Město Krnov                                                                                                             Krnov  29.5.2015

Odbor veřejných zakázek

Hlavní náměstí 1

794 01  Krnov

Školní jídelna Krnov, Žižkova 1   -   Rekonstrukce elektroinstalace kuchyně :

Zkrácená technická zpráva  :

Na základě doporučení revizního technika  ( viz Revizní zpráva elektroinstalace ze srpna 2013 )

je nutné provedení rekonstrukce elektroinstalace  ( mimo světelných a zásuvkových obvodů ).

A  -  bude provedena rekonstrukce rozvaděčů  -  HR 2.3. pole v rozvodně, dále rozvaděčů R2, R3, R4,

výměna jističů a propojovacích vodičů  -  viz položkový rozpočet.

B  -  bude provedena výměna přívodních kabelů k jednotlivým spotřebičům v kuchyni. Rozvod

elektroinstalace bude veden na povrchu v plastových elektroinstalačních lištách a žlabech  -  viz

položkový rozpočet.

C  -  bude provedena výchozí revize.

Veškeré práce musí být  provedeny v souladu s platnými ČSN a předpisy.

Doporučení pro montážní firmy ( zájemce )  -  provést vizuální prohlídku díla.

Gřunděl Vlastimil