| Investor: | MĚSTO KRNOV Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |
| --- | --- |
| Stavba: | REKONSTRUKCE VO NA NÁMĚSTÍ MINORITŮ V KRNOVĚ |
| Obsah: | A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA |

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ

zpracovaná v rozsahu a obsahu přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb.

Obsah

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1 Údaje stavby	3

A.1.2 Údaje o žadateli	3

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ	4

a) rozsah řešeného území; zastavěná – nezastavěná území	4

b) dosavadní využití a zastavěnost území	4

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková	4

rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.)	4

d) údaje o odtokových poměrech	4

e)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly	4

územního plánování	4

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	4

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	4

h) seznam výjimek a úlevových řešení	5

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

j)  seznam  pozemků  a  staveb  dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	5

A.4 Údaje o stavbě	5

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby	5

b)	účel užívání stavby	5

c)	trvalá nebo dočasná stavba	5

d)	údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	5

e)	údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných   technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	6

f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	6

g)	seznam výjimek a úlevových řešení	6

h)	navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  plocha, počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)	6

i)	základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,   hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	6

j)	základní  předpoklady  výstavby (časové  údaje o realizaci stavby,   členění na etapy)	7

k)	orientační náklady stavby	7

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

# A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A.1.1 Údaje stavby

Název stavby: 		Rekonstrukce veřejného osvětlení na náměstí Minoritů v Krnově

Místo stavby:		Krnov

Kraj:			Moravskoslezký

Katastrální území:	Krnov

Pozemky	viz. tabulka A.3 j)

Předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Krnov na náměstí Minoritů.

## A.1.2 Údaje o žadateli

Obchodní firma:			Město Krnov

Sídlo stavebníka:			Hlavní nám. 1

794 01 Krnov

IČ:						00296139

## A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:				EL4ING s.r.o.

Sídlo projektanta:			Mlýnská 543,

768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:						03650375

DIČ:					CZ03650375

Statutární orgán:			Ing. Petr Jurák – jednatel

Jméno a příjmení projektanta:	Ing. Petr Jurák

Autorizace projektanta:		Ing. Karel Kadlec, autorizovaný inženýr

osvědčení o autorizaci č. 0004282 vydané ČKAIT činných ve výstavbě podle zákona č. ČNR 360/1992 Sb.

# A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- katastrální mapa

- prohlídka dotčených míst

- schéma sítí dotčených orgánů

# A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

## a) rozsah řešeného území; zastavěná – nezastavěná území

Stavba bude celým svým rozsahem v zastavěných částech obce.

## b) dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba se nachází se svým rozsahem v zastavěných částech města.

## c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková

## rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.)

Stavba, jako „Kulturní památka“ se zde nevyskytuje, ochranná pásma tohoto typu zde tedy nejsou. Památkové rezervace a zóny se zde nevyskytují. Řešená oblast z hlediska záplavového území se nachází v Zóně 2, tj. zóna s nízkým nebezpečím výskytu povodně. Ve stávajícím stavu jsou v lokalitě realizovány podzemní inženýrské sítě. Jejich trasy a polohy musí být jejich majiteli zavčas vytýčeny a vyznačeny. Jejich polohy bude nový rozvod VO respektovat při dodržení odstupů daných příslušnými ČSN. Přeložky jakýchkoliv stávajících sítí projekt nepředpokládá.

## d) údaje o odtokových poměrech

Projekt neřeší.

## e)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly

## územního plánování

Záměr je v souladu s Územní plánovací dokumentací.

## f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

V projektu jsou dodrženy požadavky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998Sb. ze dne 9. června 1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Stavba komunikací a dalších Doklady a údaje, potvrzující soulad dokumentace s požadavky dotčených orgánů jsou součástí Dokladové části.

## g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Doklady a údaje, potvrzující soulad dokumentace s požadavky dotčených orgánů jsou součástí Dokladové části.

## h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou požadována žádná úlevová řešení a výjimky.

## i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Součástí realizace stavby VO nejsou známy žádné podmiňující investice.

## j)  seznam  pozemků  a  staveb  dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

# A.4 Údaje o stavbě

## nová stavba nebo změna dokončené stavby

Navrhovaný systém veřejného osvětlení bude rekonstrukcí stávajícího veřejného osvětlení v dané oblasti.

## účel užívání stavby

Navrhovaný systém je stavbou občanské vybavenosti sloužící pro orientaci a ochranu věcí a majetku.

## trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

## údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Novostavba není kulturní památkou, proto není třeba zvláštní ochrany stavby.

## údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných   technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dle  §  1  Vyhlášky  MMR  č.  398  /  2009  Sb.,  ze  dne  5.  listopadu  2009,  o  obecných technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání  staveb  jsou  všechny plochy v rámci této akce řešeny s ohledem na požadavky uvedené v této vyhlášce.

## údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba  je  navržena  v souladu  s požadavky vyhlášky 268/2009  Sb. o  technických požadavcích na stavby. Návrh stavby bude projednán se všemi dotčenými orgány státní správy a se všemi správci dotčených inženýrských sítí.

V rámci   dopracování   tohoto   stupně   projektové   dokumentace   budou   respektovány a zapracovány  veškeré  připomínky  a  požadavky  správců  sítí  a  dotčených  orgánů  státní správy, které jsou specifikovány v dokladové části této dokumentace.

## seznam výjimek a úlevových řešení

Projekt nepočítá s aplikací výjimek a úlevových řešení.

## navrhované  kapacity  stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  plocha, počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Počet nových osvětlovacích bodů:

Celkem:   14 kmpl

Z toho:

-	na nově realizovaných ocelových sloupech VO		   14ks

-	novými LED svítidly VO					   21ks

-	délka trasy kabelového rozvodu:         		          cca 400 m

## základní   bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,   hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Elektrická energie

Instalovaný výkon Pi:	           517   W

Soudobost:			     1

Výpočtové zatížení Pp:		517   W

Spotřeba elektrické energie za rok při 4100 hodin  provozu:   2,12  MWh/rok

Potřeba vody

Stavba nevyžaduje potřebu vody.

Potřeba tepla

Stavba nevyžaduje potřebu tepla.

Potřeba plynu

Stavba nevyžaduje potřebu plynu.

## základní  předpoklady  výstavby (časové  údaje o realizaci stavby,   členění na etapy)

Stavba bude mít jednu etapu.

Předpokládané zahájení stavby:         říjen 2015

Předpokládané dokončení stavby:      listopad 2015

Předpokládaná lhůta výstavby:   	1-2 měsíce

## orientační náklady stavby

1.970.000,- Kč

# A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Uvažovaná stavba není členěna na stavební objekty, ani na technická a technologická zařízení

V Bystřici pod Hostýnem 06/2015			     Vypracoval: Ing. Petr Jurák