# A.   PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

"Oprava střechy domu nám. Hrdinů 928/4“

na parc. č. 2789, parc. č. 2711/2 a parc. č. 6021/7 k.ú. Krnov – Horní Předměstí

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Krnov, náměstí Hrdinů 928/4 794 01, k.ú. Krnov – Horní Předměstí, parc.č. 2789, parc. č. 2711/2 a parc. č. 6021/7.

c) předmět dokumentace

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby.

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

obchodní firma nebo název, lČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Město Krnov, Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 IČO: 00296139, tel.: 554 697 243

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Ing. Vladimír Šarman, IČ: 18114911, Čsl. Armády 809/39,  794 01  Krnov,

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Vladimír Šarman, AI pro pozemní stavby, č. autorizace: 1200927

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:

Jiří Sklenák  - PBŘ stavby, ČKAIT 1100367

A.2 	Seznam vstupních podkladů

- Snímek katastrální mapy

- Stavebně technický průzkum zpracovatele PD

A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Oprava střechy – stávajícího objektu bydlení je řešena na pozemku parc.č. 2789, parc. č. 2711/2 a parc. č. 6021/7.  k.ú. Krnov – Horní Předměstí, v zastavěném území.

- dosavadní využití a zastavěnost území

Stavba slouží a i nadále bude sloužit jako bytový dům s nájemními byty a nebytovými prostory v majetku Města Krnova.

Objekt si vyžaduje opravu střechy z důvodu nevyhovující a degradované střešní krytiny, poškozených nefunkčních okapů a zatékání do půdního prostoru.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisům (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavba se nachází v území chráněném podle zvláštních právních předpisů.

Stavba se nachází v záplavovém území.

Stavba se nachází v památkově chráněná zóně města.

d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nebudou navrhovanou stavební úpravou ovlivněny.

Stávající objekt je napojen na stávající dešťovou kanalizaci.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Oprava střechy – stávajícího objektu je navrhována v zastavěném území, dle územního plánu na ploše SC - 11  – plocha smíšená v centrální zóně.

Předmětem záměru je oprava střechy objektu stávajícího bytového domu a nebytovými prostory což není v rozporu s požadavky ÚP.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navrhované stavební úpravy respektují požadavky vyhl. 501/2006 Sb ve znění pozdějších změn (Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) zejména takto:

- Pozemek je vymezen tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel. Pozemek je dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

- Stavební pozemek je vymezen stavbou.

- Umístění stavby na pozemku umožňuje mimo rozvodu energetických vedení i přístup požární techniky. Připojení stavby na pozemní komunikaci vyhovuje požadavkům bezpečného užívání a bezpečného a plynulého provozu na pozemních komunikacích.

- Stavba splňuje požadavky na vzájemné odstupy staveb.

Obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace.

Ochranná pásma sítí technické infrastruktury jsou respektována dle ČSN 73 6005 – stávající sítě nejsou stavebními úpravami dotčeny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou vyžadovány žádné výjimky, ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

#### Pozemek dotčený stavbou k.ú. Krnov – Horní Předměstí

- parc.č. 2789, Město Krnov, Hlavní nám. 96/1 794 01 Krnov, zastavěná plocha a nádvoří, 193 m2

- parc.č. 2711/2, Město Krnov, Hlavní nám. 96/1 794 01 Krnov, ostatní komunikace ostatní plocha, 455 m2

- parc.č. 6021/7, Město Krnov, Hlavní nám. 96/1 794 01 Krnov, společný dvůr, zastavěná plocha a nádvoří, 98 m2

Sousední pozemky, k.ú. Krnov – Horní Předměstí:

- parc.č. 2794, Město Krnov, Hlavní nám. 96/1 794 01 Krnov, zastavěná plocha a nádvoří, 386m2

- parc.č. 6021/1, Město Krnov, Hlavní nám. 96/1 794 01 Krnov, zeleň, ostatní plocha,    798 m2

- parc.č. 6021/6, Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Nové Město, 12 800 Praha 2, zeleň, ostatní plocha 1206 m2

### A.4	 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby - oprava střechy na stávajícím objektu.

b) účel užívání stavby

Stávající objekt je využíván jako bytový dům s nebytovými prostory.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům (kult. památka  apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů a není památkově chráněná.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Požadavky vyhlášek č. 268/2009 Sb. týkající se stavebně upravovaných objektů a provozu v nich nejsou řešeny.

Stavba není řešena dle Vyhl. 398/2009 Sb. zabezpečující bezbariérové užívání staveb

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů nejsou.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nebyla udělena výjimka a ani úlevová řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků  apod.)

Zastavěná plocha:       Stávající bytový dům 193 m2

1.NP :                          komerční nebytové prostory

2.NP :                          2 bj.

3.NP :                          2 bj.

4.NP :                          1 bj.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída

energetické náročnosti budov apod.)

Elektrická energie – neřešeno, stávající využití

Vytápění – neřešeno, stávající využití

Teplá užitková voda - neřešeno

Dešťová voda bude likvidována stávajícím způsobem.

Kategorie produkovaných odpadů:

20 - Komunální odpady ( průmyslové odpady) včetně složek z odděleného sběru,

Množství produkovaných odpadů nepřevýší 100 kg za měsíc.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby                  06/2016

Ukončení stavby                05/2018

k) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby  –    …………. tis. Kč bez DPH.

### A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

Oprava střechy dokončené stavby bytového domu – jeden objekt.

V Krnově 04/2016

Vypracoval: Ing. Vladimír Šarman