www.rebuild.cz

REBUILD s.r.o stavební firma, Na březích 566, Dolní Benešov 747 22,  jednatel Lukáš Kozma,tel.+420 728 380 027,e-mail: info@rebuild.cz

Kancelář: Antonína Vaška 171, Háj ve Slezsku, obchodní odd. stavebních zakázek: Ing.Radim Dudys  +420 776 038 006,  dudys@rebuild.cz

Dobrý den,

Tímto žádám o dodatečné informace k soutěži:  „Oprava fasády- Zámecké nám.3,5“

# Zadavatel:  Město Krnov,  Hlavní náměstí 1,794 01  Krnov

Dotaz:  Ve výkrese č. 2 a 3 je uvedeno:

V pol. rozpočtu oddíl 062 pol.č.12 není uvedena vápenná barva ale silikátová ? prosím vysvětlete , jakou barvou se budou fasády při realizaci natírat.

| - P | - 12 | - 622611132 | - Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | - 114,780 | - m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Za odpověď děkujeme

Musilová Helena

rozpočtářka

tel.: +420 776 038 838

e-mail: musilova@rebuild.cz

REBUILD s.r.o. Dolní Benešov

Na březích 566, 747 22 Dolní Benešov

Kancelář : Antonína Vaška 171, Háj ve Slezsku

web: www.rebuild.cz