## KrycíList
Krycí list [ceny uvedeny v Kč]
Zakázka : | Pohřební služba -Revoluční 12,Krnov-opravy prostor
Faktura :
Zakázka číslo : |  |  |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | C:\RozpNz\Data\ Pohřební služba -Revoluční 12,Krnov-opravy prostor-uprava 2016.o32 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 30/09/2015
Kurz měny : |  | 1 Kč za 1 Kč |  | Soubor : | C:\RozpNz\Data\ Pohřební služba -Revoluční 12,Krnov-opravy prostor-uprava 2016.o32
Rozpočtové náklady |  |  |  |  | Ostatní náklady
Oddíly | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ
Vypracoval: |  |  | Odsouhlasil: |  |  |  | Razítko:

## Rekap
Rekapitulace
| Zakázka : |  | 0 |  |  | Pohřební služba -Revoluční 12,Krnov-opravy prostor | [7 empty] | .
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | .
[6 empty] | 0 | [7 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | .
[7 empty] | 0 | 72567.409 | 490419.2066 | 0 | 0 | 25.8403 | 14.3952 | .
| 001 |  | B |  |  | stavební opravy komerčních prostor |  | 72567.409 | 490419.2066 |  |  | 25.8403 | 14.3952
|  | 011 | O |  | HSV | přípravné a přidružené práce |  |  | 61.4 |  |  |  | 0.51
|  | 012 | O |  | HSV | odkopávky a prokopávky |  |  | 60.32
|  | 013 | O |  | HSV | hloubené vykopávky |  |  | 3147.936
|  | 016 | O |  | HSV | přemístění výkopku |  |  | 554.4
|  | 017 | O |  | HSV | konstrukce ze zemin |  |  | 550.05
|  | 031 | O |  | HSV | zdi podpěrné a volné |  |  | 9325.5 |  |  | 4.5234
|  | 045 | O |  | HSV | podkladni a vedl. konstrukce |  |  | 986.04 |  |  | 2.4958
|  | 056 | O |  | HSV | podkl.vrstvy poz. komunikací |  |  | 374.1 |  |  | 1.0962
|  | 059 | O |  | HSV | kryty poz.komunikací - dlažba |  |  | 160 |  |  | 0.26386
|  | 061 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnitřní |  |  | 72950.405 |  |  | 8.9267
|  | 062 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnější |  |  | 3436.3875 |  |  | 0.042718
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  | 5180.98 |  |  | 2.9527
|  | 087 | O |  | HSV | potrubí z trub plastických |  |  | 2810.5 |  |  | 0.013977
|  | 094 | O |  | HSV | lešení a stavební výtahy |  |  | 7260.4462 |  |  | 0.22478
|  | 095 | O |  | HSV | různé dokončovací konstrukce |  |  | 6003.6673 |  |  | 0.0033542
|  | 096 | O |  | HSV | bourání a demolice konstrukcí |  |  | 51632.936 |  |  | 0.087967 | 12.1892
|  | 099 | O |  | HSV | přesun hmot |  |  | 18501.6533
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitřní |  |  | 1157.9 |  |  | 0.0035353
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitřní |  | 152 | 5815.2739 |  |  | 0.021274 | 0.00098
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  |  | 8221.7508 |  |  | 0.015499
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  | 740 | 13379.3741 |  |  | 0.071021
|  | 731 | O |  | PSV | kotelny |  | 1602 | 70524.6644 |  |  | 2.0305 | 1.4493
|  | 734 | O |  | HSV | rozvody topení |  | 1390 | 27409.1926 |  |  | 0.036595 | 0.097128
|  | 735 | O |  | HSV | otopná tělesa |  | 1050 | 37896.4775 |  |  | 0.26732 | 0.030442
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  | 1616 | 36373.3593 |  |  | 1.0497
|  | 764 | O |  | PSV | klempířské práce |  |  | 226.4 |  |  | 0.00069776
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlářské |  | 30284.8 | 11812.3919 |  |  | 0.10059
|  | 767 | O |  | PSV | kovové stavební konstrukce |  |  | 8500
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  | 1084.039 | 1681.647 |  |  | 0.085875
|  | 777 | O |  | PSV | podlahy ze syntetic. hmot |  |  | 31289.1809 |  |  | 0.78464
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  | 3957.69 | 6720.7011 |  |  | 0.30585
|  | 783 | O |  | PSV | nátěry |  |  | 859.4 |  |  | 0.0019824
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  | 9058.1778 |  |  | 0.10574
|  | 787 | O |  | PSV | zasklívání |  | 5840.48 | 17973.344 |  |  | 0.31908 | 0.11816
|  | 921 | O |  | MON | elektromontáže |  | 24850.4 | 18523.25 |  |  | 0.0089
.

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Mzdy | % Dph | Cena vč. DPH
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 0 |  |  | Pohřební služba -Revoluční 12,Krnov-opravy prostor
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [14 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | Mzdy/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8403 | 14.3952 | 901.8012 | 97037.8827 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | stavební opravy komerčních prostor |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8403 | 14.3952 | 901.8012 | 97037.8827 | 0 | 0
|  | 011 | O |  | HSV | přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.32 | 26.528 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 113106121 | Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.255 | 0.16 | 13.264 | 21 | 0
[6 empty] | kanal | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  | 012 | O |  | HSV | odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21344 | 17.9191 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | 0.58 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.368 | 30.895 | 21 | 0
[6 empty] | rampa | 0
[6 empty] | 0,2*2*1,45 | 0.58
|  | 013 | O |  | HSV | hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.0188 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 132202101 | Hloub ryh s 0,6 m soudr hor 3 rucne | 2.64 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 107.6538 | 21 | 0
[6 empty] | 11*0,4*0,6 | 2.64
|  |  | P | 2 | 132202109 | Priplatek za lepivost hor 3 rucne | 2.64 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.52 | 21 | 0
|  | 016 | O |  | HSV | přemístění výkopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 112.0194 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | 1.32 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.011 | 1.188 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | 1.32 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.868 | 83.6752 | 21 | 0
|  | 017 | O |  | HSV | konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1119 | 203.5312 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | 1.32 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.587 | 152.9868 | 21 | 0
[6 empty] | 2,64-1,32 | 1.32
|  |  | P | 2 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | 1.9 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.8361 | 21 | 0
[6 empty] | 0,58+1,32 | 1.9
|  |  | P | 3 | 171204120 | POPLATEK ZA SKLADKU | 3.42 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,9*1,8 | 3.42
|  | 031 | O |  | HSV | zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5234 | 0 | 5.7051 | 588.5589 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | 0.621 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.031 | 0 | 4.794 | 498.8788 | 21 | 0
[6 empty] | 0,4*0,45*2 | 0.36
[6 empty] | 0,4*1,45*0,45 | 0.261
|  |  | P | 2 | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | 1.386 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.889 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | dveřní otvor | 0
[6 empty] | 1,4*2,2*0,45 | 1.386
|  |  | P | 3 | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.080498 | 0 | 0.341 | 34.8444 | 21 | 0
po ventilatoru a průrazy instalací
|  | 045 | O |  | HSV | podkladni a vedl. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4958 | 0 | 1.7384 | 167.5856 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | 1.32 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8908 | 0 | 1.317 | 126.9588 | 21 | 0
[6 empty] | 11*0,4*0,3 | 1.32
|  | 056 | O |  | HSV | podkl.vrstvy poz. komunikací |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 0 | 0.0841 | 7.3199 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | 2.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.378 | 0 | 0.029 | 2.5241 | 21 | 0
[6 empty] | rampa | 0
[6 empty] | 1,45*2 | 2.9
|  | 059 | O |  | HSV | kryty poz.komunikací - dlažba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26386 | 0 | 0.45 | 39.1872 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 596811111 | Kladení dlažby z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší do lože z kameniva těženého | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.13193 | 0 | 0.225 | 19.5936 | 21 | 0
[6 empty] | kanal | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  | 061 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9267 | 0 | 157.1426 | 18891.3576 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | 8.48 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.057344 | 0 | 0.998 | 119.3892 | 21 | 0
[6 empty] | 0,4*2*2 | 1.6
[6 empty] | 0,45*2 | 0.9
[6 empty] | 0,9*2 | 1.8
[6 empty] | 0,2*2*2 | 0.8
[6 empty] | 1,45*0,4 | 0.58
[6 empty] | 2,8*0,5*2 | 2.8
|  |  | P | 2 | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková | 7.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.047661 | 0 | 0.55 | 68.59 | 21 | 0
[6 empty] | 1,5*0,5*2 | 1.5
[6 empty] | 1,4*2,2*2 | 6.16
|  |  | P | 3 | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | 5.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10712 | 0 | 0.59 | 61.69 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 319201311 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | 35 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03279 | 0 | 0.41 | 42.656 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 612325112 | Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | 2.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0382 | 0 | 1.181 | 145.143 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | 186.85 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0262 | 0 | 0.405 | 48.0916 | 21 | 0
[6 empty] | 13,7*3,9 | 53.43
[6 empty] | 6,7*3,9 | 26.13
[6 empty] | 6,2*3,9*3 | 72.54
[6 empty] | -1,45*2,8 | -4.06
[6 empty] | -1,6*2,4*2 | -7.68
[6 empty] | 0,65*2,4*2 | 3.12
[6 empty] | 0,65*1,6 | 1.04
[6 empty] | 7*3,9 | 27.3
[6 empty] | -1,3*2,6 | -3.38
[6 empty] | -2,2*2,8 | -6.16
[6 empty] | 1,2*3,9*2 | 9.36
[6 empty] | 1,5*3,9 | 5.85
[6 empty] | 1,2*3,9 | 4.68
[6 empty] | 0,6*2,8*2 | 3.36
[6 empty] | 0,6*2,2 | 1.32
|  |  | P | 7 | 620471871 | Nater pen Austis Sanatherm fixativ | 186.85 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | 186.85 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0047355 | 0 | 0.25 | 32.058 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 319201311 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | 6.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03279 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 3,1*2 | 6.2
|  |  | P | 10 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká | 6.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03036 | 0 | 0.19 | 22.408 | 21 | 0
|  | 062 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042718 | 0 | 0.63 | 60.732 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 622711625 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS NEO tl 150 mm s hmoždinkami s kovovým trnem | 2.625 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,5*2 | 3
[6 empty] | -0,75*0,5 | -0.375
|  |  | P | 2 | 622541011 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | 2.8875 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00268 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2,625 | 2.625
[6 empty] | 0,15*0,5*2 | 0.15
[6 empty] | 0,15*0,75 | 0.1125
|  |  | P | 3 | 622752135 | KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou | 0.75 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0004 | 0 | 0.36 | 34.704 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 622752221 | KZS lišta rohová stěnová Al s tkaninou 10/10 mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.36 | 34.704 | 21 | 0
[6 empty] | 0,5*2 | 1
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9527 | 0 | 4.9619 | 521.7827 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | 0.824 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.2563 | 0 | 5.33 | 560.212 | 21 | 0
[6 empty] | 27,6*0,1*0,15 | 0.414
[6 empty] | 2*0,3*0,1 | 0.06
[6 empty] | 7*0,5*0,1 | 0.35
|  |  | P | 2 | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | 0.4002 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | rampa | 0
[6 empty] | 2,3*1,45*0,12 | 0.4002
|  |  | P | 3 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0.01725 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2,3*1,5*0,005 | 0.0173
|  |  | P | 4 | 632452441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm | 1 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.093464 | 0 | 0.57 | 60.168 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 632455105 | Penetracni nater podkladu | 3.41 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,1*1,2 | 1.32
[6 empty] | 1,1*1,9 | 2.09
|  | 087 | O |  | HSV | potrubí z trub plastických |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013977 | 0 | 2.09 | 218.5744 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 | 11 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0012706 | 0 | 0.19 | 19.8704 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 892424111 | Napojeni nového potrubí na stavajici Pvc šachtu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 094 | O |  | HSV | lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22478 | 0 | 10.3599 | 1118.873 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 84.9175 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.002647 | 0 | 0.122 | 13.176 | 21 | 0
|  | 095 | O |  | HSV | různé dokončovací konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033542 | 0 | 26.1546 | 2521.3025 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 84.9175 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.95e-05 | 0 | 0.308 | 29.6912 | 21 | 0
|  | 096 | O |  | HSV | bourání a demolice konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087967 | 12.1892 | 131.2693 | 12532.6439 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 14.3952 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.942 | 90.8088 | 21 | 0
|  |  | U | 2 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | 14.3952 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.105 | 10.122 | 21 | 0
|  |  | U | 3 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 14.3952 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 89.9412 | 21 | 0
|  |  | U | 4 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | 14.3952 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 38.56 | 21 | 0
|  |  | U | 5 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 14.3952 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49 | 47.236 | 21 | 0
|  |  | U | 6 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 172.7429 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 7 | 979402121 | POPLATEK ZA SKLADKU SUT | 14.3952 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 974042554 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm | 27.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.033 | 0.929 | 89.5556 | 21 | 0
pro rozvody topného potrubí
[6 empty] | 12+3+5,6+6,2+0,8 | 27.6
|  |  | P | 9 | 974042557 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm | 6.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | kanal | 0
[6 empty] | 6,2 | 6.2
|  |  | P | 10 | 974042559 | Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy | 6.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.022 | 0.325 | 31.33 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.018 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | pro svislé dopojení otopných těles | 0
[6 empty] | 0,4*5 | 2
[6 empty] | ZTI | 0
[6 empty] | 8 | 8
|  |  | P | 12 | 974082116 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm | 2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.005 | 0.119 | 11.4716 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 978015271 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 65 % | 186.85 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.037 | 0.13 | 12.532 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 978015244 | Ruční oškrabání maleb a štuku stěn vnitř -50pr | 186.85 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | 2.25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,5*1,5 | 2.25
|  |  | P | 16 | 771421810 | Demontáž soklíků opakních kladených do malty rovných | 58.7 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0112 | 0.094 | 9.0616 | 21 | 0
[6 empty] | 14*2 | 28
[6 empty] | 6,2*3 | 18.6
[6 empty] | 7 | 7
[6 empty] | 1,5+1,2+1,2+1,2 | 5.1
|  |  | P | 17 | 967042713 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm | 0.46 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00034 | 0.375 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | betonovy fundament pod otop telesem v mist 1.02 | 0
[6 empty] | 1,8*0,2 | 0.36
[6 empty] | 0,5*0,2 | 0.1
|  |  | P | 18 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | 4.06 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0010268 | 0.063 | 0.718 | 69.2152 | 21 | 0
[6 empty] | 1,45*2,8 | 4.06
|  |  | P | 19 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 | 3.48 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0010268 | 0.067 | 0.533 | 51.3812 | 21 | 0
[6 empty] | 1,45*2,4 | 3.48
|  |  | P | 20 | 968061125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 4.82 | 21 | 0
|  |  | P | 21 | 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 7.712 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | 32 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.002 | 0.082 | 7.9048 | 21 | 0
|  |  | P | 23 | 974082114 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm | 68.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.002 | 0.086 | 8.2904 | 21 | 0
[6 empty] | 6+6+7+14+14 | 47
[6 empty] | 3,6*6 | 21.6
|  |  | P | 24 | 974082115 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm | 28 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.003 | 0.103 | 9.9292 | 21 | 0
[6 empty] | 10+4+4+2+2+2+2+2 | 28
|  |  | P | 25 | 971031500 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 75 cm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001366 | 0.02 | 1.04 | 100.256 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | 0.1125 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00187 | 1.8 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | okno | 0
[6 empty] | 0,75*0,5*0,3 | 0.1125
|  |  | P | 27 | 971031300 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 45 cm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068302 | 0.012 | 0.614 | 59.1896 | 21 | 0
|  |  | P | 28 | 973031346 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00093055 | 0.154 | 1.412 | 136.1168 | 21 | 0
|  |  | P | 29 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % | 6.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.046 | 0.26 | 21.554 | 21 | 0
[6 empty] | 2*3,1 | 6.2
|  |  | P | 30 | 968072244 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých pl do 1 m2 | 0.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00311 | 0.065 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | ocelový rám sklepního okna v podlaze rampy | 0
[6 empty] | 0,5*0,8 | 0.4
|  |  | P | 31 | 965043431 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 | 0.50025 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 10.773 | 893.0817 | 21 | 0
[6 empty] | rampa | 0
[6 empty] | 2,3*1,45*0,15 | 0.5002
|  |  | P | 32 | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm | 0.5 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.029 | 334.0041 | 21 | 0
|  | 099 | O |  | HSV | přesun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1331 | 6471.6303 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | 25.8403 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.598 | 250.4472 | 21 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035353 | 0 | 2.566 | 280.8632 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0018909 | 0 | 0.832 | 92.3568 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | 2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0008222 | 0 | 0.659 | 72.5796 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.157 | 16.3594 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.259 | 26.9878 | 21 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021274 | 0.00098 | 2.283 | 219.7684 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00049 | 0.114 | 10.9896 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 722130901 | Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010005 | 0 | 0.029 | 3.5148 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 721100911 | Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0018441 | 0 | 0.379 | 45.9348 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 722173102 | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 16x2,2 mm Wirsbo | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 3+7+3+1+1 | 15
|  |  | P | 5 | 722181113 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0.062 | 5.1398 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00013 | 0 | 0.23 | 21.9851 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 722224114 | napojeni na stav rozvod | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 722231003 | Ventil průchozí Ke 83c G 1 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00067 | 0 | 0.228 | 23.7576 | 21 | 0
|  |  | S | 9 | 45864564 | kulovy kohout | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 722290542 | ostatni prace dopojovaci | 3 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 11 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015499 | 0 | 8.126 | 1052.585 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 723181003 | Potrubí měděné měkké spojované lisováním DN 20 ZTI | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0015836 | 0 | 0.251 | 28.338 | 21 | 0
[6 empty] | 2,5+1,5 | 4
|  |  | P | 2 | 723230102 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0 | 0.166 | 20.1192 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.064 | 8.5815 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.062 | 7.5144 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.482 | 64.6807 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 723190252 | Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00021983 | 0 | 0.424 | 56.8827 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm | 2.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0030092 | 0 | 0.29 | 37.99 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 723220211 | Šroubení přechodové G 1/2 F x D 16 PRES-GAS s vnitřním závitem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 7e-05 | 0 | 0.158 | 19.1496 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 723230154 | Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 800 mm pro bajonetové uzávěry | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00048072 | 0 | 0.145 | 17.574 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 723230100 | revize vnitřního rozvodu plynu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00048072 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 11 | 998723202 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071021 | 0 | 4.0957 | 492.2771 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725211624 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 650 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02819 | 0 | 1.2 | 145.44 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 9.01e-05 | 0 | 0.227 | 27.5124 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0018401 | 0 | 0.2 | 24.24 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 725531101 | Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01066 | 0 | 0.507 | 61.4484 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 725112182 | Klozet keramický kombi s úspornou armaturou odpad svislý | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02876 | 0 | 1.4 | 169.68 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 55167399 | SEDATKO KLOZ. DINO BILE | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 7 | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | 0.071021 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.517 | 125.7593 | 21 | 0
|  | 731 | O |  | PSV | kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0305 | 1.4493 | 95.4029 | 11100.3655 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 731200831 | Demontáž kotle rychlovyhřívacího závěsného bez přípravy TUV | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.194e-05 | 0.06055 | 0.33 | 39.996 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 731391811 | Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.53 | 57.24 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 731242111 | Kotel ocelový nástěnný na plyn Junkers kondenzační do 16 kW bez TUV provedení turbo | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.055 | 0 | 3.856 | 405.7992 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 731810301 | Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 ke komínové šachtě | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00088 | 0 | 1.13 | 136.956 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 360410032 | Montáž termostatu ZEPAFIX, typ 119 06 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 45611104 | HONEYWELL CM67 TYDENI CIKLUS REGUL | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 731333312 | ZARUCNI SPUSTENI KOTLE | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 731341130 | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | 1.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0 | 0.031 | 3.348 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 953845116 | Vyvložkování stávajícího svislého kouřovodu plast vložkami D do 100 mm pro kondenzační kotel | 16.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.079598 | 0.056 | 5.328 | 622.3424 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 953845115 | Napojení komínu na kanalizaci d50 pro odvod kondenzátu z komínové vložky | 8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.079598 | 0.056 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 11 | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 734 | O |  | HSV | rozvody topení |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036595 | 0.097128 | 25.7078 | 2920.1431 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 734222802 | Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002775 | 0 | 0.15 | 18.18 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 734221686 | Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00012 | 0 | 0.035 | 4.242 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | 45.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00213 | 0.173 | 16.6772 | 21 | 0
[6 empty] | rozvod topení | 0
[6 empty] | 6*2 | 12
[6 empty] | 2*2 | 4
[6 empty] | 1,5*2 | 3
[6 empty] | 4,5*2 | 9
[6 empty] | 4,5*2 | 9
[6 empty] | rozvod plynu | 0
[6 empty] | 2,5*2 | 5
[6 empty] | 2 | 2
[6 empty] | 1,6 | 1.6
|  |  | P | 4 | 722160222 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 | 56.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00048006 | 0 | 0.241 | 29.2092 | 21 | 0
[6 empty] | 5,7*2 | 11.4
[6 empty] | 4,5*2 | 9
[6 empty] | 6,2*2 | 12.4
[6 empty] | 0,7*2 | 1.4
[6 empty] | 6,5*2 | 13
[6 empty] | 2,7*2 | 5.4
[6 empty] | 5*0,4*2 | 4
|  |  | P | 5 | 722160223 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 | 9.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00066813 | 0 | 0.241 | 29.2092 | 21 | 0
[6 empty] | 1,5*2 | 3
[6 empty] | 2*2 | 4
[6 empty] | 1,2*2 | 2.4
|  |  | P | 6 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.005e-05 | 0 | 0.051 | 6.1812 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 47986400 | VENTIL VYPOUSTECI 1/2 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.005e-05 | 0 | 0.051 | 6.1812 | 21 | 0
|  |  | S | 9 | 46941110 | SROUBENI ROHOVE 1/2 | 7 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.005e-05 | 0 | 0.053 | 6.4236 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | 47987456 | KOHOUT KULOVY 3/4 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 47987458 | FILTR 3/4 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 13 | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 735 | O |  | HSV | otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26732 | 0.030442 | 5.4802 | 645.2381 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | 2.88 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01057 | 0.082 | 8.856 | 21 | 0
[6 empty] | 0,6*1,2*4 | 2.88
|  |  | P | 2 | 735152481 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1600 mm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04812 | 0 | 0.5 | 58.488 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 735152544 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 400/2300 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05804 | 0 | 0.606 | 70.2792 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 735152172 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/500 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0084 | 0 | 0.381 | 44.0652 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 78947567 | PRISLUSENSTVI TELES | 7 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.268 | 32.4816 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 735158220 | Tlak zkouška těl Nitra,DJ,DZ 2řad | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 8 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0497 | 0 | 25.9817 | 3143.1093 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 763121425 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30 | 26.325 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.017735 | 0 | 0.809 | 97.8276 | 21 | 0
včetně tepelné izolace
[6 empty] | 6,75*3,9 | 26.325
|  |  | P | 2 | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | 26.325 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0 | 0.064 | 7.7568 | 21 | 0
[6 empty] | 6,75*3,9 | 26.325
|  |  | P | 3 | 763131414 | SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 3.41 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01544 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,1*1,2 | 1.32
[6 empty] | 1,9*1,1 | 2.09
|  |  | P | 4 | 763111336 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB | 15.8575 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0282 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 3,9*3,325 | 12.9675
[6 empty] | 3,9*1,1 | 4.29
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
|  |  | P | 5 | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB | 1.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02636 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 3*1,1 | 3.3
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
|  |  | P | 6 | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002216 | 0 | 1.5 | 181.8 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 55331154 | ZARUBEN OCEL.H 160 700 L/P | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 8 | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 764 | O |  | PSV | klempířské práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069776 | 0 | 0.448 | 36.8592 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 764226442 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 200 mm | 0.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0008722 | 0 | 0.56 | 46.074 | 21 | 0
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10059 | 0 | 218.7196 | 22540.3799 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 766660481 | Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do zdiva | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0008729 | 0 | 10.326 | 1063.6924 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 156415588 | zadní vchodové dveře 2kř plastové bílé 145/280 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 766660421 | Demontáž atyp dřev prof lišt oken k dalšímu použití | 23.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00088358 | 0 | 8.733 | 899.4436 | 21 | 0
[6 empty] | výkladec a vstupní dvere | 0
[6 empty] | 2,2*4 | 8.8
[6 empty] | 2,8*2 | 5.6
[6 empty] | 1*2 | 2
[6 empty] | 1,5*2 | 3
[6 empty] | 1,3*2 | 2.6
[6 empty] | 0,6*2 | 1.2
|  |  | P | 4 | 766660422 | Atyp úprava stáv dřev prof lišt oken a jejich zpětná montáž | 23.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00088358 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.345 | 37.26 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 60794109 | DESKY PARAPETNI POSTFORMING 600MM | 0.8 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 24.154 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | 61187181 | lista přechodová nerez | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00208 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.682 | 181.656 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 61161716 | DVERE VNITR PLNE 70X197 DYH BUK | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 766651513 | OSAZ A DOD KOVANI DVERI vnitřních nerez klika klika, wc zamek | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00025425 | 0 | 1.559 | 160.716 | 21 | 0
|  |  | S | 13 | 61140013 | OKNO PLAST 1KRIDL OTV+VYKL PR 50X70 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 14 | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 767 | O |  | PSV | kovové stavební konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 767 | dodávka a osazení atyp ocelové okno sklepní v podlaze rampy | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085875 | 0 | 2.6939 | 262.051 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | 3.41 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00367 | 0 | 0.55 | 51.095 | 21 | 0
[6 empty] | 1,1*1,2 | 1.32
[6 empty] | 1,1*1,9 | 2.09
|  |  | S | 2 | 59761138 | dlaždice keramické RAKO - koupelny SANDSTONE PLUS 30 x 30 x 1 cm II. j. | 3.751 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 3,41*1,1 | 3.751
|  |  | P | 3 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | 3.41 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 4.5848 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | 3.41 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 3.24 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | 3.41 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.166 | 17.928 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | 10.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,2*2 | 2.4
[6 empty] | 1,9*2 | 3.8
[6 empty] | 1,1*4 | 4.4
|  |  | U | 7 | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 777 | O |  | PSV | podlahy ze syntetic. hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78464 | 0 | 56.8888 | 6193.3075 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 773901111 | Broušení povrchu litého teraca | 84.918 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.28 | 30.24 | 21 | 0
přebroušení stávající podlahy z dlažby před penetrací
|  |  | P | 2 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | 84.9175 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | 84.9175 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00715 | 0 | 0.3 | 32.4 | 21 | 0
[6 empty] | 6,35*6,55 | 41.5925
[6 empty] | 1,6*0,65 | 1.04
[6 empty] | 6,2*6,75 | 41.85
[6 empty] | 0,3*1,45 | 0.435
|  |  | P | 4 | 771990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | 84.9175 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00179 | 0 | 0.035 | 3.78 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 776590130 | Úprava podkladu nášlapných ploch betonových nivelačním tmelením | 8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.116 | 12.528 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 776511462 | Prebrouseni sterky strojove | 84.9175 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 7 | 998777202 | Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30585 | 0 | 14.0694 | 1372.5255 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | 17.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0029 | 0 | 0.612 | 58.0526 | 21 | 0
[6 empty] | 2*3,325*2 | 13.3
[6 empty] | 1,1*2*4 | 8.8
[6 empty] | -0,7*2*3 | -4.2
|  |  | S | 2 | 59761039 | obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | 19.69 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 17,9*1,1 | 19.69
|  |  | P | 3 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | 17.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 4.5848 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | 17.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 14.04 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | 16 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2*8 | 16
|  |  | U | 6 | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019824 | 0 | 1.488 | 122.7011 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 783221112 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | 1 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0006624 | 0 | 0.424 | 38.1673 | 21 | 0
[6 empty] | záruben | 0
[6 empty] | 0,2*5 | 1
|  |  | P | 2 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | 1 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 6.9408 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 783221112 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00066 | 0 | 0.424 | 32.8277 | 21 | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  |  | P | 4 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 5.9688 | 21 | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10574 | 0 | 20.0914 | 2169.8763 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 784453631 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | 340.533 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003105 | 0 | 0.059 | 6.372 | 21 | 0
[6 empty] | 223,65 | 223.65
[6 empty] | strop | 0
[6 empty] | 84,918 | 84.918
[6 empty] | SDK -wc | 0
[6 empty] | 1,1*1,2 | 1.32
[6 empty] | 1,9*1,1 | 2.09
[6 empty] | 3,9*3,325 | 12.9675
[6 empty] | 1,9*3,325 | 6.3175
[6 empty] | 3,9*1,1 | 4.29
[6 empty] | 1,9*1,1*2 | 4.18
[6 empty] | 1*1,1*2 | 2.2
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
|  | 787 | O |  | PSV | zasklívání |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31908 | 0.11816 | 6.2341 | 645.268 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 787100802 | Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého | 2.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.014 | 0.2 | 19.28 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 787700802 | Vysklívání výkladců plochy do 3 m2 skla plochého | 6.16 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.014 | 0.3 | 28.92 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 787616341 | Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty do 2 m2 dvojsklem izolačním tl 2x4 mm | 2.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02201 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1*1,5 | 1.5
[6 empty] | 0,6*1,3 | 0.78
|  |  | P | 4 | 787716353 | Zasklívání výkladců s podtmelením na lišty do 3 m2 dvojsklem izolačním tl 2x8 mm | 6.16 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.042829 | 0 | 0.638 | 68.6952 | 21 | 0
[6 empty] | 2,2*2,8 | 6.16
|  |  | P | 5 | 787911111 | Montáž bezpečnostní fólie na sklo | 8.44 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 6,16+2,28 | 8.44
|  |  | S | 6 | 63479019 | FOLIE BEZPECNOSTNI OCHRANNA SC X | 8.44 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 921 | O |  | MON | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210010311 | Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V | 28 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 210191013 | Montáž rozvaděčů - skříní nástěnných | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 210800106 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 68 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 210810015 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně | 75 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 210800116 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 186 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 210800117 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 210100526 | Ukončení kabelů mikrofonních smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením žíly do 6x0,75 mm2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 210120412 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 210120453 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 210110001 | Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 210111003 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 3P+PE se zapojením vodičů | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 210111001 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P se zapojením vodičů | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 210121013 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 210010016 | Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených volně | 100 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 220280206 | Montáž kabely bytové uložené pod omítku SEKU, SYKY do D 7 mm | 12.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 16 | 220280221 | Montáž kabely bytové uložené pod omítku SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 17 | 210800527 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně | 100 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 18 | 1 | Rozvaděč 36 +6 mod včetně výzbroje (chranice,jističe atd.) | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 19 | 3 | CYKY 3x2,5 | 68 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 20 | 4 | CYKY 5x1,5 | 75 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 5 | CYKY 5x4 | 12 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 22 | 6 | CYKY 5x2,5 | 186 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 23 | 8 | Kabel UTP | 100 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 24 | 10 | CY 6 | 12.5 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 25 | 11 | CY 10 | 20 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 26 | 13 | Trubka 25 | 100 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 27 | 14 | Sádra | 4 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 28 | 16 | Montážní Hřebík | 100 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 29 | 17 | Krabice KU 68 spoj | 28 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 30 | 24 | Přip. svorkovnice | 6 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 31 | 26 | Zásuvka Datová 1 vývod | 8 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 32 | 30 | Zásuvka tango 2x | 7 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 33 | 31 | Zásuvka tango 1x | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 34 | 32 | Vypínač Tango č.1 | 9 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 35 | 37 | Rámeček 1x | 26 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 36 | 38 | Kryt 1-6-7 | 26 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 37 | 921 | Dodávka a montáž osvetlovacích těles není předmětem tohoto rozpočtu | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 38 | 921 | Dodávka a montáž rozvaděče slaboproudu není předmětem tohoto rozpočtu | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 39 | 40 | Revize elektro | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 40 | 210110003 | Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 41 | 210200030 | Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 42 | 34814405 | SVITIDLO STROP ZARIV 1VL18L-WR | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
soc zařízení
|  |  | S | 43 | 34535515 | SPINAC 10A TANGO BÍLÝ, SLONOVÁ KO | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0