## KrycíList
Krycí list [ceny uvedeny v Kč]
Zakázka : | Vinárna Městské kavárny-rekonstrukce 1pp
Faktura :
Zakázka číslo : |  |  |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 195, vinárna pod Městskou kavárnou- rekonstrukce 1pp.o32 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 02/09/2015
Kurz měny : |  | 1 Kč za 1 Kč |  | Soubor : | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 195, vinárna pod Městskou kavárnou- rekonstrukce 1pp.o32
Rozpočtové náklady |  |  |  |  | Ostatní náklady
Oddíly | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ
Vypracoval: |  |  | Odsouhlasil: |  |  |  | Razítko:

## Rekap
Rekapitulace
| Zakázka : |  | 0 |  |  | Vinárna Městské kavárny-rekonstrukce 1pp | [7 empty] | .
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | .
[6 empty] | 0 | [7 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | .
[7 empty] | 0 | 525319.5286 | 1115097.9287 | 0 | 32808.3491 | 79.9655 | 10.5332 | .
| 001 |  | B |  |  | Vinárna Městské kavárny-rekonstrukce 1pp |  | 525319.5286 | 1115097.9287 |  | 32808.3491 | 79.9655 | 10.5332
|  | 013 | O |  | HSV | hloubené vykopávky |  |  | 12349.53
|  | 016 | O |  | HSV | premisteni vykopku |  |  | 4323.051
|  | 017 | O |  | HSV | konstrukce ze zemin |  | 12260.808 | 4393.17 |  |  | 25.758
|  | 031 | O |  | HSV | zdi podpěrné a volné |  | 4165 | 34009.9246 |  |  | 9.398
|  | 041 | O |  | HSV | stropy |  |  | 12095.0072 |  |  | 2.5266
|  | 059 | O |  | HSV | kryty poz.komunikací - dlažba |  | 5462.061 | 3324.9596 |  |  | 2.6259
|  | 061 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnitřní |  |  | 115702.671 |  |  | 16.2875
|  | 062 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnější |  |  | 2362 |  |  | 0.1154
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  | 3487.3662 |  |  | 1.9908
|  | 094 | O |  | HSV | lešení a stavební výtahy |  |  | 14667.372
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  | 13200 | 12587.0588 |  |  | 0.25179
|  | 096 | O |  | HSV | bourání a demolice konstrukcí |  |  | 20894.4291 |  |  | 0.011112 | 6.3804
|  | 097 | O |  | HSV | proražení otvorů a ost.bour.práce |  |  | 7128.924 |  |  | 0.018902 | 3.9264
|  | 099 | O |  | HSV | přesun hmot |  |  | 57255.3279
|  | 710 | O |  | PSV | sanační opatření |  | 125510.5788 | 279132.92 |  |  | 10.5412 | 0.0003373
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vodě |  |  | 8337.0554 |  |  | 0.06081
|  | 712 | O |  | PSV | povlakove krytiny |  | 7566.4 | 12115.3524 |  |  | 0.07612
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitřní |  |  | 3756.7201 |  |  | 0.011028
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitřní |  |  | 27638.4794 |  |  | 0.038151
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  | 6382.3749 |  |  | 0.028521
|  | 733 | O |  | HSV | potrubí |  |  | 50009.9603 |  |  | 0.17722
|  | 734 | O |  | HSV | Armatury |  | 520 | 512.9815 |  |  | 0.0006004
|  | 735 | O |  | HSV | otopná tělesa |  |  | 52371.5203 |  |  | 0.36806 | 0.037418
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  | 990 | 112590.5883 |  |  | 1.9386 | 0.18371
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlářské |  | 104878.972 | 115795.395 |  |  | 0.33656
|  | 767 | O |  | PSV | kovové stavební konstrukce |  | 201000 | 33204.6475 |  |  | 0.30088
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlaždic |  | 13888.782 | 25169.3753 |  |  | 0.95329
|  | 772 | O |  | PSV | dlažby z měkkych kamenů |  |  | 21705 |  |  | 3.8163
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramické |  | 35876.9268 | 39261.8889 |  |  | 2.1593
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  | 14530.078 |  |  | 0.17488
|  | 787 | O |  | PSV | zasklívání |  |  | 8002.8
|  | 921 | O |  | MON | elektromontáže | [6 empty] | 0.005
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  |  | 32808.3491
.

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Mzdy | % Dph | Cena vč. DPH
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 0 |  |  | Vinárna Městské kavárny-rekonstrukce 1pp
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [14 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | Mzdy/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9655 | 10.5332 | 1515.2952 | 163938.3754 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | Vinárna Městské kavárny-rekonstrukce 1pp |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9655 | 10.5332 | 1515.2952 | 163938.3754 | 0 | 0
|  | 013 | O |  | HSV | hloubené vykopávky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7166 | 6624.2822 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | 14.31 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.002 | 385.7928 | 21 | 0
[6 empty] | 0,6*0,9*2,1*5 | 5.67
[6 empty] | 0,6*0,9*1,6*10 | 8.64
|  |  | P | 2 | 132202109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | 14.31 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 77.12 | 21 | 0
|  | 016 | O |  | HSV | premisteni vykopku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1448 | 106.3519 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 162701102 | Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | 14.31 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.071 | 6.5959 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | 14.31 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.8361 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | 25.758 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 14,31*1,8 | 25.758
|  | 017 | O |  | HSV | konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.758 | 0 | 21.465 | 2069.226 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | 14.31 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 144.6 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 58343810 | KAMEN DRC HRUB 4-8 | 25.758 | t |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 14,31*1,8 | 25.758
|  | 031 | O |  | HSV | zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.398 | 0 | 55.4271 | 5759.0264 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | 0.162 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.09 | 0 | 36.9 | 3842.52 | 21 | 0
[6 empty] | nové I profily jako překlad nad otvory ang dvorků na severní stěně | 0
[6 empty] | 1,95*3*0,0144 | 0.0842
[6 empty] | 1,8*3*0,0144 | 0.0778
|  |  | P | 2 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | 0.08438 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.9907 | 0 | 6.77 | 714.92 | 21 | 0
[6 empty] | 1,95*0,45*0,05 | 0.0439
[6 empty] | 1,8*0,45*0,05 | 0.0405
|  |  | P | 3 | 317121251 | Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.026957 | 0 | 0.715 | 73.682 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 59321120 | překlad železobetonový RZP 88/180-R21 179x24x19 cm | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 310236251 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | 18 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.080498 | 0 | 0.341 | 34.8444 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | 1.1577 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.889 | 0 | 4.794 | 498.8788 | 21 | 0
[6 empty] | zazdívka ventilačních otvorů nad ang dvorky v soklu objektu | 0
[6 empty] | 0,3*0,8*0,5*5 | 0.6
[6 empty] | dozdívka parapetů otvorů ang dvorků | 0
[6 empty] | 0,2*0,45*1,53 | 0.1377
[6 empty] | doplnění zdiva pod věnec ang dvorku | 0
[6 empty] | 0,08*0,3*3,5*5 | 0.42
|  |  | P | 7 | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | 20.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02857 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | vyrovnání zdiva ang dvorků omítkou před montáží | 0
[6 empty] | hydroizolační folie | 0
[6 empty] | 1*4,1*5 | 20.5
|  |  | P | 8 | 319202321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním | 12 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04783 | 0 | 0.61 | 63.56 | 21 | 0
zazdívky drážek a otvorů ve stavajícím zdivu
|  |  | P | 9 | 319202331 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním | 24 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.11562 | 0 | 0.94 | 97.808 | 21 | 0
zazdívky drážek a otvorů ve stavajícím zdivu
|  |  | P | 10 | 349234841 | Doplnění zdiva podokenních nebo nadokenních říms | 4.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.081854 | 0 | 0.83 | 87.32 | 21 | 0
[6 empty] | doplnění cihelné římsy nad tři otvory anglických dvorků | 0
[6 empty] | 1,5*3 | 4.5
|  | 041 | O |  | HSV | stropy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5266 | 0 | 10.4275 | 1108.957 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 411388531 | Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech | 0.06 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4338 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | doplnění části stropu schodistě | 0
[6 empty] | vcetne navrtání výztuže a bednění | 0
[6 empty] | 1*0,2*0,3 | 0.06
|  |  | P | 2 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | 0.92745 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.4534 | 0 | 1.448 | 151.86 | 21 | 0
[6 empty] | nový věnec zdiva ang dvorků | 0
[6 empty] | 0,15*2*0,3*5 | 0.45
[6 empty] | 0,15*0,75*0,3*10 | 0.3375
[6 empty] | práh parapetní vnitřní | 0
[6 empty] | 0,15*0,15*6,22 | 0.1399
|  |  | P | 3 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | 7.116 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0051946 | 0 | 0.681 | 73.2348 | 21 | 0
[6 empty] | 0,15*2*5*2 | 3
[6 empty] | 0,15*0,75*10*2 | 2.25
[6 empty] | práh parapetní vnitřní | 0
[6 empty] | 0,15*6,22*2 | 1.866
|  |  | P | 4 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | 7.116 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.24 | 23.136 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 417361221 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216 | 0.06489 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0516 | 0 | 39 | 4351.0532 | 21 | 0
[6 empty] | 70kg/1m3 | 0
[6 empty] | 0,07*0,927 | 0.0649
|  |  | P | 6 | 417361200 | Navrtání výztuže D10 do zdiva po 20cm pro lepší propojení se zdivem | 158 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
navrtání podkladního zdiva i svislého trny v celkové délce 20cm, 10cm z toho bude zavrtáno
[6 empty] | nový věnec zdiva ang dvorků | 0
[6 empty] | 2/0,2*5 | 50
[6 empty] | 0,75/0,2*10 | 37.5
[6 empty] | 20 | 20
[6 empty] | práh parapetní vnitřní | 0
[6 empty] | 6,22/0,2 | 31.1
[6 empty] | 5*4 | 20
|  | 059 | O |  | HSV | kryty poz.komunikací - dlažba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 8.4225 | 900.6897 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 596841120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | 11.0098 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1461 | 0 | 0.765 | 81.808 | 21 | 0
[6 empty] | podlaha anglických dvorků | 0
[6 empty] | 1,46*1,5 | 2.19
[6 empty] | 1,5*0,62 | 0.93
[6 empty] | 0,64*0,9 | 0.576
[6 empty] | 0,34*0,9 | 0.306
[6 empty] | 1,48*0,57 | 0.8436
[6 empty] | 1,48*0,68 | 1.0064
[6 empty] | 0,3*0,92 | 0.276
[6 empty] | 1,53*1,12 | 1.7136
[6 empty] | 1,53*0,45 | 0.6885
[6 empty] | 1,81*1,37 | 2.4797
|  |  | S | 2 | 46454500 | dlaždice betonová vymývaná Presbeton Beata 60/40/4 | 12.111 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 11,01*1,1 | 12.111
|  | 061 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2875 | 0 | 280.158 | 31732.8801 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | 35 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10712 | 0 | 0.59 | 61.69 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 346244381 | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami | 6.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.17818 | 0 | 1.21 | 128.94 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 319201311 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | 181.168 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03279 | 0 | 0.41 | 42.656 | 21 | 0
odhad - 80% celkové plochy
[6 empty] | 170,8*0,8 | 136.64
[6 empty] | 37,86*0,8 | 30.288
[6 empty] | 17,8*0,8 | 14.24
|  |  | P | 4 | 622481119 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele s přichycením | 170.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00479 | 0 | 0.431 | 50.2284 | 21 | 0
výztuž omítek stěn které přesáhnou sílu celkové omítky 4cm
|  |  | P | 5 | 612421637 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová štuková | 17.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.047661 | 0 | 0.55 | 68.59 | 21 | 0
[6 empty] | příčka | 0
[6 empty] | 7*2,8 | 19.6
[6 empty] | -0,9*2 | -1.8
|  |  | P | 6 | 611321142 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně | 9.05 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01838 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | omítky podhledu ang dvorků vc překladu | 0
[6 empty] | 0,15*1,5*5*2 | 2.25
[6 empty] | 1*1,5*3 | 4.5
[6 empty] | 0,9*1 | 0.9
[6 empty] | 1,4*1 | 1.4
|  |  | P | 7 | 611321145 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně | 6.33 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01838 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 4,2*1,1 | 4.62
[6 empty] | 3,8*0,45 | 1.71
|  |  | P | 8 | 612421626 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká | 37.86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04414 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | pod obklady | 0
[6 empty] | přípravna | 0
[6 empty] | 3,84*2 | 7.68
[6 empty] | 3,88*2*2 | 15.52
[6 empty] | 1,66*2 | 3.32
[6 empty] | sklad příruční | 0
[6 empty] | 1,41*2*2 | 5.64
[6 empty] | 1,42*2 | 2.84
[6 empty] | 0,81*2 | 1.62
[6 empty] | 0,62*2 | 1.24
|  |  | P | 9 | 620471871 | Nátěr penetrační Austis Sanatherm fixativ pod tenkovrstvé omítky | 170.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0 | 0.035 | 4.585 | 21 | 0
[6 empty] | 170,8 | 170.8
|  |  | P | 10 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | 170.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0047355 | 0 | 0.25 | 32.058 | 21 | 0
[6 empty] | 170,8 | 170.8
|  |  | P | 11 | 985132311 | Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči | 41.49 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.587 | 56.5868 | 21 | 0
[6 empty] | klenby cihelné | 0
[6 empty] | 41,49 | 41.49
|  |  | P | 12 | 611631001 | Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch stropů z cihel | 41.49 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0027 | 0 | 0.342 | 42.3048 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 622613101 | Hydrofobizační nátěr silikonový vnějších stěn z cihel nebo z přírodního kamene ručně | 41.49 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00024 | 0 | 0.09 | 11.79 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 612441247 | Tažená vápenosádrová římsa na stěnách vyložená zdivem součet vyložení a v římsy do 400 mm | 4.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.042862 | 0 | 0.748 | 87.9296 | 21 | 0
[6 empty] | omítka doplněných říms nad otvory ang dvorků | 0
|  |  | P | 15 | 61200000 | Zkosení hran ostění dveřních otvorů, šířka zkosení 6cm | 16.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.042862 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | otvor u rolety, m.c.012 | 0
[6 empty] | 1,8*4 | 7.2
[6 empty] | otvor s litačkami m.c.012 | 0
[6 empty] | 1,8*2 | 3.6
[6 empty] | otvor k lednici m.c.011 | 0
[6 empty] | 1,8*3 | 5.4
|  | 062 | O |  | HSV | úpravy povrchu vnější |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 | 0 | 1.36 | 134.736 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 622321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně | 4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02363 | 0 | 0.34 | 33.684 | 21 | 0
[6 empty] | oprava omítky po zazdívkách otvorů VZT nad ang dvorky | 0
[6 empty] | 0,8*0,5*5 | 2
[6 empty] | 2 | 2
|  |  | P | 2 | 622531021 | Tenkovrstvá Marmolit omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | 6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00348 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | doplnění marmolitu zeleného na opravené omíteky v soklu u ang dvorků | 0
[6 empty] | 6 | 6
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | 0.33508 | 35.814 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm | 0.88078 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.234 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | podlaha anglických dvorků | 0
[6 empty] | 1,46*1,5*0,08 | 0.1752
[6 empty] | 1,5*0,62*0,08 | 0.0744
[6 empty] | 0,64*0,9*0,08 | 0.0461
[6 empty] | 0,34*0,9*0,08 | 0.0245
[6 empty] | 1,48*0,57*0,08 | 0.0675
[6 empty] | 1,48*0,68*0,08 | 0.0805
[6 empty] | 0,3*0,92*0,08 | 0.0221
[6 empty] | 1,53*1,12*0,08 | 0.1371
[6 empty] | 1,53*0,45*0,08 | 0.0551
[6 empty] | 1,81*1,37*0,08 | 0.1984
|  |  | P | 2 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0.022 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0531 | 0 | 15.231 | 1627.9076 | 21 | 0
[6 empty] | kari sit do mazaniny 100/100/4 | 0
[6 empty] | 11*0,002 | 0.022
|  | 094 | O |  | HSV | lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4725 | 3130.3529 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 949111111 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | 182.43 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.178 | 17.1592 | 21 | 0
[6 empty] | 41,49 | 41.49
[6 empty] | 1pp | 0
[6 empty] | 118,54 | 118.54
[6 empty] | 1np | 0
[6 empty] | 5,6*4 | 22.4
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25179 | 0 | 50.0994 | 4783.1902 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 952902110 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách | 193.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015 | 1.206 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 952901110 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | 11 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.3675e-05 | 0 | 0.13 | 12.532 | 21 | 0
[6 empty] | vchodové dveře 1np | 0
[6 empty] | 1,8*2,5*2 | 9
[6 empty] | dvere do kavarny 1np | 0
[6 empty] | 1*2 | 2
|  |  | P | 3 | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží | 193.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.139 | 13.3996 | 21 | 0
[6 empty] | 18,42+20,06+104,11+2,8+15,73+3,64+28,54 | 193.3
|  |  | P | 4 | 952902121 | Čištění budov zametení drsných podlah | 164.76 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0.964 | 21 | 0
[6 empty] | stávající keramické dlažby-vyčištění úplné | 0
[6 empty] | 18,42+20,06+104,11+2,8+15,73+3,64 | 164.76
|  |  | P | 5 | 952902131 | Čištění budov omytí drsných podlah | 164.76 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.33e-05 | 0 | 0.018 | 1.7352 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 952902141 | Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky | 164.76 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4e-05 | 0 | 0.042 | 4.0488 | 21 | 0
odstranění zbytků cementu a nátěrů ze stávajících keramických podlah
|  |  | P | 7 | 953941421 | Osazování železných ventilací pl přes 0,1 m2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.019709 | 0 | 0.921 | 88.7844 | 21 | 0
[6 empty] | ventilace | 0
[6 empty] | 6+2 | 8
|  |  | S | 8 | 095456 | ventilační mřížka 60/35 mosazná | 8 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.010648 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
např: http://www.teplovodnivlozky.cz/krbova-vlozka/grafitova-s-mosazi-19-x-36-cm/
|  | 096 | O |  | HSV | bourání a demolice konstrukcí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011112 | 6.3804 | 60.8273 | 5840.2563 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 10.5332 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.942 | 90.8088 | 21 | 0
|  |  | U | 2 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | 10.5332 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.105 | 10.122 | 21 | 0
|  |  | U | 3 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 10.5332 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 89.9412 | 21 | 0
|  |  | U | 4 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 10.5332 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49 | 47.236 | 21 | 0
|  |  | U | 5 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 126.3988 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 6 | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | 10.5332 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 965081323 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm pl přes 1 m2 | 28.54 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.074 | 0.277 | 26.7028 | 21 | 0
[6 empty] | podlaha vstupu 1np | 0
[6 empty] | 5,6*2,9 | 16.24
[6 empty] | 2,4*0,6 | 1.44
[6 empty] | 0,5*2 | 1
[6 empty] | 1,1*1,1 | 1.21
[6 empty] | 5,5*0,1 | 0.55
[6 empty] | stupně a podstupně schodiště | 0
[6 empty] | 4,5*1 | 4.5
[6 empty] | 1*0,2*18 | 3.6
|  |  | P | 8 | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | 24 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039422 | 0.013 | 0.107 | 10.3148 | 21 | 0
[6 empty] | stávající rozvody z ocelových trubek | 0
[6 empty] | 24 | 24
|  |  | P | 9 | 965081601 | Odsekání soklíků schodišťových | 5.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.009 | 0.142 | 13.6888 | 21 | 0
[6 empty] | 5,5 | 5.5
|  |  | P | 10 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | 114.9 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.009 | 0.098 | 9.4472 | 21 | 0
[6 empty] | 1np | 0
[6 empty] | 6,6+0,6+0,8+4+0,6 | 12.6
[6 empty] | 1pp | 0
[6 empty] | 14,6+19+6+6+7,2+7,2+5 | 65
[6 empty] | -1*6 | -6
[6 empty] | 8+6,7+7+4+4+4+4+0,5+0,5 | 38.7
[6 empty] | 0,8*4 | 3.2
[6 empty] | 3,2+3,2+1,5+1,5 | 9.4
[6 empty] | -1*8 | -8
|  |  | P | 11 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | 1.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.076 | 0.939 | 77.8431 | 21 | 0
[6 empty] | 0,9*2 | 1.8
|  |  | P | 12 | 968061125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 4.145 | 21 | 0
[6 empty] | 1 | 1
|  |  | P | 13 | 967031744 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm | 4.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003438 | 0.57 | 2.199 | 211.9836 | 21 | 0
[6 empty] | odsekani koruny zdiva zng dvorku po odkryti | 0
[6 empty] | 2*0,3*5 | 3
[6 empty] | 0,6*0,3*10 | 1.8
|  | 097 | O |  | HSV | proražení otvorů a ost.bour.práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018902 | 3.9264 | 15.0375 | 1246.6088 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | 3.8084 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00056 | 0.27 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | příčka mezi přípravnou a chodbou | 0
[6 empty] | 1,18*2 | 2.36
[6 empty] | příčka v anglickém dvorku | 0
[6 empty] | 0,68*2,13 | 1.4484
|  |  | P | 2 | 973031345 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.097 | 1.182 | 97.9878 | 21 | 0
[6 empty] | pro zapuštění nového věnce zdiva ang dvorku | 0
[6 empty] | 10 | 10
|  |  | P | 3 | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | 1.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00034 | 0.183 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | vytvoření NIK u otvorů angl dvorků | 0
[6 empty] | 0,6*1,5 | 0.9
[6 empty] | 0,6*1,5 | 0.9
|  |  | P | 4 | 964011211 | Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m | 0.25312 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01845 | 2.4 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | staré překlady nad otvory ang dv severni steny | 0
[6 empty] | 1,95*0,45*0,15 | 0.1316
[6 empty] | 1,8*0,45*0,15 | 0.1215
|  |  | P | 5 | 964072211 | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m | 0.108 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0779 | 1.244 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,8*0,012*5 | 0.108
|  |  | P | 6 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vložení římsy 10/15 | 4.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.042 | 0.715 | 59.2735 | 21 | 0
[6 empty] | pro doplnění cihelné římsy nad tři otvory anglických dvorků | 0
[6 empty] | 1,5*3 | 4.5
|  |  | P | 7 | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm | 5.7 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | rýhy pro vložení překladu v otvoru ang dvorku který se zvyšuje | 0
[6 empty] | 1,9*3 | 5.7
|  |  | P | 8 | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | 5.95 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | dtz asf lepenky z proskl ang dvorku | 0
[6 empty] | 1,7*0,7*5 | 5.95
|  |  | P | 9 | 962081141 | Bourání skleněných tvárnic tl do 150 mm | 4.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068302 | 0.082 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | luxvery ang dvorku | 0
[6 empty] | 0,6*1,5*5 | 4.5
|  | 099 | O |  | HSV | přesun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7505 | 20027.146 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | 79.9655 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.598 | 250.4472 | 21 | 0
|  | 710 | O |  | PSV | sanační opatření |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5412 | 0.0003373 | 246.7893 | 27613.8376 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612476111 | Sanační postřik zdiva tl 4 mm MSC 044 | 290.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0051 | 0 | 0.095 | 10.7204 | 21 | 0
[6 empty] | 59,7+230,5 | 290.2
|  |  | P | 2 | 612476417 | Sanační omítka zdiva tl 20 mm hladká Thermopal ZF 2 bez sanačního postřiku | 59.7 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01632 | 0 | 0.53 | 61.756 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 612821041 | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná strojně | 230.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.016 | 0 | 0.214 | 24.7108 | 21 | 0
[6 empty] | 59,7+170,8 | 230.5
|  |  | P | 4 | 612476400 | Sanační silikátová izolační stěrka zdiva v30cm | 22.35 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01632 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | pruh 30cm od podlahy | 0
[6 empty] | 74,5*0,3 | 22.35
|  |  | P | 5 | 622143003 | Montáž omítkových pozinkovaných rohových profilů s tkaninou | 105.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0 | 0.11 | 11.88 | 21 | 0
[6 empty] | 2,6*22 | 57.2
[6 empty] | 1,8*10 | 18
[6 empty] | 0,9*3 | 2.7
[6 empty] | 1,5*3 | 4.5
[6 empty] | 1,5*3 | 4.5
[6 empty] | 0,8*3 | 2.4
[6 empty] | 7*2 | 14
[6 empty] | 1,1+0,9 | 2
|  |  | S | 6 | 56284201 | PROFIL ROHOVÝ 6606 PRO OMÍTKY 6MM | 107.406 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 105,3*1,02 | 107.406
|  |  | P | 7 | 612231001 | Montáž izolačních desek vnitřních stěn tloušťky 30 mm, vč talir hmoždinek 5kus/1m2 | 170.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | 710 | Desky izolační Styrcon 200 tl.3cm | 179.34 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 170,8*1,05 | 179.34
|  |  | P | 9 | 612231025 | Přípl za obloukovou stěnu a spotrebu materiálu a pracnost desek Styrcon,lepidla,omitkovin,hmožinek | 21 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 612481117 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem bez nástřelů | 170.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00074 | 0 | 0.15 | 18.18 | 21 | 0
[6 empty] | 170,8 | 170.8
|  |  | P | 11 | 612481118 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele | 170.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00469 | 0 | 0.264 | 30.4096 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 319202114 | Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí | 33.73 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00079832 | 1e-05 | 1.659 | 165.136 | 21 | 0
krém 85
[6 empty] | vodorovné | 0
[6 empty] | 27,1 | 27.1
[6 empty] | svislé | 0
[6 empty] | 0,6*2,6*4 | 6.24
[6 empty] | 0,15*2,6 | 0.39
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06081 | 0 | 9.1471 | 1006.8812 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 711792620 | Izolace proti zemní vlhkosti TECHNODREN krycí lišta pro překrytí okraje izolace | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0.115 | 12.42 | 21 | 0
[6 empty] | ochrana folie fatrafol před okolní zeminou | 0
[6 empty] | 20 | 20
|  |  | P | 2 | 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | 20 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00017419 | 0 | 0.196 | 23.3584 | 21 | 0
[6 empty] | ochrana folie fatrafol před okolní zeminou | 0
[6 empty] | 20 | 20
|  |  | P | 3 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | 11.0098 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0035 | 0 | 0.18 | 17.352 | 21 | 0
[6 empty] | podlaha anglických dvorků | 0
[6 empty] | 1,46*1,5 | 2.19
[6 empty] | 1,5*0,62 | 0.93
[6 empty] | 0,64*0,9 | 0.576
[6 empty] | 0,34*0,9 | 0.306
[6 empty] | 1,48*0,57 | 0.8436
[6 empty] | 1,48*0,68 | 1.0064
[6 empty] | 0,3*0,92 | 0.276
[6 empty] | 1,53*1,12 | 1.7136
[6 empty] | 1,53*0,45 | 0.6885
[6 empty] | 1,81*1,37 | 2.4797
|  |  | P | 4 | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | 3.939 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0039584 | 0 | 0.24 | 25.456 | 21 | 0
[6 empty] | podlaha anglických dvorků | 0
[6 empty] | 0,15*1,6*2 | 0.48
[6 empty] | 0,15*1,5 | 0.225
[6 empty] | 0,15*1,5*2 | 0.45
[6 empty] | 0,15*1,5 | 0.225
[6 empty] | 1,5*0,15*4 | 0.9
[6 empty] | 0,68*0,15*2 | 0.204
[6 empty] | 1,57*0,15*3 | 0.7065
[6 empty] | 0,15*1,37 | 0.2055
[6 empty] | 0,15*1,81*2 | 0.543
|  |  | U | 5 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 712 | O |  | PSV | povlakove krytiny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07612 | 0 | 17.8565 | 2245.3113 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | 20 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 10.908 | 21 | 0
[6 empty] | 20 | 20
|  |  | S | 2 | 67352067 | GEOTEXT. GEOJUTEX PPH 60 300 G/M2 | 24 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 712363313 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL koutová lišta vnější rš 100 mm | 20.5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00111 | 0 | 0.2 | 24.24 | 21 | 0
[6 empty] | 1*2*5 | 10
[6 empty] | 2,1*5 | 10.5
|  |  | P | 4 | 712363312 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL koutová lišta vnitřní rš 100 mm | 10.5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00111 | 0 | 0.03 | 3.636 | 21 | 0
[6 empty] | 2,1*5 | 10.5
|  |  | P | 5 | 712363314 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm | 11 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00079 | 0 | 0.2 | 24.24 | 21 | 0
[6 empty] | 2,2*5 | 11
|  |  | P | 6 | 712363311 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL pásek rš 50 mm | 20.5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00056 | 0 | 0.083 | 10.0596 | 21 | 0
[6 empty] | 20,5 | 20.5
|  |  | P | 7 | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | 20 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.2997e-05 | 0 | 0.317 | 38.4204 | 21 | 0
[6 empty] | 0,3*2*5 | 3
[6 empty] | 1*2*5 | 10
[6 empty] | 1*0,7*5*2 | 7
|  |  | S | 8 | 47865445 | zemní hzdroizolační folie Fatrafol H 803 1,5mm | 24 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00086 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 20*1,2 | 24
|  |  | P | 9 | 712363103 | Ukotveni folie tal hm bet/zelbet | 45 | Kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.8023 | 21 | 0
[6 empty] | 3*5 | 15
[6 empty] | 3*5*2 | 30
|  |  | P | 10 | 712363122 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek | 20 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.07 | 8.484 | 21 | 0
[6 empty] | 4*5 | 20
|  |  | S | 11 | 79865400 | tvarovky-vlnovec,roh, kout | 20 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 12 | 998712201 | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011028 | 0 | 8.112 | 960.7056 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721173723 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50 | 11 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00061578 | 0 | 0.422 | 49.6088 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 721173725 | Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 80 | 3.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0012155 | 0 | 0.464 | 54.6496 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.157 | 19.0284 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.174 | 21.0888 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | 14.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.048 | 5.8176 | 21 | 0
[6 empty] | 11+3,5 | 14.5
|  |  | U | 6 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038151 | 0 | 29.9228 | 3803.0632 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 722173231 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 16x2,0 mm FRIATHERM starr | 54 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001482 | 0 | 0.306 | 40.086 | 21 | 0
[6 empty] | 20*2 | 40
[6 empty] | 3,2*2 | 6.4
[6 empty] | 2,6+6+9+2+1,5+1,5 | 22.6
[6 empty] | -15 | -15
|  |  | P | 2 | 722173232 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,3 mm FRIATHERM starr | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00025391 | 0 | 0.306 | 40.086 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 722181113 | Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm | 22.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001646 | 0 | 0.062 | 5.9768 | 21 | 0
[6 empty] | 2,6+6+9+2+1,5+1,5 | 22.6
|  |  | P | 4 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm | 46.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 54+15-22,6 | 46.4
|  |  | P | 5 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00022857 | 0 | 0.272 | 28.2792 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem | 3 | pár |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00045714 | 0 | 0.54 | 56.148 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 722224114 | napojeni na stav rozvod | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 69 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018985 | 0 | 0.067 | 8.7447 | 21 | 0
[6 empty] | 54+15 | 69
|  |  | P | 9 | 722240122 | Kohout kulový plastový PPR DN 20 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00080769 | 0 | 0.204 | 24.6256 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 722240121 | Kohout kulový plastový PPR DN 16 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00065769 | 0 | 0.183 | 22.0804 | 21 | 0
|  |  | U | 11 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | 0.038151 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.327 | 127.9228 | 21 | 0
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028521 | 0 | 2.123 | 257.3076 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 500 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02496 | 0 | 1.2 | 145.44 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00184 | 0 | 0.2 | 24.24 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 725980123 | Dvířka 30/30 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0.021 | 2.5452 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 725815502 | HADICKA PROPOJ PANCEROVA -40CM | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 725291211 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické mýdelník jednoduchý | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00072 | 0 | 0.33 | 39.996 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 725291531 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00052128 | 0 | 0.33 | 39.996 | 21 | 0
|  |  | U | 7 | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 733 | O |  | HSV | potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17722 | 0 | 36.9852 | 4121.8296 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT | 36.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0010349 | 0 | 0.251 | 28.338 | 21 | 0
[6 empty] | 3*2 | 6
[6 empty] | 7*2 | 14
[6 empty] | 2,6*2 | 5.2
[6 empty] | 1,5*2 | 3
[6 empty] | 2,6*2 | 5.2
[6 empty] | 1,4*2 | 2.8
|  |  | P | 2 | 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT | 41.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0015836 | 0 | 0.251 | 28.338 | 21 | 0
[6 empty] | 14*2 | 28
[6 empty] | 2,8*2 | 5.6
[6 empty] | 4*2 | 8
|  |  | P | 3 | 733222305 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0019036 | 0 | 0.251 | 28.338 | 21 | 0
[6 empty] | 10*2 | 20
|  |  | P | 4 | 733222306 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 32 ÚT | 5.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0030443 | 0 | 0.251 | 28.338 | 21 | 0
[6 empty] | 2,9*2 | 5.8
|  |  | P | 5 | 733390104 | Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm | 103.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001752 | 0 | 0.106 | 11.448 | 21 | 0
[6 empty] | 36,2+41,6+20+5,8 | 103.6
|  |  | U | 6 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 734 | O |  | HSV | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006004 | 0 | 0.63 | 76.356 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.005e-05 | 0 | 0.051 | 6.1812 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 47986400 | VENTIL VYPOUSTECI 1/2 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 47986401 | PRECHODKY CU 1/2-PR12 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.005e-05 | 0 | 0.053 | 6.4236 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 47894000 | PRECHOD CU PR32 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00021005 | 0 | 0.16 | 19.392 | 21 | 0
|  |  | U | 7 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 735 | O |  | HSV | otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36806 | 0.037418 | 7.7738 | 913.8821 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735152682 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1800 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10374 | 0 | 0.743 | 86.8836 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 735152672 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/500 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0301 | 0 | 0.446 | 51.9432 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 735152673 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/600 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03568 | 0 | 0.462 | 53.8824 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 735152677 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1000 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.058 | 0 | 0.529 | 62.0028 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 735152680 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1400 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.08032 | 0 | 0.596 | 70.1232 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 735152573 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/600 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02176 | 0 | 0.421 | 48.9132 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 735128110 | Zkoušky těsnosti otopných těles ocelových článkových vodou | 3.54 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.113 | 12.204 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | 3.54 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.031 | 3.348 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.062 | 6.696 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.268 | 32.4816 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 735121810 | Demontáž otopného tělesa ocelového článkového | 3.54 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01057 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 0,6*1,8 | 1.08
[6 empty] | 0,6*0,5 | 0.3
[6 empty] | 0,6*0,6 | 0.36
[6 empty] | 0,6*1 | 0.6
[6 empty] | 0,6*1,4 | 0.84
[6 empty] | 0,6*0,6 | 0.36
|  |  | P | 12 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | 3.54 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0.035 | 4.242 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002575 | 0 | 0.15 | 18.18 | 21 | 0
|  |  | U | 15 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | 0.18371 | 153.7749 | 18566.9055 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | 140.94 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.013634 | 0 | 1.047 | 126.45 | 21 | 0
[6 empty] | 1pp | 0
[6 empty] | 118,54 | 118.54
[6 empty] | 1np | 0
[6 empty] | 5,6*4 | 22.4
|  |  | P | 2 | 763164791 | Montáž SDK obkladu kovových kcí jednoduché opláštění | 8.46 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | oblozeni VZT potrubí u baru | 0
[6 empty] | část obložení je zakulacené | 0
[6 empty] | 3,5*1,8 | 6.3
[6 empty] | 1,2*1,8 | 2.16
|  |  | P | 3 | 76316479100 | Příplatek za zakulacené obložení potrubí VZT | 4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 763135811 | Výměna kazet podhledu na roštu viditelném | 17.25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00021086 | 0.01065 | 0.287 | 34.338 | 21 | 0
[6 empty] | sociální zařízení | 0
[6 empty] | 2,8+2,27+3,32+4,45+1,11+1,16+2,14 | 17.25
|  |  | P | 5 | 763172313 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.244e-05 | 0 | 0.42 | 50.904 | 21 | 0
|  |  | S | 6 | 56245709 | dvířka revizní RD 400x400 B - bílá | 3 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.001024 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 7 | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33656 | 0 | 24.553 | 2533.2996 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 28.08 | 21 | 0
[6 empty] | 4 | 4
|  |  | S | 2 | 55343222 | LISTA PRECHOD 30MM VRTANA STRIBR NEREZ | 3.88 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1,18+1+0,9+0,8 | 3.88
|  |  | P | 3 | 766660192 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š nad 0,8m masivní dřevo polodrážka obložková zárubeň | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.095 | 215.8432 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 15641557 | dveřní křídlo plné masiv z bukové spárovky 90/197 včetně nerez kování | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 156415575 | dveřní křídlo 2/3 sklo,masiv z bukové spárovky 100/200 včetně nerez kování (lítačky) | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 766682123 | Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny přes 350 mm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0004507 | 0 | 4.012 | 413.054 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 7660 | Obložení ostění obložkami z bukové spárovky | 3 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | halou se schodištěm a vinárnou – přísálím | 0
[6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | halou a chodbičkou před záchodky | 0
[6 empty] | 1 | 1
[6 empty] | halou a noční vinárnou | 0
[6 empty] | 1 | 1
|  |  | S | 8 | 76601 | obložková zárubeň z bukové spárovky pro (lítačky) 100/200 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 766682121 | Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00044818 | 0 | 3.275 | 337.0772 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 76602 | obložková zárubeň z bukové spárovky 900/1970 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 766682100 | Montáž Atyp Al rolety,manual pohonu dveřního otvoru 118/200 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00044818 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 7666880122 | Montáž atyp ocelového věšáku kabátů dl.1,25 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 13 | 76602456 | mosazný věšák kabátů otočný š.1,25, v 0,6 | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 7666880122 | Výroba a osazení dvířek Hydrantu z dubové spárovky a mosazný symbol H | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 15 | 7666880112 | Výroba a osazení barového pultu, ocel kce oplastená a odvetraná dl.4,5m | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
bar bude vyroben dle předlohy stávajícího baru v kavárně v 1np, součástí bude nerez dřez, baterie, rozvody vody a kanalizace napojené na stávající rozvody v cidelném sloupu, další součást bude výčep který se také napojí na stávající rozvody v cidelném sloupu
|  |  | U | 16 | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 767 | O |  | PSV | kovové stavební konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30088 | 0 | 0.5 | 60.6 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 767220130 | Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 25 kg z trubek do zdi | 9 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 4,4+4,6 | 9
|  |  | S | 2 | 76700 | Výroba mosazného zábradlí v100cm dle PD | 9 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
madlo pr 40mm sloupky pr 40mm příčle 7x hranol 15/15mm
|  |  | P | 3 | 767220191 | Příplatek k montáži zábradlí z trubek za vytvoření ohybu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014664 | 0 | 0.5 | 60.6 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 7672000 | Osaz nerez atyp podlahoveho ramu 1500/500 světliku ang dvorku | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014664 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 76700 | Výroba světlíku ang dvorku,nerez ram s pochuzim bezp sklem průsvitným rozměr 150/50 | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
nerez ram s přírubou pro montáž izolace, bezpečnostní tepelně izolační pochuzi sklo vzhled např: http://www.sklenene-vnitrni-dvere.eu/pochozi-sklo/ před výrobou nutno přesně doměřit na stavbě jednotlivé kusy a odsouhlasit řešení s investorem
|  |  | U | 6 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95329 | 0 | 27.2835 | 2979.7722 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | 57.08 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 21 | 0
[6 empty] | odlaha vstupu 1np | 0
[6 empty] | 5,6*2,9*2 | 32.48
[6 empty] | 2,4*0,6*2 | 2.88
[6 empty] | 0,5*2*2 | 2
[6 empty] | 1,1*1,1*2 | 2.42
[6 empty] | 5,5*0,1*2 | 1.1
[6 empty] | stupně a podstupně schodiště | 0
[6 empty] | 4,5*1*2 | 9
[6 empty] | 1*0,2*18*2 | 7.2
|  |  | P | 2 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | 20.44 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00367 | 0 | 0.55 | 59.4 | 21 | 0
[6 empty] | podlaha vstupu 1np | 0
[6 empty] | 5,6*2,9 | 16.24
[6 empty] | 2,4*0,6 | 1.44
[6 empty] | 0,5*2 | 1
[6 empty] | 1,1*1,1 | 1.21
[6 empty] | 5,5*0,1 | 0.55
|  |  | P | 3 | 771274113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | 18 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00147 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 1*18 | 18
|  |  | P | 4 | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | 18 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00098 | 0 | 0.276 | 29.808 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 15641545 | NORDCERAM LOFT Kaffee - Dlažba 600x600 mm | 32.834 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
http://www.mosagres.cz/NORDCERAM-LOFT-Kaffe-Dlazba-300x600-mm-d668.htm
[6 empty] | 20,44*1,1 | 22.484
[6 empty] | 18*0,3*1,15 | 6.21
[6 empty] | 18*0,2*1,15 | 4.14
|  |  | P | 6 | 771990113 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa | 28.54 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00792 | 0 | 0.3 | 32.4 | 21 | 0
[6 empty] | podlaha vstupu 1np | 0
[6 empty] | 5,6*2,9 | 16.24
[6 empty] | 2,4*0,6 | 1.44
[6 empty] | 0,5*2 | 1
[6 empty] | 1,1*1,1 | 1.21
[6 empty] | 5,5*0,1 | 0.55
[6 empty] | stupně a podstupně schodiště | 0
[6 empty] | 4,5*1 | 4.5
[6 empty] | 1*0,2*18 | 3.6
|  |  | U | 7 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 772 | O |  | PSV | dlažby z měkkych kamenů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8163 | 0 | 23.825 | 2846.005 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 772520000 | Rozebrání dlažby z kamene k dalšímu použití | 25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | rozebrání chodníku kolem ang dvorků | 0
[6 empty] | 5*5 | 25
|  |  | P | 2 | 772521160 | Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 60 a 70 mm | 25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1075 | 0 | 0.953 | 113.8402 | 21 | 0
v ceně jsou započítány i náklady na dořezávání a podsypávání dlažby
[6 empty] | nové doložení stávající dlažbou kolem ong dvorků | 0
[6 empty] | 25 | 25
|  |  | P | 3 | 772521000 | Pružná spára mezi dlažbou a omítkou soklu z bitumel tmelu | 10.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | 2,1*5 | 10.5
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramické |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 76.3388 | 8561.1563 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | 103.472 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0029 | 0 | 0.612 | 67.4952 | 21 | 0
[6 empty] | přípravna | 0
[6 empty] | 3,84*2 | 7.68
[6 empty] | 3,88*2*2 | 15.52
[6 empty] | 1,66*2 | 3.32
[6 empty] | sklad příruční | 0
[6 empty] | 1,41*2*2 | 5.64
[6 empty] | 1,42*2 | 2.84
[6 empty] | 0,81*2 | 1.62
[6 empty] | 0,62*2 | 1.24
[6 empty] | obklady soklů | 0
[6 empty] | 1pp | 0
[6 empty] | 0,6*5,89*2 | 7.068
[6 empty] | -0,6*0,9 | -0.54
[6 empty] | 0,6*3,23 | 1.938
[6 empty] | 0,6*5,29*2 | 6.348
[6 empty] | 0,6*3,77*2 | 4.524
[6 empty] | -0,6*1,23 | -0.738
[6 empty] | -0,6*0,95 | -0.57
[6 empty] | 0,6*0,38*2 | 0.456
[6 empty] | -1,2*0,6 | -0.72
[6 empty] | -0,89*0,6 | -0.534
[6 empty] | 1,8*0,6*2 | 2.16
[6 empty] | 0,9*0,6*2 | 1.08
[6 empty] | -0,6*0,6*2 | -0.72
[6 empty] | -0,6*1,21 | -0.726
[6 empty] | 6,48*0,6 | 3.888
[6 empty] | 5,01*0,6 | 3.006
[6 empty] | -1,23*0,6 | -0.738
[6 empty] | 13,45*0,6 | 8.07
[6 empty] | 0,5*0,62 | 0.31
[6 empty] | 4*0,6 | 2.4
[6 empty] | 6,62*0,6 | 3.972
[6 empty] | 0,43*0,6*2 | 0.516
[6 empty] | 6,97*0,6 | 4.182
[6 empty] | -0,9*0,6 | -0.54
[6 empty] | 3,97*1 | 3.97
[6 empty] | -1*1 | -1
[6 empty] | -0,8*1 | -0.8
[6 empty] | 0,8*1*4 | 3.2
[6 empty] | 1,67*1 | 1.67
[6 empty] | 0,68*1 | 0.68
[6 empty] | 1np | 0
[6 empty] | 6,6*0,6*2 | 7.92
[6 empty] | 4*0,6*2 | 4.8
[6 empty] | -2,3*0,6 | -1.38
[6 empty] | -0,9*0,6 | -0.54
[6 empty] | schodistě | 0
[6 empty] | 5*0,6 | 3
|  |  | S | 2 | 52665650 | NORDCERAM LOFT Kaffe - Dlažba 300x600 mm | 72.1732 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
http://www.mosagres.cz/NORDCERAM-LOFT-Kaffe-Dlazba-300x600-mm-d668.htm
[6 empty] | sokl | 0
[6 empty] | 65,612*1,1 | 72.1732
|  |  | S | 3 | 59761046 | OBKLADACKY LUCIE 20X25X0,68 II.J | 41.646 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | přípravna | 0
[6 empty] | sklad příruční | 0
[6 empty] | 37,86*1,1 | 41.646
|  |  | P | 4 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | 102.472 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | 154.64 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.055 | 6.666 | 21 | 0
[6 empty] | kouty podlahy i stěn | 0
[6 empty] | 0,6*32 | 19.2
[6 empty] | 2*7 | 14
[6 empty] | přípravna | 0
[6 empty] | 3,84 | 3.84
[6 empty] | 3,88*2 | 7.76
[6 empty] | 1,66 | 1.66
[6 empty] | sklad příruční | 0
[6 empty] | 1,41*2 | 2.82
[6 empty] | 1,42 | 1.42
[6 empty] | 0,81 | 0.81
[6 empty] | 0,62 | 0.62
[6 empty] | obklady soklů | 0
[6 empty] | 1pp | 0
[6 empty] | 5,89*2 | 11.78
[6 empty] | -0,9 | -0.9
[6 empty] | 3,23 | 3.23
[6 empty] | 5,29*2 | 10.58
[6 empty] | 3,77*2 | 7.54
[6 empty] | -1,23 | -1.23
[6 empty] | -0,95 | -0.95
[6 empty] | 0,38*2 | 0.76
[6 empty] | -1,2 | -1.2
[6 empty] | -0,89 | -0.89
[6 empty] | 1,8 | 1.8
[6 empty] | 0,9*2 | 1.8
[6 empty] | -0,6*2 | -1.2
[6 empty] | -1,21 | -1.21
[6 empty] | 6,48 | 6.48
[6 empty] | 5,01 | 5.01
[6 empty] | -1,23 | -1.23
[6 empty] | 13,45 | 13.45
[6 empty] | 0,62 | 0.62
[6 empty] | 4 | 4
[6 empty] | 6,62 | 6.62
[6 empty] | 0,43*2 | 0.86
[6 empty] | 6,97 | 6.97
[6 empty] | -0,9 | -0.9
[6 empty] | 3,97 | 3.97
[6 empty] | -1 | -1
[6 empty] | -0,8 | -0.8
[6 empty] | 0,8*4 | 3.2
[6 empty] | 1,67 | 1.67
[6 empty] | 0,68 | 0.68
[6 empty] | 1np | 0
[6 empty] | 6,6*2 | 13.2
[6 empty] | 4*2 | 8
[6 empty] | -2,3 | -2.3
[6 empty] | -0,9 | -0.9
[6 empty] | schodistě | 0
[6 empty] | 5 | 5
|  |  | U | 6 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17488 | 0 | 36.0365 | 3891.9452 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 784453621 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | 147.27 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003905 | 0 | 0.059 | 6.372 | 21 | 0
[6 empty] | sdk stropy | 0
[6 empty] | 1pp | 0
[6 empty] | 118,54 | 118.54
[6 empty] | 1np | 0
[6 empty] | 5,6*4 | 22.4
[6 empty] | 6,33 | 6.33
|  |  | P | 2 | 784411301 | Pačokování vápenným mlékem se začištěním jednonásobné v místnostech v do 3,8 m | 226.46 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010195 | 0 | 0.017 | 1.836 | 21 | 0
[6 empty] | 170,8 | 170.8
[6 empty] | 37,86 | 37.86
[6 empty] | 17,8 | 17.8
|  |  | P | 3 | 784312021 | Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m | 226.46 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0004 | 0 | 0.043 | 4.644 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | 320 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.155e-05 | 0 | 0.043 | 4.644 | 21 | 0
|  | 787 | O |  | PSV | zasklívání |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 787 | dodávka a volné osazení zrcadla tl.5mm | 12.312 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
[6 empty] | zrcadla do ang dvorků pro lomení světla | 0
[6 empty] | (vyzkoušet a přeměřit osaditelnost před výrobou) | 0
[6 empty] | 1,8*1,4 | 2.52
[6 empty] | 1,8*1,36 | 2.448
[6 empty] | 1,8*1,38 | 2.484
[6 empty] | 1,8*1,43 | 2.574
[6 empty] | 1,8*1,27 | 2.286
|  | 921 | O |  | MON | elektromontáže |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 921 | doplnění sázuvkových okruhů s jištěním | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | V | 1 | Prir | globální zařízení staveniště ( zabezpečení výkopů a pod) |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | V | 2 | Prir | provozní vlivy (vazby na provoz kavárny v 1np) |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0