## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | A | Stavební rozpočet | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Stavební úpravy pro rozšíření zubní ordinace |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2017/06 |  | Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 2017/06
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2017/06 Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov |  |  | Rozpočet : | A
Objekt : |  | SO01 Stavební úpravy pro rozšíření zubní ordinace |  |  | Stavební rozpočet
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | Vzduchotechnická zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | Dřevostavby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | Podlahy vlysové a parketové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 2017/06 Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov |  | Rozpočet: | A
Objekt : |  | SO01 Stavební úpravy pro rozšíření zubní ordinace |  | Stavební rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 36.304 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03767
|  | po odstranění obložení stěn - chodba:5,20*2,00-0,80*1,97 |  | 8.824 |  |  | po odstranění obložení stěn - chodba:5,20*2,00-0,80*1,97
|  | stávající čekárna:(2*5,04+5,06)*2,00-1,40*2,00 |  | 27.48 |  |  | stávající čekárna:(2*5,04+5,06)*2,00-1,40*2,00
2 | 319202321R00 | Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm | m2 | 0.4425 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05306
|  | po zbourané zdi (technická místnost:2,95*0,15 |  | 0.4425 |  |  | po zbourané zdi (technická místnost:2,95*0,15
3 | 342011121R00 | Opláštění SDK OK,1x oplášť.,RB 12,5,bez iz | m2 | 22.007 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02216
|  | (5,2-0,8+1,3+0,9+2*0,38+0,1)*2,95 |  | 22.007 |  |  | (5,2-0,8+1,3+0,9+2*0,38+0,1)*2,95
4 | 342012321RT2 | Příčka SDK tl. 125mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm izolace tloušťka 60 mm, EI 60 | m2 | 22.516 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02832
|  | nová ordinace/čekárna:(3,84+1,045)*2,95-0,80*1,97 |  | 12.8347 |  |  | nová ordinace/čekárna:(3,84+1,045)*2,95-0,80*1,97
|  | technická místnost:(1,625+1,65)*2,95-0,80*1,97 |  | 8.0853 |  |  | technická místnost:(1,625+1,65)*2,95-0,80*1,97
|  | nad hliníkovou stěnou:1,68*0,95 |  | 1.596 |  |  | nad hliníkovou stěnou:1,68*0,95
5 | 342264098RT1 | Příplatek za provedení konstrukce pro otvor (dveře v sádrokartonové příčce | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6 | 347015131R00 | Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm | m2 | 6.3613 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01405
|  | 1,625*2,95+1,65*(2,95-2,00) |  | 6.3613 |  |  | 1,625*2,95+1,65*(2,95-2,00)
7 | 362088113R00 | Vytvoření provizorní zástěny proti prašnosti a poškození ostatních místností | m2 | 4.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.08471
|  | 1,50*3,00 |  | 4.5 |  |  | 1,50*3,00
8 | 342019999KR1 | Příplatek za akustický sádrokarton (modrý) | m2 | 51.3933 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | nová ordinace/čekárna:((3,84+1,045)*2,95-0,80*1,97)*2 |  | 25.6695 |  |  | nová ordinace/čekárna:((3,84+1,045)*2,95-0,80*1,97)*2
|  | technická místnost:((1,625+1,65)*2,95-0,80*1,97)*2 |  | 16.1705 |  |  | technická místnost:((1,625+1,65)*2,95-0,80*1,97)*2
|  | technická místnost - předsazená stěna:1,625*2,95+1,65*(2,95-2,00) |  | 6.3613 |  |  | technická místnost - předsazená stěna:1,625*2,95+1,65*(2,95-2,00)
|  | nad hliníkovou stěnou:1,68*0,95*2 |  | 3.192 |  |  | nad hliníkovou stěnou:1,68*0,95*2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
9 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm nebo kazetový podhled | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01186
|  | stávající ordinace:6,25*3,84 |  | 24 |  |  | stávající ordinace:6,25*3,84
|  | nová čekárna:5,20*1,68 |  | 8.736 |  |  | nová čekárna:5,20*1,68
|  | nová ordinace:5,06*5,06 |  | 25.6036 |  |  | nová ordinace:5,06*5,06
10 | 416021126R00 | Podhledy z OSB desek tl.12mm | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01841
|  | stávající ordinace:6,25*3,84 |  | 24 |  |  | stávající ordinace:6,25*3,84
|  | stávající chodba:5,20*1,68 |  | 8.736 |  |  | stávající chodba:5,20*1,68
|  | stávající čekárna:5,06*5,06 |  | 25.6036 |  |  | stávající čekárna:5,06*5,06
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 1
11 | 620991121R00 | Zakrývání podlah a konstrukcí | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | stávající ordinace:6,25*3,84 |  | 24 |  |  | stávající ordinace:6,25*3,84
|  | nová čekárna:5,20*1,68 |  | 8.736 |  |  | nová čekárna:5,20*1,68
|  | nová ordinace:5,06*5,06 |  | 25.6036 |  |  | nová ordinace:5,06*5,06
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
12 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.0991 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | 1,46*0,20*0,10 |  | 0.0292 |  |  | 1,46*0,20*0,10
|  | 4,66*0,15*0,10 |  | 0.0699 |  |  | 4,66*0,15*0,10
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
13 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
14 | 005121R | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
15 | 900 RT3 | HZS - pomocné práce pro Elektro, Voda, Topení Plyn, VZT, Práce v tarifní třídě 6 | h | 40 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
16 | 961111111KR1 | Provedení otvoru obvodovou stěnou pro nový ventilátor | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | pro ventilátor:1 |  | 1 |  |  | pro ventilátor:1
|  | pro odsavání:1 |  | 1 |  |  | pro odsavání:1
|  | pro větrání v příčce:1 |  | 1 |  |  | pro větrání v příčce:1
17 | 962031136R00 | Bourání příček z tvárnic tl. 15 cm | m2 | 2.92 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 1,46*2,00 |  | 2.92 |  |  | 1,46*2,00
18 | 963016211R00 | DMTZ podhledu z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00033
|  | stávající ordinace:6,25*3,84 |  | 24 |  |  | stávající ordinace:6,25*3,84
|  | stávající chodba:5,20*1,68 |  | 8.736 |  |  | stávající chodba:5,20*1,68
|  | stávající čekárna:5,06*5,06 |  | 25.6036 |  |  | stávající čekárna:5,06*5,06
19 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
21 | 968072747R00 | Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 | m2 | 11.328 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | 3,84*2,95 |  | 11.328 |  |  | 3,84*2,95
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
22 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 5.0321 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
23 | 713111111RV9 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - včetně dodávky tl. 2x100 mm | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00816
|  | stávající ordinace:6,25*3,84 |  | 24 |  |  | stávající ordinace:6,25*3,84
|  | stávající chodba:5,20*1,68 |  | 8.736 |  |  | stávající chodba:5,20*1,68
|  | stávající čekárna:5,06*5,06 |  | 25.6036 |  |  | stávající čekárna:5,06*5,06
24 | 713111221RK2 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů včetně dod. parozábrany a sytémové přelepení spojů | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
|  | stávající ordinace:6,25*3,84 |  | 24 |  |  | stávající ordinace:6,25*3,84
|  | stávající chodba:5,20*1,68 |  | 8.736 |  |  | stávající chodba:5,20*1,68
|  | stávající čekárna:5,06*5,06 |  | 25.6036 |  |  | stávající čekárna:5,06*5,06
25 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 751 | Vzduchotechnická zařízení | [5 empty] | 1
26 | 728314121R00 | Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
27 | 728415121R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
28 | 28350291 | Mřížka větrací PVC kulatá 125/100mm se síťkou bílá | kus | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28350291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2e-05
29 | 728-001 | Protidešová žaluzie kruhová DN100 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 728-001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
30 | 728-002 | Protidešová žaluzie kruhová DN60 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 728-002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
31 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 751 Vzduchotechnická zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby | [5 empty] | 1
32 | 763612111R00 | Obložení stěn z desek do tl.18 mm,na sraz,přibíj. | m2 | 3.941 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0007
|  | (2*5,2+1,045+09+2*0,38+0,1-2*0,8)*0,2 |  | 3.941 |  |  | (2*5,2+1,045+09+2*0,38+0,1-2*0,8)*0,2
33 | 60725001R | Deska laminátová tl.18mm | m2 | 4.3351 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60725001R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0007
|  | 3,941*1,1 |  | 4.3351 |  |  | 3,941*1,1
34 | 998763201R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 763 Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
35 | 766111111KR1 | Dveře plné, bílé, kování klika-klika 800/1970 tlumivost 33 Db včetně obložkové zárubně dle PD | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
36 | 766111112KR1 | D+M Hliníková stěna 1500x2000 s dveřmi 900/2000 a pasivním 600/2000mm, prosklená jednoduch, dle PD | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
37 | 766111113KR1 | Demontáž stávajících svislých žaluzií | m2 | 27.9104 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (3,84+1,068+5,06)*2,80 |  | 27.9104 |  |  | (3,84+1,068+5,06)*2,80
38 | 766111114KR1 | Montáž nových svislých žaluzií | m2 | 26.4152 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (3,84+1,068+5,06)*2,65 |  | 26.4152 |  |  | (3,84+1,068+5,06)*2,65
39 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 43.904 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | chodba:2*5,20*2,00-1,40*2,00-0,80*1,97 |  | 16.424 |  |  | chodba:2*5,20*2,00-1,40*2,00-0,80*1,97
|  | stávající čekárna:(2*5,04+5,06)*2,00-1,40*2,00 |  | 27.48 |  |  | stávající čekárna:(2*5,04+5,06)*2,00-1,40*2,00
40 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
41 | 766695213R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
42 | 61187156 | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61187156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00107
43 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
44 | 767111111KR1 | D+M nosného ocelového rámu z jaklu pro hliníkovou stěnu | kg | 62 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
45 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové | [5 empty] | 1
46 | 775981112RS2 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil UA, pro tloušťku krytiny 10 mm | m | 1.5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
47 | 998775201R00 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 775 Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 1
48 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
50 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 21.94 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | chodba:2*5,20-1,40-0,80 |  | 8.2 |  |  | chodba:2*5,20-1,40-0,80
|  | stávající čekárna:(2*5,04+5,06)-1,40 |  | 13.74 |  |  | stávající čekárna:(2*5,04+5,06)-1,40
51 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 49.48 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
|  | stávající ordinace:2*(6,25+3,84)-0,80 |  | 19.38 |  |  | stávající ordinace:2*(6,25+3,84)-0,80
|  | nová čekárna:2*(5,20+1,68)-1,50-2*0,80 |  | 10.66 |  |  | nová čekárna:2*(5,20+1,68)-1,50-2*0,80
|  | nová ordinace:2*(5,06+5,06)-0,80 |  | 19.44 |  |  | nová ordinace:2*(5,06+5,06)-0,80
52 | 776521200R00 | Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren | m2 | 58.3396 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
|  | stávající ordinace:6,25*3,84 |  | 24 |  |  | stávající ordinace:6,25*3,84
|  | nová čekárna:5,20*1,68 |  | 8.736 |  |  | nová čekárna:5,20*1,68
|  | nová ordinace:5,06*5,06 |  | 25.6036 |  |  | nová ordinace:5,06*5,06
53 | 776994111R00 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců | m | 49.25 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
|  | stávající ordinace:6,25*3 |  | 18.75 |  |  | stávající ordinace:6,25*3
|  | nová čekárna:5,20*1 |  | 5.2 |  |  | nová čekárna:5,20*1
|  | nová ordinace:5,06*5 |  | 25.3 |  |  | nová ordinace:5,06*5
54 | 28410101 | PVC podlaha s s antistatickou úpravou | m2 | 61.2566 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28410101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0023
|  | 58,3396*1,05 |  | 61.2566 |  |  | 58,3396*1,05
55 | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
56 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 12.985 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
|  | zárubně:(2*1,97+0,80)*0,25 |  | 1.185 |  |  | zárubně:(2*1,97+0,80)*0,25
|  | ocelové sloupky:20*2,95*0,20 |  | 11.8 |  |  | ocelové sloupky:20*2,95*0,20
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
57 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 61.509 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
|  | 138a:(2*(6,26+3,84)-3,40)*(2,85-1,80) |  | 17.64 |  |  | 138a:(2*(6,26+3,84)-3,40)*(2,85-1,80)
|  | 138b:2*(1,55+1,32)*(2,85-1,80) |  | 6.027 |  |  | 138b:2*(1,55+1,32)*(2,85-1,80)
|  | 140a:4*5,06*(2,85-1,80) |  | 21.252 |  |  | 140a:4*5,06*(2,85-1,80)
|  | 140b:2*(5,20+2,70)*(2,85-1,80) |  | 16.59 |  |  | 140b:2*(5,20+2,70)*(2,85-1,80)
58 | 784221101R00 | Penetrace podkladu 1x | m2 | 73.4002 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00022
|  | Opláštění SDK:(5,2-0,8+1,3+0,9+2*0,38+0,1)*2,95 |  | 22.007 |  |  | Opláštění SDK:(5,2-0,8+1,3+0,9+2*0,38+0,1)*2,95
|  | příčka nová ordinace/čekárna:((3,84+1,045)*2,95-0,80*1,97)*2 |  | 25.6695 |  |  | příčka nová ordinace/čekárna:((3,84+1,045)*2,95-0,80*1,97)*2
|  | příčka technická místnost:((1,625+1,65)*2,95-0,80*1,97)*2 |  | 16.1705 |  |  | příčka technická místnost:((1,625+1,65)*2,95-0,80*1,97)*2
|  | příčka - nad hliníkovou stěnou:1,68*0,95*2 |  | 3.192 |  |  | příčka - nad hliníkovou stěnou:1,68*0,95*2
|  | předstěna:1,625*2,95+1,65*(2,95-2,00) |  | 6.3613 |  |  | předstěna:1,625*2,95+1,65*(2,95-2,00)
59 | 784511012R00 | ochranný omyvatelný nátěr, otěruvzdorný | m2 | 89.644 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00055
|  | 138a:(2*(6,26+3,84)-3,40)*1,80 |  | 30.24 |  |  | 138a:(2*(6,26+3,84)-3,40)*1,80
|  | 138b:2*(1,55+1,32)*1,80 |  | 10.332 |  |  | 138b:2*(1,55+1,32)*1,80
|  | 140a:4*5,06*1,80 |  | 36.432 |  |  | 140a:4*5,06*1,80
|  | 140b:2*(5,20+2,70)*(1,80-1,00) |  | 12.64 |  |  | 140b:2*(5,20+2,70)*(1,80-1,00)
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | [5 empty] | 1
60 | 330510152R00 | Demontáž rozvaděče případně stykačové skříně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
| Celkem za | M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
61 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 2.7965 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
62 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 2.7965 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
63 | 979083513R00 | Vodorovné přemístění suti do 1 km | t | 2.7965 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
64 | 979083519R00 | Příplatek za dalších 1000 m | t | 39.1515 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
65 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti | t | 2.7965 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0