Stavba:	Městské divadlo v Krnově

Objekt:	Oprava přípojky kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Krnov	Datum:	18. 8. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 000 | 034203000 | Oplocení staveniště | Kč | 70,000 |  |  |
| 2 | 000 | 034403000 | Dopravní značení na staveništi | Kč | 2,000 |  |  |
| 3 | R | 034403000.2 | Poplatek za vyřízení záborů chodníku, komunikace |  | 2,000 |  |  |
| 4 | 221 | 113106021 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2 | m2 | 25,500 |  |  |
| 5 | 002 | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 13,500 |  |  |
| 6 | 002 | 113152111 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého | m3 | 25,500 |  |  |
| 7 | 002 | 113152112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného | m3 | 25,500 |  |  |
| 8 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 6,000 |  |  |
| 9 | 001 | 131301101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 6,000 |  |  |
| 10 | 001 | 132301102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 | m3 | 46,824 |  |  |
| 11 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 52,824 |  |  |
| 12 | 001 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 52,824 |  |  |
| 13 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 26,413 |  |  |
| 14 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 26,413 |  |  |
| 15 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 26,413 |  |  |
| 16 | 001 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 26,413 |  |  |
| 17 | 583 | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t | 52,826 |  |  |
| 18 | 946 | 460470012 | Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu | m | 12,000 |  |  |
| 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 271 |  | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě | m3 | 5,282 |  |  |

5	Komunikace

| 20 | 221 |  | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 |  | m2 | 22,250 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 592 |  | 592453100 | dlažba desková betonováhladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní |  | m2 | 22,250 |  |  |  |  |
| Úpravy povrchů, podlahy a osazování 6 výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 271 |  | 616633111 | Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnitřních stok světlé výšky do 1500 mm |  | m2 | 0,720 |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Městské divadlo v Krnově |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Oprava přípojky kanalizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  | Krnov |  |  | Datum: |  |  | 18. 8. 2016 |  |  |  |
| Č. | KCN |  | Kód položky | Popis |  | MJ | Množství celkem |  | Cena jednotková |  | Cena celkem |
|  |  |  | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 271 |  |  | 871275221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125 |  | m | 9,720 |  |  |  |  |
| 24 271 |  |  | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 |  | m | 63,960 |  |  |  |  |
| 25 271 |  |  | 877313122 | Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 |  | kus | 1,000l |  |  |  |  |
| 26,286 |  |  | 286119700 | přesuvka kanalizace plastové PPKGU DN 160 |  | kus | 1,000\ |  |  |  |  |
| 27 271 |  |  | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 |  | kus | 6,000i |  |  |  |  |
| 28286 |  |  | 286119100 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-125/125/45° |  | kus | 1,000, |  |  |  |  |
| 29,286 |  |  | 286118880 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 125x87° |  | kus | 2,000 |  |  |  |  |
| 30286 |  |  | 286118940 | koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45° |  | kus | 3,000, |  |  |  |  |
| 31286 |  |  | 286120260 | montážní mazivo PPKG - 500g |  | kus | 1,100 |  |  |  |  |
| 32 271 |  |  | 894812438 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 1000 mm |  | kus | 1,000! |  |  |  |  |
| 33 271 |  |  | 894812439 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže |  | kus | 1,000! |  |  |  |  |
| 34 271 |  |  | 894812453 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 25 t |  | kus | 1,000! |  |  |  |  |
| 35 271 |  |  | 894812612 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 |  | kus | 2,000 |  |  |  |  |
| 36 271 |  |  | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop |  | t | 9,933! |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 013 |  |  | 961021311 | Bourání základů ze zdiva kamenného |  | m3 | 5,040 |  |  |  |  |
|  |  |  | 91 | Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |  |  |  |  |  |  |  |
| 381221 |  |  | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého |  | m | 16,000! |  |  |  |  |
| 39 221 |  |  | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého |  | m | 22,000! |  |  |  |  |
|  |  |  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 221 |  |  | 979021113 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech ing sítí |  | m | 22,000! |  |  |  |  |
| 41 221 |  |  | 979071012 | Očištění dlažebních kostek velkých se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech ing sítí |  | m2 | 19,200! |  |  |  |  |
|  |  |  | 99 | Přesuny hmot a sutí |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 221 |  |  | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným |  | t | 9,933! |  |  |  |  |

Stavba:	Městské divadlo v Krnově

Objekt:	Oprava přípojky kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:	Zpracoval:

Místo:	Krnov	Datum:	18. 8. 2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 271 | 998271301 | Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop | t | 0,163 |  |  |
| 44 | 271 | 998272201 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop | t | 0,163 |  |  |

997	Přesun sutě

| 45 R | 979990113 | POPLATEK ZA SKLÁDKU SUTI |  | 15,920 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 R | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km |  | 99,585 |  |  |
| 47 i 002 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 99,585 |  |  |
| 48 002 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 99,585 |  |  |

PSV	Práce a dodávky PSV

721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

| 49 | 721 | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 | kus | 2,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 73,680 |  |  |
| 51 | 721 | 998721201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | % |  |  |  |

|  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 HZS | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 5,000l |
| 53 HZS | HZS4221 | Hodinová zúčtovací sazba geodet | hod | 6,500 |
| 54 HZS | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 9,500l |

Celkem