## KrycíList
Krycí list [ceny uvedeny v Kč]
Zakázka : | oprava bytu č.3 nám.Hrdinů 5 Krnov
Faktura :
Zakázka číslo : |  |  |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 260, oprava bytu č 3 nám Hrdinů 5 Krnov.o32 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 14/07/2017
Kurz měny : |  | 1 Kč za 1 Kč |  | Soubor : | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 260, oprava bytu č 3 nám Hrdinů 5 Krnov.o32
Rozpočtové náklady |  |  |  |  | Ostatní náklady
Oddíly | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ
Vypracoval: |  |  | Odsouhlasil: |  |  |  | Razítko:

## Rekap
Rekapitulace
| Zakázka : |  | 0 |  |  | oprava bytu č.3 nám.Hrdinů 5 Krnov | [7 empty] | .
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | .
[6 empty] | 0 | [7 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | .
[7 empty] | 0 | 67437.802 | 407307.2722 | 0 | 3797.9606 | 9.5203 | 8.2112 | .
| 001 |  | B |  |  | rekonstrukce bytu |  | 67437.802 | 407307.2722 |  | 3797.9606 | 9.5203 | 8.2112
|  | 031 | O |  | HSV | zdi podpěrné a volné |  |  | 1840.04 |  |  | 0.39464
|  | 034 | O |  | HSV | steny a pricky |  |  | 2546.59 |  |  | 0.61128
|  | 041 | O |  | HSV | stropy |  |  | 157.4 |  |  | 0.04556
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  | 34013.5796 |  |  | 3.9285
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  | 3636 |  |  | 0.60943
|  | 064 | O |  | HSV | vyplne otvoru |  | 1688 | 888 |  |  | 0.1286
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  | 5557.5 |  |  | 0.17206
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  | 311 | 4711.098 |  |  | 0.012866
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  | 27502.5193 |  |  | 0.029793 | 4.1548
|  | 097 | O |  | HSV | prorazeni otvoru a ost.bou.pr. |  |  | 15619.9058 |  |  | 0.052254 | 3.4877
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  | 6711.8125
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vode |  |  | 3985.7492 |  |  | 0.042526
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  | 5783.8665 |  |  | 0.18277
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  | 15884.4397 |  |  | 0.17316
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  |  | 5474 |  |  | 0.0092899
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  | 27370.8838 |  |  | 0.0879 | 0.07673
|  | 731 | O |  | PSV | kotelny |  |  | 76619.979 |  |  | 0.70439 | 0.4665
|  | 733 | O |  | HSV | potrubí |  |  | 30131.3613 |  |  | 0.069295 | 0.00465
|  | 734 | O |  | HSV | armatury |  |  | 5232.6104 |  |  | 0.0050588
|  | 735 | O |  | HSV | otopná tělesa |  | 2520 | 23992.8666 |  |  | 0.16382
|  | 762 | O |  | PSV | konstrukce tesarske |  |  | 7352.2565 |  |  | 0.20422
|  | 763 | O |  | HSV | sadrokartony |  |  | 47922.2871 |  |  | 1.2576
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  | 28964 | 2224.6512 |  |  | 0.0384
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  | 1144.44 | 1816.5659 |  |  | 0.088752
|  | 775 | O |  | PSV | podlahy vlysové a parketové |  | 885.8 | 1581.8902 |  |  | 0.0058132 | 0.0209
|  | 776 | O |  | PSV | podlahy povlakove |  | 9808.732 | 8949.5532 |  |  | 0.064537
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  | 3920.62 | 5688.4071 |  |  | 0.29045
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  | 7560.835 |  |  | 0.01206
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  | 6429.0243 |  |  | 0.077726
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  | 17133.21 | 18368.6 |  |  | 0.05
|  | 924 | O |  | MON | vzduchotechnika |  | 1062 | 1753 |  |  | 0.00756
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  |  | 3797.9606
.

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Mzdy | % Dph | Cena vč. DPH
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 0 |  |  | oprava bytu č.3 nám.Hrdinů 5 Krnov
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [14 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | Mzdy/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5203 | 8.2112 | 544.5797 | 58874.4255 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | rekonstrukce bytu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5203 | 8.2112 | 544.5797 | 58874.4255 | 0 | 0
|  | 031 | O |  | HSV | zdi podpěrné a volné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39464 | 0 | 2.3439 | 214.9651 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | 0.02576 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.09 | 0 | 36.9 | 3305.01 | 15 | 0
[6 empty] | I č. 12 pod novou SDK příčku koupelny | 0
[6 empty] | 0,0112*2,3 | 0.0258
|  |  | P | 2 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | 0.144 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.8775 | 0 | 4.794 | 429.0926 | 15 | 0
[6 empty] | okenko z wc | 0
[6 empty] | 0,6*0,4*0,6 | 0.144
|  |  | P | 3 | 310235251 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.021766 | 0 | 0.236 | 23.7944 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 310236241 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05267 | 0 | 0.231 | 20.4499 | 15 | 0
|  | 034 | O |  | HSV | steny a pricky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61128 | 0 | 6.2216 | 606.8833 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 346244351 | Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 65 mm z cihel plných pálených dl 290 mm na SMS 5 MPa | 1.45 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.11585 | 0 | 0.969 | 103.45 | 15 | 0
[6 empty] | sprcha | 0
[6 empty] | 0,5*0,8*2 | 0.8
[6 empty] | 0,5*1,3 | 0.65
|  |  | P | 2 | 340235212 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0063132 | 0 | 0.221 | 22.6964 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 340236212 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.024515 | 0 | 0.301 | 31.1044 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 346244361 | Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | 0.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.12415 | 0 | 0.871 | 78.7059 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 346244371 | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | 0.86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25445 | 0 | 1.141 | 103.2889 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 340236211 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01282 | 0 | 0.261 | 23.1369 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 340236212 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02452 | 0 | 0.301 | 26.7529 | 15 | 0
|  | 041 | O |  | HSV | stropy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04556 | 0 | 0.4 | 36.16 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 413232211 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02278 | 0 | 0.2 | 18.08 | 15 | 0
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9285 | 0 | 87.7615 | 10758.4317 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612421626 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká | 12.32 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.044137 | 0 | 0.425 | 49.03 | 15 | 0
[6 empty] | 1,8*2*2 | 7.2
[6 empty] | 2*2 | 4
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
[6 empty] | 1,2*0,6 | 0.72
[6 empty] | 3*0,6 | 1.8
|  |  | P | 2 | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | 4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03497 | 0 | 0.408 | 49.988 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | 3.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.057344 | 0 | 0.998 | 119.3892 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 612421231 | Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 10 % | 136.901 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057861 | 0 | 0.176 | 21.7412 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | 136.901 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0047355 | 0 | 0.25 | 32.058 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 620471871 | Nátěr penetrační Austis Sanatherm fixativ pod silikátové tenkovrstvé omítky | 136.901 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0 | 0.035 | 4.585 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | 9.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10712 | 0 | 0.59 | 61.69 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková | 2.1 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.062207 | 0 | 1.615 | 188.556 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | 2.1 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10704 | 0 | 0.59 | 53.061 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.045464 | 0 | 0.747 | 84.1628 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 612401291 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.013765 | 0 | 0.31 | 34.348 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 612401191 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0049513 | 0 | 0.235 | 26.374 | 15 | 0
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60943 | 0 | 1.4646 | 150.8744 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 632450134 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše | 3.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 2*1,8 | 3.6
|  |  | P | 2 | 631342122 | Mazanina tl do 120 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 500 kg/m3 | 0.432 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.505 | 0 | 2.946 | 301.7656 | 15 | 0
[6 empty] | koupelna | 0
[6 empty] | 1,8*2*0,12 | 0.432
|  |  | P | 3 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0.0126 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0531 | 0 | 15.231 | 1627.9076 | 15 | 0
[6 empty] | 2*1,8*0,0035 | 0.0126
|  | 064 | O |  | HSV | vyplne otvoru |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 | 0 | 3.214 | 340.2216 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.051399 | 0 | 1.607 | 170.1108 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 55331141 | ZARUBEN OCEL.H 145 700 L/P | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0129 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17206 | 0 | 7.93 | 856.44 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 65 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.002647 | 0 | 0.122 | 13.176 | 15 | 0
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012866 | 0 | 21.1361 | 1948.722 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 56.14 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.95e-05 | 0 | 0.308 | 29.6912 | 15 | 0
[6 empty] | 4,23+26,88+16,33+5,1+3,6 | 56.14
|  |  | P | 2 | 953941411 | Osazování železných ventilací pl do 0,1 m2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.010648 | 0 | 0.845 | 81.458 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 45645220 | DVIRKA PVC 20/20 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 45645228 | mrizka PVC 30/30 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 952902110 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách | 200 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015 | 1.002 | 15 | 0
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029793 | 4.1548 | 53.7085 | 5162.6041 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 8.2112 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.942 | 90.8088 | 15 | 0
|  |  | U | 2 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | 32.845 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.105 | 10.122 | 15 | 0
|  |  | U | 3 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 8.2112 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 89.9412 | 15 | 0
|  |  | U | 4 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | 16.4225 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 38.56 | 15 | 0
|  |  | U | 5 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 8.2112 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49 | 47.236 | 15 | 0
|  |  | U | 6 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 98.5349 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 7 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | 8.2112 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 | 1.7 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 0,85*2 | 1.7
|  |  | P | 9 | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | 0.17 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 7.51 | 723.964 | 15 | 0
[6 empty] | stávající WC | 0
[6 empty] | 0,1*0,85*2 | 0.17
|  |  | P | 10 | 762521812 | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm | 1.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.024 | 0.18 | 14.922 | 15 | 0
[6 empty] | část místnosti 3.04 | 0
[6 empty] | 2*0,95 | 1.9
|  |  | P | 11 | 762521810 | Zařezání dřev podlahy pro částečnou demontáž | 2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 762841812 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou | 5.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.04 | 0.136 | 11.2744 | 15 | 0
[6 empty] | odvetrání WC pod stropem v mistnosti 3.04 | 0
[6 empty] | 1*3,5 | 3.5
[6 empty] | 0,6*3,5 | 2.1
|  |  | P | 13 | 762822810 | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 | 9.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016502 | 0.008 | 0.086 | 8.2904 | 15 | 0
[6 empty] | odvetrání WC pod stropem v mistnosti 3.04 | 0
[6 empty] | 3,5 | 3.5
[6 empty] | 0,5*4 | 2
[6 empty] | 1*4 | 4
|  |  | P | 14 | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | 0.432 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.257 | 121.1748 | 15 | 0
[6 empty] | pro koupelnu | 0
[6 empty] | 1,8*2*0,12 | 0.432
|  |  | P | 15 | 968062354 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 | 0.24 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0022507 | 0.075 | 0.955 | 92.062 | 15 | 0
[6 empty] | okenko z wc | 0
[6 empty] | 0,6*0,4 | 0.24
|  |  | P | 16 | 968062455 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 | 2.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001201 | 0.088 | 0.556 | 53.5984 | 15 | 0
[6 empty] | 0,7*2*2 | 2.8
|  |  | P | 17 | 968061125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 4.82 | 15 | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  |  | P | 18 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | 27.56 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 | 0.255 | 24.582 | 15 | 0
[6 empty] | 4,23+16,33+7 | 27.56
|  |  | P | 19 | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | 48.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 3.374 | 15 | 0
|  |  | P | 20 | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.131 | 0.768 | 74.0352 | 15 | 0
|  |  | P | 21 | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.067 | 0.31 | 29.884 | 15 | 0
|  |  | P | 22 | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | 51.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039422 | 0.013 | 0.107 | 10.3148 | 15 | 0
[6 empty] | plyn | 0
[6 empty] | 4,8+6+1+6+1,5+6 | 25.3
[6 empty] | voda | 0
[6 empty] | 26 | 26
|  |  | P | 23 | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | 6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00068302 | 0.261 | 0.258 | 24.8712 | 15 | 0
[6 empty] | 3*2 | 6
|  |  | P | 24 | 966079851 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 3.856 | 15 | 0
|  |  | P | 25 | 966079861 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.081 | 7.8084 | 15 | 0
|  |  | P | 26 | 966079871 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2 | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.199 | 19.1836 | 15 | 0
|  | 097 | O |  | HSV | prorazeni otvoru a ost.bou.pr. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052254 | 3.4877 | 25.107 | 2420.3177 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 978013121 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 10 % | 136.901 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.004 | 0.03 | 2.892 | 15 | 0
[6 empty] | 5,78*2,6*2 | 30.056
[6 empty] | 4,65*2,6*2 | 24.18
[6 empty] | 3,15*2,95*2 | 18.585
[6 empty] | 1,5*2,95*2 | 8.85
[6 empty] | -0,9*2,2*2 | -3.96
[6 empty] | -1*2,95 | -2.95
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
[6 empty] | -0,9*2 | -1.8
[6 empty] | 6*2,6*2 | 31.2
[6 empty] | 2,6*2,6*2 | 13.52
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
[6 empty] | -0,9*2 | -1.8
[6 empty] | -0,9*2 | -1.8
[6 empty] | 2,55*2,6*2 | 13.26
[6 empty] | 2*2,6*2 | 10.4
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
[6 empty] | 0,6*1,8*2 | 2.16
[6 empty] | 2*0,6 | 1.2
|  |  | P | 2 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | 4.9 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 2*2 | 4
[6 empty] | 0,85*2 | 1.7
[6 empty] | -0,8 | -0.8
|  |  | P | 3 | 978503121 | OSKRABANI STUKU STEN 90PR | 136.901 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | 9.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.046 | 0.26 | 25.064 | 15 | 0
[6 empty] | koupelna | 0
[6 empty] | 1,8*2*2 | 7.2
[6 empty] | 2*2 | 4
[6 empty] | -0,8*2 | -1.6
|  |  | P | 5 | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001366 | 0.074 | 0.796 | 76.7344 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003438 | 0.025 | 0.213 | 20.5332 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | 5.55 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.068 | 0.3 | 28.92 | 15 | 0
[6 empty] | 1,2*1,5 | 1.8
[6 empty] | 2,5*1,5 | 3.75
|  |  | P | 8 | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.015 | 0.542 | 52.2488 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | 41 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.009 | 0.247 | 23.8108 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | 42 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.027 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 35 | 35
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7337 | 2050.4273 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | 9.5203 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.598 | 215.3742 | 15 | 0
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vode |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042526 | 0 | 2.5304 | 261.6692 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | 3.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0035 | 0 | 0.18 | 17.352 | 15 | 0
[6 empty] | 2*1,8 | 3.6
|  |  | P | 2 | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | 7.56 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0039584 | 0 | 0.24 | 25.456 | 15 | 0
kolem vany 2m a sokl 10cm
[6 empty] | 1,5*2,2 | 3.3
[6 empty] | 1,5*2,2 | 3.3
[6 empty] | 2*0,2 | 0.4
[6 empty] | 1,8*0,2 | 0.36
[6 empty] | 0,5*0,2*2 | 0.2
|  |  | U | 3 | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | 0.042526 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.598 | 158.838 | 15 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18277 | 0 | 32.7194 | 3561.2103 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721141103 | dopojovaci prace zdravotechniky | 6 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0038252 | 0 | 3.858 | 420.7732 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 721171106 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 63x1,8 mm | 2.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02495 | 0 | 0.838 | 86.4624 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 721171107 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 75x1,8 mm | 1.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.020939 | 0 | 0.743 | 77.4036 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 721171109 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.020486 | 0 | 0.784 | 83.0176 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 721173205 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 50x1,8 mm | 6.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00083686 | 0 | 0.627 | 69.346 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.157 | 19.0284 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.174 | 21.0888 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.259 | 31.3908 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 721290112 | sekaci prace pro vodu a kanalizaci | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03142 | 0 | 0.059 | 7.1508 | 15 | 0
|  |  | U | 10 | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | 0.18277 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.523 | 146.8172 | 15 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17316 | 0 | 30.9459 | 3534.7532 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 722174021 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm | 36 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0045261 | 0 | 0.556 | 62.9404 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | 36 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.662e-05 | 0 | 0.103 | 11.124 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00022857 | 0 | 0.272 | 28.2792 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 722224114 | napojeni na stav rozvod | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 36 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018985 | 0 | 0.067 | 8.7447 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 36 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 722232041 | Kohout kulový přímý G 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010005 | 0 | 0.13 | 15.756 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 722290542 | ostatni prace dopojovaci | 2 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 998725421 | stavebni vypomoc vodovodu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 954985421 | sekaci prace pro vodovod | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 11 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | 0.17316 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.374 | 132.4536 | 15 | 0
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092899 | 0 | 2.419 | 276.5172 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 723181012 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI | 8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0010349 | 0 | 0.251 | 28.338 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 723230155 | Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm pro bajonetové uzávěry | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00056072 | 0 | 0.145 | 17.574 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 723230102 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0 | 0.166 | 20.1192 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 723220221 | Šroubení přechodové G 1/2 M x D 16 PRES-GAS s vnějším závitem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 6e-05 | 0 | 0.1 | 12.12 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 114456501 | Revize plynu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0879 | 0.07673 | 10.458 | 1224.432 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01946 | 0.362 | 34.8968 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01946 | 0.362 | 34.8968 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0342 | 0.465 | 44.826 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00049 | 0.114 | 10.9896 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00156 | 0.217 | 20.9188 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 725112171 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02651 | 0 | 1.4 | 169.68 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 725291111 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 500 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00242 | 0 | 0.33 | 39.996 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 500 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02496 | 0 | 1.2 | 145.44 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00184 | 0 | 0.2 | 24.24 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01381 | 0 | 2.54 | 307.848 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 725245192 | Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtvrtkruh | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01534 | 0 | 2.5 | 303 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové prosté | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00184 | 0 | 0.2 | 24.24 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 725980123 | Dvířka 30/30 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0.021 | 2.5452 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 725815502 | HADICKA PROPOJ PANCEROVA -40CM | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 15 | 7257897897 | Zrcadlo včetně nalepení 60/80cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 16 | 7257897807 | demontáž zrcadel -0,5m2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 17 | 725291411 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00102 | 0 | 0.33 | 39.996 | 15 | 0
|  |  | U | 18 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 731 | O |  | PSV | kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70439 | 0.4665 | 11.23 | 1417.2282 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00017256 | 0.22625 | 1.545 | 187.254 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 725514801 | Demontáž ohřívač průtokový plynový do 5 litrů za minutu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.014 | 0.3 | 28.92 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 7314500445 | Demontáž vybaveni kotelny | 2 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 731244307 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 7-29,7 kW s integrovaným zásobníkem | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.057554 | 0 | 7.071 | 920.5974 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 731810402 | Nucený odtah spalin dvoutrubkový pro kondenzační kotel vodorovný 100 mm přívod vzduchu přes stěnu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000785 | 0 | 0.769 | 93.2028 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 731810002 | Napuštění otopného systému vodou pH 6,5 – 7,5 s přidáním inhibitoru | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 731333312 | ZARUCNI SPUSTENI KOTLE | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 731334333 | Regulace s venkovnim cidlem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 753636648 | dodávka a osaz dig termostatu včetně kabeláže | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05863 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 7536366487 | Vložkování komínového průduchu PVC vložka s napojením odvodu na kanalizaci | 10 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05863 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 11 | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 733 | O |  | HSV | potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069295 | 0.00465 | 41.803 | 4848.6194 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | 6.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00091 | 0 | 0.424 | 49.504 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | 48 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00077 | 0 | 0.418 | 48.7768 | 15 | 0
[6 empty] | 12,5*2 | 25
[6 empty] | 2*2 | 4
[6 empty] | 2*2 | 4
[6 empty] | 3+3 | 6
[6 empty] | 4,5*2 | 9
|  |  | P | 3 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | 20 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00066837 | 0 | 0.409 | 47.686 | 15 | 0
[6 empty] | 3*4 | 12
[6 empty] | 2,5*2 | 5
[6 empty] | 1,5*2 | 3
|  |  | P | 4 | 733390104 | Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm | 74.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001752 | 0 | 0.106 | 11.448 | 15 | 0
[6 empty] | 6,5+48+20 | 74.5
|  |  | P | 5 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | 74.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.038 | 4.978 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | 15 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00031 | 0.005 | 0.54 | 15 | 0
|  |  | U | 7 | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 734 | O |  | HSV | armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050588 | 0 | 2.383 | 288.8196 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0.035 | 4.242 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 734222801 | Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000246 | 0 | 0.15 | 18.18 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 734261333 | Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00027877 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.053 | 6.4236 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 734292711 | Kohout kulový přímý do 185°C vnitřní závit | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010005 | 0 | 0.13 | 15.756 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018005 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00057005 | 0 | 0.227 | 27.5124 | 15 | 0
|  |  | U | 8 | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 735 | O |  | HSV | otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16382 | 0 | 2.813 | 326.1516 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735152576 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/900 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03154 | 0 | 0.45 | 52.428 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 735152573 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/600 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02176 | 0 | 0.421 | 48.9132 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 735152578 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1100 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0372 | 0 | 0.467 | 54.4884 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 735152575 | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02828 | 0 | 0.442 | 51.4584 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 735141111 | Montáž tělesa lamelového Korado řada Koralux výšky tělesa do 1400 mm na stěnu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.583 | 66.4356 | 15 | 0
|  |  | S | 6 | 54153010 | TEL.TOPNE KORALUX,930X450 MM,200W | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 7 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 762 | O |  | PSV | konstrukce tesarske |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20422 | 0 | 8.4405 | 909.8509 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 775591112 | Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící pěnové Mirelon tl 2 mm | 25.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.7e-05 | 0 | 0.045 | 4.86 | 15 | 0
[6 empty] | 4,23+16,33+5,1 | 25.66
|  |  | P | 2 | 762511272 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm broušených na pero a drážku šroubovaných | 25.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0079018 | 0 | 0.27 | 29.16 | 15 | 0
[6 empty] | desky OSB pod linoleum - kuchyn,šatna,chodba | 0
[6 empty] | 4,23+16,33+5,1 | 25.66
|  |  | U | 3 | 998762102 | Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m | 0.20422 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.751 | 180.6748 | 15 | 0
|  | 763 | O |  | HSV | sadrokartony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0 | 59.8394 | 7207.5566 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 56.14 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.016824 | 0 | 1.04 | 125.6016 | 15 | 0
[6 empty] | 4,23+26,88+16,33+5,1+3,6 | 56.14
|  |  | P | 2 | 763111411 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB | 6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04697 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 3*2 | 6
|  |  | P | 3 | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 | 2.47 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01267 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 2,6*0,95 | 2.47
|  |  | U | 4 | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m | 1.2576 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.156 | 124.268 | 15 | 0
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 8.128 | 841.1648 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 28.08 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 15641565 | prechodova lista nerez siroka | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 766812115 | Montáž kuchyňských linek dřevěných na stěnu délky do 2 m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.067 | 295.6588 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 45646546 | kuchynska linka 2m | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 5 | 45646548 | elekticka trouba zabudovana digitalni | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 6 | 45646549 | elektrická varná deska zabudovana dvouplotynka 220V | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 7 | 45646550 | elektricky odsavac par s filtrem | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 8 | 45646520 | dřez nerez klasik | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.682 | 181.656 | 15 | 0
|  |  | S | 10 | 61161755 | DVERE VNITR SKLO 70X197 DYH BUK | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 11 | 61161717 | DVERE VNITR PLNE 70X197 DYH DUB | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 766660722 | Montáž dveřního kování | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.542 | 58.536 | 15 | 0
|  |  | S | 13 | 54914620 | KOVANI ILSA R PZ NEREZ PK | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 14 | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | 0.0384 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.421 | 233.3844 | 15 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088752 | 0 | 3.3363 | 366.1218 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 771575113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 | 3.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00317 | 0 | 0.55 | 59.4 | 15 | 0
[6 empty] | 1,8*2 | 3.6
|  |  | S | 2 | 59761138 | dlaždice keramické RAKO - koupelny SANDSTONE PLUS 30 x 30 x 1 cm II. j. | 3.96 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 3,6*1,1 | 3.96
|  |  | P | 3 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | 3.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 3.24 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | 3.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.166 | 17.928 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | 3.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | 7.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.05 | 6.06 | 15 | 0
[6 empty] | 2*2 | 4
[6 empty] | 1,8*2 | 3.6
|  |  | U | 7 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | 0.088752 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.265 | 121.946 | 15 | 0
|  | 775 | O |  | PSV | podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058132 | 0.0209 | 3.135 | 338.58 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 775411820 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty | 20.9 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 5,8*2 | 11.6
[6 empty] | 4,65*2 | 9.3
|  |  | P | 2 | 775413320 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením | 20.9 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.24e-05 | 0 | 0.15 | 16.2 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 61418101 | LISTA DREV DUB 8X35 MM | 21.5 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 4 | 998775201 | Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 776 | O |  | PSV | podlahy povlakove |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064537 | 0 | 16.0552 | 1733.9594 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 776491511 | Pretmeleni spoju a vrutu OSB desek | 25.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 775591913 | Oprava podlah dřevěných - broušení jemné | 25.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 8.64 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 776521227 | Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých | 25.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00041164 | 0 | 0.28 | 30.24 | 15 | 0
[6 empty] | nové linoleum - kuchyn,šatna,chodba | 0
[6 empty] | 4,23+16,33+5,1 | 25.66
|  |  | S | 4 | 28412102 | PODLAHOVINA NOVILON® Š 2/3/4 PRIM | 28.226 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 25,66*1,1 | 28.226
|  |  | P | 5 | 776525111 | Spojování podlah z plastů svařování za tepla | 28 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 9.72 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | 25.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.013 | 1.404 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 776491112 | Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty | 3.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0 | 0.14 | 15.12 | 15 | 0
[6 empty] | 0,9+0,7+0,7+0,9 | 3.2
|  |  | S | 8 | 46545655 | Lista prechodova nerez brouš | 4 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | 29.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00015 | 0 | 0.12 | 12.96 | 15 | 0
[6 empty] | 29,3 | 29.3
|  |  | S | 10 | 28411004 | PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 | 30 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 11 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29045 | 0 | 11.159 | 1253.1276 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | 14.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0 | 0.641 | 70.6932 | 15 | 0
[6 empty] | 1,8*2*2 | 7.2
[6 empty] | 2*2*2 | 8
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
[6 empty] | nad sprchový kout | 0
[6 empty] | 0,2*1*2 | 0.4
|  |  | S | 2 | 59761118 | dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm I. j. | 15.62 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 14,2*1,1 | 15.62
|  |  | P | 3 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | 14.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00031 | 0 | 0.248 | 30.0576 | 15 | 0
[6 empty] | kolem zárubní | 0
[6 empty] | 4 | 4
|  |  | P | 5 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | 8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.055 | 6.666 | 15 | 0
[6 empty] | kouty | 0
[6 empty] | 2*4 | 8
|  |  | U | 6 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01206 | 0 | 22.6294 | 2219.6537 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 783424140 | Nátěr synt potr do 50 zákl+2x | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | plyn a viditelne potrubi | 0
[6 empty] | 12 | 12
|  |  | P | 2 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 6.9408 | 15 | 0
[6 empty] | zarubne oc | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  |  | P | 3 | 783221113 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00089671 | 0 | 0.545 | 48.8714 | 15 | 0
[6 empty] | zarubne oc | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  |  | P | 4 | 783601813 | Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrabáním s obroušením | 31.65 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 10.3148 | 15 | 0
[6 empty] | stavajici zarubne drevene a drev kridla dveri | 0
[6 empty] | 1*3*2 | 6
[6 empty] | 1*2,2*2*2 | 8.8
[6 empty] | 1*2*2 | 4
[6 empty] | 0,35*7 | 2.45
[6 empty] | 0,35*5 | 1.75
[6 empty] | 0,65*5 | 3.25
[6 empty] | 1*5,4 | 5.4
|  |  | P | 5 | 783622920 | Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x tmel | 31.65 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00029783 | 0 | 0.569 | 56.2896 | 15 | 0
[6 empty] | stavajici zarubne drevene a drev kridla dveri | 0
[6 empty] | 1*3*2 | 6
[6 empty] | 1*2,2*2*2 | 8.8
[6 empty] | 1*2*2 | 4
[6 empty] | 0,35*7 | 2.45
[6 empty] | 0,35*5 | 1.75
[6 empty] | 0,65*5 | 3.25
[6 empty] | 1*5,4 | 5.4
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077726 | 0 | 11.7434 | 1268.2893 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 784453621 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | 199.041 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003905 | 0 | 0.059 | 6.372 | 15 | 0
[6 empty] | 136,90100+56,14000+6 | 199.041
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 25.218 | 2110.0564 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210111012 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | 13 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.327 | 26.2254 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 55500001 | zasuvka 220V PO | 4 | ku |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 55500001 | dvoj zasuvka 220V PO | 9 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 210110041 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.148 | 11.8696 | 15 | 0
|  |  | S | 5 | 55500002 | vyp.c.1 PO | 8 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | 21 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.091 | 7.2982 | 15 | 0
[6 empty] | 13+8 | 21
|  |  | S | 7 | 55500005 | krabice KP68 | 21 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 96 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 6.1272 | 15 | 0
|  |  | S | 9 | 55500009 | kabel CYBY 3x1.5 | 96 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 210800116 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 112 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 6.808 | 15 | 0
|  |  | S | 11 | 55500010 | kabel CYBY 3x2.5 | 112 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 210800107 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 6.808 | 15 | 0
|  |  | S | 13 | 55500011 | kabel CYKY 3cx4 | 25 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 210203003 | Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 15 | 92145 | žárovkové stropní svítidlo 2x 120 včetně žárovek | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 16 | 921455 | zářivkové svítidlo kuchynské | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 17 | 921456 | zářivkové svítidlo pro zrcadlo v koupelně | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 18 | 210190021 | Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny vnitřní i venkovní do 100 kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 19 | 46565460 | rozvadec bytový s vybavenim IP52 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 20 | 21011000189 | Demontáž stropních svítidel | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 21 | 21011000188 | Demontáž vypinačů a zásuvek | 21 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 22 | 2101100000 | STA rozvod v bytě,koaxial 15m+zásuvka STA+radio-kompletní dodávka | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 23 | 2101100001 | PC rozvod v bytě,linka 15m+zásuvka datová-kompletní dodávka | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 24 | 2101100002 | stavební výpomoc elektru | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 25 | 40 | Revize elektro | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 924 | O |  | MON | vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00756 | 0 | 3.573 | 340.6172 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00169 | 0 | 0.434 | 40.6216 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 751311051 | Mtž vyústi podlahové kruhové D do 100 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.677 | 65.2628 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 751111051 | Mtž vent ax ntl podhledového D do 100 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.483 | 47.6052 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 42914102 | ventilátor axiální do potrubí, TDM 100 IP44 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 751398041 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.677 | 65.2628 | 15 | 0
|  |  | S | 6 | 42914188 | Protidešťová žaluzie s mřižkou na fasadu PVC D120 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | V | 1 | Prir | provozní vlivy VRN - práce v bytovém domě |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0