A - PRŮVODNÍ zpráva

ČOV KRNOV

| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna |  | Datum |  | Schválil | Popis |  |  |  |
| Vypracoval |  |  | ING. KRKOŠKA |  | Zakázkové číslo 3127 |  |  |  |
| Ved. projektant |  |  | ING. BORÁŇ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum 05/2017 |  |  |  |
| Kontrola |  |  | ING. HÁZ |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  | Krnovské vodovody a kanalizace, spol. s r.o., Maxima Gorkého 11, Krnov 794 01 |  |  |  |  |  |
| Stavba | ČOV Krnov REKONSTRUKCE PLYNOJEMU |  |  |  |  | Měřítko | není | Kopie č. |
|  |  |  |  |  |  | Stupeň | DPS |  |
|  |  |  |  |  |  | Formát | 7 x A4 |  |
| Obsah | A – Průvodní zpráva |  |  |  |  | Evidenční číslo dokumentace 0879 / 3127 - A |  |  |

REKONSTRUKCE PLYNOJEMU

a – průvodní zpráva

Průvodní zpráva je vypracována podle přílohy č.5 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č.62/2013 Sb .

A.1.	identifikační údaje	3

A.1.1.	Údaje o stavbě	3

A.1.1.1.	Název stavby	3

A.1.1.2.	Místo stavby	3

A.1.1.3.	Předmět dokumentace	3

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3.	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2.	seznam vstupních podkladů	4

A.2.1.	Výchozí podklady	4

A.2.2.	Projektové podklady	4

A.2.3.	Mapové a geodetické podklady	4

A.3.	údaje o území	4

A.3.1.	Rozsah řešeného území	4

A.3.2.	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů	4

A.3.3.	Údaje o odtokových poměrech	4

A.3.4.	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací	4

A.3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím (souhlasem)	4

A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

A.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

A.3.8.  Seznam výjimek a úlevových řešení	5

A.3.9.  Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

A.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby	5

A.4.	Údaje o stavbě	5

A.4.1.	Druh stavby – nová nebo změna	5

A.4.2.	Účel užívání stavby	5

A.4.3.	Trvání stavby – trvalá nebo dočasná	5

A.4.4.	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	5

A.4.5.	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a OTP	6

A.4.6.	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	6

A.4.7.	Seznam výjimek a úlevových řešení	6

A.4.8.	Navrhované kapacity stavby	6

A.4.9.	Základní bilance stavby	6

A.4.10.	Základní předpoklady výstavby	6

A.4.11.	Orientační náklady stavby	7

A.5.	členění stavby na objekty a technologická zařízení	7

A.5.1.	Stavební a inženýrské objekty	7

A.5.2.	Provozní soubory	7

# identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

ČOV Krnov – rekonstrukce plynojemu

### Místo stavby

Obec :			Krnov

Místo stavby:		Areál ČOV Krnov

Kraj :	 		Moravskoslezský

Katastrální území : 	Opavské předměstí (674630)

Dotčené parcely : 	parc.č.1532

### Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je oprava stávajícího plynojemu v areálu stávající ČOV Krnov. Stávající plynojem je v současné době v havarijním stavu a je nutné provést jeho opravu.

Plynojem slouží pro akumulaci bioplynu produkovaného v rámci provozu ČOV. Tento plynojem pracuje s provozním přetlakem 2,2 kPa. Původní mokrý plynojem v areálu ČOV byl v r.1997 předělán na suchý plynojem s plovoucím stropem o objemu 510 m3, Plynová membrána byla vyměněna v roce 2015, V současné době byly zjištěny netěsnosti a únik bioplynu ve svěrných spojích plynové membrány na plovoucím stropě i plášti plynojemu. Při prohlídce plynového prostoru byl zjištěn oloupaný nátěr na stěnách betonové nádrže a stávající  betonové dno se drolilo. Při provádění plynové revize je detekován únik bioplynu přes betonovou konstrukci.

Dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro zhotovení stavby, legislativně pak jako Ohlášení stavby.

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník:		Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.

Sídlo 	     :                   Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem,  794 01 Krnov

Statutární zástupce :	Ing.Libor Staněk - jednatel

IČO : 			47674148

DIČ :		 	CZ   47674148

Telefon	 :		724  154 592

e-mail :			kvak@kvak.cz

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název : 		KUNST, spol. s r.o.

Sídlo : 			Palackého 1906, 753 01 Hranice

IČO : 			19010591

DIČ : 			CZ19010591

Hlavní inženýr projektu: Ing. Stanislav Ház

Číslo autorizace ČKAIT: ‎1201373

Zodpovědný projektant: Ing.Václav Boráň

Telefon	 : 		581 699 999

Fax :                            	581 699 921

e-mail : 		kunst@kunst.cz

# seznam vstupních podkladů

## Výchozí podklady

Základním výchozím podkladem je smlouva o dílo sjednaná se zadavatelem. Dalšími výchozími podklady byly kromě map ve dvou měřítkách, jejichž seznam je uveden níže, zejména projektová dokumentace stavby ČOV (viz níže). S její pomocí a po zaměření všech rozměrů obou projektovaných budov vytvořil zpracovatel dokumentaci skutečného provedení části ČOV. V neposlední řadě posloužily jako výchozí podklady informace získané od pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod a informace získané při prohlídce ČOV.

## Projektové podklady

Stávající projektová dokumentace stávajících objektů se nedochovala – byla zničena v průběhu povodní v minulých letech.

## Mapové a geodetické podklady

Jako základní mapové podklady pro vytvoření koncepce kanalizace byly použity mapy čtyř měřítek. Vodohospodářská mapa ČR v měřítku 1 : 50 000. Základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000.

Pro podrobnější a majetkoprávní záležitosti pak byla použita katastrální mapa měřítku 1 : 1 000.

Mapové listy vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000

Mapové listy základní mapy ČR 1 : 10 000

Mapové listy katastrální mapy 1 : 1 000

Digitální katastrální mapa bez určení listů

# údaje o území

## Rozsah řešeného území

Předmětem předložené dokumentace je návrh opravy stávajícího suchého plynojemu v areálu ČOV Krnov-

## Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Není součástí projektové dokumentace. Stávající plynojem je umístěn uvnitř v areálu stávající ČOV Krnov.

Areál čistírny odpadních vod v Krnově se nenachází v území chráněném podle jiných právních předpisů

## Údaje o odtokových poměrech

Bude zachován stávající stav.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navrhovaná oprava stávajícího plynojemu je v souladu s územně plánovací dokumentací.

## A.3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím (souhlasem)

Vzhledem k charakteru prací nebude vydáváno územní rozhodnutí. Stávající plynojem je umístěn uvnitř v areálu stávající ČOV Krnov.

## A.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Při provádění rekonstrukce čistírny odpadních vod jsou dodrženy obecné požadavky na využití území ve smyslu Vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétně § 10 týkajícího se ploch technické infrastruktury. Rekonstrukce je prováděna ve stávajícím areálu a v souladu s územně plánovací dokumentací.

## A.3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V rámci projednávání dokumentace pro stavební povolení byla obstarána vyjádření a stanoviska dotčených orgánů. Všechny požadavky těchto orgánů byly zapracovány do dokumentace.

## A.3.8.  Seznam výjimek a úlevových řešení

Při přípravě rekonstrukce nebyly uplatněny a použity žádné výjimky, ani úlevová řešení.

## A.3.9.  Seznam souvisejících a podmiňujících investic

S opravou stávajícího plynojemu v areálu stávající ČOV Krnov nesouvisí žádná jiná stavba a ani ji žádná investice nepodmiňuje.

## A.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Stávající plynojem je umístěn uvnitř v areálu stávající ČOV Krnov.  Areál stávající ČOV je tvořen jako jedna parcela

k.ů. Opavské předměstí (674630)

| Parc.č. | Vlastník | Číslo LV | Kultura | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1532 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | 914 | Zastavěná plocha a nádvoří | 32 809 |

# Údaje o stavbě

## Druh stavby – nová nebo změna

Jedná se o opravu stávajícího plynojemu v areálu stávající ČOV Krnov.

## Účel užívání stavby

Stavba bude po provedení opravy sloužit nadále ke svému účelu – jímání plynu za účelem zajištění technologického procesu ČOV Krnov.

## Trvání stavby – trvalá nebo dočasná

Jedná se o opravu stávající trvalé  stavby.

## Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba je navržena v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů v platném znění.

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v platném znění.

Stávající ČOV Krnov není chráněná podle jiných právních předpisů, například jako kulturní nebo technická památka a proto je možno ji provést bez zvláštních podmínek. K objektům stávající ČOV je stanoveno pásmo ochrany prostředí, toto ochranné pásmo zůstává beze změn.

## Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a OTP

Při provádění rekonstrukce čistírny odpadních vod budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu podle Vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. ve znění pozdějších úprav, stejně jako technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle § 10,11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. p podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Rekonstrukce bude prováděna ve stávajícím areálu stávající ČOV.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V průběhu projednávání dokumentace byly zjištěny požadavky dotčených orgánů a ty byly beze zbytku zapracovány do dokumentace.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Při přípravě předmětné stavby nebyly uplatněny a použity žádné výjimky, ani úlevová řešení.

## Navrhované kapacity stavby

Technické údaje stávajícího  plynojemu

Užitný objem plynojemu :    	 510  m3

Provozní přetlak             :     	  2,2 kPa

Průměr dolní části :		11 410 mm

Průměr horní části :		10 500 mm

Výška plynojemu :		  9 500 mm

Výška včetně teleskopu :		17 200 mm

Zdvih plovoucího stropu :		  7 400 mm

## Základní bilance stavby

V rámci rekonstrukce bude provedena sanace spodní betonové části plynojemu a vložení nové membrány pro akumulaci bioplynu.

## Základní předpoklady výstavby

Předpokládané termíny přípravy a průběhu změn stavby se dají předběžně stanovit následovně:

Vypracování dokumentace pro stavební povolení	                                              	05/2017

Ohlášení stavby	 							           	07/2017

Zahájení stavebních a dalších prací                                                                      		08/2017

Dokončení stavebních a dalších prací 					           		10/2017

## Orientační náklady stavby

Náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na 2 800 000 Kč.

# členění stavby na objekty a technologická zařízení

ČOV Krnov - rekonstrukce plynojemu      bude členěna takto :

Provozní soubory:

## Stavební a inženýrské objekty

SO 01	Oprava plynojemu – stavební část

## Provozní soubory

PS 01 přípravné práce

PS 02 oprava plynojemu

PS 03 strojovna plynojemu

Hranice, květen  2017

Vypracoval : 	Ing. Čestmír Krkoška

Ing. Václav Boráň