Oprava asfaltových ploch v lokalitě ulice Budovatelů, Krnov

V Krnově 08/2017

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

a) označení stavby,

Oprava asfaltových ploch v lokalitě ulice Budovatelů, Krnov

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov 1

IČ   00296139

DIČ  CZ00296139

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ

VIAT s.r.o.

Lidická 700/19

602 00 Brno

Zodpod. projektant: Ing. Petr Guňka

Autorizace ČKAIT č.1103866

2. Údaje o umístění stavby

a) obec, kraj, katastrální území,

kraj: Moravskoslezský kraj

obec: Krnov

katastrální území: Krnov, Opavské předměstí

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu,

Seznam dotčených parcel:

k.ú. Krnov

| Č. parcely | vlastník | Druh pozemku |
| --- | --- | --- |
| 6000/3 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1 | Ostatní plocha/ostatní komunikace |
| 6000/14 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1 | Ostatní plocha/ostatní komunikace |
| 6000/13 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1 | Ostatní plocha/ostatní komunikace |
| 6000/8 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov 1 | Ostatní plocha/ostatní komunikace |

c) dopravní a technická infrastruktura v území.

Asfaltové plochy leží poblíž silnice ulice Budovatelů a Roosveltova v Krnově.

3. Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení),

Předmětem PD je stavební úprava stávajících asfaltových ploch označené jako SO101,SO102,SO103 a SO104 v lokalitě ulice Budovatelů v Krnově.

Asfaltové plochy jsou o výměrách:

- Objekt SO101- Asfaltová plocha č.4 : 294 m2;

- Objekt SO102 - Asfaltová plocha č.3: 358 m2;

- Objekt SO103 - Asfaltová plocha č.5: 288 m2;

- Objekt SO104 - Asfaltová plocha č.2: 220 m2.

Vizuální posouzení bylo provedeno na základě pochůzky.

Asfaltové plochy jsou porušeny poruchami spojenými se ztrátou hmoty z krytu komunikace mozaikovými trhlinami, olamováním krajů, plošnou deformací a nerovnostmi. Plochy označené SO102 a SO103 mají navíc nevyhovující pískoviště.

Současný stav asfaltové plochy SO101_foto 1

Současný stav asfaltové plochy SO101_foto 2

Současný stav asfaltové plochy SO101_foto 3

Současný stav asfaltové plochy SO101_foto 4

Současný stav asfaltové plochy SO102_foto 1

Současný stav asfaltové plochy SO102_foto 2

Současný stav asfaltové plochy SO103_foto 1

Současný stav asfaltové plochy SO103_foto 1

Současný stav asfaltové plochy SO103_foto 2

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů,

Od dotčených orgánů nejsou kladeny na stavu žádné zvláštní požadavky ani nároky, veškerá vyjádření dotčených správců sítí jsou uvedeny v dokladové části PD.

Součástí dokumentace je zákres podzemních a nadzemních inženýrských sítí, včetně podmínek jejich ochrany (v dokladové části).

Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení inženýrských sítí.

c) věcné a časové vazby na okolí,

Vzhledem k tomu, že plochy jsou využívány, jako hrací hřiště nejsou žádné vazby na okolí.

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby,

Lhůta výstavby bude upřesněna, v závislosti na finančních možnostech investora.

Předpokládá se realizace stavby v září roku 2017 a předpokládaná doba trvání je cca 1-2 měsíce.

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce.

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4. Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.         Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin. Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5. Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny.

Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na

něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo

požadavků stavebníka na provádění stavby apod.

Pro vlastní stavbu jako staveniště bude využívána plocha, kde bude stavba prováděná. Zájmové území je v majetku města Krnova. Pro přístup na staveniště bude využívána stávající komunikace Roosveltova a Jesenická.

Potřebné energie v rámci realizace budou řešeny z okolních stávajících objektů, po dohodě s vlastníky nebo pomocí centrálních benzínových stanic. V rámci zařízení staveniště budou v zájmové lokalitě instalovány mobilní WC buňky pro zaměstnance zhotovitele. Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá osazení mobilních staveništních buněk.

Staveniště musí být dostatečně označeno bezpečnostními tabulkami.

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných předpisů, včetně případu zjištění nebezpečných látek. Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzování je důležitá zejména vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů atd. a také vyhláška č. 383/2001 Sb., v úplatném znění o podrobnostech nakládání s odpady.

V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti v omezeném množství. Vzniklé odpady budou likvidovat stavební firmy provádějící výstavbu. Bude prováděno důsledné třídění odpadů. Odvoz a likvidace odpadů, které nelze uložit na skládku, bude řešen dodavatelem stavby smluvně se specializovanou firmou určenou k likvidaci těchto odpadů.

Odpady v průběhu výstavby:

Druh odpadu číslo			číslo odpadu		Kategorie odpadu

Asf. směsi obsahující dehet		17 03 01			N

Papír a lepenka			20 01 01			O

Beton					17 01 01			O

Železo a ocel				17 04 05			O

Všechny odpady budou odstraňovány externími firmami, které zajistí dodavatel stavebních prací. Firmy budou postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., v platném znění.  Způsob likvidace odpadů vznikající při realizaci stavby:

Stavební suť, zemina - zařízení na recyklaci stavebních odpadů

Kovový odpad - sběrné suroviny

Asf. směsi - specializovaná skládka na likvidaci odpadů

V Krnově  08/2017                                                                      Vypracoval: Ing. Petr Guňka