E. Zásady organizace výstavby

- Technická zpráva

Stavba : Oprava chodníku SPC U v Krnově

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebude zřizováno trvalé staveniště. Materiál bude skladován v blízkosti stavby na parcelách v majetku investora.

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje stavebník/objednatel,

Obvod staveniště tvoří obvod tělesa chodníku. Trvalé staveniště nebude vzhledem k charakteru a rozsahu stavby zřizováno.

c) Zásady návrhu zařízení staveniště,

- Vzhledem k malému rozsahu stavby nebude nutno zřizovat  rozsáhlé staveništní zařízení, postačí mobilní buňky pro  přechodný úkryt pracovníku před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu vesměs dováženi  a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady.

d) Návrh postupu a provádění výstavby,

- Provádění stavby by měl probíhat v několika krocích :

- - rozebrání stávající části chodníku

- - odkopávky a prokopávky pro zřízení tělesa chodníku

- - řezání asfaltového krytu místní komunikace ulice Praskova

- - zřízení konstrukcí chodníku a parkovacích stání

- - dokončovací práce

- - uvedení komunikace ulice Praskova do původního stavu

c) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),

Nejsou.

d) Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),

- Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje vody a energií, vzhledem k malému rozsahu stavby.

e) Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

- 17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( přebytečná zemina )

- 17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

- 17 01 01           Beton

- 17 01 02           Cihly

- 17 01 07           Směsí nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

Odpady (nevhodné zeminy z výkopů) budou využity investorem k terénním úpravám. Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládku v předpokládané vzdálenosti do 5 km .

f) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),

Na staveniště je možný přístup – ulice Žižkova → ulice Praskova

g) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Vzhledem k rozsahu stavby nebude staveniště trvale oploceno, budou pouze na vhodných místech umístěny tabulky se zákazem vstupu nepovolaných osob. Veškeré výkopy budou ohraničeny a označeny varovnou páskou a zajištěny tak, aby nedošlo k pádu osob do těchto výkopů.

h) Zvláštní podmínky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,

Nejsou.

i) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, uzavírky, objížďky, výluky),

Stavba bude probíhat za omezeného provozu, zúžení jízdního pruhu. Přechodné dopravní značení bude zřízeno dle TP 66, schéma B/3. Po dokončení stavby bude přechodné dopravní značení zrušeno.

V Krnově 07 /2017                                                                    Vypracoval: Bc. Petr Guňka