## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 200917 | Rekonstrukce elektro, společné prostory SPC D9 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
20 |  | Rekonstrukce el. spol.rozvodů SPC D9 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2017 |  | Frýdl |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 2017
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 2017 Frýdl |  |  | Rozpočet : | 200917
Objekt : |  | 20 Rekonstrukce el. spol.rozvodů SPC D9 |  |  | Rekonstrukce elektro, společné prostory SPC D9
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 2017 Frýdl |  | Rozpočet: | 200917
Objekt : |  | 20 Rekonstrukce el. spol.rozvodů SPC D9 |  | Rekonstrukce elektro, společné prostory SPC D9
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
1 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi | kus | 26 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00867
|  | Zapravení průchodů zdí, krabic a jiné .Včetně zahlazení |  |  |  |  | Zapravení průchodů zdí, krabic a jiné .Včetně zahlazení |  | 3
|  | R:16 |  | 16 |  |  |  | R:16
|  | jiné :10 |  | 10 |  |  |  | jiné :10
2 | 612401500U00 | Vyplň rýh stěn hl 3 mm š 15 mm | m | 520 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01205
|  | včetně dodávky omítkové směsy |  |  |  |  | včetně dodávky omítkové směsy |  | 3
3 | 612401911R00 | Příplatek za zahlazení povrchu | m2 | 25 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [6 empty] | 1
4 | 970031035RZ1 | Vrtání do zdiva cihelného d 35-39 mm | m | 69 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | přechody přez zdi |  |  |  |  | přechody přez zdi |  | 3
|  | sklep:13 |  | 13 |  |  |  | sklep:13
|  | NP x 7:56 |  | 56 |  |  |  | NP x 7:56
5 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC | kus | 16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00133
|  | pro rozváděče |  |  |  |  | pro rozváděče |  | 3
|  | RS:7 |  | 7 |  |  |  | RS:7
|  | RSP:1 |  | 1 |  |  |  | RSP:1
|  | RE:8 |  | 8 |  |  |  | RE:8
6 | 973022241R00 | Vysekání kapes zeď pl. 0,1 m2, hl. 15 cm | kus | 62 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0009
|  | Součet z jednotlivých PD pro krabice, |  |  |  |  | Součet z jednotlivých PD pro krabice, |  | 3
7 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 285 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | páteřový rozvod |  |  |  |  | páteřový rozvod |  | 3
|  | 1PP:40 |  | 40 |  |  |  | 1PP:40
|  | 1-7NP x7:245 |  | 245 |  |  |  | 1-7NP x7:245
8 | 974031222R00 | Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 3 x 7 cm | m | 302 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | ke světlům a jejich přívody |  |  |  |  | ke světlům a jejich přívody |  | 3
|  | 1PP:84 |  | 84 |  |  |  | 1PP:84
|  | 1NP:38 |  | 38 |  |  |  | 1NP:38
|  | 2-7NP:180 |  | 180 |  |  |  | 2-7NP:180
9 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t | t | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [6 empty] | 1
10 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková ........... 1x včetně penetrace | m2 | 123 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | na vyspravené omítky |  |  |  |  | na vyspravené omítky |  | 3
|  | sklep:18 |  | 18 |  |  |  | sklep:18
|  | patro x 7:105 |  | 105 |  |  |  | patro x 7:105
11 | 784195112R00 | Malba tekutá .......Standard, bílá, 2 x | m2 | 3510 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00014
|  | sklep:1340 |  | 1340 |  |  |  | sklep:1340
|  | patro x 7:2170 |  | 2170 |  |  |  | patro x 7:2170
12 | 24662007 | ...............barva interiérová bílá á 25 kg | kg | 40 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 24662007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.001
13 | 24696620.A | Penetrace ............ po 4 litrech | l | 12 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 24696620.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.001
|  | penetrace omítek |  |  |  |  | penetrace omítek |  | 3
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 1
14 | 210010001RT1 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm včetně dodávky trubky PVC 2313 | m | 45 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3e-05
|  | pro potřebné vývody ze zdí nebo ochranu vodičů |  |  |  |  | pro potřebné vývody ze zdí nebo ochranu vodičů |  | 3
|  | patro 5mx8:40 |  | 40 |  |  |  | patro 5mx8:40
|  | prořez:5 |  | 5 |  |  |  | prořez:5
15 | 210010006RZ1 | Trubka ohebná pod ochranu vodičů včetně dodávky trubky | m | 33 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00017
|  | do stoupačkového kanálu |  |  |  |  | do stoupačkového kanálu |  | 3
|  | 8NPx3,5m:28 |  | 28 |  |  |  | 8NPx3,5m:28
|  | prořez:5 |  | 5 |  |  |  | prořez:5
16 | 210010311RT3 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka | kus | 52 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3e-05
|  | sklep:15 |  | 15 |  |  |  | sklep:15
|  | patra:22 |  | 22 |  |  |  | patra:22
|  | rezerva:15 |  | 15 |  |  |  | rezerva:15
17 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903 | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9e-05
|  | jiné propoje |  |  |  |  | jiné propoje |  | 3
18 | 210010455RZ1 | svorkovnice BD6 včetně dodávky | kus | 21 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | RS-stoupačkové sv. |  |  |  |  | RS-stoupačkové sv. |  | 3
|  | 3x7 RS:21 |  | 21 |  |  |  | 3x7 RS:21
19 | 210010456RZ1 | svorkovnice včetně dodávky sv. BDS120 | kus | 40 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | stoupačkové sv |  |  |  |  | stoupačkové sv |  | 3
|  | RE1PP:5 |  | 5 |  |  |  | RE1PP:5
|  | RE1NPx7:35 |  | 35 |  |  |  | RE1NPx7:35
20 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 286 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | RS:45 |  | 45 |  |  |  | RS:45
|  | RSP:33 |  | 33 |  |  |  | RSP:33
|  | RS stoupačka:40 |  | 40 |  |  |  | RS stoupačka:40
|  | RE1NP-7NP:168 |  | 168 |  |  |  | RE1NP-7NP:168
21 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 45 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | RSP:15 |  | 15 |  |  |  | RSP:15
|  | RE1PP:30 |  | 30 |  |  |  | RE1PP:30
22 | 210100008RZ1 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 120mm2 | kus | 45 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | HDS:5 |  | 5 |  |  |  | HDS:5
|  | RE1PP:5 |  | 5 |  |  |  | RE1PP:5
|  | RE1-7NP:35 |  | 35 |  |  |  | RE1-7NP:35
23 | 210110021RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3558-01750 | kus | 16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4e-05
|  | včetně rámečku a klapek |  |  |  |  | včetně rámečku a klapek |  | 3
|  | strojovna:1 |  | 1 |  |  |  | strojovna:1
|  | sklep:15 |  | 15 |  |  |  | sklep:15
24 | 210110062RT2 | Infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky stropního interiérového čidla | kus | 15 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1e-05
25 | 210110062RT3 | Infrapasivní spínač osvětlení včetně dodávky nástěnného interiérového čidla | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1e-05
|  | se softwerem |  |  |  |  | se softwerem |  | 3
26 | 210120313RZ1 | Svodič přepětí FLP včetně dodávky svodiče | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
3
27 | 210120401R00 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 87 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | RSP:16 |  | 16 |  |  |  | RSP:16
|  | RS:15 |  | 15 |  |  |  | RS:15
|  | RE1NP:56 |  | 56 |  |  |  | RE1NP:56
28 | 210120451R00 | Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | 25A:2 |  | 2 |  |  |  | 25A:2
|  | 1OA:1 |  | 1 |  |  |  | 1OA:1
29 | 210120601R00 | Montáž odpoj. pojistek 10kV,3póly,ruční | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | OPV14/3 |  |  |  |  | OPV14/3 |  | 3
30 | 210130001RZ1 | DEMONTÁŽ | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | jediná položka veškeré demontáže stávající elektroinstalace(kompletní demontáž stávajících R, vedení ,světel, vypínačů, zásuvek aj. dle potřeby) včetně likvidace |  |  |  |  | jediná položka veškeré demontáže stávající elektroinstalace(kompletní demontáž stávajících R, vedení ,světel, vypínačů, zásuvek aj. dle potřeby) včetně likvidace |  | 3
31 | 210160032RZ1 | ČEZ | kus | 58 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | Vyřízení odpojení zapojení el.měrů, jednání na ČEZ |  |  |  |  | Vyřízení odpojení zapojení el.měrů, jednání na ČEZ |  | 3
|  | RB:56 |  | 56 |  |  |  | RB:56
|  | RSP:1 |  | 1 |  |  |  | RSP:1
|  | RV:1 |  | 1 |  |  |  | RV:1
32 | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg včetně dodávky RS | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | RS rozváděče, kompletní vybavení RS s protipožární úpravou |  |  |  |  | RS rozváděče, kompletní vybavení RS s protipožární úpravou |  | 3
33 | 210190001RZ1 | Montáž RZ včetně dodávky RZ | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | kompletní dodávka RZ včetně výbavy dle PD |  |  |  |  | kompletní dodávka RZ včetně výbavy dle PD |  | 3
34 | 210190001RZ2 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg včetně dodávky RSP dle specifikace a PD | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | Kompletní rpzváděč RSP včetně sv. výpletu, vše dle specifikace s požární úpravou |  |  |  |  | Kompletní rpzváděč RSP včetně sv. výpletu, vše dle specifikace s požární úpravou |  | 3
35 | 210190002RZ1 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg včetně dodávky RE1PP dle specifikace a PD | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | Kompletní rpzváděč RE1PP včetně sv. MET výpletu, vše dle specifikace s požární úpravou |  |  |  |  | Kompletní rpzváděč RE1PP včetně sv. MET výpletu, vše dle specifikace s požární úpravou |  | 3
36 | 210190002RZ3 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg včetně dodávky RE1NP-7NP | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | Kompletní rpzváděč RE1NP-7NP včetně sv. , výpletu, vše dle specifikace s požární úpravou |  |  |  |  | Kompletní rpzváděč RE1NP-7NP včetně sv. , výpletu, vše dle specifikace s požární úpravou |  | 3
37 | 210200010RZ1 | Svítidlo LED | kus | 140 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | chodba, schodiště , sklep |  |  |  |  | chodba, schodiště , sklep |  | 3
|  | LA SM IP44:1 |  | 1 |  |  |  | LA SM IP44:1
|  | LA 44:32 |  | 32 |  |  |  | LA 44:32
|  | LB:7 |  | 7 |  |  |  | LB:7
|  | LC:9 |  | 9 |  |  |  | LC:9
|  | LA:63 |  | 63 |  |  |  | LA:63
|  | NZ:28 |  | 28 |  |  |  | NZ:28
38 | 210210012RZ1 | bateriový detektor kouře včetně dodávky | kus | 14 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
39 | 210220003RT3 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 16 mm2 | m | 545 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6e-05
|  | propoj z PEN |  |  |  |  | propoj z PEN |  | 3
|  | do bytů:495 |  | 495 |  |  |  | do bytů:495
|  | jiné:50 |  | 50 |  |  |  | jiné:50
40 | 210220003RZ1 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 6 mm2 | m | 80 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6e-05
|  | SEBT z rozváděčů |  |  |  |  | SEBT z rozváděčů |  | 3
41 | 210220004R00 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 120 mm2 včetně dodávky 35zž | m | 80 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | sv. MET |  |  |  |  | sv. MET |  | 3
42 | 210220321RT1 | Svorka na potrubí ..........., včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku | kus | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00025
|  | pospojování, MET |  |  |  |  | pospojování, MET |  | 3
43 | 210290001RZ1 | Výchozí revize elektro | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | kompletní výchozí revize elektro |  |  |  |  | kompletní výchozí revize elektro |  | 3
44 | 210800060RZ1 | Mtž Cu vodič NYY 95mm2 včetně dodávky vodiče | m | 196 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | včetně zž,ve stávajících trubkách |  |  |  |  | včetně zž,ve stávajících trubkách |  | 3
|  | HDV od HDS:50 |  | 50 |  |  |  | HDV od HDS:50
|  | HDV od RE1PP:140 |  | 140 |  |  |  | HDV od RE1PP:140
|  | prořez:6 |  | 6 |  |  |  | prořez:6
45 | 210800105RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5 | m | 1185 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00017
|  | včetně prořezu 10% |  |  |  |  | včetně prořezu 10% |  | 3
|  | RSP: |  | 0 |  |  |  | RSP:
|  | J0:35 |  | 35 |  |  |  | J0:35
|  | J7,J8:80 |  | 80 |  |  |  | J7,J8:80
|  | J9,10,11:130 |  | 130 |  |  |  | J9,10,11:130
|  | RS: |  | 0 |  |  |  | RS:
|  | J1 x 7:385 |  | 385 |  |  |  | J1 x 7:385
|  | J2 x 7:420 |  | 420 |  |  |  | J2 x 7:420
|  | J3:55 |  | 55 |  |  |  | J3:55
|  | prořez:80 |  | 80 |  |  |  | prořez:80
46 | 210800106RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 | m | 130 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00023
|  | včetně prořezu 10% |  |  |  |  | včetně prořezu 10% |  | 3
|  | RSP: |  | 0 |  |  |  | RSP:
|  | J1,2,3:50 |  | 50 |  |  |  | J1,2,3:50
|  | J4,5,6:65 |  | 65 |  |  |  | J4,5,6:65
|  | prořez:15 |  | 15 |  |  |  | prořez:15
47 | 210800107RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx4 | m | 495 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00032
|  | vývody z RE1NP-7NP do bytových rozvodnic |  |  |  |  | vývody z RE1NP-7NP do bytových rozvodnic |  | 3
|  | 1NP x 7:455 |  | 455 |  |  |  | 1NP x 7:455
|  | prořez:40 |  | 40 |  |  |  | prořez:40
48 | 210800115RZ1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 u včetně dodávky kabelu | m | 60 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00022
|  | rezerva pro osvětlení |  |  |  |  | rezerva pro osvětlení |  | 3
49 | 210800116RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 32 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00032
|  | RS stoupačka:32 |  | 32 |  |  |  | RS stoupačka:32
50 | 210800117RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 44 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00043
|  | RZ:40 |  | 40 |  |  |  | RZ:40
|  | prořez:4 |  | 4 |  |  |  | prořez:4
51 | 210800118RT1 | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 | m | 64 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00056
|  | RV:28 |  | 28 |  |  |  | RV:28
|  | RD:25 |  | 25 |  |  |  | RD:25
|  | RSP:5 |  | 5 |  |  |  | RSP:5
|  | prořez:6 |  | 6 |  |  |  | prořez:6
52 | 210200010RZ1 | Svítidlo LA | kus | 63 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 210200010RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
|  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  |  |  |  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  | 3
|  | NP:11 |  | 11 |  |  |  | NP:11
|  | 2-6NP:45 |  | 45 |  |  |  | 2-6NP:45
|  | 7NP:7 |  | 7 |  |  |  | 7NP:7
53 | 34800601RZ1 | Svítidlo LB | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34800601RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
|  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  |  |  |  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  | 3
|  | LB:6 |  | 6 |  |  |  | LB:6
|  | LB 44:1 |  | 1 |  |  |  | LB 44:1
54 | 34800603RZ1 | Svítidlo LC | kus | 9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34800603RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
|  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  |  |  |  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  | 3
55 | 34823025RZ1 | Svítdlo LA+SM IP44 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34823025RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0029
|  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  |  |  |  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  | 3
56 | 34823031RZ1 | Svítdlo LA IP44 | kus | 32 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34823031RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0022
|  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  |  |  |  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  | 3
|  | sklep:31 |  | 31 |  |  |  | sklep:31
|  | strojovna:1 |  | 1 |  |  |  | strojovna:1
57 | 34823034RZ1 | Svítdlo nouzové | kus | 28 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34823034RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0045
|  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  |  |  |  | včetně veškerých úchytů a recyklačních poplatků |  | 3
58 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 25 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822001013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00018
|  | RSP:10 |  | 10 |  |  |  | RSP:10
|  | RS:15 |  | 15 |  |  |  | RS:15
59 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822001015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00018
|  | RSP:6 |  | 6 |  |  |  | RSP:6
60 | 35822001016 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-20B-1 | kus | 56 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822001016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00018
|  | RE1NP-7NP:56 |  | 56 |  |  |  | RE1NP-7NP:56
61 | 35822002311 | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-10B-3 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822002311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0005
62 | 35822002315 | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35822002315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0005
63 | 35824716 | Pojistky válcové PV14 16A gG | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35824716 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
|  | RSP |  |  |  |  | RSP |  | 3
64 | 35824717 | Pojistky válcové PV14 20A gG | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35824717 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
65 | 35824756 | Odpínače pojistkové OPV 14/3 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35824756 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0