## Titulka
Akce: |  | SVČ KRNOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A HERNA STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.4 |  |  | SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ
ELEKTROTECHNIKA
Příloha: |  |  | D.1.4 - ROZPOČET - ZADÁNÍ
Vypracoval: |  |  | Radim Blaťák, Dolany 589, 783 16
Autorizovaný technik ČKAIT 1202146
Investor: |  |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139
Sada:
07
2O17

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | 2017/129
Investor: | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139
Objekt: | SVČ KRNOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A HERNA STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
Systém: | D.1.4 Rekapitulace
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
2. | SP - Silnoproudé a slaboproudé instalace | kpl | 1 | 0
3. | SV - Svítidla | kpl | 1 | 0
4. | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0
5. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1.5%
6. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
7. | GZS | kpl | 1 | 0
1%
| SP celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| SP celkem vč. DPH |  |  | 0

## KT
Zakázka: |  | 2017/129 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139 |  | 0
Objekt: |  | SVČ KRNOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A HERNA STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ |  | 0
Systém: |  | KT - Kabelové trasy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1 | Krabice KP68 | ks | 11 |  |  | 0
| 2 | Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V | ks | 5 |  |  | 0
| 2 | Kabelové soubory |  | 0
| 3 | CYKY-J 3x1,5 | m | 120 |  |  | 0
| 4 | CYKY-J 4x1,5 | m | 5 |  |  | 0
| 5 | CYKY-J 5x1,5 | m | 40 |  |  | 0
| 6 | CYKY-J 3x2,5 | m | 40 |  |  | 0
| 7 | H07V-U 6 | m | 30 |  |  | 0
| 8 | Kabelová příchytka plastová DKS 3-13 | ks | 50 |  |  | 0
| 8 | Jiné práce |  | 0
| 9 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 2 |  |  | 0
| 10 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 2 |  |  | 0
| 11 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 16 |  |  | 0
| 12 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 110 |  |  | 0
| 13 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 30 |  |  | 0
| 14 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 110 |  |  | 0
| 15 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 30 |  |  | 0
| 16 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 0.28 |  |  | 0
| 17 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.28 |  |  | 0
| 18 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.28 |  |  | 0
| 19 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.28 |  |  | 0
| 19 | Ostatní |  | 0
| 20 | Demontáž stávajících elektroinstalací | hod | 12 |  |  | 0
| 21 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 1 |  |  | 0
| 22 | HZS | hod | 3 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SP
Zakázka: |  | 2017/129 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139 |  | 0
Objekt: |  | SVČ KRNOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A HERNA STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ |  | 0
Systém: |  | SP - Silnoproudé a slaboproudé instalace |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč RH - úprava a doplnění | kpl | 1 |  |  | 0
| 1 | Instalační materiál |  | 0
| 2 | Zasuvka bílá 2x2P+T bezšroubová s clonkami | ks | 2 |  |  | 0
| 3 | Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami | ks | 11 |  |  | 0
| 4 | Spínač ř.1 | ks | 6 |  |  | 0
| 5 | Přepínač ř.6 | ks | 4 |  |  | 0
| 6 | Přepínač ř.6+6 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Klapka jednoduchá bílá | ks | 10 |  |  | 0
| 8 | Klapka dělená bílá | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Kryt zaslepovací bílý | ks | 8 |  |  | 0
| 10 | 1_rameček bílý | ks | 14 |  |  | 0
| 11 | Svorka na potrubí typ Bernard | ks | 2 |  |  | 0
| 12 | Nástěnné čidlo CO2 | ks | 1 |  |  | 0
| 13 | Zdroj malého napětí pro čidlo CO2 do krabice KU68 | ks | 1 |  |  | 0
| 14 | Bezdrátová nadstavba ústředen EZS (zvolit dle kompatibility se stávající ústřednou) | ks | 1 |  |  | 0
| 15 | Bezdrátové čidlo EZS | ks | 2 |  |  | 0
| 16 | Přidružený materiál | set | 1 |  |  | 0
| 16 | Ostatní |  | 0
| 17 | Úprava stávajících slaboproudých instalací - systému EZS | hod | 3 |  |  | 0
| 18 | Úprava stávajících silnoproudých instalací | hod | 16 |  |  | 0
| 19 | Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací | set | 1 |  |  | 0
| 20 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 2 |  |  | 0
| 21 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 10 |  |  | 0
| 22 | HZS | hod | 2 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SP celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SV
Zakázka: |  | 2017/129 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ: 00296139 |  | 0
Objekt: |  | SVČ KRNOV - VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A HERNA STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ |  | 0
Systém: |  | SV - Svítidla |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Svítidla včetně zdrojů |  | 0
| 1 | LED svítidlo podlinka s vypínačem | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | "1" - l=150mm 7k1 840 Liniové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (4467 lm; 59.0 W; 160xLED) | ks | 4 |  |  | 0
| 3 | "2" - d360 2k1 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (1772 lm; 18.0 W; 33xLED) | ks | 5 |  |  | 0
| 4 | "3" - d410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED) | ks | 10 |  |  | 0
| 5 | Svítidlo nouzové nástěnné LED (vlastní zdroj 60. minut) | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Přidružený materiál (svorky apod.) | set | 1 |  |  | 0
| 6 | Ostatní |  | 0
| 7 | Demontáže a likvidace stávajících svítidel | hod | 2 |  |  | 0
| 8 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 1 |  |  | 0
| 9 | HZS | hod | 3 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SV celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0