## KrycíList
Krycí list [ceny uvedeny v Kč]
Zakázka : | oprava bytu č.3 Textilní 13 Krnov
Faktura :
Zakázka číslo : |  |  |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 297, oprava bytu č 3 Textilní 13 Krnov.o32 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 14/07/2017
Kurz měny : |  | 1 Kč za 1 Kč |  | Soubor : | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 297, oprava bytu č 3 Textilní 13 Krnov.o32
Rozpočtové náklady |  |  |  |  | Ostatní náklady
Oddíly | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ
Vypracoval: |  |  | Odsouhlasil: |  |  |  | Razítko:

## Rekap
Rekapitulace
| Zakázka : |  | 0 |  |  | oprava bytu č.3 Textilní 13 Krnov | [7 empty] | .
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | .
[6 empty] | 0 | [7 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | .
[7 empty] | 0 | 68166.509 | 355637.7339 | 0 | 3390.4339 | 8.8001 | 5.2463 | .
| 001 |  | B |  |  | rekonstrukce bytu |  | 68166.509 | 355637.7339 |  | 3390.4339 | 8.8001 | 5.2463
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  | 29901.194 |  |  | 3.5178
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  | 792.2 |  |  | 0.1428
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  | 4292.1 |  |  | 0.13288
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  | 311 | 4761.14 |  |  | 0.023279
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  | 14535.8179 |  |  | 0.011038 | 0.7257
|  | 097 | O |  | HSV | prorazeni otvoru a ost.bou.pr. |  |  | 9806.8116 |  |  | 0.014131 | 2.5542
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  | 6204.0569
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vode |  |  | 3786.1808 |  |  | 0.0404
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  | 6034.2491 |  |  | 0.27603
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  | 9818.5191 |  |  | 0.088453
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  | 4970 | 11233.3 |  |  | 0.050083 | 0.067
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  | 315 | 25348.8365 |  |  | 0.095591 | 0.05883
|  | 731 | O |  | PSV | kotelny |  |  | 72143.0796 |  |  | 2.2473 | 1.6967
|  | 733 | O |  | HSV | potrubí |  |  | 17813.9006 |  |  | 0.035583 | 0.00186
|  | 734 | O |  | HSV | armatury |  |  | 4478.5048 |  |  | 0.0043341
|  | 735 | O |  | PSV | otopná tělesa |  | 2520 | 20716.3866 |  |  | 0.1527
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  |  | 39332.7873 |  |  | 0.78706
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  | 22599.3 | 2072.9364 |  |  | 0.02451 | 0.0627
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  | 1068.144 | 2190.3177 |  |  | 0.087409
|  | 775 | O |  | PSV | podlahy vlysové a parketové |  | 824 | 1438.3048 |  |  | 0.0053756 | 0.019
|  | 776 | O |  | PSV | podlahy povlakove |  | 7103.486 | 8387.0022 |  |  | 0.053326 | 0.02002
|  | 777 | O |  | PSV | podlahy ze syntetic. hmot |  |  | 4864.86 |  |  | 0.1624
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  | 6982.569 | 9458.4419 |  |  | 0.5156
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  | 8717.3 |  |  | 0.014504
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  | 8506.406 |  |  | 0.1999 | 0.040195
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  | 18383.21 | 22572.3 |  |  | 0.055
|  | 924 | O |  | MON | vzduchotechnika |  | 3089.8 | 6430.8 |  |  | 0.062614
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  |  | 3390.4339
.

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Mzdy | % Dph | Cena vč. DPH
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 0 |  |  | oprava bytu č.3 Textilní 13 Krnov
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [14 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | Mzdy/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8001 | 5.2463 | 536.5119 | 57696.3173 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | rekonstrukce bytu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8001 | 5.2463 | 536.5119 | 57696.3173 | 0 | 0
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5178 | 0 | 73.1337 | 8182.9662 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612421626 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká | 25.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.044137 | 0 | 0.425 | 49.03 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | 6.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10712 | 0 | 0.59 | 61.69 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 612423521 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká | 6.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.055075 | 0 | 1.515 | 167.374 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.045464 | 0 | 0.747 | 84.1628 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 612401291 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.013765 | 0 | 0.31 | 34.348 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 612401191 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0049513 | 0 | 0.235 | 26.374 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 620471871 | Nater pen Austis Sanatherm fixativ | 129.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0 | 0 | 1.3405 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 612421121 | Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 5 % | 129.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0029305 | 0 | 0.076 | 8.8888 | 15 | 0
[6 empty] | 2,8*4,5*6 | 75.6
[6 empty] | 2,8*11,6*2 | 64.96
[6 empty] | 2,8*5*2 | 28
[6 empty] | 2,5*1,6 | 4
[6 empty] | -25,3 | -25.3
[6 empty] | -0,8*2*11 | -17.6
|  |  | P | 9 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | 129.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0047355 | 0 | 0.25 | 26.283 | 15 | 0
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1428 | 0 | 1.0948 | 113.8211 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše | 3.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.042 | 0 | 0.322 | 33.4768 | 15 | 0
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13288 | 0 | 6.1244 | 661.4352 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 50.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.002647 | 0 | 0.122 | 13.176 | 15 | 0
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023279 | 0 | 21.6516 | 1954.0142 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 50.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.95e-05 | 0 | 0.308 | 29.6912 | 15 | 0
[6 empty] | 3,3*5 | 16.5
[6 empty] | 3,2*0,9 | 2.88
[6 empty] | 0,9*1,6 | 1.44
[6 empty] | 2,2*1,6 | 3.52
[6 empty] | 2,1*1,6 | 3.36
[6 empty] | 4,5*5 | 22.5
|  |  | P | 2 | 953941411 | Osazování železných ventilací pl do 0,1 m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.010648 | 0 | 0.845 | 81.458 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 45645220 | DVIRKA PVC 20/20 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 45645228 | mrizka PVC 30/30 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 952902110 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách | 300 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015 | 1.002 | 15 | 0
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011038 | 0.7257 | 21.2764 | 2051.0435 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 5.2463 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.942 | 90.8088 | 15 | 0
|  |  | U | 2 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | 20.9851 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.105 | 10.122 | 15 | 0
|  |  | U | 3 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 5.2463 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 89.9412 | 15 | 0
|  |  | U | 4 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | 5.2463 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 38.56 | 15 | 0
|  |  | U | 5 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 5.2463 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49 | 47.236 | 15 | 0
|  |  | U | 6 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 62.9553 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 7 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | 5.2463 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 | 4.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 968061125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 4.82 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.067 | 0.31 | 29.884 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 725610010 | Vybourání koupelnové vany | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.1267 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | 28 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039422 | 0.013 | 0.107 | 10.3148 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 966079851 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 3.856 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 966079861 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.081 | 7.8084 | 15 | 0
|  |  | P | 15 | 966079871 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.199 | 19.1836 | 15 | 0
|  | 097 | O |  | HSV | prorazeni otvoru a ost.bou.pr. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014131 | 2.5542 | 15.2966 | 1474.5922 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 978013111 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 5 % | 129.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 0.964 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 978015244 | Ruční oškrabání maleb a štuku stěn vnitř 100pr | 129.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | 4.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003438 | 0.025 | 0.213 | 20.5332 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | 25.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.068 | 0.3 | 28.92 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.015 | 0.542 | 52.2488 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.009 | 0.247 | 23.8108 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | 8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.027 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8626 | 1895.3103 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | 8.8001 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.598 | 215.3742 | 15 | 0
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vode |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 | 0 | 2.4046 | 248.6971 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | 3.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0035 | 0 | 0.18 | 17.352 | 15 | 0
[6 empty] | 3,4 | 3.4
|  |  | P | 2 | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | 7.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0039584 | 0 | 0.24 | 25.456 | 15 | 0
kolem vany 2m a sokl 10cm
[6 empty] | za a kolem vany | 0
[6 empty] | 2*1,6 | 3.2
[6 empty] | 1*2*2 | 4
|  |  | U | 3 | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | 0.0404 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.598 | 158.838 | 15 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27603 | 0 | 26.6301 | 2871.8733 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721141103 | dopojovaci prace zdravotechniky | 4 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0038252 | 0 | 3.858 | 420.7732 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 721171106 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 63x1,8 mm | 6.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02495 | 0 | 0.838 | 86.4624 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 721171107 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 75x1,8 mm | 2.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.020939 | 0 | 0.743 | 77.4036 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 721171109 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.020486 | 0 | 0.784 | 83.0176 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 721173205 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 50x1,8 mm | 3.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00083686 | 0 | 0.627 | 69.346 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.157 | 19.0284 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.174 | 21.0888 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.259 | 31.3908 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 721290112 | sekaci prace pro vodu a kanalizaci | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03142 | 0 | 0.059 | 7.1508 | 15 | 0
|  |  | U | 10 | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | 0.27603 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.523 | 146.8172 | 15 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088453 | 0 | 16.2559 | 1853.6239 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 722174021 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm | 18.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0045261 | 0 | 0.556 | 62.9404 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | 18.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.662e-05 | 0 | 0.103 | 11.124 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00022857 | 0 | 0.272 | 28.2792 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 722224114 | napojeni na stav rozvod | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 18.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018985 | 0 | 0.067 | 8.7447 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 18.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 722232041 | Kohout kulový přímý G 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010005 | 0 | 0.13 | 15.756 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 722290542 | ostatni prace dopojovaci | 3 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 998725421 | stavebni vypomoc vodovodu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 954985421 | sekaci prace pro vodovod | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 11 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | 0.088453 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.374 | 132.4536 | 15 | 0
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050083 | 0.067 | 4.7538 | 560.4248 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 723181012 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI | 9.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0010349 | 0 | 0.251 | 28.338 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 723230155 | Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm pro bajonetové uzávěry | 2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00056072 | 0 | 0.145 | 17.574 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 723230102 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0 | 0.166 | 20.1192 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 723220221 | Šroubení přechodové G 1/2 M x D 16 PRES-GAS s vnějším závitem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 6e-05 | 0 | 0.1 | 12.12 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 114456501 | Revize plynu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.067 | 0.31 | 29.884 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 725619101 | Montáž sporáku na zemní plyn | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0019796 | 0 | 1.262 | 165.322 | 15 | 0
|  |  | S | 8 | 54111971 | sporák plynový bílý typ PS 130 MW | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | 6 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | demontáže a úprava stávajícího rozvodu CU plynu | 0
[6 empty] | 6 | 6
|  |  | S | 10 | 723 | drobný pomocný materiál | 1 | soubor |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095591 | 0.05883 | 9.17 | 1052.6274 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01946 | 0.362 | 34.8968 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0342 | 0.465 | 44.826 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00049 | 0.114 | 10.9896 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00156 | 0.217 | 20.9188 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 725112171 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02651 | 0 | 1.4 | 169.68 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 725291111 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 500 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00242 | 0 | 0.33 | 39.996 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01552 | 0 | 1.1 | 133.32 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00184 | 0 | 0.2 | 24.24 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 725222167 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1700x800 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02129 | 0 | 2.462 | 298.3944 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 7252022167 | Obezdívka koupelnové vany | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02129 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 725831312 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0019601 | 0 | 0.4 | 48.48 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 725821311 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0020801 | 0 | 0.2 | 24.24 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 725980123 | Dvířka 30/30 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0.021 | 2.5452 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | 5 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003001 | 0 | 0.227 | 23.6534 | 15 | 0
|  |  | S | 15 | 725815502 | HADICKA PROPOJ PANCEROVA -40CM | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 16 | 7257897897 | Zrcadlo včetně nalepení 60/80cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 17 | 7257897807 | demontáž zrcadel -0,5m2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 18 | 725291411 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00102 | 0 | 0.33 | 39.996 | 15 | 0
|  |  | U | 19 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 731 | O |  | PSV | kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2473 | 1.6967 | 94.572 | 11209.5186 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00017256 | 0.22625 | 1.545 | 187.254 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 7314500445 | Demontáž vybaveni kotelny | 2 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 731244307 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 7-29,7 kW s integrovaným zásobníkem TUV | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.057554 | 0 | 7.071 | 920.5974 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 731810402 | Nucený odtah spalin dvoutrubkový pro kondenzační kotel vodorovný 100 mm přívod vzduchu přes stěnu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000785 | 0 | 0.769 | 93.2028 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 731810002 | Napuštění otopného systému vodou pH 6,5 – 7,5 s přidáním inhibitoru | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 731333312 | ZARUCNI SPUSTENI KOTLE | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 731334333 | Regulace s venkovnim cidlem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 753636648 | dodávka a osaz dig termostatu včetně kabeláže | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05863 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 953752111 | Vyvložkování stávajícího komínového tělesa plastovými vložkami D 80-100 mm | 8.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25051 | 0.173 | 10.022 | 1177.4664 | 15 | 0
|  |  | U | 10 | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 733 | O |  | HSV | potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035583 | 0.00186 | 21.9474 | 2545.203 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | 4.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00091 | 0 | 0.424 | 49.504 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | 12.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00077 | 0 | 0.418 | 48.7768 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | 22 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00066837 | 0 | 0.409 | 47.686 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 733390104 | Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm | 39.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001752 | 0 | 0.106 | 11.448 | 15 | 0
[6 empty] | 39,3 | 39.3
|  |  | P | 5 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | 39.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.038 | 4.978 | 15 | 0
[6 empty] | 4,8+12,5+22 | 39.3
|  |  | P | 6 | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00031 | 0.005 | 0.54 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | 10 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | zasekání potrubí topení do zdiva | 0
[6 empty] | sekací práce drážek a průrazů pro topení | 0
[6 empty] | 10 | 10
|  |  | U | 8 | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 734 | O |  | HSV | armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043341 | 0 | 2.01 | 243.612 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0.035 | 4.242 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 734222801 | Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000246 | 0 | 0.15 | 18.18 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 734261333 | Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00027877 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.053 | 6.4236 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 734292711 | Kohout kulový přímý do 185°C vnitřní závit | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010005 | 0 | 0.13 | 15.756 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018005 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00057005 | 0 | 0.227 | 27.5124 | 15 | 0
|  |  | U | 8 | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 735 | O |  | PSV | otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0 | 1.783 | 211.8756 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735152580 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 2351W | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04784 | 0 | 0.339 | 41.0868 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 735152577 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 1679W | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0348 | 0 | 0.3 | 36.36 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 735152573 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600mm výkon 1007 W | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02176 | 0 | 0.261 | 31.6332 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 735141111 | Montáž tělesa lamelového Korado řada Koralux výšky tělesa do 1400 mm na stěnu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.583 | 66.4356 | 15 | 0
|  |  | S | 5 | 54153010 | TEL.TOPNE KORALUX,930X450 MM,200W | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 6 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78706 | 0 | 53.9712 | 6518.9002 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 763131412 | SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 46.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.015799 | 0 | 1.04 | 125.6016 | 15 | 0
[6 empty] | 50,2-3,4 | 46.8
|  |  | P | 2 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 3.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.012544 | 0 | 0.968 | 116.8752 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | 50.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001 | 0 | 0.04 | 4.848 | 15 | 0
|  |  | U | 4 | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02451 | 0.0627 | 6.2373 | 637.3671 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 766812115 | Montáž kuchyňských linek dřevěných na stěnu délky do 2 m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.067 | 295.6588 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 45646546 | kuchynska linka lamino 2,4m | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 45646550 | elektricky odsavac par odtah přes stěnu | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 45646520 | dřez nerez klasik s odkapem a sifonem | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 76681277 | Dtz sporáku plynového a zpětná montáž | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 766441822 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.006 | 0.16 | 17.28 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 766692922 | Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0149 | 0.877 | 94.716 | 15 | 0
|  |  | S | 8 | 60794105 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,4 x 1 m | 3.45 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 3*1,15 | 3.45
|  |  | S | 9 | 60794121 | koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 10 | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | 0.02451 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.421 | 233.3844 | 15 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087409 | 0 | 3.927 | 429.6659 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 771575113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 | 4.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00317 | 0 | 0.55 | 59.4 | 15 | 0
[6 empty] | 2,1*1,6 | 3.36
[6 empty] | 0,9*1,6 | 1.44
|  |  | S | 2 | 59761138 | dlaždice keramické RAKO - koupelny SANDSTONE PLUS 30 x 30 x 1 cm II. j. | 3.696 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 3,36*1,1 | 3.696
|  |  | P | 3 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | 3.36 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 3.24 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | 3.36 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.166 | 17.928 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | 3.36 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | 7.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.05 | 6.06 | 15 | 0
[6 empty] | 2,1*2 | 4.2
[6 empty] | 1,6*2 | 3.2
|  |  | U | 7 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | 0.087409 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.265 | 121.946 | 15 | 0
|  | 775 | O |  | PSV | podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053756 | 0.019 | 2.85 | 307.8 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 775411820 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty | 19 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | obyvak | 0
[6 empty] | 5*2 | 10
[6 empty] | 4,5*2 | 9
|  |  | P | 2 | 775413320 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením | 19 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.24e-05 | 0 | 0.15 | 16.2 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 61418101 | LISTA DREV DUB 8X35 MM | 20 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 4 | 998775201 | Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 776 | O |  | PSV | podlahy povlakove |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053326 | 0.02002 | 17.812 | 1854.6473 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | 20.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 | 0.255 | 24.582 | 15 | 0
[6 empty] | kuchyn a chodba | 0
[6 empty] | 3,3*5 | 16.5
[6 empty] | 2,2*1,6 | 3.52
|  |  | P | 2 | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | 24.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 3.374 | 15 | 0
[6 empty] | 3,3*2 | 6.6
[6 empty] | 5*2 | 10
[6 empty] | 1,6*2 | 3.2
[6 empty] | 2,2*2 | 4.4
|  |  | P | 3 | 776521227 | Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých | 20.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00041164 | 0 | 0.28 | 30.24 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 28412102 | PODLAHOVINA NOVILON® Š 2/3/4 PRIM | 23.023 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 20,02*1,15 | 23.023
|  |  | P | 5 | 776525111 | Spojování podlah z plastů svařování za tepla | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 9.72 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | 20.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.013 | 1.404 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 776491112 | DTZ dveřního prahu a zpět MTZ | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0 | 0.14 | 15.12 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | 24.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00015 | 0 | 0.12 | 12.96 | 15 | 0
|  |  | S | 9 | 28411004 | PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 | 26 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 10 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 777 | O |  | PSV | podlahy ze syntetic. hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1624 | 0 | 4.6847 | 274.288 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 777611900 | Opravy podlah penetračními nátěry CHS Epoxy 3011 nebo 370 | 20.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000612 | 0 | 0.16 | 9.368 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 777551112 | Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit R | 20.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0075 | 0 | 0.074 | 4.3327 | 15 | 0
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5156 | 0 | 18.5454 | 2070.7797 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | 25.29 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0 | 0.641 | 70.6932 | 15 | 0
[6 empty] | 2,1*2*2 | 8.4
[6 empty] | 1,6*2*2 | 6.4
[6 empty] | 2,4*0,6 | 1.44
[6 empty] | 1,5*1,5 | 2.25
[6 empty] | 0,9*2*2 | 3.6
[6 empty] | 1,6*2*2 | 6.4
[6 empty] | -0,8*2 | -1.6
[6 empty] | -0,8*2 | -1.6
|  |  | S | 2 | 59761118 | dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm I. j. | 27.819 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 25,29*1,1 | 27.819
|  |  | P | 3 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | 25.29 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | 1.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00031 | 0 | 0.248 | 30.0576 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.055 | 6.666 | 15 | 0
[6 empty] | 2*5 | 10
[6 empty] | 0,9*2 | 1.8
[6 empty] | 1,6*2 | 3.2
|  |  | U | 6 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014504 | 0 | 27.7103 | 2741.3035 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 783622920 | Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x tmel | 48.7 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00029783 | 0 | 0.569 | 56.2896 | 15 | 0
[6 empty] | dveře a zárubně | 0
[6 empty] | 0,7*5*6 | 21
[6 empty] | 0,8*2*6*2 | 19.2
[6 empty] | okno koupelna a WC | 0
[6 empty] | 8,5 | 8.5
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1999 | 0.040195 | 20.2066 | 2037.4286 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 784453621 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | 179.86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003905 | 0 | 0.059 | 6.372 | 15 | 0
[6 empty] | 129,66000 | 129.66
[6 empty] | 50,2 | 50.2
|  |  | P | 2 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | 129.66 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.00031 | 0.074 | 6.8746 | 15 | 0
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 28.418 | 2382.3764 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210111012 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | 13 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.327 | 26.2254 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 55500001 | zasuvka 220V PO | 4 | ku |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 55500001 | dvoj zasuvka 220V PO | 9 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 210110041 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.148 | 11.8696 | 15 | 0
|  |  | S | 5 | 55500002 | vyp.c.1 PO | 8 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | 21 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.091 | 7.2982 | 15 | 0
|  |  | S | 7 | 55500005 | krabice KP68 | 21 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 96 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 6.1272 | 15 | 0
|  |  | S | 9 | 55500009 | kabel CYBY 3x1.5 | 96 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 210800116 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 152 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 6.808 | 15 | 0
|  |  | S | 11 | 55500010 | kabel CYBY 3x2.5 | 152 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 210800107 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 6.808 | 15 | 0
|  |  | S | 13 | 55500011 | kabel CYKY 3cx4 | 25 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 210203003 | Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 15 | 92145 | žárovkové stropní svítidlo 2x 120 včetně žárovek | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 16 | 921455 | zářivkové svítidlo kuchynské | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 17 | 921456 | zářivkové svítidlo pro zrcadlo v koupelně | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 18 | 210190021 | Montáž rozváděčů řídících a ovládacích pro rozvodny vnitřní i venkovní do 100 kg | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 19 | 46565460 | rozvadec bytový s vybavenim | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 20 | 21011000189 | Demontáž stropních svítidel | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 21 | 21011000188 | Demontáž vypinačů a zásuvek | 21 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 22 | 210130001 | Montáž stykačů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 23 | 210130003 | Montáž stykačů stejnosměrných vestavných třípólových do 40 A | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 24 | 210120453 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 25 | 210120412 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 26 | 2101100000 | STA rozvod v bytě,koaxial 15m+zásuvka STA+radio-kompletní dodávka | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 27 | 2101100001 | PC rozvod v bytě,linka 15m+zásuvka datová-kompletní dodávka | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 28 | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | 16 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | sekací práce pro rozvody elektro | 0
[6 empty] | 16 | 16
|  |  | P | 29 | 40 | Revize elektro | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 924 | O |  | MON | vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062614 | 0 | 11.1826 | 1311.1221 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 7631546 | Obklad potrubí SDK 12,5 L 70cm | 5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00169 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 751111051 | Mtž vent ax ntl podhledového D do 100 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.483 | 47.6052 | 15 | 0
koupelna
|  |  | S | 3 | 42914102 | ventilátor axiální do potrubí, TDM 100 IP44 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 751398041 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.677 | 65.2628 | 15 | 0
|  |  | S | 5 | 42914188 | Protidešťová žaluzie s mřižkou na fasadu PVC D150 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 6 | 42914189 | Protidešťová žaluzie s mřižkou na fasadu PVC D100 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 721173748 | Potrubí kanalizační z PE větrací DN 150 | 6.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00293 | 0 | 0.482 | 64.0806 | 15 | 0
[6 empty] | odvetrání digestoří | 0
[6 empty] | 1+5+0,8 | 6.8
|  |  | S | 8 | 28611608 | čistící kus kanalizace plastové KGEA DN 160 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00138 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 713411111 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x | 4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001 | 0 | 0.267 | 34.7108 | 15 | 0
[6 empty] | tepelná izolace VZT potrubí | 0
[6 empty] | 5*0,8 | 4
|  |  | S | 10 | 63153699 | deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x200 mm | 4.4 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 4*1,1 | 4.4
|  |  | P | 11 | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | 3 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 106.4 | 15 | 0
[6 empty] | výpomoc vzduchotechnice-sekání | 0
[6 empty] | 3 | 3
|  |  | P | 12 | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | 2 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 119.6 | 15 | 0
[6 empty] | výpomoc vzduchotechnice-zapravení PUR pěnou | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  |  | S | 13 | 59071120 | pěna polyuretanová PUR 250 ml | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | V | 1 | Prir | provozní vlivy VRN - práce v bytovém domě |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0