## KrycíList
Krycí list [ceny uvedeny v Kč]
Zakázka : | oprava bytu č.1 Hlavní náměstí 3a Krnov
Faktura :
Zakázka číslo : |  |  |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 295, oprava bytu č1 Hl nám 3a .o32 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 14/07/2017
Kurz měny : |  | 1 Kč za 1 Kč |  | Soubor : | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 295, oprava bytu č1 Hl nám 3a .o32
Rozpočtové náklady |  |  |  |  | Ostatní náklady
Oddíly | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ
Vypracoval: |  |  | Odsouhlasil: |  |  |  | Razítko:

## Rekap
Rekapitulace
| Zakázka : |  | 0 |  |  | oprava bytu č.1 Hlavní náměstí 3a Krnov | [7 empty] | .
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | .
[6 empty] | 0 | [7 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | .
[7 empty] | 0 | 103136.382 | 604432.89 | 0 | 5660.5542 | 34.6195 | 25.8653 | .
| 001 |  | B |  |  | rekonstrukce bytu |  | 103136.382 | 604432.89 |  | 5660.5542 | 34.6195 | 25.8653
|  | 034 | O |  | HSV | steny a pricky |  |  | 1298.6 |  |  | 0.35049
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  | 75741.895 |  |  | 8.7596
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  | 103636.863 |  |  | 22.9719
|  | 064 | O |  | HSV | vyplne otvoru |  | 1306 | 888 |  |  | 0.1248
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  | 4224 |  |  | 0.0143
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  | 311 | 10094.7288 |  |  | 0.025494
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  | 54742.2144 |  |  | 0.033321 | 16.567
|  | 097 | O |  | HSV | prorazeni otvoru a ost.bou.pr. |  |  | 20142.7408 |  |  | 0.022207 | 5.3776
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  | 24406.7509
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vode |  |  | 3665.6752 |  |  | 0.038984
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  | 6034.2491 |  |  | 0.27603
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  | 12567.815 |  |  | 0.12663
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  |  | 10582.2 |  |  | 0.019925
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  | 315 | 25802.8331 |  |  | 0.096221 | 0.06039
|  | 731 | O |  | PSV | kotelny |  |  | 69519.7512 |  |  | 0.11792 | 0.22625
|  | 733 | O |  | HSV | potrubí |  |  | 29067.7573 |  |  | 0.067613 | 0.00465
|  | 734 | O |  | HSV | armatury |  |  | 4540.177 |  |  | 0.0044241
|  | 735 | O |  | HSV | otopná tělesa |  | 2520 | 26337.5976 |  |  | 0.22336
|  | 762 | O |  | PSV | konstrukce tesařské |  |  | 5780.464 |  |  |  | 1.913
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  | 29424 | 5691.397 |  |  | 0.07238
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  | 1595.858 | 2398.3241 |  |  | 0.12362
|  | 775 | O |  | PSV | podlahy vlysové a parketové |  |  | 6609.928 |  |  |  | 1.6832
|  | 776 | O |  | PSV | podlahy povlakove |  | 38257.534 | 27860.8323 |  |  | 0.26239
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  | 7675.58 | 11210.9873 |  |  | 0.56777
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  | 17463.4 |  |  | 0.027784
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  | 14808.309 |  |  | 0.24193 | 0.033111
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  | 21124.41 | 29184.4 |  |  | 0.05
|  | 924 | O |  | MON | vzduchotechnika |  | 607 | 131 |  |  | 0.0004
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  |  | 5660.5542
.

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Mzdy | % Dph | Cena vč. DPH
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 0 |  |  | oprava bytu č.1 Hlavní náměstí 3a Krnov
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [14 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | Mzdy/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6195 | 25.8653 | 950.2365 | 96804.5845 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | rekonstrukce bytu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6195 | 25.8653 | 950.2365 | 96804.5845 | 0 | 0
|  | 034 | O |  | HSV | steny a pricky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35049 | 0 | 3.1017 | 299.0859 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 340235212 | Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0063132 | 0 | 0.221 | 22.6964 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 340236212 | Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.024515 | 0 | 0.301 | 31.1044 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 346244361 | Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | 1.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.12415 | 0 | 0.871 | 78.7059 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 346244371 | Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených | 0.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25445 | 0 | 1.141 | 103.2889 | 15 | 0
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7596 | 0 | 195.3269 | 23304.5886 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612421626 | Vnitřní omítka zdiva vápenná nebo vápenocementová hladká | 27.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.044137 | 0 | 0.425 | 49.03 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 612421321 | Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 30 % | 239.22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.015828 | 0 | 0.255 | 28.6244 | 15 | 0
[6 empty] | stěny | 0
[6 empty] | 12,9*3,3*2 | 85.14
[6 empty] | 3,9*3,3*4 | 51.48
[6 empty] | -2,6*2 | -5.2
[6 empty] | -3*2,8*2 | -16.8
[6 empty] | 5*3,3*2 | 33
[6 empty] | 7,6*3,3*2 | 50.16
[6 empty] | -2,6*2 | -5.2
[6 empty] | -1,3*2*2 | -5.2
[6 empty] | 3,7*3,3*4 | 48.84
[6 empty] | 5*3,3*2 | 33
[6 empty] | 1,5*3*2 | 9
[6 empty] | -1,4*2*2 | -5.6
[6 empty] | -0,7*2*4 | -5.6
[6 empty] | -27,8 | -27.8
|  |  | P | 3 | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | 106.81 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0057 | 0 | 0.252 | 31.1306 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | 239.22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0047355 | 0 | 0.25 | 32.058 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 620471871 | Nátěr penetrační Austis Sanatherm fixativ pod silikátové tenkovrstvé omítky | 239.22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0 | 0.035 | 4.585 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | 10.3 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10712 | 0 | 0.59 | 61.69 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 612423521 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká | 8.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.055075 | 0 | 1.515 | 167.374 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.045464 | 0 | 0.747 | 84.1628 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 612401291 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | 12 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.013765 | 0 | 0.31 | 34.348 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 612401191 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0049513 | 0 | 0.235 | 26.374 | 15 | 0
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9719 | 0 | 68.4231 | 6692.7024 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 631342132 | Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného tepelně-izolačního polystyrenového objem hmot 500 kg/m3 | 21.256 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.505 | 0 | 2.549 | 259.3188 | 15 | 0
[6 empty] | plocha místo násypu | 0
[6 empty] | 106,28*0,1 | 10.628
[6 empty] | plocha pro vyrovnání nerovností | 0
[6 empty] | 106,28*0,1 | 10.628
|  |  | P | 2 | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | 106.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00012 | 0 | 0.025 | 2.0725 | 15 | 0
[6 empty] | 7,6*5 | 38
[6 empty] | 3,9*12,9 | 50.31
[6 empty] | 3,5*3,7 | 12.95
[6 empty] | 1,4*0,8 | 1.12
[6 empty] | 2,6*1,5 | 3.9
|  |  | P | 3 | 632451456 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný | 106.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 7,6*5 | 38
[6 empty] | 3,9*12,9 | 50.31
[6 empty] | 3,5*3,7 | 12.95
[6 empty] | 1,4*0,8 | 1.12
[6 empty] | 2,6*1,5 | 3.9
|  |  | P | 4 | 632451491 | Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu | 106.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0 | 0.109 | 9.0361 | 15 | 0
[6 empty] | 7,6*5 | 38
[6 empty] | 3,9*12,9 | 50.31
[6 empty] | 3,5*3,7 | 12.95
[6 empty] | 1,4*0,8 | 1.12
[6 empty] | 2,6*1,5 | 3.9
|  |  | P | 5 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | 0.23467 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | sit kari 150/150/4 | 0
[6 empty] | 106,28*0,00184*1,2 | 0.2347
|  | 064 | O |  | HSV | vyplne otvoru |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 0 | 3.214 | 340.2216 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.051399 | 0 | 1.607 | 170.1108 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 55331115 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | výměna zárubní do WC a koupelny | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0143 | 0 | 11.55 | 1113.42 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | 110 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00013 | 0 | 0.105 | 10.122 | 15 | 0
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025494 | 0 | 48.7262 | 4128.644 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 106.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.95e-05 | 0 | 0.308 | 29.6912 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 953941411 | Osazování železných ventilací pl do 0,1 m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.010648 | 0 | 0.845 | 81.458 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 45645220 | DVIRKA PVC 20/20 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 45645228 | mrizka PVC 30/30 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 952902110 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách | 500 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015 | 1.002 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 952902611 | Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch | 106.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.064 | 2.9088 | 15 | 0
[6 empty] | 106,28 | 106.28
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033321 | 16.567 | 117.9766 | 11192.5896 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 25.8653 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.942 | 90.8088 | 15 | 0
|  |  | U | 2 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | 103.461 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.105 | 10.122 | 15 | 0
|  |  | U | 3 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 25.8653 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 89.9412 | 15 | 0
|  |  | U | 4 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | 25.8653 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 38.56 | 15 | 0
|  |  | U | 5 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 25.8653 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49 | 47.236 | 15 | 0
|  |  | U | 6 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 310.383 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | 17.848 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 25,438-8 | 17.438
[6 empty] | 0,41 | 0.41
|  |  | P | 8 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | 8 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | 2.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0012 | 0.076 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 0,7*2*2 | 2.8
|  |  | P | 10 | 968061125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 4.82 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | 37.97 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 | 0.255 | 24.582 | 15 | 0
[6 empty] | 5*4 | 20
[6 empty] | 3,5*3,7 | 12.95
[6 empty] | 1,4*0,8 | 1.12
[6 empty] | 1,5*2,6 | 3.9
|  |  | P | 12 | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | 36 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 3.374 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.131 | 0.768 | 74.0352 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.067 | 0.31 | 29.884 | 15 | 0
|  |  | P | 15 | 7258610810 | Vybourání obezděné koupelnové vany | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 16 | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | 76 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039422 | 0.013 | 0.107 | 10.3148 | 15 | 0
|  |  | P | 17 | 966079851 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 3.856 | 15 | 0
|  |  | P | 18 | 966079861 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.081 | 7.8084 | 15 | 0
|  |  | P | 19 | 966079871 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 400 mm2 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.199 | 19.1836 | 15 | 0
|  |  | P | 20 | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 | 10.628 | m3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.257 | 104.2053 | 15 | 0
[6 empty] | 106,28*0,1 | 10.628
|  |  | P | 21 | 96500082923 | Vybourání atyp lehké interierové příčky | 16.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 5*3,3 | 16.5
|  | 097 | O |  | HSV | prorazeni otvoru a ost.bou.pr. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022207 | 5.3776 | 42.2296 | 4070.9354 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 978013141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % | 239.22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01 | 0.08 | 7.712 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 978012121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 10 % | 106.81 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.004 | 0.042 | 4.0488 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | 4.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 978503121 | ruční oškrabání štuku stěn vnitřních 70 procent | 239.22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | 6 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003438 | 0.025 | 0.213 | 20.5332 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | 27.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.068 | 0.3 | 28.92 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.015 | 0.542 | 52.2488 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | 32 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.009 | 0.247 | 23.8108 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | 6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.027 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9415 | 7456.1481 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | 34.6195 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.598 | 215.3742 | 15 | 0
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vode |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038984 | 0 | 2.3003 | 236.7833 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 711193121 | Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | 3.9 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0035 | 0 | 0.18 | 17.352 | 15 | 0
[6 empty] | 2,6*1,5 | 3.9
|  |  | P | 2 | 711193131 | Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K | 6.4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0039584 | 0 | 0.24 | 25.456 | 15 | 0
kolem vany 2m a sokl 10cm
[6 empty] | 2*2 | 4
[6 empty] | 2*1,2 | 2.4
|  |  | U | 3 | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | 0.038984 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.598 | 158.838 | 15 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27603 | 0 | 26.6301 | 2871.8733 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 721141103 | dopojovaci prace zdravotechniky | 4 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0038252 | 0 | 3.858 | 420.7732 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 721171106 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 63x1,8 mm | 6.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02495 | 0 | 0.838 | 86.4624 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 721171107 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 75x1,8 mm | 2.1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.020939 | 0 | 0.743 | 77.4036 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 721171109 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.020486 | 0 | 0.784 | 83.0176 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 721173205 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 50x1,8 mm | 3.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00083686 | 0 | 0.627 | 69.346 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.157 | 19.0284 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.174 | 21.0888 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.259 | 31.3908 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 721290112 | sekaci prace pro vodu a kanalizaci | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03142 | 0 | 0.059 | 7.1508 | 15 | 0
|  |  | U | 10 | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | 0.27603 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.523 | 146.8172 | 15 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12663 | 0 | 22.7724 | 2600.6611 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 722174021 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm | 26.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0045261 | 0 | 0.556 | 62.9404 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | 26.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.662e-05 | 0 | 0.103 | 11.124 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00022857 | 0 | 0.272 | 28.2792 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 722224114 | napojeni na stav rozvod | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 26.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018985 | 0 | 0.067 | 8.7447 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 26.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 722232041 | Kohout kulový přímý G 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010005 | 0 | 0.13 | 15.756 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 722290542 | ostatni prace dopojovaci | 3 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 998725421 | stavebni vypomoc vodovodu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 954985421 | sekaci prace pro vodovod | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 11 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | 0.12663 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.374 | 132.4536 | 15 | 0
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019925 | 0 | 5.1643 | 589.8738 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 723181012 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI | 17.3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0010349 | 0 | 0.251 | 28.338 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 723230155 | Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1000 mm pro bajonetové uzávěry | 2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00056072 | 0 | 0.145 | 17.574 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 723230102 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0 | 0.166 | 20.1192 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 723220221 | Šroubení přechodové G 1/2 M x D 16 PRES-GAS s vnějším závitem | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 6e-05 | 0 | 0.1 | 12.12 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 114456501 | Revize plynu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096221 | 0.06039 | 9.548 | 1098.441 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01946 | 0.362 | 34.8968 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0342 | 0.465 | 44.826 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00049 | 0.114 | 10.9896 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00156 | 0.217 | 20.9188 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 7258208001 | Demontáž madla steny | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00156 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 725112171 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02651 | 0 | 1.4 | 169.68 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 725291111 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 500 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00242 | 0 | 0.33 | 39.996 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01552 | 0 | 1.1 | 133.32 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00184 | 0 | 0.2 | 24.24 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 725222167 | Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1700x800 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02129 | 0 | 2.462 | 298.3944 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 7252022167 | Obezdívka koupelnové vany | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02129 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 725831312 | Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0019601 | 0 | 0.4 | 48.48 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 725980123 | Dvířka 30/30 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0.021 | 2.5452 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | 5 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003001 | 0 | 0.227 | 23.6534 | 15 | 0
[6 empty] | 12*2 | 24
|  |  | S | 15 | 725815502 | HADICKA PROPOJ PANCEROVA -40CM | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 16 | 7257897897 | Zrcadlo včetně nalepení 60/80cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 17 | 7257897807 | demontáž zrcadel -0,5m2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 18 | 725291411 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00102 | 0 | 0.33 | 39.996 | 15 | 0
|  |  | P | 19 | 725861301 | Zápachová uzávěrka pro pračku nebo myčku podomítkový | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000265 | 0 | 0.113 | 13.6956 | 15 | 0
|  |  | P | 20 | 725811204 | Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0010901 | 0 | 0.176 | 21.3312 | 15 | 0
|  |  | U | 21 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 731 | O |  | PSV | kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11792 | 0.22625 | 9.385 | 1201.0542 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 731200823 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00017256 | 0.22625 | 1.545 | 187.254 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 7314500445 | Demontáž vybaveni kotelny | 3 | h |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 731244307 | Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 7-29,7 kW s integrovaným zásobníkem TUV | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.057554 | 0 | 7.071 | 920.5974 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 731810402 | Nucený odtah spalin dvoutrubkový pro kondenzační kotel vodorovný 100 mm přívod vzduchu přes stěnu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000785 | 0 | 0.769 | 93.2028 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 731810002 | Napuštění otopného systému vodou pH 6,5 – 7,5 s přidáním inhibitoru | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 731333312 | ZARUCNI SPUSTENI KOTLE | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 731334333 | Regulace s venkovnim cidlem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 753636648 | dodávka a osaz dig termostatu včetně kabeláže | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05863 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 9 | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 733 | O |  | HSV | potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067613 | 0.00465 | 39.2864 | 4557.292 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | 25.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00091 | 0 | 0.424 | 49.504 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 733222103 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 | 26 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00077 | 0 | 0.418 | 48.7768 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | 18.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00066837 | 0 | 0.409 | 47.686 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 733390104 | Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm | 69.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001752 | 0 | 0.106 | 11.448 | 15 | 0
[6 empty] | 25,2+26+18,6 | 69.8
|  |  | P | 5 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | 69.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.038 | 4.978 | 15 | 0
[6 empty] | 69,8 | 69.8
|  |  | P | 6 | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | 15 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00031 | 0.005 | 0.54 | 15 | 0
|  |  | U | 7 | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 734 | O |  | HSV | armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044241 | 0 | 2.169 | 262.8828 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0.035 | 4.242 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 734222801 | Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000246 | 0 | 0.15 | 18.18 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 734261333 | Šroubení topenářské rohové G 1/2 PN 16 do 120°C | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00027877 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.053 | 6.4236 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 734292711 | Kohout kulový přímý do 185°C vnitřní závit | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010005 | 0 | 0.13 | 15.756 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018005 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00057005 | 0 | 0.227 | 27.5124 | 15 | 0
|  |  | U | 8 | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 735 | O |  | HSV | otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22336 | 0 | 1.988 | 236.7216 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735152582 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800mm výkon 3022W | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.06198 | 0 | 0.378 | 45.8136 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 735152581 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600mm výkon 2686W | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.05436 | 0 | 0.359 | 43.5108 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 735152576 | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03154 | 0 | 0.29 | 35.148 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 735141111 | Montáž tělesa lamelového Korado řada Koralux výšky tělesa do 1400 mm na stěnu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.583 | 66.4356 | 15 | 0
|  |  | S | 5 | 54153010 | TEL.TOPNE KORALUX,930X450 MM,200W | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 6 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 762 | O |  | PSV | konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 22.7246 | 1934.0693 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm | 106.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.018 | 0.195 | 16.1655 | 15 | 0
[6 empty] | 106,28 | 106.28
|  |  | P | 2 | HZS2112 | Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný | 2 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 108 | 15 | 0
[6 empty] | odborná prohlídka stropních trámů | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07238 | 0 | 12.0192 | 1253.9159 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 76645465 | demontáž kuchynské linky k opětovnému použití | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 766812115 | převezení demontované kuch linky do skladu vzdáleného do 5km | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.067 | 295.6588 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 766812115 | Montáž kuchyňských linek dřevěných na stěnu délky do 2 m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.067 | 295.6588 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 45646546 | kuchynska linka lamino 3m včetně šuplíkové skřínky | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 5 | 45646550 | elektricky odsavac par odtah přes stěnu | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 6 | 45646520 | dřez nerez klasik s odkapem a sifonem | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 76681277 | Dtz sporáku plynového | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 725619101 | Montáž sporáku na zemní plyn | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0019796 | 0 | 1.262 | 165.322 | 15 | 0
|  |  | S | 9 | 54111971 | sporák plynový bílý typ PS 130 MW | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.682 | 181.656 | 15 | 0
|  |  | S | 11 | 61160320 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky plastové 60-70x197 cm | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 766660722 | Montáž dveřního kování | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.542 | 58.536 | 15 | 0
|  |  | S | 13 | 54914680 | WC KOVANI ILSA R PZ NEREZ PK | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 14 | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | 0.07238 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.421 | 233.3844 | 15 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12362 | 0 | 4.4222 | 482.6572 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 771575113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 | 5.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00317 | 0 | 0.55 | 59.4 | 15 | 0
[6 empty] | 1,4*0,8 | 1.12
[6 empty] | 2,6*1,5 | 3.9
|  |  | S | 2 | 59761138 | dlaždice keramické RAKO - koupelny SANDSTONE PLUS 30 x 30 x 1 cm II. j. | 5.522 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 5,02*1,1 | 5.522
|  |  | P | 3 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | 5.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 3.24 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | 5.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.166 | 17.928 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | 5.02 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | 6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.05 | 6.06 | 15 | 0
|  |  | U | 7 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | 0.12362 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.265 | 121.946 | 15 | 0
|  | 775 | O |  | PSV | podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 26.3972 | 2188.3279 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených | 89 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.829 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými | 106.28 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.015 | 0.24 | 19.896 | 15 | 0
[6 empty] | 106,28 | 106.28
|  | 776 | O |  | PSV | podlahy povlakove |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26239 | 0 | 51.0192 | 5510.0714 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 776521227 | Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých | 101.26 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00041164 | 0 | 0.28 | 30.24 | 15 | 0
[6 empty] | 3,9*12,9 | 50.31
[6 empty] | 7,6*5 | 38
[6 empty] | 3,5*3,7 | 12.95
|  |  | S | 2 | 28412102 | PODLAHOVINA NOVILON® Š 2/3/4 PRIM | 121.512 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 101,26*1,2 | 121.512
|  |  | P | 3 | 776525111 | Spojování podlah z plastů svařování za tepla | 98 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 9.72 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | 101.26 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.013 | 1.404 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 776491112 | Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty | 5.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0002 | 0 | 0.14 | 15.12 | 15 | 0
[6 empty] | 1,3+1,4+0,7+0,7+1,4 | 5.5
|  |  | S | 6 | 46545655 | Lista prechodova nerez brouš | 5.5 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | 98 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00015 | 0 | 0.12 | 12.96 | 15 | 0
|  |  | S | 8 | 28411004 | PODLAH LISTA PVC SAMOLEP 30X30 | 102.9 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 98*1,05 | 102.9
|  |  | U | 9 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56777 | 0 | 21.822 | 2450.3376 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | 27.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0 | 0.641 | 70.6932 | 15 | 0
[6 empty] | wc | 0
[6 empty] | 1,4*2*2 | 5.6
[6 empty] | 0,8*2*2 | 3.2
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
[6 empty] | koupelna | 0
[6 empty] | 2,6*2*2 | 10.4
[6 empty] | 1,5*2*2 | 6
[6 empty] | -0,7*2 | -1.4
[6 empty] | kuchyn | 0
[6 empty] | 1,5*1,2 | 1.8
[6 empty] | 1,5*1 | 1.5
[6 empty] | 0,7*3 | 2.1
|  |  | S | 2 | 59761118 | dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm I. j. | 30.58 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 27,8*1,1 | 30.58
|  |  | P | 3 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | 27.8 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | 3 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00031 | 0 | 0.248 | 30.0576 | 15 | 0
[6 empty] | 0,6+1,8+0,6 | 3
|  |  | P | 5 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | 37 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.055 | 6.666 | 15 | 0
|  |  | U | 6 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027784 | 0 | 38.278 | 3756.1954 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 6.9408 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 783221113 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00089671 | 0 | 0.545 | 48.8714 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 783621123 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 2x email a 2x tmel | 42 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00061883 | 0 | 0.775 | 76.4607 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 783601813 | Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrabáním s obroušením | 42 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.107 | 10.3148 | 15 | 0
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24193 | 0.033111 | 32.5921 | 3519.9479 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 784453621 | Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | 346.03 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003905 | 0 | 0.059 | 6.372 | 15 | 0
[6 empty] | 239,22000+106,81 | 346.03
|  |  | P | 2 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | 106.81 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.00031 | 0.074 | 7.992 | 15 | 0
[6 empty] | stropy | 0
[6 empty] | 5*7,6 | 38
[6 empty] | 3,7*5 | 18.5
[6 empty] | 3,9*12,9 | 50.31
[6 empty] | stěny | 0
|  |  | P | 3 | 784112013 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m | 106.81 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 4.32 | 15 | 0
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 40.746 | 3407.538 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 210111012 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná | 26 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.327 | 26.2254 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 55500001 | zasuvka 220V PO | 4 | ku |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 55500001 | dvoj zasuvka 220V PO | 22 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 210110041 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.148 | 11.8696 | 15 | 0
|  |  | S | 5 | 55500002 | vyp.c.1 PO | 8 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 210010301 | Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 | 28 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.091 | 7.2982 | 15 | 0
|  |  | S | 7 | 55500005 | krabice KP68 | 28 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 210800105 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 96 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 6.1272 | 15 | 0
|  |  | S | 9 | 55500009 | kabel CYBY 3x1.5 | 96 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 210800116 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 245 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 6.808 | 15 | 0
|  |  | S | 11 | 55500010 | kabel CYBY 3x2.5 | 245 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 210800107 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.08 | 6.808 | 15 | 0
|  |  | S | 13 | 55500011 | kabel CYKY 3cx4 | 25 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 210203003 | Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 15 | 92145 | žárovkové stropní svítidlo 2x 120 včetně žárovek | 5 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 16 | 921455 | zářivkové svítidlo kuchynské | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 17 | 921456 | zářivkové svítidlo pro zrcadlo v koupelně | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 18 | 210191013 | Montáž rozvaděčů - skříní nástěnných | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 19 | 46565460 | rozvadec bytový s vybavenim | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 20 | 210130001 | Montáž stykačů stejnosměrných vestavných jednopólových do 40 A | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 21 | 210130003 | Montáž stykačů stejnosměrných vestavných třípólových do 40 A | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 22 | 210120453 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 23 | 210120412 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 24 | 21011000189 | Demontáž stropních svítidel | 5 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 25 | 210110001889 | Zpět montáž stropních lustrů | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 26 | 21011000188 | Demontáž vypinačů a zásuvek | 21 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 27 | 2101100000 | STA rozvod v bytě,koaxial 15m+zásuvka STA+radio-kompletní dodávka | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 28 | 2101100001 | PC rozvod v bytě,linka 15m+zásuvka datová-kompletní dodávka | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 29 | 2101100002 | stavební výpomoc elektru - sekací a hrubé zapravovací práce | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 30 | 40 | Revize elektro | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 924 | O |  | MON | vzduchotechnika |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.483 | 47.6052 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 751111051 | Mtž vent ax ntl podhledového D do 100 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.483 | 47.6052 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 42914102 | ventilátor axiální do potrubí, TDM 100 IP44 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | V | 1 | Prir | provozní vlivy VRN - práce v bytovém domě |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0