## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 180521 | Zateplení objektu na ulici Požárníků 20
| Objekt: |  | 180521 | Zateplení objektu na ulici Požárníků 20
784 | Rozpočet: |  | SO02 | Stavební rozpočet
| Zadavatel |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 00296139
|  |  | Hlavní Náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 79401 | Krnov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 180521 | Zateplení objektu na ulici Požárníků 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | SO02 | Stavební rozpočet |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 180521 SO02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180521 | Zateplení objektu na ulici Požárníků 20 | [23 empty] | STA
O: | 180521 | Zateplení objektu na ulici Požárníků 20 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO02 | Stavební rozpočet | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.37 |  | 0 |  |  |  |  | 254.99 |  |  |  |  | DIL
1 | 601015187RT6 | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, | m2 | 24.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00307 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.346 | 8.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [23 empty] | POP
|  | spodky balkonů : 24,98 |  | 24.98 | [21 empty] | VV | 0
2 | 601015191R00 | Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky | m2 | 24.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.089 | 2.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
3 | 602015187RT6 | Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, | m2 | 555.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00263 | 1.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.244 | 135.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | špalety : 70,30 |  | 70.3 | [21 empty] | VV | 0
|  | římsa : 11,39 |  | 11.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl 150 XPS : 11,51 |  | 11.51 | [21 empty] | VV | 0
|  | zateplení MV 150 : 443,06 |  | 443.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : 19,43 |  | 19.43 | [21 empty] | VV | 0
4 | 602015191R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 555.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00019 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 38.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
5 | 602016193R00 | Omítky stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 581.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 40.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [23 empty] | SPI
|  | PENETRACE POD NOVÝ KZS : 556,69+24,68 |  | 581.37 | [21 empty] | VV | 0
6 | 622428971R00 | Oprava vnějších omítek vápenných příplatek k položce za vícebarevnou omítku | m2 | 492.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00108 | 0.53 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0587 | 28.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, | [23 empty] | SPI
|  | dvoubarevné provedení+ šambrány : 11,39+13,51+443,06+24,98 |  | 492.94 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.11 |  | 0 |  |  |  |  | 105.37 |  |  |  |  | DIL
7 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 88.978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03491 | 3.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 1.1842 | 105.37 |  |  |  |  | POL1_
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | O1 : (1,48*2+1,05)*0,4*6 |  | 9.624 | [21 empty] | VV | 0
|  | O2 : 1,8*0,4 |  | 0.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | O3 : (1,63*2+1,17)*0,4*29 |  | 51.388 | [21 empty] | VV | 0
|  | O4 : (1,2+0,91)*0,4 |  | 0.844 | [21 empty] | VV | 0
|  | O5 : (1,07*2+0,91)*0,4 |  | 1.22 | [21 empty] | VV | 0
|  | O6 : (1,64*2+1,715)*0,4 |  | 1.998 | [21 empty] | VV | 0
|  | O8 : (2,52*2+1,47)*0,4*8 |  | 20.832 | [21 empty] | VV | 0
|  | D1 : (2,46*2+0,96)*0,4 |  | 2.352 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 10.17 |  |  |  |  | DIL
8 | 620991002R00 | Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 9 mm | m | 203.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 10.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | nalepení a odříznutí po dokončení omítek | [23 empty] | SPI
|  | 15,79+54,04+8,65+64,26+19,72+41,01 |  | 203.47 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 10.17 |  |  |  |  | DIL
9 | 610991001R00 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm | m | 203.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 10.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | nalepení a odříznutí po dokončení omítek | [23 empty] | SPI
10 | 61R01 | Ochrana koberců a nábytku v jednotlivých bytech při výměně oken a při úpravě vnitřního ostění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.78 |  | 0 |  |  |  |  | 1103.65 |  |  |  |  | DIL
11 | 622321852RV1 | Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 103.798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01067 | 1.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.442 | 253.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | SEVER ostění : 5,06+17,83 |  | 22.89 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZÁPAD ostění : 6,15+21,21 |  | 27.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | JIH ostění : 6,52+13,53 |  | 20.05 | [21 empty] | VV | 0
|  | šambrány kolem oken a dveří š. 20 cm SEVER+ ZÁPAD : 2,03*0,2*34+1,17*0,2*34+1,88*0,2*8+1,05*0,2*8+1,66*0,2*2+9,66*0,2*2+2,19*0,2*3+2,5*0,2*2+1,04*0,2 |  | 33.498 | [21 empty] | VV | 0
12 | 622311853RV1 | Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 19.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01633 | 0.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.442 | 47.69 |  |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [23 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [23 empty] | POP
|  | římsy sever : 8,14+3,25 |  | 11.39 | [21 empty] | VV | 0
|  | římsa jih : 8,14 |  | 8.14 | [21 empty] | VV | 0
13 | 622311016R00 | Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm | m | 34.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00037 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2136 | 7.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | nad soklem : 16,29+13,28-1,04+7,11-1,16 |  | 34.48 | [21 empty] | VV | 0
14 | 622421131R00 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 | m2 | 156.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04817 | 7.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.743 | 116.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | sokl 100% plochy : 19,43 |  | 19.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | plocha KZS 30% plochy dle potřeby : 456,7*0,3 |  | 137.01 | [21 empty] | VV | 0
15 | 622459141R00 | Postřik vnější omítky maltou cementovou, lžící lžící | m2 | 156.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00924 | 1.45 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.24173 | 37.82 |  |  |  |  | POL1_
16 | 622421491R00 | Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta | m | 69.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.16 | 11.17 |  |  |  |  | POL1_
|  | Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. | [23 empty] | SPI
|  | 15,79+18,65+19,72+7,84*2 |  | 69.84 | [21 empty] | VV | 0
17 | 622421494R00 | Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou | m | 39.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.16 | 6.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů. | [23 empty] | SPI
|  | 14,79+5,85+18,56 |  | 39.2 | [21 empty] | VV | 0
18 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 280.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1 | 28.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | 54,04+64,26+41,01+14,8*4+14,8*2+8*4 |  | 280.11 | [21 empty] | VV | 0
19 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 456.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.11 | 50.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | původní fasáda po odstranění KZS : 456,7 |  | 456.7 | [21 empty] | VV | 0
20 | 622311525RUU | Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 32.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01325 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0.857 | 28.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | VÝCHOD sokl v ostřikové zóně : 4,48 |  | 4.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | JIH sokl v ostřikové zóně : 2,27 |  | 2.27 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZÁPAD sokl v ostřikové zóně : 6,76 |  | 6.76 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl SEVER+ ZÁPAD+JIH : 12,37+5,27+1,79 |  | 19.43 | [21 empty] | VV | 0
|  | Položka obsahuje nalepení izolantu vč. lepidla, izolant vč. prořezu, hmoždinky STR 8 ks/m2, krytky hmoždinek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Doplňky KZS (lišty) v samostatných položkách : | [23 empty] | VV | 0
21 | 622311835RUU | Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 443.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.03928 | 17.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 1.017 | 450.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [23 empty] | POP
|  | SEVER : 224,65-29,10-19,84 |  | 175.71 | [21 empty] | VV | 0
|  | ZÁPAD : 218,69-44,61-6,76 |  | 167.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | JIH : 109,12-30,73-2,67 |  | 75.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | VÝCHOD : 28,8-4,49 |  | 24.31 | [21 empty] | VV | 0
|  | Položka obsahuje nalepení izolantu vč. lepidla, izolant vč. prořezu, hmoždinky STR 8 ks/m2, krytky hmoždinek, kašírování desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Doplňky KZS (lišty) v samostatných položkách : | [23 empty] | VV | 0
22 | 622311854RUU | Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 24.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01786 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.442 | 61 |  |  |  |  | POL1_
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [23 empty] | POP
|  | balkony spodek : 24,98 |  | 24.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | Položka obsahuje nalepení izolantu vč. lepidla, izolant vč. prořezu, hmoždinky STR 8 ks/m2, krytky hmoždinek, kašírování desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Doplňky KZS (lišty) v samostatných položkách : | [23 empty] | VV | 0
23 | 28350202R | profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
24 | 620401162R00 | Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru | m2 | 46.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.12 | 5.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | XPS 150 v. 60 cm : 13,51*2 |  | 27.02 | [21 empty] | VV | 0
|  | sokl : 19,43 |  | 19.43 | [21 empty] | VV | 0
25 | 62R01 | Úprava datových krabic a zvonkového tabla v KZS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.65 |  | 0 |  |  |  |  | 24.32 |  |  |  |  | DIL
26 | 632411906R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, | m2 | 42.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00037 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09 | 3.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | balkony pod spádovou vrstvu : 27,14 |  | 27.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | podbetonování parapetu : 39,2*0,4 |  | 15.68 | [21 empty] | VV | 0
27 | 632421140RU1 | Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 30 mm, včetně penetrace | m2 | 42.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.06146 | 2.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.478 | 20.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | včetně penetrace podkladu. | [23 empty] | POP
|  | balkony tl. 10-40 mm : 27,14 |  | 27.14 | [21 empty] | VV | 0
|  | podbetonování parapetů : 39,2*0,4 |  | 15.68 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.67 |  |  |  |  | DIL
28 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 123.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.078 | 9.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [23 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | okna + dveře : 29,1+44,61+30,726+1,76*1,6+1,76*9,5 |  | 123.972 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 19.59 |  |  |  |  | DIL
29 | 648991113RT6 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm | m | 46.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00876 | 0.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.425 | 19.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. | [23 empty] | SPI |  | a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
|  | 46,09 |  | 46.09 | [21 empty] | VV | 0
30 | 60775551R | krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva bílá | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.78 |  | 0 |  |  |  |  | 186.29 |  |  |  |  | DIL
31 | 941941042R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01838 | 10.51 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.139 | 79.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [23 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [23 empty] | POP
|  | 18*16+14+20+8*16+7*6+4*20 |  | 572 | [21 empty] | VV | 0
32 | 941941292R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00095 | 1.09 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.007 | 8.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [23 empty] | SPI
|  | 572*2 |  | 1144 | [21 empty] | VV | 0
33 | 941941842R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.117 | 66.92 |  |  |  |  | POL1_
34 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.02 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.177 | 2.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | na střechu pro zateplení východní strany : 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
35 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.0303 | 17.33 |  |  |  |  | POL1_
36 | 944944031R00 | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 1144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 572*2 |  | 1144 | [21 empty] | VV | 0
37 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.018 | 10.3 |  |  |  |  | POL1_
38 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02279 | 0.09 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.203 | 0.81 |  |  |  |  | POL1_
39 | 944945192R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00176 | 0.01 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.008 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4*2 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
40 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.131 | 0.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, | [23 empty] | SPI
41 | 94R01 | Ochrana střechy pro montáž lešení- geotextilie+ desky | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | východ : 16*2 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
|  | jih : 7*2 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 8.22 |  |  |  |  | DIL
42 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.158 | 8.22 |  |  |  |  | POL1_
|  | nové kotvení balkonů : 6*8 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
|  | kotvení mříže : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
43 | 31179107R | tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy | m | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00072 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 48*0,3+4*0,2 |  | 15.2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 18.8 |  |  |  |  | 215.67 |  |  |  |  | DIL
44 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 27.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.54 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.23 | 6.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | balkony : 5,75*1,18*4 |  | 27.14 | [21 empty] | VV | 0
45 | 965081702R00 | Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm | m | 32.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 2.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | balkony : (2,3+2,3++3,6)*4 |  | 32.8 | [21 empty] | VV | 0
46 | 968061112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.03 | 3.66 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | O1 : 6*3 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
|  | O2 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | O3 : 29*3 |  | 87 | [21 empty] | VV | 0
|  | O4 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | O5 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | O6 : 2*3 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | O8 : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
47 | 968061113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.06 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
|  | O8 : 8*2 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
48 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
49 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 1.8797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.041 | 0.08 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.52 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | O2 : 0,6*0,6 |  | 0.36 | [21 empty] | VV | 0
|  | O4 : 0,91*0,6 |  | 0.546 | [21 empty] | VV | 0
|  | O5 : 0,91*1,07 |  | 0.9737 | [21 empty] | VV | 0
50 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 | 64.6299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0.031 | 2 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.331 | 21.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | O1 : 1,05*1,48*6 |  | 9.324 | [21 empty] | VV | 0
|  | O3 : 1,17*1,63*29 |  | 55.3059 | [21 empty] | VV | 0
51 | 968062246R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 28.6076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00092 | 0.03 | 0.027 | 0.77 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.263 | 7.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | O6 : 1,715*1,64*2 |  | 5.6252 | [21 empty] | VV | 0
|  | O8 : 1,14*2,52*8 |  | 22.9824 | [21 empty] | VV | 0
52 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 2.3616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.16 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.533 | 1.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI
|  | D1 : 0,96*2,46 |  | 2.3616 | [21 empty] | VV | 0
53 | 968096002R00 | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, | m | 46.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 0.64 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.12 | 5.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,05*6+0,6*1+1,17*29+0,91*2+1,72*2 |  | 46.09 | [21 empty] | VV | 0
54 | 978015241R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % | m2 | 456.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 7.31 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.06 | 27.4 |  |  |  |  | POL1_
|  | plocha po odstraněném KZS dle potřeby : 456,7 |  | 456.7 | [21 empty] | VV | 0
55 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 19.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.15 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2 | 3.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | sokl komplet : 19,43 |  | 19.43 | [21 empty] | VV | 0
56 | 978041103R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou | m2 | 23.199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01319 | 0.31 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.241 | 5.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající KZS špalety. : 70,3*0,33 |  | 23.199 | [21 empty] | VV | 0
57 | 978041105R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 50 mm , s omítkou | m2 | 456.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01203 | 5.49 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.241 | 110.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | stávající KZS : 13,51+443,06 |  | 456.57 | [21 empty] | VV | 0
58 | 97R01 | Demontáž plastové výplně zábradlí | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 8*1*4 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
59 | 979011321R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé podlaží nad základním podlažím | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  | POL1_
60 | 979011329R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem příplatek k ceně k montáže a demontáže shozu další podlaží | podlaž | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.535 | 1.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
61 | 979011331R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem shozu | den | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 15*10 |  | 150 | [21 empty] | VV | 0
62 | 979011332R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem pronájem násypky | den | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
63 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 27.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.34 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.33 | 8.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | balkony : 27,14 |  | 27.14 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 126.92 |  |  |  |  | DIL
64 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 49.2506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.577 | 126.92 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 16.58 |  |  |  |  | DIL
65 | 711212002RT2 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě | m2 | 27.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00473 | 0.13 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.385 | 10.45 |  |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [23 empty] | POP
|  | 27,14 |  | 27.14 | [21 empty] | VV | 0
66 | 711212601R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm | m | 32.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.11 | 3.61 |  |  |  |  | POL1_
67 | 711212621R00 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnění prostupů těsnicí manžetou | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00054 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09 | 2.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | zábradlí+ příčky balkonů : 28 |  | 28 | [21 empty] | VV | 0
68 | 24633511R | tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 4 až 25 mm; pro interiér i exteriér, pro prům. podlahy; barva bílá, šedá, černá; přilnavost k materiálům beton, ocel, dřevo, cihla, plastické hmoty, sklo, kovy, keramika, zdivo, kámen; tepelná odolnost -30 až 70 °C; přetíratelný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | pro izolaci prostupu sloupků balkonů : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
69 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  |  |  |  | 12.71 |  |  |  |  | DIL
70 | 728415111R00 | Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.55 | 7.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
71 | 728415811R00 | Demontáž mřížek, regulátorů mřížka větrací nebo ventilační, do průřezu 0,04 m2, | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.02 | 800-728 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.3575 | 5.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | stáv. stav poz. 14 : 14 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
72 | 28349061R | mřížka větrací plastová; kulatá, se síťkou; d = 130 mm; D vnitřní 100 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
73 | 28615232.AR | trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; D = 110,0 mm; s = 2,70 mm; l = 500,0 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | pro osazení ventil . mřížek : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
74 | 998728203R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |  | 119.78 |  |  |  |  | DIL
75 | 764326391R00 | Oplechování z hliníkového plechu montáž hliníkové okapnice na balkony | m | 32.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.3634 | 11.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | (5,75+1,18*2)*4 |  | 32.44 | [21 empty] | VV | 0
76 | 764252604RT2 | Žlaby z titanzinkového plechu podokapní půlkulatý žlab, RŠ 333 mm, , povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00261 | 0.09 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.479 | 16.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dilatace a spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP
77 | 764252634RT2 | Žlaby z titanzinkového plechu čelo žlabu půlkulatého, RŠ 333 mm, , povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.396 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [23 empty] | POP
78 | 764551604RT2 | Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 120 mm, povrchová úprava předzvětralý TiZn, barva modrošedá | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00203 | 0.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.36455 | 12.39 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně objímek a spojovacího materiálu. | [23 empty] | POP
79 | 764252492R00 | Žlaby z titanzinkového plechu montáž, včetně spojovacích prostředků žlabů a příslušenství háků Ti-Zn půlkruhových | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.1 | 4.2 |  |  |  |  | POL1_
80 | 764259492R00 | Žlaby z titanzinkového plechu montáž, včetně spojovacích prostředků doplňků žlabů - kotlíků Ti-Zn kónických oválných | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2871 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
81 | 764521430RT2 | Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 200 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00159 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.4731 | 8.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků. | [23 empty] | SPI
|  | včetně těsnící hmoty. | [23 empty] | POP
|  | prvek K11 : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
82 | 764554492R00 | Odpadní trouby z titanzinkového plechu montáž zděře Ti-Zn kruhové | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.165 | 2.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | 16 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
83 | 764812230R00 | Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00198 | 0.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.2671 | 9.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [23 empty] | SPI
|  | prvek K10 : 34 |  | 34 | [21 empty] | VV | 0
84 | 764817160RT2 | Oplechování zdí (atik) lepené k podkladu, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 600 mm, dodávka a montáž | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00489 | 0.09 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.64505 | 11.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [23 empty] | SPI
|  | Prvek K8 : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
85 | 764814537R00 | Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00153 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.24 | 4.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | prvek K9 : 19 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
86 | 764816140RT3 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž | m | 49.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00198 | 0.1 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.3874 | 19.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [23 empty] | SPI
87 | 764322832R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 45° | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.11 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.063 | 2.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | prvek K10 : 34 |  | 34 | [21 empty] | VV | 0
88 | 764351838R00 | Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 45° | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.04 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.063 | 2.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | Prvek K12 : 42 |  | 42 | [21 empty] | VV | 0
89 | 764352812R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 45° | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.11 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.075 | 2.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | prvek K14 : 34 |  | 34 | [21 empty] | VV | 0
90 | 764391822R00 | Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 45° | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 0.04 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.063 | 1.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | prvek K9 : 19 |  | 19 | [21 empty] | VV | 0
91 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 49.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.07 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.08 | 3.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,05*6+0,6*1+1,17*29+0,91*2+1,72*2+1,785*2 |  | 49.66 | [21 empty] | VV | 0
92 | 764421850R00 | Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.03 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 1.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | prvek K11 : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
93 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.04 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.09 | 1.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | Krvek K8 : 18 |  | 18 | [21 empty] | VV | 0
94 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.09 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.06 | 1.92 |  |  |  |  | POL1_
|  | prvek K13 : 32 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
95 | 553442351R | hák žlabový půlkulatý, opláštěný; titanzinek, Al; rš žlabu 333 mm; barva předzvětralý modrošedý | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00073 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
96 | 5534425331R | kotlík žlabový závěsný svislý; titanzinek; 333/120 mm; barva předzvětralý modrošedý | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
97 | 5534426211R | objímka svodové roury kruhové; spojovací šroub; titanzinek; DN 120,0 mm; barva předzvětralý modrošedý | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
98 | 5534426270R | vrut pozink; l = 300,0 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
99 | 55392785R | profil ukončovací přímý; balkónový; ohýbaný hliník; l = 2,0 m | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
100 | 55392787R | profil ukončovací spojka; balkónový; ohýbaný hliník; l = 1,0 m | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
101 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.98 |  | 0 |  |  |  |  | 158.75 |  |  |  |  | DIL
102 | 766629301R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.29 | 6.87 |  |  |  |  | POL1_
|  | O2, O4, O5 : 3 |  | 3 | [21 empty] | VV | 0
103 | 766629302R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.04 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 2.72 | 95.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | O1 : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
|  | O3 : 29 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
104 | 766629303R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00165 | 0.02 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.05 | 30.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | O6 : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
|  | O8 : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
105 | 766629304R00 | Montáž otvorových prvků plastových balkónových dveří plastových, | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00168 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 3.1 | 24.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | O8 : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
106 | 766665112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných kývavých, , do zazděné rámové zárubně, jednokřídlových, šířky do 1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | Indiv | 1.376 | 1.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně montáže okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. | [23 empty] | POP
|  | D1 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
107 | 766R01 | Repase stávajícího dřevěného schodišťového okna O7 1,785 x 1,53 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | O7, popis repase viz. výpis výplní otvorů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
108 | 766R02 | Repase stávajícího dřevěného schodišťového okna O9 1,785 x 9,66 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | O9, specifikace repase viz. výpis výplní otvorů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
109 | 766R03 | Odvoz a ekologická likvidace vybouranách výplní | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
110 | 61143067RR | Okno plastové 105 x 148 cm OS | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0284 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | O1, specifikace viz výpis výplní otvorů : 6 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
111 | 61143072RR | Okno plastové 117x 163 cm OS | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0322 | 0.93 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | O3, specifikace viz. výpis výplní otvorů : 29 |  | 29 | [21 empty] | VV | 0
112 | 61143155RR | Okno plastové 171,5 x 164 cm OS | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.044 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | O6, specifikace viz. výpis výplní otvorů : 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
113 | 61143260R | dveře balkonové plast; dvoukřídlové OS+O; š = 1 800 mm; h = 2 200,0 mm; tl. rámu 82 mm; tl. křídla 100,0 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.076 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | O8, specifikace viz. výpis výplní otvorů : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
114 | 61143585RR | Okno plastové 91x60 cm OS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.022 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | O4 , specifikace viz výpis výplní otvorů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
115 | 61143587RR | Okno plastové 91x107 cm OS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | O5, specifikace viz výpis výplní otvorů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
116 | 61143800RR | Okno plastové 60 x 60 cm OS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | O2, specifikace viz výpis výplní otvorů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
117 | 611731721RR | Dveře vchodové plastové s nadsvětlíkem rorměr 96 x 246 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | D1, specifikace viz výpis výplní otvorů : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
118 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.06 |  |  |  |  | 106.75 |  |  |  |  | DIL
119 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 63.464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.06 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.097 | 6.16 |  |  |  |  | POL1_
|  | sloupky zábradlí 50/50/2 : 1,1*8*2,93 |  | 25.784 | [21 empty] | VV | 0
|  | sloupky přepážka : 2,7*4*2,1 |  | 22.68 | [21 empty] | VV | 0
|  | mříž : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
120 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 228.336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.426 | 97.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | nadstavení balkonů 50/50/2 : 0,2*6*4*2,93 |  | 14.064 | [21 empty] | VV | 0
|  | výplň zábradlí kulatina prům. 12 : 0,72*80*0,93*4 |  | 214.272 | [21 empty] | VV | 0
121 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.221 | 3.32 |  |  |  |  | POL1_
|  | mříž : 15 |  | 15 | [21 empty] | VV | 0
122 | 14587263R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm | t | 0.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
123 | 13211240R | tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); d = 12,0 mm | t | 0.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 0,22 |  | 0.22 | [21 empty] | VV | 0
124 | 767R01 | Demontáž a zpětná montáž satelitu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
125 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.69 |  | 0 |  |  |  |  | 38.08 |  |  |  |  | DIL
126 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 27.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.05 | 1.36 |  |  |  |  | POL1_
|  | 27,14 |  | 27.14 | [21 empty] | VV | 0
127 | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 200 x 200 m | m2 | 27.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.983 | 26.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. | [23 empty] | SPI
|  | 27,14 |  | 27.14 | [21 empty] | VV | 0
128 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 32.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.236 | 7.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | 32,8 |  | 32.8 | [21 empty] | VV | 0
129 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 32.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.07 | 2.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [23 empty] | POP
130 | 771579795R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 30.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 27,14+32,8*0,1 |  | 30.42 | [21 empty] | VV | 0
131 | 59764230R | dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér | m2 | 3.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 32,8*0,1*1,2 |  | 3.936 | [21 empty] | VV | 0
132 | 597643023R | dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér; úhel kluzu 27 až 35 °; protiskluznost skupina B; µ (za sucha) od 0,7 | m2 | 29.854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | 27,14*1,1 |  | 29.854 | [21 empty] | VV | 0
133 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 30.11 |  |  |  |  | DIL
134 | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00031 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.412 | 10.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | balkony : 4*4 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | příčky na balkonech : 4*2 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | mříž : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
135 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.156 | 5.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | balkony : 6,5*4 |  | 26 | [21 empty] | VV | 0
|  | příčky : 2*4 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
|  | mříž : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
136 | 783225600R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.307 | 10.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [23 empty] | POP
137 | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.144 | 3.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | 25 |  | 25 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 12.59 |  |  |  |  | DIL
138 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 88.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.03248 | 2.89 |  |  |  |  | POL1_
139 | 784195222R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 88.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.10902 | 9.7 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 42.07 |  |  |  |  | DIL
140 | 210220302RT3 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka křížová SK pro vodič | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.35217 | 2.82 |  |  |  |  | POL1_
141 | 210220101RT3 | Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěra do zdiva PV 1a-15 | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0011 | 0.07 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.49717 | 33.81 |  |  |  |  | POL1_
|  | svod : 64 |  | 64 | [21 empty] | VV | 0
|  | uzemnění balkonů : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
142 | 210220301RT2 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka spojovací SS pro lano | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.244 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
143 | 210220301RT3 | Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, do 2 šroubů (SS, SR 03), včetně materiálu - svorka zkušební SZ pro lano | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.244 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
144 | 210220372RT1 | Vedení uzemňovací ochranný úhelník nebo trubka, , s držáky do zdiva, včetně materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00364 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.871 | 3.48 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
145 | 21R01 | Demontáž hromosvodného lana vč. podpěr, spojek a ochanných úhelníků | m | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
146 | 21R02 | Demontáž a zpětná montáž světla v KZS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
147 | 35441846R | štítek označení, plast | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
148 | 005231010R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. | [23 empty] | POP |  | náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.
|  | Revize hromosvodu : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.32 |  |  |  |  | DIL
149 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 19.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.277 | 5.38 |  |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [23 empty] | SPI
|  | Včetně: | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [23 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [23 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [23 empty] | POP
150 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 252.3368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
151 | 979011311R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu | t | 19.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.55 | 10.68 |  |  |  |  | POL8_
152 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 19.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.942 | 18.28 |  |  |  |  | POL8_
153 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 19.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.105 | 2.04 |  |  |  |  | POL8_
154 | 979083112R00 | Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m | t | 19.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.042 | 0.82 |  |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [23 empty] | SPI
155 | 979990141R00 | Poplatek za skládku polystyren+omítka | t | 19.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
156 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 19.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0.006 | 0.12 |  |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [23 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
157 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [23 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
158 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [23 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
159 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [23 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
160 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [23 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
|  | vč. odtrhové a výtažné zkoušky : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu