## Titulní list rozpočtu
KUNST, spol. s r. o., Palackého 1906, 753 01 Hranice
Tel.: +420 581 699 999, GSM: +420 602 588 953
Fax: +420 581 699 921
kunst@kunst.cz, www.kunst.cz
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK A SLUŽEB
SLEPÝ
ČS Ježník
2.
1.
Změna |  |  | Datum | Schválil | Popis
Rozpočtář |  |  | Prokopová |  | 3341
Ved. Rozpočtů |  |  | Ing. Beneš
Datum 07/2018
Kontrola |  |  | Ing. Maršálek
Objednatel |  |  | Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
Stavba |  | ČS Ježník | [5 empty] | Měřítko | není | Kopie č.
[8 empty] | Stupeň | DPS
Formát
Obsah |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Bankovní spojen: KB, č. ú.: 234642831/0100, IČO: 19010591, DIČ: CZ19010591

## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Stavba: ČS Ježník
| Cena bez DPH (CZK) | Cena s DPH (CZK)
Náklady stavby celkem | 0 | 0
Provozní soubory
PS Cena celkem (strojní + elektro) | 0 | 0
Provozní soubory - strojní část
PS - Cena celkem (strojní část) | 0 | 0
PS01 Strojní část | 0 | 0
Provozní soubory - elektro část
PS - Cena celkem (elektro část) | 0 | 0
PS11 Motorická elektroinstalace | 0 | 0
PS12 Stavební elektroinstalace | 0 | 0
PS13 Měření a regulace | 0 | 0
PS14 ASŘTP | 0 | 0
PS15 Přenosové zařízení | 0 | 0
VRN, ON | 0 | 0
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

## VRN, ON
Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady
Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. Cena (CZK) | Cena celkem (CZK)
VRN, ON celkem |  |  |  | 0
VRN
Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
ON
Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
Provozní řád pro zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
Provozní řád pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0
Povodňový plán | kpl | 1 |  | 0
Havarijní plán | kpl | 1 |  | 0
Revize TIČR elektrických VTZ pro zvlášť nebezpečné prostředí | kpl | 1 |  | 0
Propagace, bilboard | kpl | 1 |  | 0
Pasportizace (fotodokumentace) díla | kpl | 1 |  | 0
Provedení komplexních zkoušek | kpl | 1 |  | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## PS01 Strojní část
PS: | ČS Ježník
výkres č. | D.2.1.3
pol. | Popis položky | Mn. | MJ | Typ | MJ | Mn. | Jedn. cena (CZK) |  | Cena celkem (CZK) |  | Celkem (CZK) | Cenová soustava
[7 empty] | dodávka | montáž | dodávka | montáž
| PS celkem | [7 empty] | 0 | 0 | 0
PD 1 | Stroje a zařízení | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Vertikální čerpadlo vícestupňové s mechanickou ucpávkou v blokovém provedení celenerezové Parametry čerpadla: - Q = 5,2 l/s - H = 60 m Elektromotor : Pmot max = 5,5 kW, 10,4A, 400 V / 50 Hz n = 2880 ot/min-1 Materiálové provedení: Těleso čerpadla -nerez 1.4301 Oběžné kolo - nerez 1.4301 Difuzory - nerez 1.4301 Hřídel - nerez 1.4301 Mechanická ucpávka: SiC/Carbon/EPDM Hmotnost 65 kg 1 provozní + 1 zabudovaná rezerva |  |  | LOWARA 22SV05F055T | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.2 | Šoupátko uzavírací DN80 PN16 s elektorpohonem - měkkotěsnící dle EN 1074 (DIN 3352 - 4A) - stavební délka: 180 mm dle EN 558-1 základní řada 14 (DIN 3202, F4) - nepatrný kroutící moment zajištěný plastovou vodící patkou klínu - vřetenový závit ležící uvnitř - DVGW zkoušeno a registrováno / elastomery přípustné dle W 270 (voda) - připojovací tvar: příruba - příruby dimenzovány a vrtány dle EN 1092-2 - směr uzavírání: vpravouzavírací Materiálové provedení: - těleso, uzavírací klín a víko: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - uzavírací klín pogumován pryží EPDM - materiál vřetene: 1.4021 (Chromová ocel 13%) - vřetenová matice: mosaz - povrstvení epoxidovým práškem dle směrnice GSK, |  |  | VAG EKO plus + Auma SA 07.6 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
ovládání pomocí elektropohonu: - pracovní režim S2 - 15 min - síťové napětí třífázový proud, 400 V / 50 Hz - počet otáček / uzavírací čas [s] 22 1/min / 55 s - jmenovitý výkon 0,12 kW - Nominální proud 0,7 A - Rozběhový proud 3 A - cos φ 0,52 - připojovací tvar vrtání B3 - topení 110 V až 250 V - Elektropřipojení - kryt konektoru s M-závity (1 x M20x1,5 / 1 x M25x1,5 / 1 x M32x1,5) - teplotní provedení standard -30°C až +70°C - třída ochran IP68 - ochrana proti korozi KS - přídavná redukční (nastavitelná) převodovka - mech. ukazatel polohy - blikač pro signalizaci chodu provoz: otevřeno - zavřeno maximální provozní tlak 8 bar médium: pitná voda do 20°C atest na pitnou vodu
1.3 | Šoupátko uzavírací DN80 PN16 - měkkotěsnící dle EN 1074 (DIN 3352 - 4A) - stavební délka: 180 mm dle EN 558-1 základní řada 14 (DIN 3202, F4) - nepatrný kroutící moment zajištěný plastovou vodící patkou klínu - vřetenový závit ležící uvnitř - DVGW zkoušeno a registrováno / elastomery přípustné dle W 270 (voda) - připojovací tvar: příruba - příruby dimenzovány a vrtány dle EN 1092-2, PN 16 - směr uzavírání: vpravouzavírací - způsob ovládání: ruční kolo (součást dodávky) Materiálové provedení: - těleso, uzavírací klín a víko: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - uzavírací klín pogumován pryží EPDM - materiál vřetene: 1.4021 (Chromová ocel 13%) - vřetenová matice: mosaz - uvnitř a vně: povrstvení epoxidovým práškem dle směrnice GSK, médium: pitná voda do 20°C atest na pitnou vodu |  |  | VAG EKO plus | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.4 | Zpětná mezipřírubová klapka DN80 PN16 - jednosměrná samočinná měkkotěsnící armatura zabraňující zpětnému proudění - nízké otevírací tlaky a rychlé uzavření - stavební délka dle EN 558-1, základní řada 16, odpovídá normě ISO 5752 - k zabudování mezi příruby potrubí PN 16 dle DIN 2501 díl 1 Materiálové provedení: - těleso ze šedé litiny EN-GJL-250 (GG-25) - talíř klapky z EPDM s držákem klapky z 1.0570 - O-kroužek těsnění tělesa: EPDM) - uvnitř i vně povrstveno epoxidovým práškem médium: pitná voda do 20°C atest na pitnou vodu |  |  | VAG Zetka | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Uzavírací klapka DN80 PN16 - dle EN 593 - k sevření mezi příruby potrubí dle EN 1092 PN 16 - osově 3-násobně uložení vedení disku - měkkotěsnící vyměnitelným, vulkanizovaným nosným kroužkem - stavební délka: 46 mm dle EN 558-1, základní řada 20 (DIN 3202/K1) - DVGW zkoušeno a registrováno - připojení hřídele dle ISO 5211 - ovládání ruční pákou Materiálové provedení: - těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - těsnící manžeta: EPDM (W270) - hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021 - talíř klapky: korozivdorná ocel 1.4408 - povrstvení tělesa: povrstvení epoxidovým práškem médium: pitná voda do 20°C atest na pitnou vodu |  |  | VAG Cerex | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.6 | Montážní vložka DN50 PN16 - přírubová armatura (dvě volné příruby) - vymezuje délku potrubí při montáži - příruba typ 21 tvar B (s těsnící lištou) - připojovací rozměry dle EN 1092-2 - rozměr stavební délky: 165 mm Materiálové provedení: - těleso ze šedé litiny EN-GJL-250 (GG-25) - bezazbestové těsnění - vodící kroužek z mosazi - šrouby, matice a podložky z nerez oceli - povrstvení tělesa: povrstvení epoxidovým práškem médium: pitná voda do 20°C atest na pitnou vodu |  |  | VAG Monty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
1.7 | Přírubový vodoměr DN50 PN16 s vysílačem impulzů (není fakturační meřidlo) Q3=40 m3/hod, DN 50, PN 16, l= 200 mm + optoelektronický vysílač impulsů 10 l/pulz max průtok 5l/s médium: pitná voda do 20°C atest na pitnou vodu |  |  | Meistream + OPTO OD 01 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
PD2 | Potrubní větve | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Sání čerpadel v ČS |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Jmenovitý rozměr: DN 80, DN100 Použitý materiál: 1.4401 Pracovní medium: pitná voda do 20°C Provozní přetlak: 0,2 MPa, Zkušební přetlak: 0,3 Mpa Teplota média: 0 - 20 °C Teplota okolí: +5 - +30 °C Průtočné množství: 0 - 5 l/s Průtočná rychlost: DN80 = 0 - 0.99 m/s Nátěr: nerezové potrubí, bez nátěru Svařování: s ochranným plynem, foukané Kontroly svarů: vizuální kontrola svárů
2.1 | trubka nerez DN100 (Æ 104 x 2), nerez 1.4401 | 0.5 | m |  | m | 0.5
2.2 | trubka nerez DN80 (Æ 84 x 2), nerez 1.4401 | 2 | m |  | m | 2
2.3 | koleno 90° nerez DN100 (Æ 104x2), R=1,5D | 1 | ks |  | ks | 1
2.4 | koleno 90° nerez DN80 (Æ 84x2), R=1,5D | 2 | ks |  | ks | 2
2.5 | redukce excentrická nerez DN80/DN100 (Æ 84/104x2), L=100mm | 1 | ks |  | ks | 1
2.6 | redukce excentrická nerez DN50/DN80 (Æ 54/84x2), L=100mm | 2 | ks |  | ks | 2
2.7 | T-kus 90°nerez DN80 (Æ 84/84x2) | 1 | ks |  | ks | 1
2.8 | napojení tlakového čidla , sestávající se z: 1ks - kulový kohout G1/2" s vypouštěním 1ks - návarek nerez G1/2", vnější závit | 1 | kpl |  | kpl | 1
2.9 | příruba přivařovací nerez DN100 PN16, pro trubku Æ 104mm | 1 | ks |  | ks | 1
2.10 | příruba přivařovací nerez DN80 PN16, pro trubku Æ 84mm | 8 | ks |  | ks | 8
2.11 | příruba přivařovací nerez DN50 PN16, pro trubku Æ 54mm | 2 | ks |  | ks | 2
Přírubové spoje:
2.12 | přírubový spoj izolační, nerez DN100 PN16, včetně těsnění EPDM | 1 | sd |  | sd | 1
2.13 | přírubový spoj nerez DN80 PN16, včetně těsnění EPDM | 3 | sd |  | sd | 3
2.14 | přírubový spoj proloužený nerez DN80 PN16, včetně těsnění EPDM | 2 | sd |  | sd | 2
2.15 | přírubový spoj nerez DN50 PN16, včetně těsnění EPDM | 2 | sd |  | sd | 2
Kotvení:
2.16 | Podpěra potrubí DN80 nerez, sestávající se z: 1ks - třmen z ploché oceli pro trubku pr. 84mm, nerez 0,5m - profil L 50x50x5, nerez 1ks - patní deska 150x100x4 s 2-mi kotevními otvory Æ 12, nerez 2ks - kotva průvlečná M10, nerez | 2 | sd |  | sd | 2
3 | Výtlak čerpadel v ČS |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Jmenovitý rozměr: DN 50, DN80, DN100 Použitý materiál: 1.4401 Pracovní medium: pitná voda do 20°C Provozní přetlak: 0,8 MPa, Zkušební přetlak: 1,2 Mpa Teplota média: 0 - 20 °C Teplota okolí: +5 - +30 °C Průtočné množství: 0 - 5 l/s Průtočná rychlost: DN80 = 0 - 0.99 m/s Nátěr: nerezové potrubí, bez nátěru Svařování: s ochranným plynem, foukané Kontroly svarů: vizuální kontrola svárů
3.1 | trubka nerez DN100 (Æ 104 x 2), nerez 1.4401 | 0.5 | m |  | m | 0.5
3.2 | trubka nerez DN80 (Æ 84 x 2), nerez 1.4401 | 3 | m |  | m | 3
3.3 | trubka nerez DN50 (Æ 54 x 2), nerez 1.4401 | 0.5 | m |  | m | 0.5
3.4 | koleno 90° nerez DN100 (Æ 104x2), R=1,5D | 1 | ks |  | ks | 1
3.5 | koleno 90° nerez DN80 (Æ 84x2), R=1,5D | 2 | ks |  | ks | 2
3.6 | redukce centrická nerez DN80/DN100 (Æ 84/104x2), L=100mm | 1 | ks |  | ks | 1
3.7 | redukce centrická nerez DN50/DN80 (Æ 54/84x2), L=100mm | 4 | ks |  | ks | 4
3.8 | T-kus 90°nerez DN80 (Æ 84x2) | 1 | ks |  | ks | 1
3.9 | Odvzdušnění čerpadel nerez, sestávající se z: 1ks - redukce G3/8" x G3/4", vnější závit, nerez 1ks - kulový kohout G3/4", nerez 1ks - návarek G3/4", vnější závit, nerez 1ks - koleno 60° DN20 (26,9x2), nrez 1ks - T-kus DN20 (26,9x2), nerez 2ks - mufna nerez G1/2", vnitřní závit 1ks - vsuvka šestihranná G1/2", vnější závit, nerez 1ks - zátka G1/2", nerez 1ks - odvzdušnovací ventil s uzávěrem zavzdušňování, typ AE30A G1/2" | 2 | ks |  | ks | 2
3.10 | Vypouštění potrubí nerez, sestávající se z: 0,1m - trubka nerez DN25 (33,7x2) 1ks - koleno 90° nerez DN25 (33,7x2) 1ks - kulový kohout nerez DN25, vnitřní závity, ruční páka 1ks - vsuvka se šestihranem nerez G1", vnější závity 1ks - geka spojka G1", vnitřní závit | 1 | ks |  | ks | 1
3.11 | Odběr vzorků nerez. sestávající se z: 0,5m - trubka nerez DN20 (Æ 26,9,x2) 1ks - koleno 90° nerez DN20 (Æ 26,9x2) 1ks - mufna nerez G1/2", vnitřní závit 1ks - vypouštěcí kohout nerez G1/2", ruční páka | 1 | ks |  | ks | 1
3.12 | Místní měření tlaku , sestávající se z: 1ks -manometr Æ 100, s glycerinem – spodní přípoj, třída přesnosti 1,6, rozsah 0-1,6 MPa 2ks - těsnění pro přípojku M 20 x 1,5, - ČSN 13 7540.1 1ks - tlakoměrný kohout M 20 x 1,5 ČSN 13 7510.5 1ks - přípojka tlakoměrová přechodová nerez M20x1,5 - G1/2" ČSN 13 7521 1ks - mufna nerez G1/2", vnitřní závit | 2 | kpl |  | kpl | 2
3.13 | napojení tlakového čidla , sestávající se z: 1ks - kulový kohout G1/2" s vypouštěním 1ks - návarek nerez G1/2", vnější závit | 1 | kpl |  | kpl | 1
3.14 | příruba přivařovací nerez DN100 PN16, pro trubku Æ 104mm | 1 | ks |  | ks | 1
3.15 | příruba přivařovací nerez DN80 PN16, pro trubku Æ 84mm | 8 | ks |  | ks | 8
3.16 | příruba přivařovací nerez DN50 PN16, pro trubku Æ 54mm | 4 | ks |  | ks | 4
Přírubové spoje:
3.17 | přírubový spoj izolační, nerez DN100 PN16, včetně těsněníc EPDM | 1 | sd |  | sd | 1
3.18 | přírubový spoj nerez DN80 PN16, včetně těsnění EPDM | 5 | sd |  | sd | 5
3.19 | přírubový spoj proloužený nerez DN80 PN16, včetně těsnění EPDM | 2 | sd |  | sd | 2
3.20 | přírubový spoj nerez DN50 PN16, včetně těsnění EPDM | 5 | sd |  | sd | 5
Kotvení:
3.21 | Podpěra potrubí DN80 nerez, sestávající se z: 1ks - třmen z ploché oceli pro trubku pr. 84mm, nerez 0,5m - profil L 50x50x5, nerez 1ks - patní deska 150x100x4 s 2-mi kotevními otvory Æ 12, nerez 2ks - kotva průvlečná M10, nerez | 3 | sd |  | sd | 3
4 | Provizorní zaslepení |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
4.1 | příruba zaslepovací DN80 PN16, ocel tř.11 | 2 | ks |  | ks | 2
4.2 | přírubový spoj pozink DN80 PN16, včetně těsnění EPDM | 2 | sd |  | sd | 2
5 | Ostatní |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
5.1 | označení potrubních větví a směru toku médi dle ČSN 13 0072 | 1 | kpl |  | kpl | 1
PD15 | Demontáže
6 | Demontáže |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | R položka
6.1 | Demontáž stávajících horizontálních čerpadel (1ks = 190kg) | 380 | kg |  | kg | 380
6.2 | Demotnáž potrubí (ocel tř.11, litina), bude předáno provozovateli | 650 | kg |  | kg | 650
PD82 | PSV
7 | Stavební úpravy |  |  |  | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | R položka
7.1 | Demolice betonového bloku v čerpací stanici 450x480x250 mm | 0.06 | m3 |  | m3 | 0.06
7.2 | Demolice betonového bloku v čerpací stanici 1200x530x250 mm | 0.9 | m3 |  | m3 | 0.9
7.3 | Vyspravení a začištění stávajícího základu pod čerpadlem 1200x530x250 mm | 0.7 | m2 |  | m2 | 0.7
7.4 | Vyspravení sanace podlahy v místě odstranění betonového bloku 450x480 mm | 0.25 | m2 |  | m2 | 0.25
7.5 | Vyspravení sanace podlahy v místě odstranění betonového bloku 1200x530 mm | 0.65 | m2 |  | m2 | 0.65
7.6 | Nátěr podlahy v místě odstranění betonových bloků | 20 | m2 |  | m2 | 20
7.7 | Výmalba čerpací stanice | 65 | m2 |  | m2 | 65

## PS11 Motorická elektroinstalace
| ČS Ježník | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
PS11 Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | ks | 2: Vložka tvarová tlačítko
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 4 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C10/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C50/3
| 2 | ks | 2: Kondenzátor kompenzační 2,5kVAr
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 4 | ks | 2: Modul ochranný 6-48V
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 4 | ks | 2: Příslušenství ke kondenzátoru objimka
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 4 | ks | 2: Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss
| 12 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 14 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | 2: Softstartér 7,5kW
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová 230V
| 2 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,63-1A
| 2 | ks | 2: Spouštěč motorů 9-14A
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový komp. 12kVar / 230V
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový 18A/230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 1 | ks | 2: Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 14 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 26 | ks | 2: Patice
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 26 | ks | 2: Spona
| 20 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 35mm2
| 32 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 6 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Šroubová přípojnice 4P 100A 28 pozic
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní_softstart |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M1MS1, M2MS1
3 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M3MS1, M4MS1
4 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 44; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Kabel silový pevný Cu 4x2,5 |  | 3: m; 4: 44; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  | 3: m; 4: 94; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Kabel silový slaněný Cu 4Gx0,75 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel silový slaněný Cu 5Gx0,75 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
12 | Čerpadlo [M1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
13 | Čerpadlo [M2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
14 | Šoupě za M1 [M3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
15 | Šoupě za M2 [M4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
| 1 | ks | 2: Svítidlo LED 230V/4W IP20 [2SV1]
16 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
17 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
18 | Ochranné pospojení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 20 | m | 2: Vodič slaněný Cu 16 zž
| 12 | m | 2: Vodič slaněný Cu 6 zž
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsaženo doplnění ochranného pospojení.
19 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
20 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## PS12 Stavební elektroinstalace
| ČS Ježník | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
PS12 Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
21 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový B16/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
22 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
24 | Přímotopné panely [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
25 | Zásuvky 230vac [XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
26 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A 230/400V s proud. chr. 40 [MXC1]
27 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## PS13 MaR
| ČS Ježník | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
PS13 Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
28 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 2 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C2/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | 2: Relé pro kontrolu hladiny 1x přep.kontakt
| 4 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 1 | ks | 2: Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 4 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 3 | ks | 2: Spona
| 12 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 6 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
29 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
30 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 136; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
32 | Měření průtoku výtlak [FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
33 | Signál HDO [RE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
34 | Zabezpečení objektu [EZS1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Infračidlo PIR 24V [EZS1ED1]
35 | Zaplavení čerpadla M1 [LZ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Tlaková vodivostní sonda G 1/2" [LZ1]
36 | Zaplavení čerpadla M2 [LZ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Tlaková vodivostní sonda G 1/2" [LZ2]
37 | Měření tlaku sání čerpadel [PIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-0,6MPa (0-6bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]
38 | Měření tlaku výtlak čerpadel [PIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC2]
39 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## PS14 ASŘTP
| ČS Ježník | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
PS14 ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
40 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Bočnice svorkovnice průchozí
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 7 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
41 | Kabel datový slaněný drát 4x2x0,5 Cat5e |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
42 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
43 | Radiostanice-příslušenství [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232 [AE1MI1]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací V130/V350 - CGU04/CDA70/CDM70 [AE1MI1]
| 1 | ks | 2: Modul komunikace 232-oddělovač [AE1MI1]
44 | Zdrojová soustava [GU] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 70W [GU1]
45 | Řídicí jednotka [OPLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul přídavný komunikační RS232/485, izolovaný [OPLC]
| 1 | ks | 2: OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]
46 | Rozšiřující moduly PLC [VV] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: IO rozšiřující modul DI16x, RO8x, AI3x [VV1]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný V130/V350 - EX-D16** [VV1WS1]
47 | Zálohovaný zdroj UPS [UPS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [UPS]
48 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
49 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
50 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
51 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## PS 15 Přenosové zařízení
| ČS Ježník | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
PS15 Přenosové zařízení
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
52 | Parametrizace stávající radiostanice [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Parametrizace radiostanice [AE1]
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0