OBSAH

A.1	Identifikační údaje:	4

A.1.1	Údaje o stavbě:	4

A.1.2	Údaje o stavebníkovi:	4

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace:	4

A.2	Seznam vstupních podkladů	4

A.3	Údaje o území	5

A.4	Údaje o stavbě	5

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	7

- Identifikační údaje:

- Údaje o stavbě:

- název stavby:

Stavební úpravy střešní konstrukce bytového domu Města Krnov na adrese: Hlavní náměstí 90/22

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

Krnov, 794 01

Hlavní náměstí 90/22

k. ú. Krnov-Horní Předměstí [674737]

parc. č. 205

- Údaje o stavebníkovi:

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov

- Údaje o zpracovateli dokumentace:

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

CHCI-DŮM s.r.o.

Poděbradova 1833/99, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00

IČO: 038 86 964

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Martin Langer

A.Poledníka 3/6, Ostrava-Dubina, 700 30

autorizace: 1103280

obor: pozemní stavby

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Ing. Martin Langer

A.Poledníka 3/6, Ostrava-Dubina, 700 30

autorizace: 1103280

obor: pozemní stavby

- Seznam vstupních podkladů

- základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu/jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření),

Dle §103 odst. 1 písm. d) stavební povolení ani ohlášení stavby nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

- základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

Projektová dokumentace byla zpracována jen v jednom stupni, a to v projektové dokumentaci pro zadání stavby (nejedná se o prováděcí projekt, ani projekt pro stavební povolení)

- další podklady

Jednání s investorem

Zaměření objektu

Zaměření stavby firmou CHCI-DŮM s.r.o.

Výpis z katastru nemovitostí

Ortofotomapa zájmového území

Pochozí průzkum místa stavby

Platné vyhlášky a normy ČSN

Projektová dokumentace z roku 1966

- Údaje o území

- rozsah řešeného území,

Jedná se o území zastavěné. Řešený objekt se nachází na parcele č. 205. Okolí řešeného území je zastavěno bytovými domy.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Stavba se nachází v památkové zóně.

- údaje o odtokových poměrech,

Dle předpokládaného rozsahu prováděných prací, není uvažován vliv na odtokové poměry v území.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací  OOP č. 01/2010 s účinností od 13. 12. 2010.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Zpracovaná projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Dle charakteru stavebních úprav nejsou evidovány žádné požadavky dotčených orgánů.

- seznam výjimek a úlevových řešení,

Výjimky nejsou známy.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Navrhovaná stavba není podmíněna jinými investicemi.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí),

Parcely dotčené stavbou:

Zastavěná plocha a nádvoří

p. č. 205 k. ú. Krnov-Horní Předměstí [674737]

Výměra: 548 m2

Vlastnické právo

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

Sousední parcely:

Ostatní plocha

p. č. 75 k. ú. Krnov-Horní Předměstí [674737]

Výměra: 12 676 m2

Vlastnické právo

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

p. č. 153/2 k. ú. Krnov-Horní Předměstí [674737]

Výměra: 738 m2

Vlastnické právo

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

Ostatní plocha

p. č. 159 k. ú. Krnov-Horní Předměstí [674737]

Výměra: 1438 m2

Vlastnické právo

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

Zastavěná plocha a nádvoří

p. č. 206 k. ú. Krnov-Horní Předměstí [674737]

Výměra: 205 m2

Vlastnické právo

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

Zastavěná plocha a nádvoří

p. č. 207 k. ú. Krnov-Horní Předměstí [674737]

Výměra: 276 m2

Vlastnické právo

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

- Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Změna dokončené stavby

- účel užívání stavby:

Jedná se o výměnu střešní krytiny na objektu ve správě města Krnov.

- trvalá nebo dočasná stavba:

Trvalá stavba.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. – stavba se nachází v památkové zóně.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích

na stavby a vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

Podrobnosti viz bod A.3, odstavec g) této zprávy.

- seznam výjimek a úlevových řešení:

V rámci navrhované stavby nejsou požadavky na výjimky nebo úlevová řešení.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.):

Počet podlaží:		5

Plocha pozemku:		548 m2

Zastavěná plocha:		548 m2

Užitná plocha námi řešené části: 	265 m2

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.):

Během vlastního provozu objektu dojde ke vzniku následujícího odpadu.

20		Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 		odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru

20 01		Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01	Papír a lepenka

20 01 02	Sklo

20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10	Oděvy

20 01 11	Textilní materiály

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

Zahájení stavby 01/2019

Ukončení stavby 01/2020

- orientační náklady stavby:

propočtový náklad stavby:		      	 cca 2 000 000,-Kč

- Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Objekt není členěn na objekty nebo technická a technologická zařízení.

V Ostravě, dne 30.7.2026							Bc. Filip Šajtar