## KrycíList
Krycí list zadání
Zakázka : | PD- divadlo Krnov, reko VZT, hlediště a ozvučení | [5 empty] | Část : | D.1.1.4 Vytápění
Faktura :
Zakázka číslo : |  |  |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  |  |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant : | R. Šelong
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 2020-06-10
Soubor :
Rozpočtové náklady [Kč] |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | Vypracoval:
Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Dne:
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0 | [6 empty] | Odsouhlasil:
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Dne:
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Razítko:
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Dph
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 0 |  |  | PD- divadlo Krnov, reko VZT, hlediště a ozvučení | D.1.1.4 Vytápění
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [13 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 179.836 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | D.1.1.4 Vytápění |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 179.836 | 0 | 0
|  | 713 | O |  | PSV | izolace tepelne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12526 | 0 | 40.2 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | 180 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00042497 | 0 | 0.142 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 713111 | IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 27-40 | 85 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 713112 | IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 34-40 | 60 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 713113 | IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 38-40 | 20 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 713114 | IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 42-50 | 15 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 713463214 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm | 90 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00046887 | 0 | 0.148 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 713115 | IZOL POUZDRY Z MIN VLNY S AL FOLII 54-50 | 90 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.033 | 21 | 0
|  |  | S | 9 | 713116 | IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 15-9 | 10 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 10 | 713117 | IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 18-9 | 15 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | 713118 | IZOL Z PE TRUBIC S OCHRANOU 22-9 | 15 | M |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 713490001 | Protipož. prostup těsněný certifik. tmelem | 14 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00046887 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 731 | O |  | PSV | kotelny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065093 | 0 | 7.091 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 731249212 | Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva s přípravou TUV | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.010093 | 0 | 7.091 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 7312401 | Kondenz. kotel s ohřevem TV na ZP, výkon 5,7-19,7 kW pro ÚT a 23 kW pro TV | 1 | soubor |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.055 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 7312402 | Ekvitermní programovatelný regulátor | 1 | soubor |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 7312403 | Sada vodorovného koncentrického odkouření z PP, D 60/100, L 0,7m | 1 | soubor |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 7312404 | Kabeláž k regulaci | 1 | soubor |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | U | 6 | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m | 0.065093 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 732 | O |  | PSV | strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016833 | 0 | 1.654 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | 4 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014132 | 0 | 0.281 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 732111 | CERPADLO DN 25, Q 1 m3/h, H 1 m, P 4-20 W, 230 V | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 732429112 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 32,40 do potrubí | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00091807 | 0 | 0.53 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 732112 | CERPADLO DN 32, Q 5 m3/h, H 7 m, P 9-190 W, 230 V | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 733 | O |  | PSV | POTRUBí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 123.5758 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 733122222 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním D 15/1,2 | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00098622 | 0 | 0.251 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 733122223 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním D 18/1,2 | 35 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0011002 | 0 | 0.251 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 733122224 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním D 22/1,5 | 70 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001829 | 0 | 0.251 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 733122225 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním D 28/1,5 | 85 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0021035 | 0 | 0.251 | 21 | 0
|  |  | P | 5 | 733122226 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním D 35/1,5 | 60 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0024195 | 0 | 0.251 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 733122227 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním D 42/1,5 | 15 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003811 | 0 | 0.344 | 21 | 0
|  |  | P | 7 | 733122228 | Potrubí z pozinkované oceli hladké spojované lisováním D 54/1,5 | 90 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0047133 | 0 | 0.344 | 21 | 0
|  |  | P | 8 | 733191113 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001911 | 0 | 0.391 | 21 | 0
|  |  | P | 9 | 733113112 | Příplatek k porubí z trubek ocelových za zhotovení přípojky DN 10 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.227 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 733113114 | Příplatek k porubí z trubek ocelových za zhotovení přípojky DN 20 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.35 | 21 | 0
|  |  | P | 11 | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocelových za zhotovení přípojky DN 25 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.422 | 21 | 0
|  |  | P | 12 | 733113116 | Příplatek k porubí z trubek ocelových za zhotovení přípojky DN 32 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.649 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 40 | 290 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 14 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové do DN 50 | 90 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.032 | 21 | 0
|  |  | U | 15 | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | 1.0156 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.246 | 21 | 0
|  | 734 | O |  | PSV | ARMATURY |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024727 | 0 | 5.069 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | 22 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 7342011 | VYPOUSTECI KUL KOHOUT, 1/2" | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 3 | 7342012 | AUT ODVZDUSNENI, 1/2" | 14 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 734209104 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4 | 10 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 7342013 | VYPOUSTECI KUL KOHOUT, 3/4" | 10 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 6 | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.631e-05 | 0 | 0.165 | 21 | 0
|  |  | S | 7 | 7342014 | DVOJREGUL VENTIL ZKRAC kv 0,025-0,67 (2K), 3/8" PRIMY | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 8 | 7342015 | DVOJREGUL VENTIL ZKRAC kv 0,025-0,67 (2K), 3/8" ROHOVY | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 9 | 7342016 | REGUL RAD SROUBENI kv 1,31, 3/8" PRIME | 5 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 10 | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | 8 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 8e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 11 | 7342017 | DVOJREGUL VENTIL ZKRAC kv 0,025-0,67 (2K), 1/2" PRIMY | 7 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 12 | 7342018 | DVOJREGUL VENTIL ZKRAC kv 0,025-0,67 (2K), 1/2" ROHOVY | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 13 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | 19 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010592 | 0 | 0.206 | 21 | 0
|  |  | S | 14 | 7342019 | RAD VENTIL PRO SAMOTIZ SOUSTAVY kv 1,35 (2K), 3/4" PRIMY | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 15 | 7342020 | REGUL RAD SROUBENI kv 1,31, 3/4" PRIME | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 16 | 7342021 | VYVAZOVACI VENTIL BEZ VYP, kvs 5,39, 3/4" | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 17 | 7342022 | REGULATOR DIFER TLAKU 5-25 kPa, kvm 3,1, 3/4" | 1 | SOUBOR |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 18 | 7342023 | AUTOMAT REG A VYVAZ VENTIL S EQM CHAR, 200-975 l/h, 3/4" | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 19 | 7342024 | ELEKTROPOHON M 30x1,5, 24 V, 0-10 V, 160 N | 4 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 20 | 7342025 | KUL KOHOUT UZAV, 3/4 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 21 | 7342026 | FILTR, 3/4 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 22 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | 9 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00015 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 23 | 7342027 | KUL KOHOUT UZAV, 1 | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 24 | 7342028 | AUTOMAT REG A VYVAZ VENTIL S LINEAR CHAR, 370-2150 l/h, 1" | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 25 | 7342029 | ELEKTROPOHON M 30x1,5, 230 V, 2-BODOVY | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 26 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00022 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 27 | 7342030 | KUL KOHOUT UZAV, 5/4" | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 28 | 7342031 | VYVAZOVACI VENTIL S VYP, kvs14,2, 5/4" | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 29 | 7342032 | REGULATOR DIFER TLAKU 10-40 kPa, kvm 8,5, 5/4" | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 30 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00025 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 31 | 7342033 | VYVAZOVACI VENTIL S VYP, kvs19,3, 6/4" | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 32 | 7342034 | REGULATOR DIFER TLAKU 10-40 kPa, kvm 12,8, 6/4" | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 33 | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | 38 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00035 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 34 | 7342035 | KUL KOHOUT UZAV, 2" | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 35 | 7342036 | ZPETNY VENTIL, 2" | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 36 | 7342037 | VYVAZOVACI VENTIL BEZ VYP, kvs 32,3, 2" | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 37 | 734411121 | Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00066 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 38 | 734291951 | Montáž hlavice termostatického ovládání | 62 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 39 | 734238 | TERMOSTAT HLAVICE KAPALINOVA M 30x1,5 | 14 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 40 | 734239 | TERMOSTAT HLAVICE KAPAL M 30x1,5 S OODEL CIDLEM 2m | 8 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 41 | 734450000 | HYDRONICKE VYREGUL SOUSTAVY VYVYZ PRISTROJEM | 14 | VENTIL |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 735 | O |  | PSV | otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 1.448 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735000912 | Vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | 62 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 735131319 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 16 až 18 | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0021 | 0 | 0.4 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 735131317 | Montáž otopných těles článkových hliníkových o počtu článků 6 až 10 | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0021 | 0 | 0.324 | 21 | 0
|  |  | S | 4 | 73511 | HLINIK CLANKOVE OT S BOCNIM PRIPOJEM 10 CL, VYSKA 600 | 2 | SOUBOR |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 5 | 73512 | MONTAZNI BALICEK K OT | 2 | SOUBOR |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 767 | O |  | PSV | kovove stavebni konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 767995101 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | 80 | kg |  | 0 |  | 0 |  |  | 7e-05 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | S | 2 | 7679911 | PROFILOVY MATERIAL | 80 | KG |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015421 | 0 | 0.7982 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 783221111 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | 2.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00059311 | 0 | 0.307 | 21 | 0
|  | 990 | O |  | PSV | hodinove zuctovaci sazby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 111 | TOPNA ZKOUSKA | 72 | HODIN |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 2 | 112 | DEMONTAZNI PRACE A NAPOJENI NA STAV SYSTEM | 80 | HODIN |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 3 | 113 | MONTAZ A REVIZE SPALIN CEST KOTLE | 8 | HODIN |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
|  |  | P | 4 | 114 | MONTAZ VENK CIDLA REGULACE KOTLE | 3 | HODIN |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 0