## Přehled
REKAPITULACE
CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE | 0
CELKEM - MONTÁŽ + MATERIÁL ROZVODNICE | 0
Revize + 2% | 0
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH | 0
Vypracoval : Seifert Marek
"Společenské a kulturní centrum Krnov"
řešení vzduchotechniky, hlediště a úpravy interiéru divadla v Krnově - aktualizace 11/2019
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

## elektroinstalace
pořadové | měrná | kód | název | vyměra | cena | celkem
číslo | jednotka | položky
|  | sazebník | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
1 | m | 210800225 | Kabel CXKH-V 2x2,5 splňuje B2ca,s1,d0 | 100 |  | 0
2 | m | 210800315 | Kabel CYKY 3x1,5 | 240 |  | 0
3 | m | 210800325 | Kabel CYKY 3x2,5 | 160 |  | 0
4 | m | 210800525 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | 140 |  | 0
5 | m | 210800470 | Kabel CYKY 4Jx70 | 20 |  | 0
6 | m | 210800410 | Kabel CYKY 4Jx10 | 320 |  | 0
7 | m | 210800416 | Kabel CXKH-R 4x16 splňuje B2ca,s1,d0 | 160 |  | 0
8 | m | 210800410 | Kabel CXKH-R 4x10 splňuje B2ca,s1,d0 | 460 |  | 0
9 | m | 210800435 | Kabel CXKH-R 4x35 splňuje B2ca,s1,d0 | 20 |  | 0
10 | m | 210800470 | Kabel CXKH-R 4x70 splňuje B2ca,s1,d0 | 20 |  | 0
11 | m | 210800116 | Vodič CXKH-R 1x16 splňuje B2ca,s1,d0 | 660 |  | 0
12 | m | 210800120 | Kabel AYKY 3x120+70 | 40 |  | 0
13 | m | 210800025 | Vodič CYA 25 Z/Ž | 40 |  | 0
14 | m | 210800016 | Vodič CYA 16 Z/Ž | 380 |  | 0
15 | m | 210560260 | Stoupací žebřík vč.příchytek | 20 |  | 0
16 | m | 210560261 | Kabelový rošt Niedax | 60 |  | 0
17 | m | 210991010 | Trasování (sekání,uložení,zapravení,hrubý úklid) | 268 |  | 0
18 | m | 210991014 | Průrazy | 44 |  | 0
19 | ks | 210201025 | Montáž svítidel stávajících | 36 |  | 0
20 | ks | 210201025 | Montáž svítidel nových | 40 |  | 0
21 | hod |  | Ověřování funkčnosti stávajících kabelů | 76 |  | 0
22 | hod |  | Demontáž nefunkčních kabelů | 98 |  | 0
23 | hod | 210202025 | Přemístění stávajících svítidel | 20 |  | 0
24 | m | 210560021 | Bezhalogenová trubka vč.příchytek | 20 |  | 0
25 | m | 210800315 | Kabel CXKH-R 3x1,5 splňuje B2ca,s1,d0 | 30 |  | 0
26 |  | 210805315 | Kabel CXKH-V 2x2,5 splňuje B2ca,s1,d0 | 40 |  | 0
27 | ks | 210203025 | Demontáž + montáž nových svítidel v lóžích | 14 |  | 0
28 | kpl |  | Demontáž+montáž stáv.svítidel+KR+prop.kabeláž | 20 |  | 0
29 | hod |  | Demontáž+montáž kabel.trasy kouřových čidel+
|  |  | samotných čidel (2ks) v provazišti | 16 |  | 0
30 | hod |  | Snížení lávky v podkroví viz.stavební část + přeložení
|  |  | funkčních kabelů-bude rozhodnuto v rámci AD | 35 |  | 0
31 |  | 210010215 | Jednopólový spínač | 8 |  | 0
32 |  | 210010258 | Střídavý přepínač | 2 |  | 0
33 |  | 210010850 | Zásuvka 16A/230V | 3 |  | 0
34 |  | 210010724 | Krabice přístrojová KP | 13 |  | 0
35 |  | 210010726 | Krabice rozvodná KR | 18 |  | 0
36 | m | 210991011 | Drážkování + zapravení v betonu, hrubý úklid | 32 |  | 0
37 | ks | 210010346 | Krabice rozvodná KR splňuje B2ca,s1,d0 | 42 |  | 0
38 | hod |  | Přemístění RVŽ vč.propojovací kabeláže+KR | 10 |  | 0
|  |  | CELKEM - MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  |  | Kompletační činnost + 4,5% |  |  | 0
|  | sazebník | Ceník materiálů
1 | m | 747001 | Kabel CXKH-V 2x2,5 splňuje B2ca,s1,d0 | 100 |  | 0
2 | m | 747002 | Kabel CYKY 3x1,5 | 240 |  | 0
3 | m | 747003 | Kabel CYKY 3x2,5 | 160 |  | 0
4 | m | 747004 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | 140 |  | 0
5 | m | 747005 | Kabel CYKY 4Jx70 | 20 |  | 0
6 | m | 747006 | Kabel CYKY 4Jx10 | 320 |  | 0
7 | m | 747007 | Kabel CXKH-R 4x16 splňuje B2ca,s1,d0 | 160 |  | 0
8 | m | 747008 | Kabel CXKH-R 4x10 splňuje B2ca,s1,d0 | 460 |  | 0
9 | m | 747009 | Kabel CXKH-R 4x35 splňuje B2ca,s1,d0 | 20 |  | 0
10 | m | 747010 | Kabel CXKH-R 4x70 splňuje B2ca,s1,d0 | 20 |  | 0
11 | m | 747011 | Vodič CXKH-R 1x16 splňuje B2ca,s1,d0 | 660 |  | 0
12 | m | 747012 | Kabel AYKY 3x120+70 | 40 |  | 0
13 | m | 747013 | Vodič CYA 25 Z/Ž | 40 |  | 0
14 | m | 747014 | Vodič CYA 16 Z/Ž | 380 |  | 0
15 | m | 747015 | Stoupací žebřík vč.příchytek | 20 |  | 0
16 | m | 747016 | Kabelový rošt Niedax vč.příchytek | 60 |  | 0
17 | m | 747017 | LED svítidlo v Al-05, 24V, 15x9mm, 4,8W/m | 36 |  | 0
18 | m | 747018 | Bezhalogenová trubka vč.příchytek | 20 |  | 0
19 | m | 747019 | Kabel CXKH-R 3x1,5 splňuje B2ca,s1,d0 | 30 |  | 0
20 | m | 747020 | Kabel CXKH-V 2x2,5 splňuje B2ca,s1,d0 | 40 |  | 0
21 | ks | 747021 | A - Svítidlo LED 10W/800lm, stmívatelné | 12 |  | 0
22 | ks | 747022 | B - Svítidlo LED 8W/510lm | 13 |  | 0
23 | ks | 747023 | C - Svítidlo LED 8W/510lm | 7 |  | 0
24 | ks | 747024 | D - Svítidlo LED 33,5W/4330lm | 3 |  | 0
25 | ks | 747025 | E - Svítidlo LED 18W/1140lm | 2 |  | 0
26 | ks | 747026 | N.O. - Svítidlo LED s piktogramem | 3 |  | 0
27 | ks | 747027 | Jednopólový spínač | 8 |  | 0
28 | ks | 747028 | Střídavý přepínač | 2 |  | 0
29 | ks | 747029 | Zásuvka 16A/230V | 3 |  | 0
30 | ks | 747030 | Krabice přístrojová KP | 13 |  | 0
31 | ks | 747031 | Krabice rozvodná KR | 18 |  | 0
32 | m | 747032 | Propojovací kabeláž pro RVŽ - CYKY 3x2,5 | 50 |  | 0
33 | ks | 747033 | Krabice rozvodná KR | 38 |  | 0
34 | ks | 747034 | Krabice rozvodná KR splňuje B2ca,s1,d0 | 42 |  | 0
|  |  | CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE |  |  | 0
|  |  | Přesun + 3% |  |  | 0
|  |  | Prořez + 2% |  |  | 0
|  |  | Podr.materiál + 3% |  |  | 0
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel
|  | sazebník | VC 7/155-M M21 Elektromontaze
1 | kpl. | 210119010 | Doplnění RE | 1 |  | 0
2 | kpl. | 210119011 | Rozváděč RH | 1 |  | 0
3 | kpl. | 210119012 | Rozváděč RS1 | 1 |  | 0
4 | ks | 210119013 | Baterie CSBAT 12120-120Ah/24V | 4 |  | 0
5 | ks | 210119014 | Odpojování + připojování rozváděčů | 20 |  | 0
6 | kpl. | 210119015 | Demontáž rozváděče RH | 1 |  | 0
7 | kpl. | 210119016 | Demontáž stávajících baterií NO | 1 |  | 0
8 | hod | 210119017 | Prostorová úprava R6.1, R7.1 | 32 |  | 0
9 | ks | 210119018 | Jistič C10/1 | 2 |  | 0
10 | ks | 210119019 | Jistič s chráničem B16/003 | 3 |  | 0
|  |  | CELKEM - MONTÁŽ+MATERIÁL ROZVODNICE |  |  | 0
|  |  | Přesun + 3% |  |  | 0
|  |  | Prořez + 2% |  |  | 0
|  |  | Podr.materiál + 3% |  |  | 0

## RE-úprava
Rozváděč RE - úprava
Čís. | Název | Cena/MJ | Množství | Cena celkem
1 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 200A |  | 1 | 0
2 | Třmenová svorka 250A pro MC2 (3 ks) |  | 2 | 0
3 | Trafo měřící 200/5A, 0,5s - cejch. |  | 3 | 0
4 | ZS1b |  | 1 | 0
5 | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm |  | 1 | 0
6 | Pojistka válcová gG10x38 2A 500V |  | 3 | 0
| Celkem: |  |  | 0
| Podružný materiál - 3% |  |  | 0
| Materiál celkem |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Náklady celkem |  |  | 0
| Režie |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  | 0
| DPH 21%: |  |  | 0
| Celkem s DPH: |  |  | 0
Mynář

## RH
Rozváděč RH
Čís. | Název | Cena/MJ | Množství | Cena celkem
1 | Skříň CUBICO, IP40, 2000x800x600mm,1k |  | 3 | 0
2 | Plechy posuvné 800x600mm |  | 3 | 0
3 | Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící |  | 1 | 0
4 | Boční zákryty 2000x600mm, 2ks |  | 1 | 0
5 | Podstavec, rohový díl 100mm |  | 3 | 0
6 | Univerzální díl podstavce 100x600 mm,2 kusy |  | 1 | 0
7 | Univerzální díl podstavce 100x800 mm,2 kusy |  | 3 | 0
8 | Spojovací díl SD6+SM, pro spojení 2 skříní v 6 místech |  | 2 | 0
9 | Držák Sonap pro šířku skříně 800 mm |  | 3 | 0
10 | Adaptér M2000 pro skříň Cubico, sada 4 ks |  | 3 | 0
11 | Konstrukce instalační pro RAK, 3-40, plast |  | 3 | 0
12 | Vypínač 3-pólový, 200A s možností výbavy |  | 1 | 0
13 | Třmenová svorka 250A pro MC2 (3 ks) |  | 2 | 0
14 | Trafo měřící 200/5A, 30x10mm |  | 3 | 0
15 | Analyzátor sítě NA96 |  | 1 | 0
16 | Pojistkový odpínač 3P+N,32A 850001624 |  | 1 | 0
17 | Pojistka válcová, gG, 10x38, 0,5A, 500V |  | 3 | 0
18 | Svodič přepětí PROTEC BC TNC 275/25 |  | 1 | 0
19 | Nulovací můstek s krytem |  | 1 | 0
20 | Pojistkový odpínač 3P,50A-850001593 |  | 17 | 0
21 | Pojistka válcová gG14x51 16A 690V |  | 3 | 0
22 | Pojistka válcová gG14x51 40A 500V |  | 42 | 0
23 | Pojistka válcová gG14x51 50A 500V |  | 6 | 0
24 | Pojistkový odpínač 3P,100A-850001598 |  | 7 | 0
25 | Pojistka válcová gG22x58 80A 500V |  | 3 | 0
26 | Pojistka válcová gG22x58 125A 500V |  | 6 | 0
27 | Vypínač LTS20A, 3.pól., červený, 20A, panel |  | 1 | 0
28 | Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel |  | 14 | 0
29 | Vypínač LTS63A, 3.pól., červený, 63A, panel |  | 2 | 0
30 | Vypínač LTS80A, 3.pól., červený, 80A, panel |  | 1 | 0
31 | Vypínač LTS125, 125A, 3.pól, červený, 125A, panel |  | 2 | 0
32 | Řadová svorka CBC šedá, 6mm2 |  | 3 | 0
33 | Řadová svorka CBC šedá, 16mm2 |  | 45 | 0
34 | Řadová svorka CBC šedá, 35mm2 |  | 3 | 0
35 | Řadová svorka CBD70, šedá |  | 6 | 0
36 | Nosič sběrnic 3P |  | 6 | 0
37 | Cuponal 30 x 5, 2m |  | 8 | 0
38 | Nosný izolátor IS 106,M6,3,5kN |  | 12 | 0
39 | Vývodka PK69 |  | 5 | 0
40 | Lišta nulová 16mm2 |  | 1 | 0
41 | Jistič C10/3 |  | 1 | 0
42 | Jistič B20/1 |  | 1 | 0
43 | Elektroměr DIN EJ |  | 1 | 0
| Celkem: |  |  | 0
| Podružný materiál - 3% |  |  | 0
| Materiál celkem |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Náklady celkem |  |  | 0
| Režie |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  | 0
| DPH 21%: |  |  | 0
| Celkem s DPH: |  |  | 0
Mynář

## RS1
Rozváděč RS1
Čís. | Název | Cena/MJ | Množství | Cena celkem
1 | Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-24 |  | 1 | 0
2 | Konstrukce instalační 2-24, plastové panely |  | 1 | 0
3 | Hlavní vypínač 40A,3-pólový |  | 1 | 0
4 | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm |  | 2 | 0
5 | Pojistka válcová gG10x38 16A 500V |  | 6 | 0
6 | Jistič B6/1 |  | 2 | 0
7 | Stykač modulový 25A,230VAC, 4Z |  | 6 | 0
8 | Řadová svorka CBC šedá, 4mm2 |  | 40 | 0
9 | Příchytka nul.lišty 10,16mm2 |  | 2 | 0
10 | Lišta nulová,10mm2 |  | 1 | 0
11 | Lišta propojovací 3G10T57, 3pólová/10mm2 |  | 1 | 0
| Celkem: |  |  | 0
| Podružný materiál - 3% |  |  | 0
| Materiál celkem |  |  | 0
| Montáž |  |  | 0
| Náklady celkem |  |  | 0
| Režie |  |  | 0
| CELKEM bez DPH |  |  | 0
| DPH 21%: |  |  | 0
| Celkem s DPH: |  |  | 0
Mynář