## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce bytu - Moravská 2 byt č.13
| Objekt: |  |  | Stavební objekt
8619 | Rozpočet: |  |  | Rekonstrukce bytu - Moravská 2 byt č.13
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 00296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 794 01 | Krnov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 285216.77 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 285216.77 | 59895.52 | 345112.29 | 100
2 | SO | Stavební objekt |  |  | 0 | 285216.77 | 59895.52 | 345112.29 | 100
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - Moravská 2 byt č.13 |  |  | 0 | 285216.77 | 59895.52 | 345112.29 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 285216.77 | 59895.52 | 345112.29 | 100
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce bytu - Moravská 2 byt č.13 | [24 empty] | STA
O: |  | Stavební objekt | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Rekonstrukce bytu - Moravská 2 byt č.13 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 421.89 |  | 997.21 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 1.94 | [5 empty] | DIL
1 | 319201311 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 1.38 |  | 0 | 40.29 | 55.6 | 180.71 | 249.38 | 21 | 0 | 0.03767 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.41 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
2 | 347013111 | Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol bez dodávky izolace | m2 | 1.61 |  | 0 | 227.51 | 366.29 | 464.49 | 747.83 | 21 | 0 | 0.01147 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.85 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odvod přívod pračka : 2,3*0,7 |  | 1.61 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4713.09 |  | 23083.64 |  | 0 |  | 1.87 |  | 0 |  |  |  |  | 46.89 | [5 empty] | DIL
3 | 602016193 | Penetrace hloubková stěn PROFI | m2 | 31.094 |  | 0 | 37.73 | 1173.18 | 33.17 | 1031.39 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9)*2,7 |  | 32.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
4 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 4.05 |  | 0 | 13.56 | 54.92 | 33.04 | 133.81 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.078 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,5 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
5 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 34.48 |  | 0 | 27.21 | 938.2 | 96.79 | 3337.32 | 21 | 0 | 0.00412 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.19351 | 6.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
6 | 612421637 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 31.094 |  | 0 | 46.97 | 1460.49 | 405.53 | 12609.55 | 21 | 0 | 0.04766 | 1.48 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.84 | 26.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9)*2,7 |  | 32.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
7 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 68.192 |  | 0 | 15.93 | 1086.3 | 87.57 | 5971.57 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.17016 | 11.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*4 |  | -6.304 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,5 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nová omítka : -31,094 |  | -31.094 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5254.28 |  | 4961.2 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 10.44 | [5 empty] | DIL
8 | 632411104 | Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm | m2 | 30.34 |  | 0 | 131.35 | 3985.16 | 122.15 | 3706.03 | 21 | 0 | 0.007 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.254 | 7.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
9 | 632411904 | Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 | m2 | 30.34 |  | 0 | 41.83 | 1269.12 | 41.37 | 1255.17 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 2.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 227.85 |  | 5358.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.48 | [5 empty] | DIL
10 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 34.48 |  | 0 | 1.44 | 49.65 | 117.06 | 4036.23 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.308 | 10.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
11 | 952977119R00 | Průběžné čištění společných prostor - zametení | hod | 10 |  | 0 | 17.82 | 178.2 | 132.18 | 1321.8 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.086 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 828.39 |  | 20700.93 |  | 0 |  | 0.02 |  | 2.44 |  |  |  |  | 40.92 | [5 empty] | DIL
12 | 965048515 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 30.34 |  | 0 | 0 | 0 | 310 | 9405.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.38 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.33 | 10.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
13 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 66.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.05 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 974051513 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton | m | 62 |  | 0 | 13.02 | 807.24 | 97.48 | 6043.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.13 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.265 | 16.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 978011121 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 34.48 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 344.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.14 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
16 | 978013121 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 68.192 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 681.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.27 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03 | 2.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*4 |  | -6.304 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,5 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nová omítka : -31,094 |  | -31.094 | [22 empty] | VV | 0
17 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 31.094 |  | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 2838.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.43 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.26 | 8.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9)*2,7 |  | 32.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
18 | 978059511 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 1.38 |  | 0 | 0 | 0 | 254 | 350.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.09 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.69 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
19 | 460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 5 |  | 0 | 4.23 | 21.15 | 193.77 | 968.85 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.433 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2473.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.64 | [5 empty] | DIL
20 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 2.1886 |  | 0 | 0 | 0 | 1130 | 2473.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 2.577 | 5.64 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
21 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, prodloužení, hadice, ventily rohové, ventily pračkové) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 504.39 |  | 794.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.59 | [5 empty] | DIL
22 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0 | 168.13 | 504.39 | 256.87 | 770.61 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.529 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 12.75 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 23.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 138.04 |  | 503.57 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.09 | [5 empty] | DIL
24 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. A izolace | m | 2 |  | 0 | 69.02 | 138.04 | 247.98 | 495.96 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.5429 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 6.34 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 875.9 |  | 1584.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  |  |  |  | 3.06 | [5 empty] | DIL
26 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 233.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.59 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 725119305 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 | 420.75 | 420.75 | 649.25 | 649.25 | 21 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 | 347.76 | 347.76 | 119.74 | 119.74 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 725860411 | Koleno připojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1" | kus | 1 |  | 0 | 107.39 | 107.39 | 50.61 | 50.61 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.104 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 733171140 | Montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 238.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 72564701R00 | Demontáž těles žebříkových - koupelnových | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 0.341 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 24.525 |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 7.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 821.76 |  | 678.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.28 | [5 empty] | DIL
33 | 733173101R00 | Úprava potrubí pro přemístění tělesa | kpl | 1 |  | 0 | 821.76 | 821.76 | 678.24 | 678.24 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2848 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 1932.08 |  | 2493.83 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.95 | [5 empty] | DIL
34 | 735179110 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 1 |  | 0 | 33.08 | 33.08 | 364.92 | 364.92 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.868 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 735191910 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.031 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.052 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 484517202 | Radiátor koupelnový Grenada 695/500, š.30 | kus | 1 |  | 0 | 1899 | 1899 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0056 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
38 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 42.97 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 128.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 9490 |  | 62820.86 |  | 0 |  | 0.08 |  | 3.13 |  |  |  |  | 22.9 | [5 empty] | DIL
39 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 739 | 2956 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 766812840 | Dodávka nových polic - laminát - sklad,cca 100x40cm včetně konzol | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 2.78 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 15.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 06 | D+M Odsavač par bílý 630W | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 7665488 | Vystěhování bytu - kuchyň. linka, skříň včetně odvozu a poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 766872840R00 | D+M nových dveří špíze a skříně - laminát bílá včetně madla | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.35 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 61160103 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé včetně kování | kus | 5 |  | 0 | 1898 | 9490 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=1800mm | m | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 25415 | 45747 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | dolní i horní skříňky, dřez s nástěnnou baterií, : | [24 empty] | VV | 0
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | VV | 0
|  | - obkladový panel i pracovní deska v dekoru dřeva (bez rohové lišty) /transparentní tmel : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | VV | 0
|  | - zápustné úchyty po celé délce hrany : | [24 empty] | VV | 0
|  | - osvětlení led páskem v zafrézované AL liště : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezový dřez (chromnikl) s odkapem 635x500mm (dřez 340x420x160mm) : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dřezová baterie nástěnná otočná chrom : | [24 empty] | VV | 0
46 | 998766202 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 708.93 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1417.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 12404.01 |  | 13840.43 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.03 |  |  |  |  | 30.28 | [5 empty] | DIL
47 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 30.34 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 206.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.016 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
48 | 776101121 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 30.34 |  | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 679.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.046 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
49 | 776401800 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 34.8 |  | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 459.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.035 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*2+1,4*2-0,8*2 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2+2,9*2-0,8*5 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2+2,7*2-0,8 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*2+3,9*2-0,8 |  | 15.2 | [22 empty] | VV | 0
50 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 34.8 |  | 0 | 31.22 | 1086.46 | 66.78 | 2323.94 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.1372 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*2+1,4*2-0,8*2 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2+2,9*2-0,8*5 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2+2,7*2-0,8 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*2+3,9*2-0,8 |  | 15.2 | [22 empty] | VV | 0
51 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 30.34 |  | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 2915.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.255 | 7.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
52 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm | m2 | 30.34 |  | 0 | 356.05 | 10802.56 | 184.95 | 5611.38 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.38 | 11.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
53 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 59.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.152 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 15.17 |  | 0 | 10.42 | 158.07 | 38.08 | 577.67 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.0782 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 2
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 2
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 30,34*0,5 |  | 15.17 | [22 empty] | VV | 0
55 | 776996110 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 30.34 |  | 0 | 7.71 | 233.92 | 26.59 | 806.74 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.06 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
56 | 5537000111 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro š 30 mm | kus | 1 |  | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 260.4391 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 200.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 2185.06 |  | 2622.01 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | DIL
58 | 781419711 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 2.99 |  | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 146.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,3*0,7 |  | 1.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
59 | 781411903 | Oprava obkladů z obkladaček porovin. 300x200 po elektro rozvodech | kus | 10 |  | 0 | 7.84 | 78.4 | 75.66 | 756.6 | 21 | 0 | 0.00139 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 781475116 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor perfect (sp) | m2 | 2.99 |  | 0 | 110.14 | 329.32 | 472.86 | 1413.85 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.9584 | 2.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,3*0,7 |  | 1.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
61 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 2.99 |  | 0 | 8.7 | 26.01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,3*0,7 |  | 1.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
62 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 135.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.12 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,3 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
63 | 03 | Keramický obklad 30x30 - předpoklad ceny 450Kč/m2 | m2 | 3.4385 |  | 0 | 450 | 1547.33 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : 2,3*0,7 |  | 1.61 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 2,99*1,15 |  | 3.4385 | [22 empty] | VV | 0
64 | 59760720.AR | Lišta obkl/dlažba plast | m | 2.4 |  | 0 | 85 | 204 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
65 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 46.3779 |  | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 169.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 404.03 |  | 1352.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.82 | [5 empty] | DIL
66 | 783112510 | Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email | m2 | 1.2 |  | 0 | 70.86 | 85.03 | 67.64 | 81.17 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.139 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,6*2 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,6*2 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
67 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 5 |  | 0 | 16.11 | 80.55 | 58.49 | 292.45 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.116 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 783225400 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 5 |  | 0 | 47.69 | 238.45 | 195.81 | 979.05 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.413 | 2.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*4 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1535.75 |  | 13088.77 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 27.11 | [5 empty] | DIL
69 | 784403801 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 120.512 |  | 0 | 0.09 | 10.85 | 20.31 | 2447.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.04322 | 5.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nové omítky : -31,094 |  | -31.094 | [22 empty] | VV | 0
70 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 151.606 |  | 0 | 4.16 | 630.68 | 15.84 | 2401.44 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03248 | 4.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
71 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 151.606 |  | 0 | 3.79 | 574.59 | 49.61 | 7521.17 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.10191 | 15.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
72 | 784011111 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 151.606 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 500.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.007 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
73 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 34.48 |  | 0 | 9.27 | 319.63 | 6.33 | 218.26 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.0135 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 18689.63 |  | 29949.87 |  | 0 |  | 30.08 |  | 0 |  |  |  |  | 37.78 | [5 empty] | DIL
74 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 168 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 167 | 1002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.30567 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 210111011 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 8 |  | 0 | 200.76 | 1606.08 | 149.24 | 1193.92 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.2475 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 210111014 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 5 |  | 0 | 256.45 | 1282.25 | 151.55 | 757.75 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.249 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 210120561 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 186 | 1302 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.34 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 210191532 | Usazení rozvaděče ER 1.0 +1.1(bez zednických prací | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.362 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 210200211 | Svítidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 246 | 1230 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.45 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 210800004 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 630 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06415 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210800666 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v rozvaděčích | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 81 | 162 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.14868 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 190 |  | 0 | 15.04 | 2857.6 | 39.96 | 7592.4 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 13.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 70 |  | 0 | 24.99 | 1749.3 | 41.01 | 2870.7 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 4.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210800116 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 15 |  | 0 | 45.56 | 683.4 | 35.74 | 536.1 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07246 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 222260020 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 181 | 3439 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3305 | 6.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 650063611 | Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 2145877558 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 518 | 4144 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 21548777 | Revize | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 34141303 | Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 | m | 18 |  | 0 | 16 | 288 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
92 | 34142157 | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 2 |  | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 6 |  | 0 | 152 | 912 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
94 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 6 |  | 0 | 54 | 324 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
95 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 6 |  | 0 | 34 | 204 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
96 | 345601050000 | Lišta upevňovací 6035-84 | kus | 2 |  | 0 | 45 | 90 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
97 | 34571519 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 19 |  | 0 | 14 | 266 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
98 | 348147770R | Svítidlo žárovkové 60W včetně žárovky | kus | 5 |  | 0 | 841 | 4205 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
99 | 357377061R | ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 12T NÁSTĚNNÝ | kus | 1 |  | 0 | 978 | 978 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0263 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
100 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2 |  | 0 | 187 | 374 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
101 | 35822001014 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-13B-1 | kus | 3 |  | 0 | 223 | 669 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
102 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 3 |  | 0 | 162 | 486 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
103 | 35822003015 | Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA | kus | 1 |  | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
104 | 358890405 | Proudový chránič PF6-25/2/0,03 na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 | 943 | 943 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
105 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 30 |  | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17487.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.34 | [5 empty] | DIL
106 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 5.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | 940.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.277 | 1.59 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
107 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 5.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 706 | 4049.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.009 | 11.52 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
108 | 979011219 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 11.471 |  | 0 | 0 | 0 | 337 | 3865.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.959 | 11 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
109 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 1290.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.49 | 2.81 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
110 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 114.7102 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 1800.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
111 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 315 | 1806.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.942 | 5.4 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
112 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 57.3551 |  | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 2013.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.105 | 6.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
113 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.7355 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 1720.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
114 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
115 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
116 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
117 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
118 | 00144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
119 | 0041477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
120 | 004211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
121 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu