Další informace k zadání veřejné zakázky vypracování PD „Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru č. 151/13 na parcele č. 341 v k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov“

Součástí nabídky je  provedení technického průzkumu (provedení sond ve stávající konstrukci) a prověření stavu přípojek v nutném rozsahu.

Návrh altánu bude vycházet z možnosti vystoupení užívání cca 10 osob – menší hudební a dramatická produkce, zadavatel bude respektovat vyjádření správce toku (řeka Opava).

Nový výtah bude umístěn podle technických možností uvnitř nebo vně budovy. V případě umístění vně budovy bude vypracována dokumentace výtahu pro územní řízení. Nosnost výtahu bude v souladu s požadavku školských zařízení.

Položkový rozpočet bude dodán ve formě agregovaných položek pro orientační stanovení ceny stavebních prací.

Součástí PD není návrh interieru.

Objednatel nebude poskytovat kompletní dokumentaci skutečného stavu.

Bude požadován PENB.

Součástí dokumentace bude posouzení vlivu hudební činnosti na okolí a návrh příslušných opatření. Akustická opatření budou navržena pro koncertní sál a obecně pro jednotlivé třídy.

Vybavení slaboproudými rozvody bude v rozsahu telekomunikačního napojení objektu a vnitřních telefonních a intranetových propojení. 

Zajištění případného územního souhlasu a stavebního povolení je předmětem nabídky.

V Krnově 8. 7. 2014

Ing. Lenka Andršová