
|  |  |
| --- | --- |
| **D.12** | **Ochranná zídka** |
| Úsek | D ( „krnovský Manchester“) |

1 Popis námětu dle Studie

*Protipovodňová ochrana zástavby na Q150. Zídka je předsunuta na hranu svahu. Materiálové řešení zídky navazuje na materiálové řešení zídka na LB v úseku C.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO

Kolize s infrastrukturou – nejsou

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 28, situace B.04d.

Řešení je jen ideové. Z studie není zřejmý rozsah úpravy – delimitace mezi C.04 a D.12.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Námět je slučitelný s PPO. Poloha zídka je v DUR navržena rovněž při hraně svahu, sleduje hranici pozemku PO. Navrhované materiálové řešení z kamenného zdiva by vedlo k návrhu poměrně masivní konstrukce s vyššími prostorovými nároky.



5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Námět není třeba adaptovat, je v souladu s řešením v DUR. Je nutno dohodnout materiálové a konstrukční řešení. Buď štíhlá úhlová železobetonová zídka nebo masivní zídka z kamenného zdiva nebo s kamenným obkladem.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

V nárocích na správu a údržbu nejsou rozdíly oproti řešení v DUR PPO.

8 Stanovisko investora PPO

S opatřením Povodí Odry, státní podnik souhlasí. Námět je v souladu s koncepcí PPO.

Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět je zahrnut v DUR PPO a bude financován jako jejich součást z prostředků investora PPO. Ochranná zídka je zařazena v DUR PPO jako SO 090.13.3 Pravobřežní ochranná zídka v km 0,228 – 0,589.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |