| Označení | Popis | Schéma: |
| --- | --- | --- |
| To 01 | Nové plastové okno |  |
|  | Vyrobené z vícekomorových profilů, s ocelovou nebo hliníkovou výztuží |  |
| Otevírání křídel – neotevíravé fixní - viz. schéma a výkresy pohledy |  |  |
| - Okna osadit do původního okenního otvoru, rámy k ostění utěsnit polyuretanovou pěnou - Okno po obvodu olištovat dřevěnou lištou 40/10mm |  |  |
| Rámy a křídla |  |  |
| Profil | Plastový profil se středovým těsněním |  |
| Povrchová úprava | Součást výrobku |  |
| Odstín | z exteriéru - bílý z interiéru - bílý |  |
| Příčle dělící křídla | Dělené svislou příčlí |  |
| Zasklení | Tepelněizolační dvojsklo |  |
| Fyzikální vlastnosti |  |  |
| Součinitel prostupu tepla celého okna: | Nepožaduje se |  |
| - |  |  |
| Rozměry a počet |  |  |
| Rozměr ve fasádě: | 750/500mm |  |
| Počet | 6 ks |  |
| ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ A PROFILACI VLYSŮ PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ |  |  |

| Označení | Popis | Schéma: |
| --- | --- | --- |
| To 02 | Nové plastové okno |  |
|  | Vyrobené z vícekomorových profilů, s ocelovou nebo hliníkovou výztuží |  |
| Otevírání křídel – neotevíravé fixní - viz. schéma a výkresy pohledy |  |  |
| - Okna osadit do původního okenního otvoru, rámy k ostění utěsnit polyuretanovou pěnou - Okno po obvodu olištovat dřevěnou lištou 40/10mm |  |  |
| Rámy a křídla |  |  |
| Profil | Plastový profil se středovým těsněním |  |
| Povrchová úprava | Součást výrobku |  |
| Odstín | z exteriéru - bílý z interiéru - bílý |  |
| Příčle dělící křídla | Dělené svislými příčlemi |  |
| Zasklení | Tepelněizolační dvojsklo |  |
| Fyzikální vlastnosti |  |  |
| Součinitel prostupu tepla celého okna: | Nepožaduje se |  |
| - |  |  |
| Rozměry a počet |  |  |
| Rozměr ve fasádě: | 1700/500mm |  |
| Počet | 3 ks |  |
| ROZMĚRY VŠECH OKEN OVĚŘIT NA STAVBĚ A PROFILACI VLYSŮ PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S PROJEKTANTEM DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO VÝROBU ZAJISTÍ ZHOTOVITEL STAVBY A PŘEDLOŽÍ S POŽADOVANÝMI VZORKY K ODSOUHLASENÍ |  |  |