{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":10,"sheets":["Titulka","Úvod","Rekapitulace","KT","SP","SV","Rozvaděč RE","Rozvaděč RH","Rozvaděč RM21","Rozvaděč RM31"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":19,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Titulka","index":0,"n_rows":48,"n_cols":12,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,27,47,28],[47,53,47,54],[47,55,47,56],[47,57,47,58],[47,59,47,60],[47,41,47,42],[47,43,47,44],[47,45,47,46],[47,47,47,48],[47,49,47,50],[47,51,47,52],[46,41,46,42],[46,43,46,44],[46,45,46,46],[46,27,46,28],[46,29,46,30],[46,31,46,32],[46,33,46,34],[46,35,46,36],[46,37,46,38],[47,5,47,8],[47,9,47,10],[47,11,47,12],[47,13,47,14],[47,15,47,16],[46,39,46,40],[46,15,46,16],[46,17,46,18],[47,29,47,30],[47,31,47,32],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[46,9,46,10],[46,11,46,12],[46,13,46,14],[47,33,47,34],[47,35,47,36],[47,37,47,38],[47,39,47,40],[47,17,47,18],[47,19,47,20],[47,21,47,22],[47,23,47,24],[47,25,47,26],[46,51,46,52],[46,53,46,54],[46,55,46,56],[46,57,46,58],[46,59,46,60],[46,47,46,48],[46,49,46,50],[45,51,45,52],[45,53,45,54],[45,55,45,56],[45,57,45,58],[45,59,45,60],[45,47,45,48],[45,49,45,50],[44,17,44,18],[44,19,44,20],[45,21,45,22],[45,23,45,24],[45,25,45,26],[46,19,46,20],[46,21,46,22],[46,23,46,24],[46,25,46,26],[44,39,44,40],[45,43,45,44],[45,45,45,46],[45,27,45,28],[45,29,45,30],[45,31,45,32],[45,33,45,34],[45,35,45,36],[45,37,45,38],[45,39,45,40],[45,41,45,42],[44,53,44,54],[44,55,44,56],[44,45,44,46],[44,47,44,48],[44,49,44,50],[44,51,44,52],[44,57,44,58],[44,59,44,60],[45,1,47,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[45,9,45,10],[45,11,45,12],[45,13,45,14],[44,41,44,42],[44,43,44,44],[45,15,45,16],[45,17,45,18],[45,19,45,20],[44,29,44,30],[44,31,44,32],[44,33,44,34],[44,35,44,36],[44,37,44,38],[36,62,43,62],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[44,9,44,10],[44,11,44,12],[44,13,44,14],[44,15,44,16],[36,47,43,48],[36,49,43,50],[44,21,44,22],[44,23,44,24],[44,25,44,26],[44,27,44,28],[36,59,43,60],[36,61,43,61],[36,51,43,52],[36,53,43,54],[36,55,43,56],[36,57,43,58],[36,33,43,34],[36,11,43,12],[36,13,43,14],[36,15,43,16],[36,19,43,20],[36,21,43,22],[35,19,35,20],[35,21,35,22],[35,23,35,24],[36,43,43,44],[36,45,43,46],[36,23,43,24],[36,25,43,26],[36,27,43,28],[36,29,43,30],[36,31,43,32],[36,35,43,36],[36,37,43,38],[36,39,43,40],[36,41,43,42],[35,39,35,40],[35,41,35,42],[35,43,35,44],[35,45,35,46],[35,37,35,38],[34,47,34,48],[34,49,34,50],[34,51,34,52],[34,53,34,54],[36,1,43,1],[36,2,43,2],[36,3,43,4],[36,5,43,6],[36,7,43,8],[36,9,43,10],[35,13,35,14],[35,15,35,16],[35,17,35,18],[35,49,35,50],[35,51,35,52],[35,53,35,54],[35,25,35,26],[35,27,35,28],[35,29,35,30],[35,31,35,32],[35,33,35,34],[35,35,35,36],[35,47,35,48],[36,17,43,18],[34,27,34,28],[34,29,34,30],[34,31,34,32],[34,33,34,34],[34,35,34,36],[34,37,34,38],[34,39,34,40],[34,41,34,42],[34,43,34,44],[34,45,34,46],[34,55,34,56],[34,57,34,58],[34,59,34,60],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[35,9,35,10],[35,11,35,12],[34,19,34,20],[34,21,34,22],[34,23,34,24],[34,25,34,26],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[34,9,34,10],[34,11,34,12],[34,13,34,14],[34,15,34,16],[34,17,34,18],[35,55,35,56],[35,57,35,58],[35,59,35,60],[33,55,33,56],[33,57,33,58],[33,59,33,60],[33,29,33,30],[33,31,33,32],[33,33,33,34],[33,35,33,36],[33,13,33,14],[33,15,33,16],[33,17,33,18],[33,19,33,20],[33,21,33,22],[33,23,33,24],[33,37,33,38],[33,39,33,40],[33,41,33,42],[33,43,33,44],[33,45,33,46],[33,47,33,48],[33,49,33,50],[33,51,33,52],[33,53,33,54],[33,1,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[33,9,33,10],[33,11,33,12],[32,39,32,40],[32,15,32,16],[32,17,32,18],[33,25,33,26],[33,27,33,28],[32,13,32,14],[32,19,32,20],[32,21,32,22],[32,51,32,52],[32,53,32,54],[32,55,32,56],[32,57,32,58],[32,59,32,60],[32,41,32,42],[32,43,32,44],[32,45,32,46],[32,47,32,48],[32,49,32,50],[30,11,31,48],[32,23,32,24],[32,25,32,26],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[32,9,32,10],[32,11,32,12],[30,1,30,6],[30,7,30,8],[30,9,30,10],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[31,9,31,10],[32,27,32,28],[32,29,32,30],[32,31,32,32],[32,33,32,34],[32,35,32,36],[32,37,32,38],[29,55,29,56],[29,57,29,58],[29,59,29,60],[29,27,29,28],[29,29,29,30],[29,31,29,32],[29,33,29,34],[29,35,29,36],[29,13,29,14],[29,15,29,16],[29,17,29,18],[29,19,29,20],[29,21,29,22],[29,37,29,38],[29,39,29,40],[29,41,29,42],[29,43,29,44],[29,45,29,46],[29,47,29,48],[29,49,29,50],[29,51,29,52],[29,53,29,54],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[29,9,29,10],[29,11,29,12],[29,25,29,26],[29,23,29,24],[26,21,26,22],[27,11,28,48],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[28,9,28,10],[26,47,26,48],[26,59,26,60],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[26,39,26,40],[26,41,26,42],[26,43,26,44],[26,13,26,14],[26,49,26,50],[26,27,26,28],[26,29,26,30],[26,31,26,32],[26,33,26,34],[26,35,26,36],[26,37,26,38],[26,51,26,52],[26,53,26,54],[25,45,25,46],[26,23,26,24],[26,25,26,26],[26,45,26,46],[26,15,26,16],[26,17,26,18],[26,19,26,20],[26,55,26,56],[26,57,26,58],[25,59,25,60],[25,47,25,48],[25,49,25,50],[25,51,25,52],[24,11,24,48],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[26,9,26,10],[26,11,26,12],[25,11,25,36],[25,37,25,38],[25,39,25,40],[25,53,25,54],[25,55,25,56],[25,57,25,58],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[25,9,25,10],[25,41,25,42],[25,43,25,44],[22,15,22,16],[22,17,22,18],[23,49,23,50],[23,51,23,52],[23,53,23,54],[23,55,23,56],[22,49,22,50],[22,27,22,28],[22,29,22,30],[22,31,22,32],[22,33,22,34],[22,35,22,36],[22,37,22,38],[23,31,23,32],[23,33,23,34],[23,35,23,36],[22,51,22,52],[22,53,22,54],[22,55,22,56],[22,57,22,58],[22,59,22,60],[23,3,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,8],[23,9,23,10],[23,11,23,12],[23,13,23,14],[23,15,23,16],[23,17,23,18],[23,19,23,20],[23,21,23,22],[23,23,23,24],[23,25,23,26],[23,27,23,28],[23,29,23,30],[23,57,23,58],[23,59,23,60],[23,37,23,38],[23,39,23,40],[23,41,23,42],[23,43,23,44],[23,45,23,46],[23,47,23,48],[21,1,21,8],[21,9,21,10],[22,3,22,4],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[22,9,22,10],[22,11,22,12],[22,13,22,14],[20,48,20,49],[22,19,22,20],[22,21,22,22],[22,23,22,24],[22,25,22,26],[21,11,21,48],[22,47,22,48],[22,39,22,40],[22,41,22,42],[22,43,22,44],[22,45,22,46],[20,12,20,13],[20,14,20,15],[20,16,20,17],[20,18,20,19],[20,36,20,37],[20,44,20,45],[20,46,20,47],[20,24,20,25],[20,26,20,27],[20,28,20,29],[20,30,20,31],[20,32,20,33],[20,34,20,35],[20,60,20,61],[20,50,20,51],[20,52,20,53],[20,54,20,55],[20,56,20,57],[20,58,20,59],[20,38,20,39],[20,40,20,41],[20,42,20,43],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[20,6,20,7],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[20,20,20,21],[20,22,20,23],[15,18,19,19],[15,20,19,21],[15,60,19,61],[15,62,19,62],[15,50,19,51],[15,52,19,53],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,6,14,7],[15,22,19,23],[15,24,19,25],[15,26,19,27],[15,12,19,13],[15,14,19,15],[15,16,19,17],[15,54,19,55],[15,56,19,57],[15,58,19,59],[15,28,19,29],[15,42,19,43],[15,44,19,45],[15,46,19,47],[15,48,19,49],[15,30,19,31],[15,32,19,33],[15,34,19,35],[15,1,19,1],[15,2,19,3],[15,4,19,5],[15,6,19,7],[15,8,19,9],[15,10,19,11],[13,40,13,41],[13,42,13,43],[13,44,13,45],[15,36,19,37],[15,38,19,39],[15,40,19,41],[14,8,14,9],[13,28,13,29],[13,30,13,31],[13,32,13,33],[13,34,13,35],[13,36,13,37],[13,38,13,39],[14,11,14,48],[12,1,12,9],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[13,8,13,9],[13,10,13,11],[13,12,13,13],[13,14,13,15],[12,11,12,48],[13,20,13,21],[13,22,13,23],[13,24,13,25],[13,26,13,27],[13,16,13,17],[13,18,13,19],[10,58,10,59],[10,60,10,62],[8,7,9,8],[11,60,11,62],[13,52,13,53],[13,48,13,49],[13,50,13,51],[13,54,13,55],[13,56,13,57],[13,58,13,59],[13,60,13,61],[8,62,9,62],[11,58,11,59],[11,24,11,25],[11,50,11,51],[11,52,11,53],[11,54,11,55],[11,56,11,57],[11,40,11,41],[11,42,11,43],[11,44,11,45],[11,46,11,47],[11,48,11,49],[13,46,13,47],[11,20,11,21],[11,22,11,23],[11,26,11,27],[11,28,11,29],[11,30,11,31],[8,11,8,48],[9,11,9,48],[11,2,11,3],[11,16,11,17],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[10,12,10,57],[11,12,11,13],[7,46,7,47],[7,48,7,49],[7,40,7,41],[7,42,7,43],[7,44,7,45],[7,32,7,33],[7,34,7,35],[7,36,7,37],[7,38,7,39],[11,14,11,15],[7,26,7,27],[7,28,7,29],[11,38,11,39],[11,32,11,33],[11,34,11,35],[11,36,11,37],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,6,7,7],[7,8,7,9],[7,10,7,11],[7,12,7,13],[7,14,7,15],[7,24,7,25],[7,30,7,31],[7,16,7,17],[7,18,7,19],[7,20,7,21],[7,22,7,23],[8,1,9,3],[8,4,9,6],[8,9,9,10],[11,18,11,19],[4,1,6,1],[4,2,6,3],[4,4,6,5],[4,6,6,7],[4,8,6,9],[4,10,6,11],[3,14,3,15],[3,16,3,17],[3,54,3,55],[3,48,3,49],[3,50,3,51],[3,52,3,53],[3,22,3,23],[3,24,3,25],[3,26,3,27],[3,28,3,29],[4,48,6,49],[4,36,6,37],[4,38,6,39],[4,40,6,41],[4,42,6,43],[4,44,6,45],[3,18,3,19],[3,20,3,21],[7,60,7,61],[7,52,7,53],[7,58,7,59],[4,58,6,59],[7,54,7,55],[7,56,7,57],[7,50,7,51],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,3,7],[3,8,3,9],[3,10,3,11],[3,12,3,13],[4,16,6,17],[4,18,6,19],[4,20,6,21],[4,22,6,23],[4,46,6,47],[4,24,6,25],[4,26,6,27],[4,28,6,29],[4,30,6,31],[4,32,6,33],[4,34,6,35],[1,7,2,49],[1,62,2,62],[3,56,3,57],[3,58,3,59],[3,60,3,61],[4,12,6,13],[4,14,6,15],[4,60,6,61],[4,62,6,62],[4,50,6,51],[4,52,6,53],[4,54,6,55],[4,56,6,57],[3,42,3,43],[3,44,3,45],[3,46,3,47],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[3,38,3,39],[3,40,3,41]]}
[]
[null,"Akce:",null,null,null,null,null,"Mateřská škola Albrechtická 1702/85, Krnov\nrekonstrukce elektroinstalace"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"DPS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY"]
[]
[]
[null," D.1.4.a",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Příloha:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"D.1.4.a ROZPOČET (2022) - zadání"]
[]
[]
[null,"Zhotovitel: "]
[]
[]
[null,"Investor:",null,null,null,null,null,null,null,null,null," Město Krnov, IČ: 00296139\n Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Sada:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"06"]
[]
[null,null,null,null,null,"2O21"]

{"sheet":"Úvod","index":1,"n_rows":26,"n_cols":2,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["Upozornění pro zhotovitele"]
["1)","Cenová soustava \"VLASTNÍ\" - Ocenění \"vlastní\" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují."]
[]
["2)","Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. "]
[]
["3)","Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách."]
[]
["4)","Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy"]
[]
["5) ","Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení"]
[]
["6) ","V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.  "]
[]
["7) ","Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod."]
[]
["8) ","V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi."]
[]
["9) ","Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. "]
[]
["10)","Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech."]
[]
["11) ","Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné."]
[]
["12)","Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. "]
[]
["13) ","Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.                                                             "]

{"sheet":"Rekapitulace","index":2,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,2],[13,1,13,2],[2,3,2,6],[8,1,8,2],[3,3,3,4],[9,1,9,2],[5,3,5,5],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[14,1,14,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[15,1,15,2],[18,1,18,2],[24,1,24,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[34,1,34,2],[25,1,25,2],[35,1,35,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2]]}
[]
[]
[null,"Zakázka:",null,"2021/125"]
[null,"Investor:",null,{"$f":"Titulka!$L$28","v":" Město Krnov, IČ: 00296139\n Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov"}]
[null,"Objekt:",null,{"$f":"Titulka!$H$2","v":"Mateřská škola Albrechtická 1702/85, Krnov\nrekonstrukce elektroinstalace"}]
[null,"Systém:",null,"D.1.4.a Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika"]
[]
[]
[null,"Poř.",null,"Název","MJ","Množství","Cena"]
[]
[null,"1.",null,"KT - Kabelové trasy","kpl",1,{"$f":"KT!$I$61","v":0}]
[]
[null,"2.",null,"SP - Silnoproudé instalace","kpl",1,{"$f":"SP!I39","v":0}]
[]
[null,"3.",null,"SV - Svítidla","kpl",1,{"$f":"SV!I24","v":0}]
[]
[null,"4.",null,"Vypracování dokumentace skutečného provedení","kpl",1,0]
[]
[null,"5.",null,"Vedení prací, autorský dozor","kpl",1,{"$f":"SUM(G11:G15)*D20","v":0}]
[null,null,null,0.03]
[null,"6.",null,"Mimostaveništní doprava","kpl",1,{"$f":"SUM(G11:G15)*D22","v":0}]
[null,null,null,1.4999999999999999E-2]
[null,"7.",null,"Přesun dodávek","kpl",1,{"$f":"SUM(G11:G15)*D24","v":0}]
[null,null,null,0.01]
[null,"8.",null,"GZS","kpl",1,{"$f":"SUM(G11:G15)*D26","v":0}]
[null,null,null,0.01]
[]
[]
[null,null,null,"SP celkem bez DPH",null,null,{"$f":"SUM(G11:G25)","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,"DPH 21%",null,null,{"$f":"G29*0.21","v":0}]
[]
[]
[null,null,null,"SP celkem vč. DPH",null,null,{"$f":"SUM(G28:G32)","v":0}]

{"sheet":"KT","index":3,"n_rows":63,"n_cols":9,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4]]}
[null,"Zakázka:",null,{"$f":"Rekapitulace!D3","v":"2021/125"},null,0]
[null,"Investor:",null,{"$f":"Rekapitulace!D4","v":" Město Krnov, IČ: 00296139\n Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov"},null,0]
[null,"Objekt:",null,{"$f":"Rekapitulace!D5","v":"Mateřská škola Albrechtická 1702/85, Krnov\nrekonstrukce elektroinstalace"},null,0]
[null,"Systém:",null,"KT - Kabelové trasy",null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Poř.","Název","MJ","Množství","Jednotková cena Materiál","Jednotková cena  Montáž","Cena celkem"]
[null,null,null,"Elektroinstalační materiál",null,"0"]
[null,null,1,"Trubka ohebná PVC DN20","m",100,null,null,{"$f":"F9*(G9+H9)","v":0}]
[null,null,2,"Trubka ohebná PVC DN25","m",100,null,null,0]
[null,null,3,"Korugovaná chránička DN63","m",20,null,null,0]
[null,null,4,"Krabice KP68","ks",166,null,null,{"$f":"F12*(G12+H12)","v":0}]
[null,null,5,"Krabice KPR68","ks",17,null,null,{"$f":"F13*(G13+H13)","v":0}]
[null,null,6,"Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V","ks",5,null,null,0]
[null,null,6,"Kabelové soubory",null,0]
[null,null,7,"CYKY-J 3x1,5","m",630,null,null,{"$f":"F16*(G16+H16)","v":0}]
[null,null,8,"CYKY-J 5x1,5","m",105,null,null,0]
[null,null,9,"CYKY-J 7x1,5","m",16,null,null,0]
[null,null,10,"CYKY-J 3x2,5","m",590,null,null,0]
[null,null,11,"CYKY-J 5x2,5","m",10,null,null,0]
[null,null,12,"CYKY-J 5x6","m",14,null,null,0]
[null,null,13,"CYKY-J 5x10","m",65,null,null,0]
[null,null,14,"CYKY 4x16","m",16,null,null,0]
[null,null,15,"H07V-U 2,5","m",120,null,null,{"$f":"F24*(G24+H24)","v":0}]
[null,null,16,"H07V-K 6","m",90,null,null,0]
[null,null,17,"H07V-K 10","m",60,null,null,0]
[null,null,18,"H07V-K 16","m",60,null,null,0]
[null,null,19,"parapetní kanál 140x70 + příslušenství (pro SLP)","m",5,null,null,{"$f":"F28*(G28+H28)","v":0}]
[null,null,19,"Jiné práce",null,0]
[null,null,20,"Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění","ks",14,null,null,{"$f":"F30*(G30+H30)","v":0}]
[null,null,21,"Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění","ks",11,null,null,{"$f":"F31*(G31+H31)","v":0}]
[null,null,22,"Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění","ks",12,null,null,0]
[null,null,23,"Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm","ks",188,null,null,{"$f":"F33*(G33+H33)","v":0}]
[null,null,24,"Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm","m",330,null,null,0]
[null,null,25,"Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm","m",180,null,null,0]
[null,null,26,"Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm","m",90,null,null,0]
[null,null,27,"Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm","m",40,null,null,0]
[null,null,28,"Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm","m",330,null,null,0]
[null,null,29,"Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm","m",180,null,null,0]
[null,null,30,"Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm","m",90,null,null,0]
[null,null,31,"Vyplnění a omítnutí  drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm","m",40,null,null,0]
[null,null,32,"Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm","m3",0.3,null,null,0]
[null,null,33,"Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně","t",2.93,null,null,0]
[null,null,34,"Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením","t",2.93,null,null,0]
[null,null,35,"Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km","t",14.65,null,null,0]
[null,null,36,"Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)","t",2.93,null,null,0]
[null,null,37,"Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4","m",19,null,null,{"$f":"F47*(G47+H47)","v":0}]
[null,null,38,"Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm","m",19,null,null,0]
[null,null,39,"Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm","m",19,null,null,0]
[null,null,40,"Ruční zához  rýhy 35/90cm, hornina 4","m",19,null,null,{"$f":"F50*(G50+H50)","v":0}]
[null,null,41,"Rozebrání zámkové dlažby","m2",3,null,null,{"$f":"F51*(G51+H51)","v":0}]
[null,null,42,"Zpětné uložení zámkové dlažby, včetně udusání a přípravy podkladu","m2",3,null,null,0]
[null,null,42,"Ostatní",null,0]
[null,null,43,"Napojení zahradního objektu","hod",3,null,null,{"$f":"F54*(G54+H54)","v":0}]
[null,null,44,"Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací","kpl",1,null,null,0]
[null,null,45,"Demontáž stávajících elektroinstalací","hod",25,null,null,0]
[null,null,46,"Koordinace a spolupráce s jinými profesemi","hod",10,null,null,0]
[null,null,47,"HZS","hod",15,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"Cena KT celkem bez DPH",null,0,null,null,{"$f":"SUM(I9:I58)","v":0}]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]

{"sheet":"SP","index":4,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,3,2,4],[1,3,1,4]]}
[null,"Zakázka:",null,{"$f":"Rekapitulace!D3","v":"2021/125"},null,0]
[null,"Investor:",null,{"$f":"Rekapitulace!D4","v":" Město Krnov, IČ: 00296139\n Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov"},null,0]
[null,"Objekt:",null,{"$f":"Rekapitulace!D5","v":"Mateřská škola Albrechtická 1702/85, Krnov\nrekonstrukce elektroinstalace"},null,0]
[null,"Systém:",null,"SP - Silnoproudé instalace",null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Poř.","Název","MJ","Množství","Jednotková cena Materiál","Jednotková cena  Montáž","Cena celkem"]
[null,null,null,"Rozvaděče a příslušenství",null,0]
[null,null,1,"Rozvaděč RE","kpl",1,{"$f":"'Rozvaděč RE'!$I$14","v":0},0,{"$f":"F9*(G9+H9)","v":0}]
[null,null,2,"Rozvaděč RH","kpl",1,{"$f":"'Rozvaděč RH'!$I$30","v":0},0,0]
[null,null,3,"Rozvaděč RM21","kpl",1,{"$f":"'Rozvaděč RM21'!$I$23","v":0},0,0]
[null,null,4,"Rozvaděč RM31","kpl",1,{"$f":"'Rozvaděč RM31'!$I$24","v":0},0,0]
[null,null,4,"Instalační materiál",null,0]
[null,null,5,"Zásuvka 400V/32A 5P nástěnná","ks",1,null,null,{"$f":"F14*(G14+H14)","v":0}]
[null,null,6,"Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami ","ks",139,null,null,{"$f":"F15*(G15+H15)","v":0}]
[null,null,7,"Spínač ř.1","ks",19,null,null,0]
[null,null,8,"Spínač ř.5 ","ks",5,null,null,0]
[null,null,9,"Přepínač ř.6 ","ks",12,null,null,0]
[null,null,10,"Přepínač ř.6+6","ks",5,null,null,0]
[null,null,11,"Přepínač ř.7","ks",1,null,null,0]
[null,null,12,"Klapka jednoduchá bílá ","ks",32,null,null,0]
[null,null,13,"Klapka dělená bílá ","ks",10,null,null,0]
[null,null,14,"Svorkovnice 16A pětipólová s krytem ","ks",1,null,null,0]
[null,null,15,"1_rameček bílý ","ks",70,null,null,0]
[null,null,16,"2_rameček bílý ","ks",35,null,null,0]
[null,null,17,"3_rameček bílý ","ks",3,null,null,0]
[null,null,18,"4_rameček bílý ","ks",1,null,null,0]
[null,null,19,"5_rameček bílý ","ks",11,null,null,0]
[null,null,20,"EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E","ks",4,null,null,{"$f":"F29*(G29+H29)","v":0}]
[null,null,21,"Svorka na potrubí typ Bernard","ks",4,null,null,0]
[null,null,22,"časovač do instalční krabice pod vypínač","ks",1,null,null,{"$f":"F31*(G31+H31)","v":0}]
[null,null,23,"Přidružený materiál","kpl",1,null,null,{"$f":"F32*(G32+H32)","v":0}]
[null,null,23,"Ostatní",null,0]
[null,null,24,"Koordinace a spolupráce s jinými profesemi","hod",3,null,null,{"$f":"F34*(G34+H34)","v":0}]
[null,null,25,"Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy ","hod",14,null,null,0]
[null,null,26,"HZS","hod",4,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"Cena SP celkem bez DPH",null,0,null,null,{"$f":"SUM(I8:I36)","v":0}]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]

{"sheet":"SV","index":5,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4]]}
[null,"Zakázka:",null,{"$f":"Rekapitulace!D3","v":"2021/125"},null,0]
[null,"Investor:",null,{"$f":"Rekapitulace!D4","v":" Město Krnov, IČ: 00296139\n Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov"},null,0]
[null,"Objekt:",null,{"$f":"Rekapitulace!D5","v":"Mateřská škola Albrechtická 1702/85, Krnov\nrekonstrukce elektroinstalace"},null,0]
[null,"Systém:",null,"SV - Svítidla",null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Poř.","Název","MJ","Množství","Jednotková cena Materiál","Jednotková cena  Montáž","Cena celkem"]
[null,null,null,"Svítidla včetně zdrojů",null,0]
[null,null,1,"Svítidlo nástěnné LED IP44 s pohybovým čidlem, opálový difusor)","ks",6,null,null,{"$f":"F9*(G9+H9)","v":0}]
[null,null,2,"\"A1\" - Přisazené LED svítidlo, 3499 lm 840, EVG, 27W, SlimPrisma, L1200, RAL 9003","ks",19,null,null,{"$f":"F10*(G10+H10)","v":0}]
[null,null,3,"\"A2\" - Přisazené LED svítidlo, 4374 lm 840, EVG, 34W, SlimPrisma, L1500, RAL 9003","ks",8,null,null,0]
[null,null,4,"\"B1\" - Přisazené kruhové LED svítidlo 24W 2780lm 4000K EVG IP65 d=330mm white","ks",19,null,null,0]
[null,null,5,"\"B2\" - Přisazené kruhové LED svítidlo 18W 1930lm 4000K EVG IP65 d=280mm white","ks",2,null,null,0]
[null,null,6,"\"B3\" - Přisazené kruhové LED svítidlo 15W 1444lm 4000K EVG IP65 d=220mm white","ks",2,null,null,0]
[null,null,7,"\"C1\" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo2394lm 840 EVG 17,4W IP66 PMMA Opal L605 RAL 7035","ks",8,null,null,0]
[null,null,8,"\"NO1\" - Přisazené nouzové LED svítidlo 6W 450lm 3H AT NM 140 IP20 WH","ks",6,null,null,0]
[null,null,9,"Přidružený materiál (svorky apod.)","kpl",1,null,null,{"$f":"F17*(G17+H17)","v":0}]
[null,null,9,"Ostatní",null,0]
[null,null,10,"Demontáže a likvidace stávajících svítidel","hod",6,null,null,{"$f":"F19*(G19+H19)","v":0}]
[null,null,11,"Koordinace a spolupráce s jinými profesemi","hod",4,null,null,{"$f":"F20*(G20+H20)","v":0}]
[null,null,12,"HZS","hod",6,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"Cena SV celkem bez DPH",null,0,null,null,{"$f":"SUM(I8:I21)","v":0}]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,"0"]

{"sheet":"Rozvaděč RE","index":6,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4]]}
[null,"Zakázka:",null,{"$f":"Rekapitulace!D3","v":"2021/125"},null,0]
[null,"Investor:",null,{"$f":"Rekapitulace!D4","v":" Město Krnov, IČ: 00296139\n Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov"},null,0]
[null,"Objekt:",null,{"$f":"Rekapitulace!D5","v":"Mateřská škola Albrechtická 1702/85, Krnov\nrekonstrukce elektroinstalace"},null,0]
[null,"Systém:",null,"Rozvaděč RE",null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Poř.","Název","MJ","Množství","Jednotková cena Materiál","Jednotková cena  Montáž","Cena celkem"]
[null,null,null,"Rozvaděče a příslušenství",null,0]
[null,null,1,"Elektroměrový rozvaděč RE 1.0.1 (3F+HDO; přímé měření; zapuštěný; venkovní)","ks",1,null,null,{"$f":"F9*(G9+H9)","v":0}]
[null,null,2,"jistič 10kA (ČEZ) 25B-3","ks",1,null,null,{"$f":"F10*(G10+H10)","v":0}]
[null,null,3,"drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)","kpl",1,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"Cena celkem bez DPH",null,0,null,null,{"$f":"SUM(I8:I11)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"0"]
[null,null,null,null,null,"0"]

{"sheet":"Rozvaděč RH","index":7,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4]]}
[null,"Zakázka:",null,{"$f":"Rekapitulace!D3","v":"2021/125"},null,0]
[null,"Investor:",null,{"$f":"Rekapitulace!D4","v":" Město Krnov, IČ: 00296139\n Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov"},null,0]
[null,"Objekt:",null,{"$f":"Rekapitulace!D5","v":"Mateřská škola Albrechtická 1702/85, Krnov\nrekonstrukce elektroinstalace"},null,0]
[null,"Systém:",null,"Rozvaděč RH",null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Poř.","Název","MJ","Množství","Jednotková cena Materiál","Jednotková cena  Montáž","Cena celkem"]
[null,null,null,"Rozvaděče a příslušenství",null,0]
[null,null,1,"Rozvodnice zápustná min.7M2","ks",1,null,null,{"$f":"F9*(G9+H9)","v":0}]
[null,null,2,"SPD TNC T1+T2 LPLIII","ks",1,null,null,0]
[null,null,3,"jistič 10kA 6B-1","ks",1,null,null,{"$f":"F11*(G11+H11)","v":0}]
[null,null,4,"jistič 10kA 10B-1","ks",4,null,null,0]
[null,null,5,"jistič 10kA 16B-1","ks",1,null,null,0]
[null,null,6,"jistič 10kA 16B-3","ks",2,null,null,0]
[null,null,7,"jistič 10kA 20B-3","ks",4,null,null,0]
[null,null,8,"Spínač páčkový 40-3","ks",1,null,null,0]
[null,null,9,"Proudový chránič 10kA 40-4-030AC","ks",1,null,null,0]
[null,null,10,"Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC","ks",3,null,null,0]
[null,null,11,"Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC","ks",8,null,null,0]
[null,null,12,"Řadová svorka šedá, 2,5mm2","ks",20,null,null,0]
[null,null,13,"Řadová svorka modrá, 2,5mm2","ks",11,null,null,0]
[null,null,14,"Řadová svorka šedá, 6mm2","ks",3,null,null,0]
[null,null,15,"Řadová svorka modrá, 6mm2","ks",1,null,null,0]
[null,null,16,"Řadová svorka šedá, 10mm2","ks",12,null,null,0]
[null,null,17,"drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)","kpl",1,null,null,0]
[null,null,17,"Ostatní",null,0]
[null,null,18,"Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace","hod",6,null,null,{"$f":"F27*(G27+H27)","v":0}]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"Cena celkem bez DPH",null,0,null,null,{"$f":"SUM(I8:I27)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"0"]
[null,null,null,null,null,"0"]

{"sheet":"Rozvaděč RM21","index":8,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4]]}
[null,"Zakázka:",null,{"$f":"Rekapitulace!D3","v":"2021/125"},null,0]
[null,"Investor:",null,{"$f":"Rekapitulace!D4","v":" Město Krnov, IČ: 00296139\n Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov"},null,0]
[null,"Objekt:",null,{"$f":"Rekapitulace!D5","v":"Mateřská škola Albrechtická 1702/85, Krnov\nrekonstrukce elektroinstalace"},null,0]
[null,"Systém:",null,"Rozvaděč RM21",null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Poř.","Název","MJ","Množství","Jednotková cena Materiál","Jednotková cena  Montáž","Cena celkem"]
[null,null,null,"Rozvaděče a příslušenství",null,0]
[null,null,1,"Rozvodnice zapuštěná oceloplechová min. 56M","ks",1,null,null,{"$f":"F9*(G9+H9)","v":0}]
[null,null,2,"SPD TNS T2 LPLIII","ks",1,null,null,0]
[null,null,3,"jistič 6kA 16B-3","ks",2,null,null,{"$f":"F11*(G11+H11)","v":0}]
[null,null,4,"jistič 6kA 10B-1","ks",6,null,null,0]
[null,null,5,"Spínač páčkový 32-3","ks",1,null,null,0]
[null,null,6,"Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC","ks",2,null,null,0]
[null,null,7,"Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC","ks",11,null,null,0]
[null,null,8,"Řadová svorka šedá, 2,5mm2","ks",25,null,null,0]
[null,null,9,"Řadová svorka modrá, 2,5mm2","ks",13,null,null,0]
[null,null,10,"drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)","kpl",1,null,null,0]
[null,null,10,"Ostatní",null,0]
[null,null,11,"Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace","hod",5,null,null,{"$f":"F20*(G20+H20)","v":0}]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"Cena celkem bez DPH",null,0,null,null,{"$f":"SUM(I8:I20)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"0"]
[null,null,null,null,null,"0"]

{"sheet":"Rozvaděč RM31","index":9,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4]]}
[null,"Zakázka:",null,{"$f":"Rekapitulace!D3","v":"2021/125"},null,0]
[null,"Investor:",null,{"$f":"Rekapitulace!D4","v":" Město Krnov, IČ: 00296139\n Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov"},null,0]
[null,"Objekt:",null,{"$f":"Rekapitulace!D5","v":"Mateřská škola Albrechtická 1702/85, Krnov\nrekonstrukce elektroinstalace"},null,0]
[null,"Systém:",null,"Rozvaděč RM231",null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,"Poř.","Název","MJ","Množství","Jednotková cena Materiál","Jednotková cena  Montáž","Cena celkem"]
[null,null,null,"Rozvaděče a příslušenství",null,0]
[null,null,1,"Rozvodnice zapuštěná oceloplechová min. 48M","ks",1,null,null,{"$f":"F9*(G9+H9)","v":0}]
[null,null,2,"SPD TNS T2 LPLIII","ks",1,null,null,0]
[null,null,3,"jistič 6kA 16B-3","ks",1,null,null,{"$f":"F11*(G11+H11)","v":0}]
[null,null,4,"jistič 6kA 10B-1","ks",7,null,null,0]
[null,null,5,"jistič 6kA 16B-1","ks",2,null,null,0]
[null,null,6,"Proudový chránič 10kA 40-4-300AC-S","ks",1,null,null,0]
[null,null,7,"Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC","ks",1,null,null,0]
[null,null,8,"Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC","ks",7,null,null,0]
[null,null,9,"Řadová svorka šedá, 2,5mm2","ks",20,null,null,0]
[null,null,10,"Řadová svorka modrá, 2,5mm2","ks",8,null,null,0]
[null,null,11,"drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.)","kpl",1,null,null,0]
[null,null,11,"Ostatní",null,0]
[null,null,12,"Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace","hod",4,null,null,{"$f":"F21*(G21+H21)","v":0}]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"Cena celkem bez DPH",null,0,null,null,{"$f":"SUM(I8:I21)","v":0}]
[null,null,null,null,null,"0"]
[null,null,null,null,null,"0"]