Rozsah nabídky :

Oprava se bude provádět 45 mb napravo od vjezdu a 12 mb nalevo od vězdu do MŠ z ulice Albrechtiká ( po řadu vzrostlých stromů).Bude provedeno -

- demontáž stávajícího rámového oplocení s betonovými sloupky

- odvoz suti a vybouraných hmot na skládku včetně poplatku

- provedení výkopu pro patky, odvoz zeminy na skládku včetně poplatku, betonáž patek

- provedení nového betonového oplocení z betonových sloupků hladkých a betonových desek jednostranně vzorovaných v barvě přírodní, v provedení bez podhrabových desek, s tím, že co druhé pole bude mít horní ¼ dřevěnou ze tří fošen

- stávající zděné sloupy brány zůstávají v původním tvaru a stavu