## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce bytu - Slezská 3 byt č.7
| Objekt: |  |  | Rekonstrukce bytu
9052 | Rozpočet: |  |  | Rekonstrukce bytu - Slezská 3 byt č.7
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 794 01 | Krnov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 355398.55 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 355398.55 | 0 | 53309.78 | 408708.33 | 100
2 | SO | Rekonstrukce bytu |  |  | 355398.55 | 0 | 53309.78 | 408708.33 | 100
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - Slezská 3 byt č.7 |  |  | 355398.55 | 0 | 53309.78 | 408708.33 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 355398.55 | 0 | 53309.78 | 408708.33 | 100
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce bytu - Slezská 3 byt č.7 | [24 empty] | STA
O: |  | Rekonstrukce bytu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Rekonstrukce bytu - Slezská 3 byt č.7 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1258.8 |  | 5636.13 |  | 0 |  | 0.74 |  | 0 |  |  |  |  | 12.91 | [5 empty] | DIL
1 | 319201311 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 18.18 |  | 0 | 40.29 | 732.47 | 180.71 | 3285.31 | 15 | 0 | 0.03767 | 0.68 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.41 | 7.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,7*2+2,2*2-1,0+0,4*2+0,1)*2,0 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*0,6+0,8*1,75 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
2 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm | m2 | 0.09 |  | 0 | 473.03 | 42.57 | 371.97 | 33.48 | 15 | 0 | 0.07392 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.777 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sokl ve sprše : 0,9*0,1 |  | 0.09 | [22 empty] | VV | 0
3 | 347013111 | Demontáž/montáž předstěny - jádro - demontáž + opětovná montáž | hod | 4 |  | 0 | 120.94 | 483.76 | 329.06 | 1316.24 | 15 | 0 | 0.01147 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.85 | 3.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž a opětovná montáž jádra při provádění vodoinstalace a kanalizace : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342264098 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2 | m2 | 7.1 |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 1001.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.28 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2220.35 |  | 3685.89 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 6.74 | [5 empty] | DIL
5 | 416021121 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 3.36 |  | 0 | 285.86 | 960.49 | 519.14 | 1744.31 | 15 | 0 | 0.0119 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.95 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
6 | 416021123 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 3.74 |  | 0 | 336.86 | 1259.86 | 519.14 | 1941.58 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.95 | 3.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 11241.76 |  | 44543.94 |  | 0 |  | 2.71 |  | 0 |  |  |  |  | 88.24 | [5 empty] | DIL
7 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 36.36 |  | 0 | 28.71 | 1043.9 | 208.79 | 7591.6 | 15 | 0 | 0.0049 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.432 | 15.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : (2,7+1,5)*2,7 |  | 11.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (1,5+3,0+5,6)*2,7 |  | 27.27 | [22 empty] | VV | 0
8 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 36.61 |  | 0 | 16.05 | 587.59 | 96.45 | 3531.03 | 15 | 0 | 0.00609 | 0.22 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.19274 | 7.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*3,0 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612421637 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 5.4 |  | 0 | 46.97 | 253.64 | 405.53 | 2189.86 | 15 | 0 | 0.04766 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.84 | 4.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : (1,0+1,0)*2,7 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612421331 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 116.078 |  | 0 | 30.64 | 3556.63 | 168.86 | 19600.93 | 15 | 0 | 0.01574 | 1.83 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33481 | 38.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (2,4*2+1,4*2)*2,7 |  | 20.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*3 |  | -4.728 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,2*2+1,7*2)*(2,7-2,0) |  | 5.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (2,7*2+5,6*2)*2,7 |  | 44.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (3,0*2+5,6*2)*2,7 |  | 46.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,7 |  | -4.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,3*2+2,3*2)*2,7 |  | 24.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,8*1,5+0,7*0,8) |  | -3.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,7 |  | -4.59 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612423531 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 1.41 |  | 0 | 147.57 | 208.07 | 898.43 | 1266.79 | 15 | 0 | 0.0585 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.869 | 2.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,0*0,07 |  | 0.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 35,0*0,03 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,1 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix | m2 | 36.36 |  | 0 | 92.82 | 3374.94 | 186.18 | 6769.5 | 15 | 0 | 0.00361 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.362 | 13.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : (2,7+1,5)*2,7 |  | 11.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (1,5+3,0+5,6)*2,7 |  | 27.27 | [22 empty] | VV | 0
13 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 53 |  | 0 | 41.83 | 2216.99 | 41.37 | 2192.61 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 4.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,7*2+2,2*2-1,0+0,4*2+0,1)*1,8 |  | 13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*0,6+0,8*1,75 |  | 2.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (2,7+1,5)*2,7 |  | 11.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (1,5+3,0+5,6)*2,7 |  | 27.27 | [22 empty] | VV | 0
14 | 61101147R00 | Bandáž spoje panelů skelná páska včetně uniflotu | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 1040 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.094 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 7.76 |  | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 361.62 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | 1,5*1,5*2 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,8*1,5+0,7*0,8 |  | 3.26 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1321.9 |  | 816.25 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 1.73 | [5 empty] | DIL
16 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 3.74 |  | 0 | 41.83 | 156.44 | 41.37 | 154.72 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
17 | 632421120 | Potěr samonivelační ,ručně zpracovaný,tl. do 10 mm | m2 | 3.74 |  | 0 | 311.62 | 1165.46 | 176.88 | 661.53 | 15 | 0 | 0.01806 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.372 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 68.24 |  | 5404.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.65 | [5 empty] | DIL
18 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 44.31 |  | 0 | 1.54 | 68.24 | 121.96 | 5404.05 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.308 | 13.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 3,0*5,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 987.44 |  | 14378.85 |  | 0 |  | 0.04 |  | 3.05 |  |  |  |  | 26.8 | [5 empty] | DIL
19 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 3.74 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 222.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
20 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 3.74 |  | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 241.98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.147 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
21 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 3 |  | 0 | 11.3 | 33.9 | 95.2 | 285.6 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.006 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.274 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 1.5 |  | 0 | 13.06 | 19.59 | 151.94 | 227.91 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.422 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | 974051513 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton | m | 35 |  | 0 | 13.02 | 455.7 | 97.48 | 3411.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.08 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.265 | 9.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 974082212 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm | m | 35 |  | 0 | 13.06 | 457.1 | 42.54 | 1488.9 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.111 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 978011121 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 36.61 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 366.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.15 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*3,0 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
26 | 978013121 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 116.078 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1160.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.46 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (2,4*2+1,4*2)*2,7 |  | 20.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*3 |  | -4.728 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,2*2+1,7*2)*(2,7-2,0) |  | 5.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (2,7*2+5,6*2)*2,7 |  | 44.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (3,0*2+5,6*2)*2,7 |  | 46.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,7 |  | -4.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,3*2+2,3*2)*2,7 |  | 24.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,8*1,5+0,7*0,8) |  | -3.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,7 |  | -4.59 | [22 empty] | VV | 0
27 | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 493.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.25 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.26 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : (1,0+1,0)*2,7 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
28 | 978013211 | Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn | m2 | 27.27 |  | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 1006.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02798 | 0.76 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.105 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 2 : (1,5+3,0+5,6)*2,7 |  | 27.27 | [22 empty] | VV | 0
29 | 460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 5 |  | 0 | 4.23 | 21.15 | 193.77 | 968.85 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.433 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% včetně obkladů | m2 | 19.13 |  | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 4505.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.17 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Koupelna : (1,7*2+2,2*2-1,0+0,4*2+0,1)*2,0 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*0,6+0,8*1,75+0,6+0,2*1,75 |  | 3.73 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1422.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.42 | [5 empty] | DIL
31 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3.6437 |  | 0 | 0 | 0 | 390.5 | 1422.85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.9385 | 3.42 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 3596.31 |  | 2433.35 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.35 | [5 empty] | DIL
32 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 9.3 |  | 0 | 318.92 | 2965.96 | 194.08 | 1804.94 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.385 | 3.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,7*2+2,2*2-0,8)*0,1 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,9*3)*1,8 |  | 4.86 | [22 empty] | VV | 0
33 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 7 |  | 0 | 90.05 | 630.35 | 55.45 | 388.15 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,7*2+2,2*2-0,8) |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
34 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 57.894 |  | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 240.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
35 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, hadice) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 559.49 |  | 2880.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.77 | [5 empty] | DIL
36 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0 | 184.91 | 554.73 | 266.09 | 798.27 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.529 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 263.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.174 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 130.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 7 |  | 0 | 0.68 | 4.76 | 24.22 | 169.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.048 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 733171140 | Montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 477 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.45 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 72145488 | Práce spojené s demontáži rozvodů - voda, kanalizace | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 900 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 33.771 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 62.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 1550.2 |  | 2963.42 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 6.32 | [5 empty] | DIL
44 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 6 |  | 0 | 78.18 | 469.08 | 257.82 | 1546.92 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5429 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 722181213 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 6 |  | 0 | 27.39 | 164.34 | 59.31 | 355.86 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.129 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 112.43 | 224.86 | 118.57 | 237.14 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.272 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 722220121 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 3 |  | 0 | 230.12 | 690.36 | 235.38 | 706.14 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.54 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 6 |  | 0 | 0.26 | 1.56 | 10.64 | 63.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.021 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 44.601 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 53.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 3482.92 |  | 3938.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.57 | [5 empty] | DIL
50 | 723163102 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 15 x 1,0 mm | m | 2 |  | 0 | 265.29 | 530.58 | 166.71 | 333.42 | 15 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.30869 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 723190251 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 126.47 | 126.47 | 234.03 | 234.03 | 15 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 723191113 | Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m | soubor | 1 |  | 0 | 1802.76 | 1802.76 | 79.24 | 79.24 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 723191118 | Kohout kulový pro flexigas rohový IVAR.G2T DN 15 | soubor | 1 |  | 0 | 740.83 | 740.83 | 90.17 | 90.17 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 723236114 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, HERZ DN 20 | kus | 1 |  | 0 | 282.28 | 282.28 | 113.72 | 113.72 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 723548777 | Revize PLYNU | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 73.335 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 19716.18 |  | 5978.17 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.14 |  |  |  |  | 10.58 | [5 empty] | DIL
57 | 721223424 | D+M Sprchový žlab nerez 70cm včetně napojení na kanalizaci | kus | 1 |  | 0 | 3548.86 | 3548.86 | 141.14 | 141.14 | 15 | 0 | 0.00118 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 725013138 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 | 5750.34 | 5750.34 | 794.66 | 794.66 | 15 | 0 | 0.02872 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 725119305 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 | 563.53 | 563.53 | 672.47 | 672.47 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 725219401 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 95.29 | 95.29 | 731.71 | 731.71 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 725299101 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 1 |  | 0 | 23.85 | 23.85 | 166.15 | 166.15 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 725619101 | Montáž plynových sporáků | kus | 1 |  | 0 | 422.36 | 422.36 | 689.64 | 689.64 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.262 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 725610810 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.31 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 725810402 | Ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" | soubor | 5 |  | 0 | 129.06 | 645.3 | 114.44 | 572.2 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 725814122 | Ventil pračkový kulový se zpětnou klapkou a filtrem 3/4" | soubor | 1 |  | 0 | 196.5 | 196.5 | 62.5 | 62.5 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.124 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 1800.68 | 1800.68 | 224.32 | 224.32 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 7.11 | 14.22 | 224.39 | 448.78 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 725860188 | Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 1 |  | 0 | 435.99 | 435.99 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 | 358.49 | 358.49 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 725860213 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm - výměna | kus | 1 |  | 0 | 243.49 | 243.49 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 787911111 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 0.24 |  | 0 | 30.35 | 7.28 | 1075.65 | 258.16 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.1 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*0,6 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
73 | 64214330R | Umyvadlo keram. s otv. pro baterii 550x450 mm bílé, na šrouby | kus | 1 |  | 0 | 1073 | 1073 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
74 | 42377000R | Trojháček chrom lesklá | kus | 1 |  | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
75 | 5491570R | Závěs sprchový včetně teleskopické tyče, 130x210cm | kus | 1 |  | 0 | 1192 | 1192 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 55144162 | Sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom - výměna | kus | 1 |  | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
77 | 551789001R | Držák toaletního papíru chrom | kus | 1 |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
78 | 63465124 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm 40x60cm | ks | 1 |  | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
79 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 233.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
80 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 151.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
81 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany, vaniček | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
82 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 256.1494 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 79.41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 750.2 |  | 671.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.44 | [5 empty] | DIL
83 | 877353121 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PVC 110/110 mm | kus | 1 |  | 0 | 135.2 | 135.2 | 156.8 | 156.8 | 15 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 728115211 | Montáž potrubí ohebného neizol. z PVC do d 100 mm | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 161 | 80.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.35 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 728611211 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm včetně napojení - časový spínač | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 728611862 | Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 200mm včetně zaslepení otvoru | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01489 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.429 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 28611773.AR | PVC ventilační trubka ohebná O 100 mm | m | 0.5 |  | 0 | 142 | 71 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
88 | 429148013 | Ventilátor do koupelny s automatickou žaluzií - radiální d=100 | kus | 1 |  | 0 | 544 | 544 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
89 | 998728202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 14.145 |  | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 7.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 3050.38 |  | 2517.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.42 | [5 empty] | DIL
90 | 733163101 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm včetně zednických prací | m | 2 |  | 0 | 292.55 | 585.1 | 241.45 | 482.9 | 15 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.2848 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 733173101R00 | Úprava potrubí pro přemístění tělesa | h | 3 |  | 0 | 821.76 | 2465.28 | 678.24 | 2034.72 | 15 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2848 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2274.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
92 | 735191910 | Napuštění vody do otopného systému | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.031 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.052 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 735124410R00 | Demontáž otopných těles koupelnových k opětovnému použití - včetně zmražení trubek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) včetně nových konzol | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
96 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 22.1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 64.09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 53155.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 7.98 | [5 empty] | DIL
97 | 766661112 | Vyvěšení a zavěšení dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 739 | 2217 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.45 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 766662811 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 151.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 767612915 | Oprava - seřízení dřevěného okna včetně očištění rámu a parapetu | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 555 | 1665 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.1 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 04 | D+M kombi sporák, Počet hořáků 4,senzory StopGas,integrovaným zapalováním a klasickou elektrickou troubu s dvojicí topných těles a horkovzdušným ventilátorem. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5279 | 5279 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 06 | D+M Odsavač par bílý 630W rekuperační | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
102 | 7665488 | Vystěhování bytu - kuchyň. linka včetně odvozu a poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
103 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=1600mm + 600mm skříňka nad digestoří | m | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 16500 | 36300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 2,2 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, : | [24 empty] | VV | 0
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | VV | 0
|  | - obkladový panel i pracovní deska v dekoru dřeva (sonoma) (bez rohové lišty) /transparentní tmel : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | VV | 0
|  | - výstroj šuplíků : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezové úchyty skříněk dl=200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - osvětlení led páskem v zafrézované AL liště : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | VV | 0
104 | 998766202 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 521.128 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1042.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 2671.91 |  | 2746.83 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 4.79 | [5 empty] | DIL
105 | 771101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 3.74 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 26.55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
106 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 3.74 |  | 0 | 24.89 | 93.09 | 25.21 | 94.29 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
107 | 771575113 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 3.74 |  | 0 | 137.32 | 513.58 | 524.68 | 1962.3 | 15 | 0 | 0.00515 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.04 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
108 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 7.7 |  | 0 | 21.81 | 167.94 | 35.29 | 271.73 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2+2,2*2-0,6+0,4+0,1 |  | 7.7 | [22 empty] | VV | 0
109 | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 3.74 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 56.47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
110 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 3.74 |  | 0 | 12.3 | 46 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
111 | 02 | Keramická dlažba 30x30 - předpoklad ceny 450Kč/m2 | m2 | 4.114 |  | 0 | 450 | 1851.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Koupelna : 1,7*2,2*1,1 |  | 4.114 | [22 empty] | VV | 0
112 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 50.8324 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 335.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 16404.83 |  | 12448.92 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 25.49 | [5 empty] | DIL
113 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 40.57 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 275.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.016 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 3,0*5,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
114 | 776401800 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 43.37 |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 602.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.035 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (2,4*2+1,4*2) |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,83 |  | -0.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6 |  | -0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (2,7*2+5,6*2) |  | 16.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (3,0*2+5,6*2) |  | 17.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7 |  | -1.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,3*2+2,3*2) |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7 |  | -1.7 | [22 empty] | VV | 0
115 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 43.37 |  | 0 | 31.22 | 1354.01 | 66.78 | 2896.25 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.1372 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (2,4*2+1,4*2) |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,83 |  | -0.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6 |  | -0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (2,7*2+5,6*2) |  | 16.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (3,0*2+5,6*2) |  | 17.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7 |  | -1.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,3*2+2,3*2) |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7 |  | -1.7 | [22 empty] | VV | 0
116 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na fixační lepidlo včetně podlahoviny s nášlapnou vrstvou 0,6mm (dekor dřeva) | m2 | 40.57 |  | 0 | 356.05 | 14444.95 | 184.95 | 7503.42 | 15 | 0 | 0.00363 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.38 | 15.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 3,0*5,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
117 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 177.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.152 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*3 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
118 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 20.285 |  | 0 | 10.42 | 211.37 | 38.08 | 772.45 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.0782 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 2
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 2
|  | Pokoj 2 : 3,0*5,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 40,57*0,5 |  | 20.285 | [22 empty] | VV | 0
119 | 5537000111 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro š 30 mm | kus | 3 |  | 0 | 131.5 | 394.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
120 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 286.3327 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 220.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 11656.67 |  | 14898.28 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 27.6 | [5 empty] | DIL
121 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 12 |  | 0 | 21.81 | 261.72 | 35.29 | 423.48 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
122 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18.2 |  | 0 | 24.89 | 453 | 25.21 | 458.82 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,7*2+2,2*2-1,0+0,4*2+0,1)*2,0 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
123 | 781419711 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 18.2 |  | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 893.62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,7*2+2,2*2-1,0+0,4*2+0,1)*2,0 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
124 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x40 cm | m2 | 18.2 |  | 0 | 142.66 | 2596.41 | 653.34 | 11890.79 | 15 | 0 | 0.00535 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.288 | 23.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,7*2+2,2*2-1,0+0,4*2+0,1)*2,0 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
125 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 18.2 |  | 0 | 9.2 | 167.44 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,7*2+2,2*2-1,0+0,4*2+0,1)*2,0 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
126 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 4.9 |  | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 296.45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*2+0,1 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
127 | 03 | Keramický obklad 20x40 - předpoklad ceny 350Kč/m2 | m2 | 20.93 |  | 0 | 350 | 7325.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : (1,7*2+2,2*2-1,0+0,4*2+0,1)*2,0 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 18,20*1,15 |  | 20.93 | [22 empty] | VV | 0
128 | 59760720.AR | Lišta obkl/dlažba plast v barvě obkladu | m | 9.8 |  | 0 | 87 | 852.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | 2*4+2*0,9 |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 0
129 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 256.1983 |  | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 935.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1649.77 |  | 6098.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.49 | [5 empty] | DIL
130 | 783112510 | Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email | m2 | 7.872 |  | 0 | 70.86 | 557.81 | 67.64 | 532.46 | 15 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.139 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,16*0,6*2*(10+8)*2 |  | 6.912 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,6*2*5 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
131 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 39 |  | 0 | 16.11 | 628.29 | 58.49 | 2281.11 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.116 | 4.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 39 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
132 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 40.57 |  | 0 | 5.61 | 227.6 | 57.09 | 2316.14 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.144 | 5.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 3,0*5,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
133 | 783225400 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 4.95 |  | 0 | 47.69 | 236.07 | 195.81 | 969.26 | 15 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.413 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*3 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,6+2*2,1)*(0,15+0,05*2) |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1161.35 |  | 15597.61 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 31.96 | [5 empty] | DIL
134 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 179.21 |  | 0 | 0.1 | 17.92 | 34 | 6093.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06971 | 12.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (2,4*2+1,4*2)*2,7 |  | 20.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,2*2+1,7*2)*(2,7-2,0)+1,0*2,0 |  | 7.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (2,7*2+5,6*2)*2,7 |  | 44.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (3,0*2+5,6*2)*2,7 |  | 46.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,7 |  | -4.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,3*2+2,3*2)*2,7 |  | 24.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,7 |  | -4.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 3,0*5,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
135 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 7.1 |  | 0 | 4.16 | 29.54 | 15.84 | 112.46 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03248 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
136 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 179.21 |  | 0 | 3.79 | 679.21 | 49.61 | 8890.61 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.10191 | 18.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (2,4*2+1,4*2)*2,7 |  | 20.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,2*2+1,7*2)*(2,7-2,0)+1,0*2,0 |  | 7.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (2,7*2+5,6*2)*2,7 |  | 44.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (3,0*2+5,6*2)*2,7 |  | 46.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,7 |  | -4.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,3*2+2,3*2)*2,7 |  | 24.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,7 |  | -4.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 3,0*5,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
137 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 44.31 |  | 0 | 9.81 | 434.68 | 6.59 | 292 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0135 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 2,4*1,4 |  | 3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,7*2,2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 2,7*5,6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 3,0*5,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*2,3 |  | 5.29 | [22 empty] | VV | 0
138 | 784444911R00 | Oprava malby po zatečení - specialní nátěr (např. izoprim) | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 209.4 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.06413 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 756.29 |  | 643.87 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  |  |  | 4.23 | [5 empty] | DIL
139 | 786611811 | Dmtž předokenních rolet s viditelným boxem - garnýž | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 306 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.05 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.6339 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
140 | 786622211 | Seřízení žaluzii horizontálních | m2 | 7.76 |  | 0 | 97.46 | 756.29 | 43.54 | 337.87 | 15 | 0 | 0.00382 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3 | 2.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Při provádění stavebních prací budou žaluzie seřízeny, pokud poškození žaluzii bude natolik velké, provedou se nové. : 1,5*1,5*2 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,2+1,0*1,5 |  | 3.26 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 18530.67 |  | 26157.43 |  | 0 |  | 25.07 |  | 0 |  |  |  |  | 29.02 | [5 empty] | DIL
141 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 140 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0505 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
142 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 167 | 1336 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.30567 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 210111014 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 13 |  | 0 | 256.45 | 3333.85 | 151.55 | 1970.15 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.249 | 3.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 210120561 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 186 | 1116 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.34 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 210160011 | Spínač časový, včetně zapojení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 223.5 | 223.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.4535 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 210191532 | Usazení rozvaděče ER 1.0 +1.1 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.362 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 210201514 | Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 212 | 1272 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.43 | 2.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
149 | 210800004 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 420 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06415 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
150 | 210800666 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v rozvaděčích | m | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 81 | 40.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.14868 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
151 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 60 |  | 0 | 15.04 | 902.4 | 39.96 | 2397.6 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
152 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 70 |  | 0 | 24.99 | 1749.3 | 41.01 | 2870.7 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 4.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
153 | 210810008 | Kabel CYKY-m 750V 3 žíly,6 až 16 mm2 v omítce, včetně dodávky kabelu 3x6 mm2 včetně zednických prací (vysekání drážky, zapravení) | m | 7 |  | 0 | 69.66 | 487.62 | 25.14 | 175.98 | 15 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05096 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
154 | 222260020 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 181 | 3801 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3305 | 6.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
155 | 650063611 | Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
156 | 210544888 | Napojení v hlavním rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 2145877558 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 518 | 2072 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 21547455 | Stavební přípomoce HZS včetně materiálu | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 1400 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
159 | 34141303 | Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 | m | 12 |  | 0 | 16 | 192 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
160 | 34142157 | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 0.5 |  | 0 | 17 | 8.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
161 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 8 |  | 0 | 152 | 1216 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
162 | 34535900 | Spínač 10A časový SA 10/220/1 | kus | 1 |  | 0 | 557 | 557 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
163 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 8 |  | 0 | 54 | 432 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
164 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 8 |  | 0 | 34 | 272 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
165 | 345601050000 | Lišta upevňovací 6035-84 | kus | 1 |  | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
166 | 34571519 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 21 |  | 0 | 14 | 294 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
167 | 348241102 | LED Stropní svítidlo 12W/230V IP54 | kus | 5 |  | 0 | 850 | 4250 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
168 | 348247102R | LED Stropní svítidlo 24W/230V IP54 | kus | 1 |  | 0 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
169 | 357377061R | ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 12T NÁSTĚNNÝ | kus | 1 |  | 0 | 978 | 978 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0263 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
170 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2 |  | 0 | 187 | 374 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
171 | 35822001014 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-13B-1 | kus | 2 |  | 0 | 223 | 446 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
172 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1 |  | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
173 | 35822003015 | Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA | kus | 1 |  | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
174 | 358890405 | Proudový chránič PF6-25/2/0,03 na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 | 943 | 943 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
175 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 25 |  | 0 | 12 | 300 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
176 | 21548777 | Revize ELEKTRO vč. přívodu a hlavního jističe | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 650.14 |  | 668.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.35 | [5 empty] | DIL
177 | 220300642 | Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm | kus | 2 |  | 0 | 75.07 | 150.14 | 116.43 | 232.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.236 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
178 | 222323307 | Demontáž a zpětná montáž domacího telefonu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.48 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
179 | 222730001 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 199 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.20167 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
180 | 371202024 | Zásuvka TV+R koncová, bílá | kus | 2 |  | 0 | 250 | 500 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7851.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | DIL
181 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
182 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 3.2621 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 549.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.277 | 0.9 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
183 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.2621 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 764.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 1.6 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
184 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 65.2424 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1043.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
185 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.2621 |  | 0 | 0 | 0 | 331 | 1079.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 3.07 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
186 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 32.6212 |  | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 1203.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.105 | 3.43 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
187 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.2621 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 2609.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
188 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
189 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
190 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
191 | 00523 R | Zkoušky a revize celého bytu vč. hlavního jističe | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
192 | 00144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
193 | 0041477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
194 | 004211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
195 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu