## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | Rekonstrukce mateřské školy Mikulášská
| Objekt: | Mateřská škola Mikulášská
| Část: | D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4e Slaboproudá elektrotechnika
| Místo: | Mikulášská 854/8, 794 01 Krnov
| Zadavatel: | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 1
| Datum: | 03/2023
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | Rekonstrukce mateřské školy Mikulášská
| Objekt: | Mateřská škola Mikulášská
| Část: | D.1.4d Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4e Slaboproudá elektrotechnika
| Zadavatel: | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 1
| Datum: | 03/2023
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty, nehořlavé podlpožky pod přístorje na hořlavé povrhy, apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů, nehořlavé podlpožky pod přístorje na hořlavé povrhy. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení, nehořlavé podlpožky pod přístorje na hořlavé povrhy. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní silnoproud | 0
| G | SK - Strukturovaná kabeláž | 0
| H | VSS - Dohledový videosystém | 0
| I | Z - Zvonky | 0
| J | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | 0
| K | Venkovní práce - SLP | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v PŮDA | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0
A.001 | N | N | A - Lineární svítidlo s LED trubicí; přisazené; 48W; 5000lm; 4000K; IP20; 1160x62x77mm | kmpl | 0 |  |  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
A.002 | N | N | A1 - Lineární svítidlo s LED trubicí; přisazené; 60W; 6500lm; 4000K; IP20; 1460x62x77mm | ks | 0 |  |  | 6 | 2 | 4 | 0 | 0
A.003 | N | N | A1N - Lineární svítidlo s LED trubicí; přisazené; 60W; 6500lm; 4000K; IP20; 1460x62x77mm + NO modul | ks | 0 |  |  | 5 | 2 | 3 | 0 | 0
A.004 | N | N | B - Kruhové LED svítidlo; přisazené; 20W; 2002lm; 4000K; IP66; ∅300x91mm | ks | 0 |  |  | 10 | 8 | 2 | 0 | 0
A.005 | N | N | C - LED panel; přisazený do přídavného boxu; 40W; 4404lm; 4000K; 596x596mm | ks | 0 |  |  | 38 | 15 | 23 | 0 | 0
A.006 | N | N | C1 - LED panel; přisazený do přídavného boxu; 33W; 3750lm; 4000K; 596x596mm | ks | 0 |  |  | 17 | 12 | 5 | 0 | 0
A.007 | N | N | C2 - LED panel; závěsné; 40W; 4400lm; 4000K; 1200x300x60mm | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
A.008 | N | N | D - Nástěnné svítidlo přisazené na fasádu; 15,1W; 1815lm; 3000K; IP65; 381x196x305mm | ks | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
A.009 | N | N | R - Reflektro; 40W; 5000lm; 4000K; IP65; 177x214x56mm | ks | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
A.010 | N | N | N1 - Nouzové svítidlo + piktogram; 3hod; 4,8W; 155lm; 5700K; IP65; 255x110x70mm | ks | 0 |  |  | 10 | 7 | 3 | 0 | 0
A.011 | N | N | N2 - Stropní nouzové svítidlo + piktogram; 3hod; 5,1W; 70lm; 5700K; IP40; 343x45x231mm | ks | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
A.012 | N | N | N3 - Luminiscenční tabulka s ukazatelem směru úniku | ks | 0 |  |  | 12 | 4 | 7 | 1 | 0
A.013 | N | N | N4 - Antipanické nouzové svítidlo; přisazené v krabici pro povrchovou montáž; 3hod; 2W; 212lm; 4000K; 200x200x62mm | ks | 0 |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
A.014 | N | N | N5 - Venkovní nouzové svítidlo; přisazené; 1hod; 5W; 213/351lm; 269x144x40mm | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
A.015 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A.016 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v PŮDA | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0
B.001 | N | N | Tlačítko, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.1, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 18 | 13 | 5 | 0 | 0
B.003 | N | N | Vypínač č.1 IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
B.004 | N | N | Vypínač č.5, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 1 | 4 | 0 | 0
B.005 | N | N | Vypínač č.6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 8 | 6 | 2 | 0 | 0
B.006 | N | N | Vypínač č.6+6, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 8 | 6 | 2 | 0 | 0
B.007 | N | N | Vypínač č.7, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 3 | 2 | 0 | 0
B.008 | N | N | Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 6 | 2 | 4 | 0 | 0
B.009 | N | N | Pohybové čidlo 180° vhodné pro spínání LED, IP44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
B.010 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 62 | 24 | 38 | 0 | 0
B.011 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
B.012 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 8 | 3 | 5 | 0 | 0
B.013 | N | N | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 11 | 10 | 1 | 0 | 0
B.014 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 0
B.015 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
B.016 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v PŮDA | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 57 | 36 | 21 | 0 | 0
C.002 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 26 | 15 | 11 | 0 | 0
C.003 | N | N | Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 10 | 5 | 5 | 0 | 0
C.004 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 8 | 3 | 1 | 4 | 0
C.005 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=20mm, di=14,1mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 168 | 93 | 55 | 20 | 0
C.006 | N | N | Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm, di=31,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
C.007 | N | N | Ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace d=25mm, di=18,3mm, nízká mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
C.008 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
C.009 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
C.010 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v PŮDA | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0
D.001 | N | N | Kabel CYKY 2x1,5 | m | 0 |  |  | 36 | 18 | 18 | 0 | 0
D.002 | N | N | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 0 |  |  | 1293 | 806 | 428 | 59 | 0
D.003 | N | N | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 0 |  |  | 96 | 55 | 41 | 0 | 0
D.004 | N | N | Kabel CYKY 7x1,5 | m | 0 |  |  | 77 | 60 | 17 | 0 | 0
D.005 | N | N | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 0 |  |  | 876 | 332 | 541 | 3 | 0
D.006 | N | N | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 0 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
D.007 | N | N | Kabel CYKY 5x4 | m | 0 |  |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
D.008 | N | N | Kabel CYKY 5x6 | m | 0 |  |  | 65 | 65 | 0 | 0 | 0
D.009 | N | N | Kabel CYKY-J 4x25 | m | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
D.010 | N | N | Vodič H07V-K 6 | m | 0 |  |  | 218 | 123 | 75 | 20 | 0
D.011 | N | N | Vodič H07V-K 16 | m | 0 |  |  | 65 | 65 | 0 | 0 | 0
D.012 | N | N | Vodič H07V-K 25 | m | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 0
D.013 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
D.014 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v PŮDA | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0
E.001 | N | N | Rozvaděč RE Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 10 | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E.002 | N | N | Rozvaděč R0.1 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 11 | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E.003 | N | N | Rozvaděč R1 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 12 | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E.004 | N | N | Rozvaděč R2 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 13 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
E.005 | N | N | Rozvaděč R3 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 14 | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
E.006 | N | N | Zásuvková skříň ve fasádě RZ Touto položkou je myšlen rozvaděč s dvířky (250x350x150mm ŠxVxH), IP65, včetně kompletní výzbroje: zásuvková skříň s PCH. 40A/4P/30mA, FA. C/16A/3; 2x FA.B/16A/1; zásuvka 16A/400V; 2x zásuvka 16A/230V. | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
E.007 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
E.008 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Množství v PŮDA | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní silnoproud
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 0 |  |  | 16.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0
F.004 | N | N | Projektová dokumentace realizační | ks | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0
F.005 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0
F.006 | N | N | Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace - viz. popis v TZ | ks | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
F.007 | N | N | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 0 |  |  | 5 | 3 | 1 | 1 | 0
F.008 | N | N | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 0 |  |  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
F.009 | N | N | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla plná | bm | 0 |  |  | 395 | 181 | 208 | 6 | 0
F.010 | N | N | Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihla plná | bm | 0 |  |  | 64 | 45 | 19 | 0 | 0
F.011 | N | N | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková | bm | 0 |  |  | 395 | 181 | 208 | 6 | 0
F.012 | N | N | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 50 cm, štuková | bm | 0 |  |  | 64 | 45 | 19 | 0 | 0
F.013 | N | N | Průraz stropu podesty, včetně následného zapravení | ks | 0 |  |  | 6 | 3 | 3 | 0 | 0
F.014 | N | N | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nošením | t | 0 |  |  | 1.9507 | 0.9605 | 0.96475 | 0.0255 | 0
F.015 | N | N | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m | t | 0 |  |  | 1.9507 | 0.9605 | 0.96475 | 0.0255 | 0
F.016 | N | N | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením | t | 0 |  |  | 1.9507 | 0.9605 | 0.96475 | 0.0255 | 0
F.017 | N | N | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0 |  |  | 1.9507 | 0.9605 | 0.96475 | 0.0255 | 0
F.018 | N | N | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 0 |  |  | 1.9507 | 0.9605 | 0.96475 | 0.0255 | 0
F.019 | N | N | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu | m2 | 0 |  |  | 1499 | 763 | 736 | 0 | 0
F.020 | N | N | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 - ochrana stávajících podlahových konstrukcí | m2 | 0 |  |  | 210 | 103 | 107 | 0 | 0
F.021 | N | N | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných | m2 | 0 |  |  | 1499 | 763 | 736 | 0 | 0
F.022 | N | N | Vápenná štuková omítka | m2 | 0 |  |  | 150 | 75 | 75 | 0 | 0
F.023 | N | N | Zatření spár a pozůstalých otvorů okolo rozvaděčů | ks | 0 |  |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
F.024 | N | N | Oprava obkladů 20x20mm, položka obsahuje jemnou demontáž stávajících obkladů okolo rušených vypínačů a následně dodávka a montáž nových obkladů. | ks | 0 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
F.025 | N | N | Oprava obkladů 20x40mm, položka obsahuje jemnou demontáž stávajících obkladů okolo rušených vypínačů a následně dodávka a montáž nových obkladů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
F.026 | N | N | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | hod | 0 |  |  | 16 | 8 | 8 | 0 | 0
F.027 | N | N | Vyčištění budovy bytové a občasnké výstavby při výšce podlaží do 4m. | hod | 0 |  |  | 24 | 12 | 12 | 0 | 0

## G
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1PP | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:G |  |  | SK - Strukturovaná kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0 | Celk. mont | Celk. mat
G.001 | N | N | Nástěnný jednodílný datový rozvaděč v provedení 9U a rozměrech 600x495 mm | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
G.002 | N | N | Horizontální ventilační jednotka pro 19" datové rozvaděče. Výška 2U, napájení 230V / 60W, bimetalový termostat, 4 x ventilátor | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
G.003 | N | N | Vyvazovací panel pro datové rozvaděče, výška 1U, provedení s jenostrannou plastovou lištou. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
G.004 | N | N | Patch panel 24 portů, UTP Cat.6, velikost 1U, montáž 19" | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
G.005 | N | N | Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče. | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
G.006 | N | N | Wi-Fi AP, 2,4G/5G | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
G.007 | N | N | Switch, 24x GbE, Auto MDI/MDIX, rack | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
G.008 | N | N | Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřída Dca-s2-d2-a1 | m | 0 |  |  | 380 | 0 | 220 | 160 | 0 | 0 | 0
G.009 | N | N | Zásuvka CAT6 UTP 2 x RJ45 pod omítku bílá | ks | 0 |  |  | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
G.010 | N | N | CAT 6 Keystone Jack, UTP, LSA, tool free | ks | 0 |  |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
G.011 | N | N | Propojovací kabel RJ45/RJ45, UTP, 1m, kat. 6, PVC, šedý, patch cord | ks | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
G.012 | N | N | PVC trubka 25 mm | ks | 0 |  |  | 190 | 0 | 110 | 80 | 0 | 0 | 0
G.013 | N | N | Instalační materiál | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.014 | N | N | Konfigurace a programování sítě | hod | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.015 | N | N | Zapojení vývodů zásuvek a v Racku | ks | 0 |  |  | 26 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0
G.016 | N | N | Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách | ks | 0 |  |  | 26 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0
G.017 | N | N | Měření na vývodu + certifikace | ks | 0 |  |  | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
G.018 | N | N | Frézování drážek 30x30mm cihla s omítkou | m | 0 |  |  | 140 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0
G.019 | N | N | Omítka rýh 30x30mm | m | 0 |  |  | 140 | 0 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0
G.020 | N | N | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m | t | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0.34 | 0.26 | 0 | 0 | 0
G.021 | N | N | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nošením | t | 0 |  |  | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0
G.022 | N | N | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0.34 | 0.26 | 0 | 0 | 0
G.023 | N | N | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením | t | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0.34 | 0.26 | 0 | 0 | 0
G.024 | N | N | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0.34 | 0.26 | 0 | 0 | 0
G.025 | N | N | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 0 |  |  | 0.6 | 0 | 0.34 | 0.26 | 0 | 0 | 0
G.026 | N | N | Demontáž slaboproudé instalace včetně ekologické likvidace | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.027 | N | N | Vypracování skutečné dokumentace stavby | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.028 | N | N | Oživení systému | hod | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.029 | N | N | Pomocné stavební práce | hod | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.030 | N | N | Revize | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G.031 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
G.032 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## H
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1PP | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:H |  |  | VSS - Dohledový videosystém
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0 | Celk. mont | Celk. mat
H.001 | N | N | Záznamové zařízení, detailní popis viz TZ | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
H.002 | N | N | Kamera IP, detailní popis viz TZ | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
H.003 | N | N | HDD 1TB | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
H.004 | N | N | Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE, včetně boxu | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
H.005 | N | N | Instalační materiál | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.006 | N | N | Oživení systému, funkční zkoušky | hod | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.007 | N | N | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.008 | N | N | Pomocné stavební práce | hod | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.009 | N | N | Školení obsluhy | hod | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.010 | N | N | Revize | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H.011 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
H.012 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## I
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1PP | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:I |  |  | Z - Zvonky
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0 | Celk. mont | Celk. mat
I.001 | N | N | Drátový domovní zvonek, 8V, bílý | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
I.002 | N | N | Zvonkové tlačítko | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
I.003 | N | N | Zvonkový transformátor 220-240V/8,12,24VAC | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I.004 | N | N | Kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 0 |  |  | 65 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0
I.005 | N | N | PVC trubka 25 mm | m | 0 |  |  | 65 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0
I.006 | N | N | Instalační materiál | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.007 | N | N | Frézování drážek 30x30mm cihla s omítkou | m | 0 |  |  | 65 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0
I.008 | N | N | Omítání rýh 30x30mm | m | 0 |  |  | 65 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0
I.009 | N | N | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m | t | 0 |  |  | 0.28 | 0 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 | 0
I.010 | N | N | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nošením | t | 0 |  |  | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0
I.011 | N | N | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0 |  |  | 0.28 | 0 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 | 0
I.012 | N | N | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením | t | 0 |  |  | 0.28 | 0 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 | 0
I.013 | N | N | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0 |  |  | 0.28 | 0 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 | 0
I.014 | N | N | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 0 |  |  | 0.28 | 0 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 | 0
I.015 | N | N | Oživení systému | hod | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.016 | N | N | Vypracování skutečné dokumentace stavby | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.017 | N | N | Pomocné stavební práce | hod | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.018 | N | N | Revize | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.019 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
I.020 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## J
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Množství v 1PP | Množství v 1NP | Množství v 2NP | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d=e+f+g | e | f | g | z=a*d
Oddíl:J |  |  | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
|  |  | Cena celkem za oddíl | [8 empty] | 0 | Celk. mont | Celk. mat
J.001 | N | N | Sběrnicový pir detektor pohybu, detailní popiz viz. TZ | ks | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.002 | N | N | Sběrnicová venkovní čtečka RFID | ks | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.003 | N | N | Spínaný síťový zdroj, 15V/4A | ks | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
J.004 | N | N | Přepěťová ochrana 12V DC, včetn boxu | ks | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.005 | N | N | Rozbočovač sběrnice, včetně montážní krabice | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
J.006 | N | N | Elektrický zámek, 8-12V AC/DC, nastavitelná západka | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.007 | N | N | Stíněný kabel 2x0,8 mm + 2x0,5 mm | m | 0 |  |  | 145 | 25 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0
J.008 | N | N | CYKY 2x1,5 mm | m | 0 |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
J.009 | N | N | PVC trubka 25 mm | m | 0 |  |  | 155 | 25 | 95 | 35 | 0 | 0 | 0
J.010 | N | N | Instalační materiál | kplt | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.011 | N | N | Demontáž a opětovná montáž detektorů | ks | 0 |  |  | 17 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0
J.012 | N | N | Frézování drážek 30x30mm cihla s omítkou | m | 0 |  |  | 155 | 25 | 95 | 35 | 0 | 0 | 0
J.013 | N | N | Omítání rýh 30x30mm | m | 0 |  |  | 155 | 25 | 95 | 35 | 0 | 0 | 0
J.014 | N | N | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m | t | 0 |  |  | 0.66 | 0.11 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0
J.015 | N | N | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP nošením | t | 0 |  |  | 0.66 | 0.11 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0
J.016 | N | N | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0 |  |  | 0.66 | 0.11 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0
J.017 | N | N | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 20 km se složením | t | 0 |  |  | 0.66 | 0.11 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0
J.018 | N | N | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 0 |  |  | 0.66 | 0.11 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0
J.019 | N | N | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 0 |  |  | 0.66 | 0.11 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0 | 0
J.020 | N | N | Oživení systému | hod | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.021 | N | N | Vypracování skutečné dokumentace stavby | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.022 | N | N | Pomocné stavební práce | hod | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.023 | N | N | Školení obsluhy | hod | 0 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.024 | N | N | Revize | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
J.025 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
J.026 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## K
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:K |  |  | Venkovní práce - SLP
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
Elektromontáže
K.001 | N | N | Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 | m | 0 |  |  | 18 | 0
Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
K.002 | N | N | Kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al folií jádro Cu plné izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,4mm2 | m | 0 |  |  | 18 | 0
Zemní práce při extr.mont.pracích
K.003 | N | N | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru | km | 0 |  |  | 1 | 0
K.004 | N | N | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 12 | 0
K.005 | N | N | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 0 |  |  | 3 | 0
K.006 | N | N | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 12 | 0
K.007 | N | N | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm | m | 0 |  |  | 12 | 0
K.008 | N | N | Kabelové lože z písku bez zakrytí š lože do 35 cm | m | 0 |  |  | 12 | 0
K.009 | N | N | Trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE | kplt | 0 |  |  | 15 | 0
K.010 | N | N | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 0 |  |  | 5 | 0
K.011 | N | N | Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 0 |  |  | 5 | 0
K.012 | N | N | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 0 |  |  | 5 | 0
K.013 | N | N | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg | kg | 0 |  |  | 1 | 0
Průzkumné, geodetické a projektové práce
K.014 | N | N | Průzkumné, geodetické a projektové práce | ks | 0 |  |  | 1 | 0
K.015 | N | N | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 0 |  |  | 1 | 0
Inženýrská činnost
K.016 | N | N | Koordinační činnost | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky