MOBILIÁŘ UMÍSTĚNÝ V PROSTORU KASÁRENSKÁ

Zahrazovací sloupek

- Charakter konstrukce: ocelová trubka Ø 90mm o tl. 3 mm ukončená vypouklým dýnkem. Jedná se o jednoduchý sloupek kruhového tvaru. Sloupky umožňují pevné kotvení na patky nebo jako vyjímatelný.

- Rozměry: Ø 90 x 900 mm / 8 kg

- Povrchová úprava: zinkovaná ocelová konstrukce je opatřena práškovým vypalovaným lakem

- Provedení kovových částí: RAL 7016

- Typ: SSI 90