Dobrý den,

Níže naleznete odpovědi k Vaší žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace k zakázce „Hala pro uskladnění techniky Lesní správy města Krnova s. r. o. - dešťová kanalizace, retenční nádrž s přepadem a další stavební práce.

Kde lze dohledat dokumentaci k ocelovým rámům pro dřevěné výplně oplocení?

Dokumentace k oplocení vyhotovena není, byla doplněna do položkového rozpočtu po již provedeném projektu kanalizace. Ocelové rámy budou vyhotoveny z profilu 60x40x3mm které budou navařeny na ocelové sloupky. 
Kde lze dohledat dokumentaci pro ocelovou bránu?

Ocelová brána bude dvoudílná o rozměrech 2x 3000x2000mm - výplň bude tvořena z fošen, které dodá objednatel. Fošny budou tvořit funkci zavětrování.
Jak se bude dřevěná výplň montovat k rámům oplocení a k rámům křídel vjezdové brány?

Na ocelový profil se uchytí šrouby dřevěná fošna, na kterou se budou jednotlivé prkna montovat.
Povrchová úprava ocelových konstr. bude pouze nátěr nebo nátěr + žárový pozink (případně pozink+komaxit)? 1x základ 2x email

Objekt: Protipožární stěna mezi objekty:
Kde lze dohledat dokumentaci protipožární stěny SDK a způsob jejího ukotvení?

SDK příčka se bude uchycovat do ocelového opláštění stávající haly.
Jedná se o vnější stěnu?

Jedná se o vnitřní stěnu mezi objekty - spojovací krček.
Jaká bude barva protipožárních dveří 900x1970 mm? Dveře bude levé nebo pravé?

Barva dveří bílá, orientace dveří bude upřesněna při realizaci.

Kde lze dohledat půdorysný rozměr – délku mezi stávajícím objektem a halou pro stanovení způsobu výkopu rýhy pro potrubí dešťové kanalizace?

Mezi stávajícím objektem a novou halou je mezera 1,5m

S pozdravem

Roman Hradil

investiční referent
odbor investic a správy majetku