## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce bytu - SPC K byt č.34
| Objekt: |  |  | Rekonstrukce bytu
9704 | Rozpočet: |  |  | Rekonstrukce bytu - SPC K byt č.34
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 79401 | Krnov-Pod Bezručovým vrchem
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO | Rekonstrukce bytu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - SPC K byt č.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce bytu - SPC K byt č.34 | [24 empty] | STA
O: |  | Rekonstrukce bytu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Rekonstrukce bytu - SPC K byt č.34 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3192.56 |  | 7943.37 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 12.69 | [5 empty] | DIL
1 | 340271610 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.12 |  | 0 | 4853.74 | 582.45 | 1431.26 | 171.75 | 15 | 0 | 0.76182 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.0819 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 0,6*2,0*0,1 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342263410 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 473.71 | 473.71 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.94 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 342263420 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 | 11.69 | 11.69 | 524.31 | 524.31 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.04 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 342948111 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 4 |  | 0 | 24.99 | 99.96 | 108.51 | 434.04 | 15 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.223 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
5 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm | m2 | 2.2 |  | 0 | 473.03 | 1040.67 | 371.97 | 818.33 | 15 | 0 | 0.07392 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.777 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,6*2+0,6*2)*0,5 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
6 | 342264098 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 13.34 |  | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 3901.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.58 | 7.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,2*1,7 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
7 | 01 | Revizní dvířka 60x60 bílá - plast | ks | 1 |  | 0 | 1346 | 1346 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 28349052 | Dvířka vanová 300 x 300 mm bílá - plast | kus | 1 |  | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 347013111RZ1 | Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce CD,1xRBI 12,5mm,izol bez dodávky izolace | m2 | 2.34 |  | 0 | 0 | 0 | 692 | 1619.28 | 15 | 0 | 0.01147 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | WC : 0,9*2,6 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4082.65 |  | 6925.33 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 12.68 | [5 empty] | DIL
10 | 416021121 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 8.06 |  | 0 | 285.86 | 2304.03 | 519.14 | 4184.27 | 15 | 0 | 0.0119 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.95 | 7.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
11 | 416021123 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 5.28 |  | 0 | 336.86 | 1778.62 | 519.14 | 2741.06 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.95 | 5.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,1*2,0 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,2 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 10976.21 |  | 35982.82 |  | 0 |  | 2.65 |  | 0 |  |  |  |  | 72.14 | [5 empty] | DIL
12 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 3.3 |  | 0 | 28.71 | 94.74 | 119.79 | 395.31 | 15 | 0 | 0.0049 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.25 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : 0,8*2,2 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 0,8*0,2 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
13 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, oken | m2 | 9.72 |  | 0 | 14.53 | 141.23 | 34.37 | 334.08 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.078 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1,5*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,4+2,0*1,5 |  | 4.92 | [22 empty] | VV | 0
14 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 38.06 |  | 0 | 16.05 | 610.86 | 96.45 | 3670.89 | 15 | 0 | 0.00609 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.19274 | 7.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,0*3,9 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*3,3 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
15 | 612421331 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 140.78 |  | 0 | 60.21 | 8476.36 | 169.79 | 23903.04 | 15 | 0 | 0.01038 | 1.46 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33688 | 47.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (4,3*2+3,1*2)*2,6 |  | 38.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*3 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (1,2*2+0,9*2)*2,6 |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (3,9*2+3,0*2)*2,6 |  | 35.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (5,2*2+3,3*2)*2,6 |  | 44.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,4+2,0*1,5) |  | -4.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,2*2+0,9)*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,8*2+2,9*2)*2,6 |  | 29.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
16 | 612423531 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 1.86 |  | 0 | 164.95 | 306.81 | 930.05 | 1729.89 | 15 | 0 | 0.0585 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.869 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,07*3 |  | 0.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,5 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,03*50 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
17 | 612451121 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 18 |  | 0 | 51.96 | 935.28 | 292.54 | 5265.72 | 15 | 0 | 0.04558 | 0.82 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.608 | 10.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
18 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix | m2 | 2.94 |  | 0 | 92.82 | 272.89 | 186.18 | 547.37 | 15 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.362 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 0,7*2,1 |  | 1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 0,7*2,1 |  | 1.47 | [22 empty] | VV | 0
19 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 3.3 |  | 0 | 41.83 | 138.04 | 41.37 | 136.52 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : 0,8*2,2 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 0,8*0,2 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 7966.76 |  | 5079.39 |  | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  |  |  |  | 10.77 | [5 empty] | DIL
20 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 22.54 |  | 0 | 41.83 | 942.85 | 41.37 | 932.48 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
21 | 632421120 | Potěr samonivelační ,ručně zpracovaný,tl. do 10 mm | m2 | 22.54 |  | 0 | 311.62 | 7023.91 | 176.88 | 3986.88 | 15 | 0 | 0.01806 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.372 | 8.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
22 | 637101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 22.54 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 160.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.016 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 89.07 |  | 6769.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.09 | [5 empty] | DIL
23 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 51.4 |  | 0 | 1.54 | 79.16 | 121.96 | 6268.74 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.308 | 15.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,0*3,9 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*3,3 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,2*1,7 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
24 | 952901110 | Čištění mytím ploch oken, dveří a parapetů | m2 | 9.72 |  | 0 | 1.02 | 9.91 | 51.48 | 500.39 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1,5*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,4+2,0*1,5 |  | 4.92 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 768.83 |  | 15989.41 |  | 0 |  | 0.03 |  | 3.11 |  |  |  |  | 30.4 | [5 empty] | DIL
25 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 314.16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,1*2,0 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
26 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 355.34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.147 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
27 | 965081702 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 97.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,2*2+0,9*2-0,6 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
28 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 140.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.2 |  | 0 | 31.09 | 37.31 | 367.41 | 440.89 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.09 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.939 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2,0 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
30 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 3 |  | 0 | 13.06 | 39.18 | 99.94 | 299.82 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.006 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.274 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 1.5 |  | 0 | 13.06 | 19.59 | 151.94 | 227.91 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.422 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 974051513 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton | m | 35 |  | 0 | 13.02 | 455.7 | 102.48 | 3586.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.08 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.265 | 9.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 974082212 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm | m | 15 |  | 0 | 13.06 | 195.9 | 42.54 | 638.1 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.111 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 978011121 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 38.06 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 399.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.15 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,0*3,9 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*3,3 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
35 | 978013141 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 140.78 |  | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 3955.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.41 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.08 | 11.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (4,3*2+3,1*2)*2,6 |  | 38.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*3 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (1,2*2+0,9*2)*2,6 |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (3,9*2+3,0*2)*2,6 |  | 35.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (5,2*2+3,3*2)*2,6 |  | 44.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,4+2,0*1,5) |  | -4.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,2*2+0,9)*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,8*2+2,9*2)*2,6 |  | 29.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
36 | 460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 5 |  | 0 | 4.23 | 21.15 | 193.77 | 968.85 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.433 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% včetně obkladů | m2 | 19.38 |  | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 4563.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.18 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1382.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.32 | [5 empty] | DIL
38 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3.54 |  | 0 | 0 | 0 | 390.5 | 1382.39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.9385 | 3.32 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4585.91 |  | 3083.21 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 5.56 | [5 empty] | DIL
39 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 10.85 |  | 0 | 318.92 | 3460.28 | 194.08 | 2105.77 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.385 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,1*2,0 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,0*2+2,1*2-0,6)*0,1 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,0+2,1)*1,9 |  | 5.89 | [22 empty] | VV | 0
40 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 12.5 |  | 0 | 90.05 | 1125.63 | 55.45 | 693.13 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,1*2+2,0*2-0,6) |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7+1,6 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
41 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 73.848 |  | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 284.31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
42 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, hadice) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1492.96 |  | 4896.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.89 | [5 empty] | DIL
43 | 721176105 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 0.7 |  | 0 | 283.7 | 198.59 | 591.3 | 413.91 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.173 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | VZT potrubí spíž : 0,7 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
44 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 7 |  | 0 | 184.91 | 1294.37 | 266.09 | 1862.63 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.529 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 158.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.157 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 175.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.174 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 130.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 733171140 | Montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 72145488 | Práce spojené s demontáži rozvodů - voda, kanalizace | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 62.798 |  | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 109.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 2625.93 |  | 7065.49 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.02 |  |  |  |  | 15.21 | [5 empty] | DIL
51 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 14 |  | 0 | 78.18 | 1094.52 | 257.82 | 3609.48 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5429 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 722181213 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 14 |  | 0 | 27.39 | 383.46 | 59.31 | 830.34 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.129 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | 112.43 | 337.29 | 118.57 | 355.71 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.272 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 722220121 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 3 |  | 0 | 230.12 | 690.36 | 235.38 | 706.14 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.54 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 722220872 | Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 65.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00511 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.083 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 722229102 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 včetně armatury (kulový kohout 3/4") | kus | 2 |  | 0 | 55.64 | 111.28 | 104.36 | 208.72 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 722260812 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.072 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 722260922 | Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 2.69 | 5.38 | 88.21 | 176.42 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.175 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 14 |  | 0 | 0.26 | 3.64 | 10.64 | 148.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.021 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 900 | HZS Práce v tarifní třídě 4 | h | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 396 | 792 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyhledávání hlavních uzávěrů vody v objektu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | vypuštění, zpětné napuštění vody do stoupaček : | [24 empty] | VV | 0
|  | zaplombování vodoměrů : | [24 empty] | VV | 0
61 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 95.765 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 114.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 4415.17 |  | 5350.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.19 | [5 empty] | DIL
62 | 723160204 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 včetně kouhout kulový 1" | soubor | 1 |  | 0 | 899.7 | 899.7 | 952.3 | 952.3 | 15 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.78 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 723160334 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | soubor | 1 |  | 0 | 32.55 | 32.55 | 431.45 | 431.45 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.838 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 723163102 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 15 x 1,0 mm | m | 2 |  | 0 | 265.29 | 530.58 | 166.71 | 333.42 | 15 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.30869 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 723190251 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 126.47 | 126.47 | 234.03 | 234.03 | 15 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 723191113 | Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m | soubor | 1 |  | 0 | 1802.76 | 1802.76 | 79.24 | 79.24 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 723191118 | Kohout kulový pro flexigas rohový IVAR.G2T DN 15 | soubor | 1 |  | 0 | 740.83 | 740.83 | 90.17 | 90.17 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 723236114 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | 282.28 | 282.28 | 113.72 | 113.72 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 723548777 | Revize PLYNU | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 96.495 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 115.79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 22372.56 |  | 7707.75 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.28 |  |  |  |  | 12.24 | [5 empty] | DIL
71 | 725013138 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 | 5865.31 | 5865.31 | 819.69 | 819.69 | 15 | 0 | 0.02872 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 725119305 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 | 563.53 | 563.53 | 672.47 | 672.47 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 725219401 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 99.75 | 99.75 | 759.25 | 759.25 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 725220851 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 455.5 | 455.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 725299101 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 2 |  | 0 | 23.85 | 47.7 | 166.15 | 332.3 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 725810402 | Ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" | soubor | 5 |  | 0 | 129.06 | 645.3 | 114.44 | 572.2 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 725814122 | Ventil pračkový kulový se zpětnou klapkou a filtrem 3/4" | soubor | 2 |  | 0 | 196.5 | 393 | 62.5 | 125 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.124 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 1800.68 | 1800.68 | 224.32 | 224.32 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 725823121 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 2120.51 | 2120.51 | 244.49 | 244.49 | 15 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.485 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 7.11 | 14.22 | 224.39 | 448.78 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 172 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.217 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 87.9 | 87.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.222 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 725860188 | Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 1 |  | 0 | 435.99 | 435.99 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 725860190 | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " | kus | 1 |  | 0 | 308.99 | 308.99 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 | 358.49 | 358.49 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 725860213 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1 |  | 0 | 243.49 | 243.49 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 726190932 | Montáž vany dl. do 170cm | kus | 1 |  | 0 | 2360.32 | 2360.32 | 329.68 | 329.68 | 15 | 0 | 0.04453 | 0.04 | 0.04253 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.654 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 787911111 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 0.24 |  | 0 | 30.35 | 7.28 | 1075.65 | 258.16 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.1 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*0,6 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
89 | 64214330R | Umyvadlo keram. s otv. pro baterii 550x450 mm bílé, na šrouby | kus | 1 |  | 0 | 1073 | 1073 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
90 | 42377000R | Dvojháček chrom lesklá | kus | 1 |  | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 55144162 | Baterie vanová nástěnná včetně sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom | kus | 1 |  | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
92 | 551789001R | Držák toaletního papíru chrom | kus | 1 |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 55220578 | Vana akrylátová Klasik bílá 160x70x41 cm 140l | kus | 1 |  | 0 | 2290 | 2290 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.046 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
94 | 63465124 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm 40x60cm | ks | 1 |  | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
95 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 233.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
96 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 151.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
97 | 725619101R00 | Montáž plynových sporáků | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1112 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
98 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
99 | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 299.9034 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 89.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 540 |  | 4833.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  |  |  |  | 9.22 | [5 empty] | DIL
100 | 728415112 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 1033.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.75 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 728415812 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 224 | 672 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.4875 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
102 | 728611815 | Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,28 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0.13 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 5.005 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
103 | 728617711R00 | Kontrola a zprovoznění odvětrání WC a koupelny - časový spínač společného | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 429724811R | Větrací mřížka 100x300mm plast bílá se žaluzií | kus | 3 |  | 0 | 180 | 540 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
105 | 998728201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % | 53.455 |  | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 27.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 12450 |  | 68545.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  |  |  |  | 19.05 | [5 empty] | DIL
106 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 666 | 3996 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.45 | 8.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 766662811 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 404.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 766825821 | Demontáž vestavěných skříní | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 423 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.22 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.46 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 04 | D+M kombi sporák, Počet hořáků 4,senzory StopGas,integrovaným zapalováním a klasickou elektrickou troubu s dvojicí topných těles a horkovzdušným ventilátorem. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4980 | 4980 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | 766655488 | Dodávka nových polic - laminát - šatna,cca 90x40cm včetně konzol | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 2800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 766772840R00 | D+M šatní skříně - DTD, TL. 18mm,ABS HRANA. BARVA DEKOR DŘEVO - sonoma šatní tyč kovová včetně madel rozměr 1,5*0,4*2,5m 6dveřová, uchytky nerez, 8x vnitřní police | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12480 | 12480 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 766877840R00 | Dodávka nových polic - laminát - špíz,cca 60x40cm včetně konzol | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 2800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 76685488 | D+M Vnitřní vchodové dveře 800/1970 EI 30DP3, VSTUPNÍ, PLNÉ, DEKOR DŘEVO, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ koule-klika,KUKÁTKO, ZÁMEK S VLOŽKOU (3 KLÍČE), PRÁH, ZÁRUBEŇ stávající | kpl | 1 |  | 0 | 12450 | 12450 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
114 | 06 | D+M Odsavač par bílý 630W rekuperační | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1990 | 1990 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
115 | 7665488 | Vystěhování bytu - kuchyň. linka skříň špajz, regál z šatny, skříň včetně odvozu a poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
116 | 766872840R00 | D+M nových dveří skříně - laminát v barvě kuchyň. linky včetně madla 60x210cm 60x40cm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2980 | 2980 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
117 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=2300mm + 600mm skříňka nad digestoří | m | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 11500 | 33350 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, : | [24 empty] | VV | 0
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | VV | 0
|  | - obkladový panel (včetně boku) i pracovní deska šedá (bez rohové lišty) /transparentní tmel : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | VV | 0
|  | - výstroj šuplíků : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezové úchyty skříněk dl=200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - osvětlení led páskem AL liště : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dřezová baterie stojánková otočná chrom : | [24 empty] | VV | 0
118 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 801.538 |  | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 841.61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 156.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
119 | 767137803R00 | Demontáž příček umakartových, desek do suti | m2 | 2.34 |  | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 153.27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | WC : 0,9*2,6 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
120 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.5327 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4078.22 |  | 4791.37 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 8.38 | [5 empty] | DIL
121 | 771101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 37.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
122 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5.28 |  | 0 | 24.89 | 131.42 | 25.21 | 133.11 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
123 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 3.6 |  | 0 | 10.55 | 37.98 | 118.95 | 428.22 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.236 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (1,2*2+0,9*2-0,6) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
124 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 3.6 |  | 0 | 5.42 | 19.51 | 88.68 | 319.25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.154 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (1,2*2+0,9*2-0,6) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
125 | 771575113 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 5.28 |  | 0 | 137.32 | 725.05 | 524.68 | 2770.31 | 15 | 0 | 0.00515 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.04 | 5.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
126 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 14.1 |  | 0 | 21.81 | 307.52 | 35.29 | 497.59 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (0,9*2+1,2*2-0,6) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2) |  | 8.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6+0,7 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
127 | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 79.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
128 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 5.28 |  | 0 | 12.3 | 64.94 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
129 | 02 | Keramická dlažba 30x30 - předpoklad ceny 450Kč/m2 | m2 | 6.204 |  | 0 | 450 | 2791.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 2
|  | (0,9*2+1,2*2-0,6)*0,1 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 5,64*1,1 |  | 6.204 | [22 empty] | VV | 0
130 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 83.4392 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 525.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 10697.15 |  | 15492.84 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  |  |  | 22.02 | [5 empty] | DIL
131 | 775101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket | m2 | 28.86 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 204.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 3,0*3,9 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*3,3 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
132 | 775413010 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 28.4 |  | 0 | 0.18 | 5.11 | 73.02 | 2073.77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.15 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 3,0*2+3,9*2-0,8 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*2+3,3*2-0,8*2 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
133 | 775411810 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 28.4 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 320.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 3,0*2+3,9*2-0,8 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*2+3,3*2-0,8*2 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
134 | 775598141R00 | Lak dřevěných podlah broušení + tmelení + lakování (3x nátěr) | m2 | 28.86 |  | 0 | 323.54 | 9337.36 | 432.46 | 12480.8 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.57 | 16.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 3,0*3,9 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*3,3 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
135 | 61413711 | Lišta parketová dub 33 x 7 mm | m | 28.4 |  | 0 | 47.7 | 1354.68 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Pokoj 1 : 3,0*2+3,9*2-0,8 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*2+3,3*2-0,8*2 |  | 15.4 | [22 empty] | VV | 0
136 | 998775201 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % | 257.7755 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 412.44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 1722.72 |  | 14765.51 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.02 |  |  |  |  | 10.18 | [5 empty] | DIL
137 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 17.26 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 122.55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
138 | 776101121 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 17.26 |  | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 400.43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.046 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
139 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 24.8 |  | 0 | 33.85 | 839.48 | 69.15 | 1714.92 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1372 | 3.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (4,3+1,4+3,1+1,7+1,2+3,1-0,8*3-0,6*3) |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (1,2*2+0,9*2-0,6) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,9*2+2,8*2-0,8) |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
140 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou včetně lišt | m2 | 17.26 |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 1743.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.255 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
141 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 | 76.6 | 321.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.152 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*3 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
142 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 8.63 |  | 0 | 10.92 | 94.24 | 39.38 | 339.85 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0782 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 2
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 17,26*0,5 |  | 8.63 | [22 empty] | VV | 0
143 | 5537000111 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro š 30 mm | kus | 6 |  | 0 | 131.5 | 789 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
144 | 776521100RU3 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny s nášlapnou vrstvou 0,6mm (dekor dřeva) | m2 | 17.26 |  | 0 | 0 | 0 | 579 | 9993.54 | 15 | 0 | 0.00363 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
145 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 163.5899 |  | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 129.24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 11360.46 |  | 14898.06 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 27.04 | [5 empty] | DIL
146 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18 |  | 0 | 24.89 | 448.02 | 25.21 | 453.78 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
147 | 781111116 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 8 |  | 0 | 6.27 | 50.16 | 93.73 | 749.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
148 | 781419711 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 907.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
149 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 30x60 cm | m2 | 18 |  | 0 | 142.66 | 2567.88 | 653.34 | 11760.12 | 15 | 0 | 0.00535 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.288 | 23.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
150 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 18 |  | 0 | 9.2 | 165.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
151 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 139.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,7+1,6 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
152 | 03 | Keramický obklad 20x40 - předpoklad ceny 400Kč/m2 | m2 | 19.8 |  | 0 | 400 | 7920 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 18,0*1,1 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
153 | 59760720.AR | Lišta obkl/dlažba plast | m | 2.4 |  | 0 | 87 | 208.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
154 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 253.7055 |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 887.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1735.77 |  | 4457.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.12 | [5 empty] | DIL
155 | 783101811 | Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním | m2 | 2.85 |  | 0 | 2.36 | 6.73 | 16.24 | 46.28 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.041 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,5*0,3 |  | 2.85 | [22 empty] | VV | 0
156 | 783112510 | Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email | m2 | 8.28 |  | 0 | 72.93 | 603.86 | 70.07 | 580.18 | 15 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.139 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,15*0,6*11*2 |  | 1.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,6*24*2 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,6*11*2 |  | 1.98 | [22 empty] | VV | 0
157 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 29 |  | 0 | 16.11 | 467.19 | 58.49 | 1696.21 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.116 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
158 | 783522900 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x | m2 | 2.85 |  | 0 | 86.97 | 247.86 | 158.03 | 450.39 | 15 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,50*0,3 |  | 2.85 | [22 empty] | VV | 0
159 | 783225400 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 8.6 |  | 0 | 47.69 | 410.13 | 195.81 | 1683.97 | 15 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.413 | 3.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*3 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*4 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1443.03 |  | 22903.93 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 41.22 | [5 empty] | DIL
160 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 178.84 |  | 0 | 0.1 | 17.88 | 34 | 6080.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06971 | 12.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,0*3,9 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*3,3 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (4,3*2+3,1*2)*2,6 |  | 38.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*3 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (1,2*2+0,9*2)*2,6 |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (3,9*2+3,0*2)*2,6 |  | 35.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (5,2*2+3,3*2)*2,6 |  | 44.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,4+2,0*1,5) |  | -4.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,2*2+0,9)*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,8*2+2,9*2)*2,6 |  | 29.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
161 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 15.68 |  | 0 | 4.68 | 73.38 | 16.42 | 257.47 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03248 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SDK Stropy : 13,34 |  | 13.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Předstěna : 2,34 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
162 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 194.52 |  | 0 | 4.21 | 818.93 | 51.39 | 9996.38 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.10191 | 19.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,0*3,9 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*3,3 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,2*1,7 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (4,3*2+3,1*2)*2,6 |  | 38.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*3 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (1,2*2+0,9*2)*2,6 |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (3,9*2+3,0*2)*2,6 |  | 35.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (5,2*2+3,3*2)*2,6 |  | 44.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,4+2,0*1,5) |  | -4.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,2*2+0,9*2)*2,6 |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,8*2+2,9*2)*2,6 |  | 29.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
163 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 51.4 |  | 0 | 9.81 | 504.23 | 6.59 | 338.73 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0135 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,0*3,9 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*3,3 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,2*1,7 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
164 | 784403801 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m - následně plochy napenetrovat hloubkovou penetrací pro zpevnění podkladu | m2 | 178.84 |  | 0 | 0.16 | 28.61 | 34.84 | 6230.79 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04322 | 7.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,0*3,9 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,2*3,3 |  | 17.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (4,3*2+3,1*2)*2,6 |  | 38.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*3 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (1,2*2+0,9*2)*2,6 |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (3,9*2+3,0*2)*2,6 |  | 35.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (5,2*2+3,3*2)*2,6 |  | 44.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,4+2,0*1,5) |  | -4.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,2*2+0,9)*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,8*2+2,9*2)*2,6 |  | 29.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,5 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 22421.9 |  | 23745.6 |  | 0 |  | 25.09 |  | 0 |  |  |  |  | 31.3 | [5 empty] | DIL
165 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 149.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
166 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 59.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
167 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 151 | 1208 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.30567 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 210111014 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 10 |  | 0 | 260.66 | 2606.6 | 122.84 | 1228.4 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.249 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
169 | 210120561 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 1005 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.34 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
170 | 210191532 | Usazení rozvaděče ER 1.0 +1.1 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 178.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.362 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 210201514 | Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 212 | 1908 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.43 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | 210800004 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 317 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06415 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | 210800666 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v rozvaděčích | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 73.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.14868 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
174 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 85 |  | 0 | 18.67 | 1586.95 | 34.53 | 2935.05 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
175 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 75 |  | 0 | 30.07 | 2255.25 | 34.53 | 2589.75 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 5.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
176 | 210800116 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 10 |  | 0 | 45.56 | 455.6 | 35.74 | 357.4 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07246 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
177 | 222260020 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 163 | 3260 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.3305 | 6.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
178 | 650063611 | Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 172.5 | 172.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
179 | 210544888 | Napojení v hlavním rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
180 | 2145877558 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 518 | 1554 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
181 | 21547455 | Stavební přípomoce HZS včetně materiálu | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 1750 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
182 | 21548777 | Revize ELEKTRO vč. přívodu a hlavního jističe | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
183 | 34141303 | Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 | m | 10 |  | 0 | 17.2 | 172 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
184 | 34142157 | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 1 |  | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
185 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 10 |  | 0 | 143.5 | 1435 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
186 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 10 |  | 0 | 48.6 | 486 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
187 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 10 |  | 0 | 30.8 | 308 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
188 | 345601050000 | Lišta upevňovací 6035-84 | kus | 1 |  | 0 | 42.3 | 42.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
189 | 34571519 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 20 |  | 0 | 13 | 260 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
190 | 348241102 | LED Stropní svítidlo 12W/230V IP54 | kus | 6 |  | 0 | 1043 | 6258 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
191 | 348247102R | LED Stropní svítidlo 24W/230V IP54 | kus | 3 |  | 0 | 990 | 2970 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
192 | 357377061R | ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 12T NÁSTĚNNÝ | kus | 1 |  | 0 | 978 | 978 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0263 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
193 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2 |  | 0 | 167.5 | 335 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
194 | 35822001014 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-13B-1 | kus | 2 |  | 0 | 199.5 | 399 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
195 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 2 |  | 0 | 145 | 290 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
196 | 35822003015 | Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA | kus | 1 |  | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
197 | 358890405 | Proudový chránič PF6-25/2/0,03 na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 | 885 | 885 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
198 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 25 |  | 0 | 12 | 300 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 302.14 |  | 569.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.15 | [5 empty] | DIL
199 | 220300642 | Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm | kus | 2 |  | 0 | 75.07 | 150.14 | 116.43 | 232.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.236 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
200 | 222323307 | Demontáž a zpětná montáž domacího telefonu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.48 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
201 | 222730001 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.20167 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
202 | 371202024 | Zásuvka TV+R koncová, bílá | kus | 1 |  | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9775.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.16 | [5 empty] | DIL
203 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 149.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
204 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 3.8388 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 646.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.277 | 1.06 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
205 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 3.8388 |  | 0 | 0 | 0 | 706 | 2710.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.009 | 7.71 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
206 | 979011219 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 3.8388 |  | 0 | 0 | 0 | 337 | 1293.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.959 | 3.68 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
207 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.8388 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 900.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 1.88 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
208 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 76.7762 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1228.42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
209 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.8388 |  | 0 | 0 | 0 | 331 | 1270.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 3.62 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
210 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 11.5164 |  | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 424.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.105 | 1.21 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
211 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.8388 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 1151.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
212 | 00144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
213 | 0041477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
214 | 004211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
215 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
216 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
217 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
218 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
219 | 00523 R | Zkoušky a revize celého bytu vč. hlavního jističe | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu