## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5
| Objekt: |  |  | Rekonstrukce bytu
9783 | Rozpočet: |  |  | Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 79401 | Krnov-Pod Bezručovým vrchem
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO | Rekonstrukce bytu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5 | [24 empty] | STA
O: |  | Rekonstrukce bytu | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Rekonstrukce bytu - Náměstí Hrdinů 4 byt č.5 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 918.9 |  | 2353.64 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 4.61 | [5 empty] | DIL
1 | 342263410 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 473.71 | 473.71 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.94 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 416883141R00 | Záklop SDK na stávající podhled,1xRB 12,5 mm | m2 | 4.32 |  | 0 | 186.83 | 807.11 | 435.17 | 1879.93 | 15 | 0 | 0.01202 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sklad : 1,8*2,4 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
3 | 28349052 | Dvířka vanová 300 x 300 mm bílá - plast | kus | 1 |  | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 3096.39 |  | 26715.41 |  | 0 |  | 1.52 |  | 0 |  |  |  |  | 51.88 | [5 empty] | DIL
4 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 7.315 |  | 0 | 28.71 | 210.01 | 119.79 | 876.26 | 15 | 0 | 0.0049 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.25 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Štuk stěna - okno pokoj : 2,5*1,6 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Oprava omítek po odbourání keramického soklu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : ((1,6*2+4,9*2)-0,8*4-0,6)*0,15 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : ((3,2*2+4,0*2)-0,8-0,7)*0,15 |  | 1.935 | [22 empty] | VV | 0
5 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, oken | m2 | 7.84 |  | 0 | 13.56 | 106.31 | 33.04 | 259.03 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.078 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,6*1,4 |  | 3.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
6 | 611421231 | Oprava omítek stropů do 10% plochy - štukových- sádrových | m2 | 84.53 |  | 0 | 16.05 | 1356.71 | 96.45 | 8152.92 | 15 | 0 | 0.00609 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.19274 | 16.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 5,7*4,1 |  | 23.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*4,7 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 2,6*4,7 |  | 12.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*2,4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,3 |  | 1.04 | [22 empty] | VV | 0
7 | 612401391 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 1 |  | 0 | 79.94 | 79.94 | 442.06 | 442.06 | 15 | 0 | 0.04305 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.87803 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava omítek vstupních dveří x chodba : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 4.8 |  | 0 | 10.52 | 50.5 | 80.28 | 385.34 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.18233 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vstupní dveře : 2,0*2+0,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612421231 | Oprava omítek stěn do 10 % pl. - štukových-sádrových | m2 | 161.7 |  | 0 | 5.25 | 848.93 | 87.05 | 14075.99 | 15 | 0 | 0.00543 | 0.88 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.16942 | 27.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (1,5+1,0)*2,6 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (5,7*2+4,1*2)*2,6 |  | 50.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,6*1,4 |  | -3.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (4,8*2+4,7*2)*2,6 |  | 49.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*1,2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (4,7)*2,6+(2,6*2,6/2*2) |  | 18.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,2*2+4,0*2)*2,6 |  | 37.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,2 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,4*2+2,5*2)*(2,6-2,2) |  | 3.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (2,4*2,6)+(1,8*2,6/2*2) |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,8*2+1,3*2)*(2,6-1,5) |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 0
10 | 612423531 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 0.2 |  | 0 | 164.95 | 32.99 | 930.05 | 186.01 | 15 | 0 | 0.0585 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.869 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*0,1 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
11 | 622300131 | Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm | m2 | 4 |  | 0 | 62.43 | 249.72 | 54.07 | 216.28 | 15 | 0 | 0.008 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.111 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Štuk stěna - okno pokoj : 2,5*1,6 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
12 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 4 |  | 0 | 40.32 | 161.28 | 42.88 | 171.52 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.09 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Štuk stěna - okno pokoj : 2,5*1,6 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
13 | 61101147R00 | Bandáž spoje panelů skelná páska včetně uniflotu | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 1950 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.094 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1276.19 |  | 432.5 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 1.07 | [5 empty] | DIL
14 | 631591115 | Násyp pod podlahy z keramzitu - vyrovnání pod osb desky | m3 | 0.5802 |  | 0 | 2199.57 | 1276.19 | 745.43 | 432.5 | 15 | 0 | 0.42 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.836 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 19,34*0,03 |  | 0.5802 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4357.56 |  | 2710.44 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 5.58 | [5 empty] | DIL
15 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 | 19.52 | 58.56 | 903.48 | 2710.44 | 15 | 0 | 0.01897 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.86 | 5.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 55330409 | Zárubeň ocelová YH125 800x1970x125 ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 3 |  | 0 | 1433 | 4299 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01272 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 95.96 |  | 7867.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.39 | [5 empty] | DIL
17 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 88.85 |  | 0 | 0.99 | 87.96 | 84.01 | 7464.29 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.308 | 27.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 5,7*4,1 |  | 23.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*4,7 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 2,6*4,7 |  | 12.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*2,4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,3 |  | 1.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 2,4*1,8 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
18 | 952901110 | Čištění mytím ploch oken, dveří a parapetů | m2 | 7.84 |  | 0 | 1.02 | 8 | 51.48 | 403.6 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,6*1,4 |  | 3.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 218.95 |  | 5917.1 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.17 |  |  |  |  | 15.17 | [5 empty] | DIL
19 | 965042121 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.144 |  | 0 | 0 | 0 | 4410 | 635.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.32 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 12.56 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybourání beton, mazaniny v pokoji : 1,6*0,9*0,1 |  | 0.144 | [22 empty] | VV | 0
20 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 19.34 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 1150.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
21 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 19.34 |  | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 1301.58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.39 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.147 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
22 | 965081702 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 22.1 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 596.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (1,6*2+4,9*2)-0,8*4-0,6 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,2*2+4,0*2)-0,8-0,7 |  | 12.9 | [22 empty] | VV | 0
23 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 17.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 968062244 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 0.3 |  | 0 | 58.28 | 17.48 | 209.72 | 62.92 | 15 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.041 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.52 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,5 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
25 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 | 31.09 | 149.23 | 367.41 | 1763.57 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.36 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.939 | 4.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,0 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
26 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 2 |  | 0 | 13.06 | 26.12 | 151.94 | 303.88 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.05 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
27 | 974082212 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm | m | 2 |  | 0 | 13.06 | 26.12 | 42.54 | 85.08 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.001 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.111 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2565.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.08 | [5 empty] | DIL
28 | 999281148 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 1.9315 |  | 0 | 0 | 0 | 1328 | 2565.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.15 | 6.08 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
29 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, hadice) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výměna sifonu - umyvadlo 3x , vana : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Výměna připojovacích hadiček umyvadlo 2x umyvadlo : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 369.82 |  | 638.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.23 | [5 empty] | DIL
30 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 | 184.91 | 369.82 | 266.09 | 532.18 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.529 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 87.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.174 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 9.897 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 18.31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 765.87 |  | 1695.42 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.58 | [5 empty] | DIL
33 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 4 |  | 0 | 78.18 | 312.72 | 257.82 | 1031.28 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5429 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 722181213 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 4 |  | 0 | 27.39 | 109.56 | 59.31 | 237.24 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.129 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 112.43 | 112.43 | 118.57 | 118.57 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.272 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 722220121 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 1 |  | 0 | 230.12 | 230.12 | 235.38 | 235.38 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.54 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 4 |  | 0 | 0.26 | 1.04 | 10.64 | 42.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.021 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 24.309 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 30.39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 1802.76 |  | 3140.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15 | [5 empty] | DIL
39 | 723191113 | Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m | soubor | 1 |  | 0 | 1802.76 | 1802.76 | 79.24 | 79.24 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 723548777 | Revize PLYNU | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 998723202 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 48.82 |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 61.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 7120.65 |  | 3585.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 4.61 | [5 empty] | DIL
42 | 725299101 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 3 |  | 0 | 23.85 | 71.55 | 166.15 | 498.45 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 725810402 | Ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" | soubor | 6 |  | 0 | 129.06 | 774.36 | 114.44 | 686.64 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 725814122 | Ventil pračkový kulový se zpětnou klapkou a filtrem 3/4" | soubor | 1 |  | 0 | 196.5 | 196.5 | 62.5 | 62.5 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.124 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 1800.68 | 1800.68 | 224.32 | 224.32 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 1 |  | 0 | 7.11 | 7.11 | 224.39 | 224.39 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 725860188 | Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 1 |  | 0 | 435.99 | 435.99 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 725860190 | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " | kus | 1 |  | 0 | 308.99 | 308.99 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 | 358.49 | 358.49 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 725860213 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 2 |  | 0 | 243.49 | 486.98 | 124.01 | 248.02 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 42377000R | Dvojháček chrom lesklá | kus | 1 |  | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
52 | 42387000R | Mýdelník chrom lesklá | kus | 1 |  | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
53 | 42387700R | Držák mýdla chrom lesklá | kus | 1 |  | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | 55144162 | Sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom | kus | 1 |  | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
55 | 725619101R00 | Montáž plynových sporáků | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1112 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
56 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
57 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 106.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 34.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 952 |  | 831.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.93 | [5 empty] | DIL
58 | 728611211 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm včetně napojení - časový spínač | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 728611862 | Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 200mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01489 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.429 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 429148013R | Ventilátor do koupelny s automatickou žaluzií - radiální d=100 | kus | 1 |  | 0 | 952 | 952 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
61 | 998728202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 17.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 9.58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 34873.5 |  | 7917.18 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 8.63 | [5 empty] | DIL
62 | 763614142 | M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením vč. dodávky desky OSB ECO 3N tl. 18 mm - prošroubovat se stávajícím podkladem - parkety | m2 | 38.68 |  | 0 | 901.59 | 34873.5 | 112.41 | 4348.02 | 15 | 0 | 0.01043 | 0.4 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.223 | 8.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 19,34*2 |  | 38.68 | [22 empty] | VV | 0
63 | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % | 392.2152 |  | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3569.16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0 |  | 909.55 |  | 990.45 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.05 | [5 empty] | DIL
64 | 416093771R00 | SDK úprava po montáži půlkruhového okna - zapravení vnitřní části | kpl | 1 |  | 0 | 909.55 | 909.55 | 990.45 | 990.45 | 15 | 0 | 0.01801 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.05 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1047.03 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.47 | [5 empty] | DIL
65 | 764410277R00 | Oplechování půlkruhového okna 60x50 včetně rohů z lak Pz, rš 330 mm | m | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 570 | 1026 | 15 | 0 | 0.00345 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.81915 | 1.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6+1,2 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
66 | 998764202 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 10.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 21.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 33289.45 |  | 23444.38 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.19 |  |  |  |  | 12.09 | [5 empty] | DIL
67 | 766629301 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 - atyp půlkruhové | kus | 1 |  | 0 | 76.13 | 76.13 | 1108.87 | 1108.87 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.29 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 766664915 | Seříznutí dveřních křídel | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 290.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.144 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 766812840 | Demontáž kuchyňské linky do 2,1m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 04 | D+M kombi sporák, Počet hořáků 4,senzory StopGas,integrovaným zapalováním a klasickou elektrickou troubu s dvojicí topných těles a horkovzdušným ventilátorem. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4980 | 4980 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 766444821R00 | Úprava obložení stěn palubkami při osazení nové zárubně | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 880 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 766695443R00 | Dodávka a montáž prahů dveří š. nad 10 cm - odlišná úroveň podlah | kpl | 6 |  | 0 | 12.22 | 73.32 | 377.78 | 2266.68 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 766779923R00 | Oprava dveří - nové fólie na skla dveří na WC, dveře 60x197cm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.049 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 54914630 | D+M Dveřní kování | kus | 6 |  | 0 | 690 | 4140 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 61147006R | Okno plastové jednodílné - půlkruhové 60cm x 50cm | kus | 1 |  | 0 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0109 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
77 | 61260603R | Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé včetně kování | kus | 3 |  | 0 | 3250 | 9750 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
78 | 76685488 | D+M Vnitřní vchodové dveře 800/1970 EI 30DP3, VSTUPNÍ, PLNÉ, DEKOR DŘEVO, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ koule-klika,KUKÁTKO, ZÁMEK S VLOŽKOU (3 KLÍČE), PRÁH, ZÁRUBEŇ stávající | kpl | 1 |  | 0 | 12450 | 12450 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
79 | 06 | D+M Odsavač par bílý 630W rekuperační | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
80 | 7665488 | Vystěhování bytu - kuchyň. linka regál z šatny včetně odvozu a poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
81 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=2000mm+800mm+600mm skříňka nad digestoří | m | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 1400 | 4760 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 0,6+0,8+2,0 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, : | [24 empty] | VV | 0
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | VV | 0
|  | - horní dvířka a poličky přizpůdobit šikmině : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | VV | 0
|  | - výstroj šuplíků : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezové úchyty skříněk dl=200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - osvětlení led páskem AL liště : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | - vedle dřezu skříňku pro případně vytažení a vsunutí myčky/pračky 65cm : | [24 empty] | VV | 0
82 | 998766202 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 558.954 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 838.43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 16911.23 |  | 25705.74 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0.03 |  |  |  |  | 34.93 | [5 empty] | DIL
83 | 775101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket | m2 | 45.93 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 316.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.016 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,7*4,1 |  | 23.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*4,7 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
84 | 775413010 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 34.8 |  | 0 | 0.27 | 9.4 | 75.63 | 2631.92 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 5.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,7*2+4,1*2-0,8*2 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*2+4,7*2-0,8*2-0,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
85 | 775411810 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 34.8 |  | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 414.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,7*2+4,1*2-0,8*2 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*2+4,7*2-0,8*2-0,6 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
86 | 775524044R00 | Položení vlysových podlah příbíjených - doplnění vlysů v místě dveří | kpl | 2 |  | 0 | 95.62 | 191.24 | 904.38 | 1808.76 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.88 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 775598141R00 | Lak dřevěných podlah broušení + tmelení + lakování (3x nátěr) | m2 | 45.93 |  | 0 | 323.54 | 14860.19 | 432.46 | 19862.89 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.57 | 26.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,7*4,1 |  | 23.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*4,7 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
88 | 61413711 | Lišta parketová dub 33 x 7 mm | m | 36 |  | 0 | 51.4 | 1850.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
89 | 998775202 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m | % | 419.4584 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 671.13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 13002.07 |  | 9973.53 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 18.67 | [5 empty] | DIL
90 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 31.56 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 214.61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.016 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 2,6*4,7 |  | 12.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
91 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 36.1 |  | 0 | 29.85 | 1077.59 | 68.15 | 2460.22 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.1372 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (1,6*2+4,9*2)-0,8*4-0,6 |  | 9.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (2,6*2+4,7*2)-0,6 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,2*2+4,0*2)-0,8-0,7 |  | 12.9 | [22 empty] | VV | 0
92 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na fixační lepidlo včetně podlahoviny s nášlapnou vrstvou 0,6mm (dekor dřeva) | m2 | 31.56 |  | 0 | 372.85 | 11767.15 | 206.15 | 6506.09 | 15 | 0 | 0.00363 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.38 | 11.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 2,6*4,7 |  | 12.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
93 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 15.78 |  | 0 | 9.97 | 157.33 | 38.53 | 608 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0782 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 2
|  | Šatna : 2,6*4,7 |  | 12.22 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 31,56*0,5 |  | 15.78 | [22 empty] | VV | 0
94 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 227.9098 |  | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 184.61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 1380.93 |  | 3078.25 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 5.13 | [5 empty] | DIL
95 | 781441906 | Oprava obkladů keramických 320x200 | kus | 17 |  | 0 | 28.29 | 480.93 | 121.21 | 2060.57 | 15 | 0 | 0.00531 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.24 | 4.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava obkladů po výměně sifonu vany : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplnění obkladů v místě sporáku : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
96 | 78157801R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem - oprava stávajích silikonů - vana, umyvadlo , koupelna | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 856.5 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.07 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 597813660 | Obkládačka 33x20 - barva dle stávajících Color One | m2 | 2 |  | 0 | 450 | 900 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0126 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
98 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 42.98 |  | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 161.18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1282.26 |  | 7205.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.45 | [5 empty] | DIL
99 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 3 |  | 0 | 16.11 | 48.33 | 58.49 | 175.47 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.116 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 783612900 | Údržba, nátěr olejový truhlářských výrobků 2x | m2 | 17.6 |  | 0 | 33.52 | 589.95 | 174.98 | 3079.65 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.369 | 6.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (1,6*2+4,9*2)*2,4 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : -(1,5+1,0)*2,4 |  | -6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*4 |  | -6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
101 | 783903812 | Odmaštění saponáty | kpl | 1 |  | 0 | 233.85 | 233.85 | 2266.15 | 2266.15 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.063 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyčištění saponáty stávajícíc koupelnu + wc : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - obklady , dlažby : | [24 empty] | VV | 0
|  | - zařizovací předměty : | [24 empty] | VV | 0
102 | 783225400 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 8.6 |  | 0 | 47.69 | 410.13 | 195.81 | 1683.97 | 15 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.413 | 3.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*3 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*4 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1860.37 |  | 30426.07 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 54.51 | [5 empty] | DIL
103 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 246.23 |  | 0 | 0.1 | 24.62 | 34 | 8371.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06971 | 17.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 5,7*4,1 |  | 23.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*4,7 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 2,6*4,7 |  | 12.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*2,4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,3 |  | 1.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (1,5+1,0)*2,6 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (5,7*2+4,1*2)*2,6 |  | 50.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,6*1,4 |  | -3.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (4,8*2+4,7*2)*2,6 |  | 49.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*1,2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (4,7)*2,6+(2,6*2,6/2*2) |  | 18.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,2*2+4,0*2)*2,6 |  | 37.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,2 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,4*2+2,5*2)*(2,6-2,2) |  | 3.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (2,4*2,6)+(1,8*2,6/2*2) |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,8*2+1,3*2)*(2,6-1,5) |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 0
104 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 250.55 |  | 0 | 3.61 | 904.49 | 49.79 | 12474.88 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.10191 | 25.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 5,7*4,1 |  | 23.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*4,7 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 2,6*4,7 |  | 12.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*2,4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 2,4*1,8 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,3 |  | 1.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (1,5+1,0)*2,6 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (5,7*2+4,1*2)*2,6 |  | 50.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,6*1,4 |  | -3.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (4,8*2+4,7*2)*2,6 |  | 49.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*1,2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (4,7)*2,6+(2,6*2,6/2*2) |  | 18.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,2*2+4,0*2)*2,6 |  | 37.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,2 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,4*2+2,5*2)*(2,6-2,2) |  | 3.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (2,4*2,6)+(1,8*2,6/2*2) |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,8*2+1,3*2)*(2,6-1,5) |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 0
105 | 784496925 | Odstranění plísní prostředkem Savo | m2 | 19.7 |  | 0 | 6.38 | 125.69 | 19.32 | 380.6 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0421 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklad : 2,4*1,8 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,3 |  | 1.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (2,4*2,6)+(1,8*2,6/2*2) |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,8*2+1,3*2)*(2,6-1,5) |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 0
106 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 84.53 |  | 0 | 9.53 | 805.57 | 6.87 | 580.72 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0135 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 5,7*4,1 |  | 23.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*4,7 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 2,6*4,7 |  | 12.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*2,4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,3 |  | 1.04 | [22 empty] | VV | 0
107 | 784403801 | Penetrace stěn hloubkovou penetrací pro zpevnění podkladu | m2 | 246.23 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 8618.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 9.85 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 1,6*4,9 |  | 7.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 5,7*4,1 |  | 23.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 4,8*4,7 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : 2,6*4,7 |  | 12.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,2*1,3+3,2*2,7 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*2,4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,3 |  | 1.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (1,5+1,0)*2,6 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (5,7*2+4,1*2)*2,6 |  | 50.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,6*1,4 |  | -3.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (4,8*2+4,7*2)*2,6 |  | 49.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*1,2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (4,7)*2,6+(2,6*2,6/2*2) |  | 18.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,2*2+4,0*2)*2,6 |  | 37.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,2 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,4*2+2,5*2)*(2,6-2,2) |  | 3.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sklad : (2,4*2,6)+(1,8*2,6/2*2) |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,8*2+1,3*2)*(2,6-1,5) |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 204 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 1.27 | [5 empty] | DIL
108 | 786611811 | Dmtž předokenních rolet s viditelným boxem - garnýž | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 204 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.6339 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 9100 |  | 7710.2 |  | 0 |  | 5.03 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5 | [5 empty] | DIL
109 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.30567 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | 210111014 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 1 |  | 0 | 260.66 | 260.66 | 122.84 | 122.84 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.249 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 210201514 | Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 212 | 1696 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.43 | 3.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 6 |  | 0 | 18.67 | 112.02 | 34.53 | 207.18 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 6 |  | 0 | 30.07 | 180.42 | 34.53 | 207.18 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 222260020 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 163 | 326 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.3305 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 1 |  | 0 | 143.5 | 143.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
116 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 1 |  | 0 | 48.6 | 48.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
117 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 1 |  | 0 | 30.8 | 30.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
118 | 34571519 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 2 |  | 0 | 13 | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
119 | 348241102 | LED Stropní svítidlo 12W/230V IP54 | kus | 6 |  | 0 | 1043 | 6258 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
120 | 348247102R | LED Stropní svítidlo 24W/230V IP54 | kus | 2 |  | 0 | 990 | 1980 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
121 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 5 |  | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
122 | 21548777 | Revize ELEKTRO vč. přívodu a hlavního jističe | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 302.14 |  | 332.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.67 | [5 empty] | DIL
123 | 220300642 | Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm | kus | 2 |  | 0 | 75.07 | 150.14 | 116.43 | 232.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.236 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 222730001 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.20167 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 371202024 | Zásuvka TV+R koncová, bílá | kus | 1 |  | 0 | 152 | 152 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4635.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.07 | [5 empty] | DIL
126 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
127 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 1.524 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 256.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.277 | 0.42 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
128 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.524 |  | 0 | 0 | 0 | 706 | 1075.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.009 | 3.06 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
129 | 979011219 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 3.0481 |  | 0 | 0 | 0 | 337 | 1027.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.959 | 2.92 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
130 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.524 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 357.39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 0.75 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
131 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 30.4807 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 487.69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
132 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.524 |  | 0 | 0 | 0 | 331 | 504.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 1.44 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
133 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4.5721 |  | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 168.71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.105 | 0.48 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
134 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.524 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 457.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
135 | 00144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
136 | 0041477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
137 | 004211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
138 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
139 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
140 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
141 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
142 | 00523 R | Zkoušky a revize celého bytu vč. hlavního jističe | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu