## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce bytu - Hlavní Náměstí 20 byt č.1
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 79401 | Krnov-Pod Bezručovým vrchem
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO01 | Rekonstrukce bytu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - Hlavní Náměstí 20 byt č.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Zastiňující technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## VRN
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební práce | [24 empty] | STA
O: | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Rekonstrukce bytu - vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
4 | 00523 R | Zkoušky a revize celého bytu vč. hlavního jističe | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
5 | 00144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
6 | 0041477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
7 | 004211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
8 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## byt č.1
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební práce | [24 empty] | STA
O: | [23 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | Rekonstrukce bytu - Hlavní Náměstí 20 byt č.1 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 11349.36 |  | 11549.43 |  | 0 |  | 1.28 |  | 0 |  |  |  |  | 20.74 | [5 empty] | DIL
1 | 340271610 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.14 |  | 0 | 5366.75 | 751.35 | 1598.45 | 223.78 | 15 | 0 | 0.76182 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 3.0819 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,7*2,0*0,1 |  | 0.14 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342263410 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | 6.28 | 6.28 | 527.32 | 527.32 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.94 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 342263420 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 | 9.44 | 9.44 | 584.56 | 584.56 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.04 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 342255024 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 12.985 |  | 0 | 544.28 | 7067.48 | 283.62 | 3682.81 | 15 | 0 | 0.07471 | 0.97 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.52915 | 6.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nové jádro : (3,5+1,4)*2,65 |  | 12.985 | [22 empty] | VV | 0
5 | 342948111 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 11.95 |  | 0 | 26.86 | 320.98 | 121.04 | 1446.43 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.223 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dozdívka dveří : 2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,65*3 |  | 7.95 | [22 empty] | VV | 0
6 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm | m2 | 2.1 |  | 0 | 521.55 | 1095.26 | 414.95 | 871.4 | 15 | 0 | 0.07392 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.777 | 1.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,6*2+0,5*2)*0,5 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
7 | 347013111 | Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol bez dodávky izolace | m2 | 2.385 |  | 0 | 206.11 | 491.57 | 560.79 | 1337.48 | 15 | 0 | 0.01147 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.85 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 0,9*2,65 |  | 2.385 | [22 empty] | VV | 0
8 | 342264098 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 8.87 |  | 0 | 0 | 0 | 324.2 | 2875.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.58 | 5.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*1,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
9 | 01 | Revizní dvířka 60x60 bílá - plast | ks | 1 |  | 0 | 1491.7 | 1491.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 28349052 | Dvířka vanová 300 x 300 mm bílá - plast | kus | 1 |  | 0 | 115.3 | 115.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2646.04 |  | 5534.7 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 8.42 | [5 empty] | DIL
11 | 416021121 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 4.13 |  | 0 | 265.24 | 1095.44 | 626.86 | 2588.93 | 15 | 0 | 0.0119 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
12 | 416021123 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 4.74 |  | 0 | 327.13 | 1550.6 | 621.47 | 2945.77 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*1,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 6792.59 |  | 30810.81 |  | 0 |  | 1.77 |  | 0 |  |  |  |  | 54.63 | [5 empty] | DIL
13 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 25.71 |  | 0 | 30.39 | 781.33 | 134.21 | 3450.54 | 15 | 0 | 0.0049 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.25 | 6.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,2*2,1 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1*2)*2,65 |  | 5.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (2,0)*2,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,5+1,4)*(2,65-2,0) |  | 2.535 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,5)*2,65-0,6*1,75 |  | 8.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,75 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
14 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, oken | m2 | 8.32 |  | 0 | 14.5 | 120.64 | 37.1 | 308.67 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.078 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,6 |  | 3.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
15 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 42.21 |  | 0 | 16.05 | 677.47 | 108.65 | 4586.12 | 15 | 0 | 0.00609 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.19274 | 8.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,0*3,7 |  | 18.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*2,9 |  | 15.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
16 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 119.665 |  | 0 | 5.5 | 658.16 | 96.8 | 11583.57 | 15 | 0 | 0.00543 | 0.65 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.16942 | 20.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (3,5*2+1,1*2+0,35*2)*2,65 |  | 26.235 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (5,0*2+3,7*2)*2,65 |  | 46.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,2*1,6 |  | -3.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (5,4*2+2,9*2)*2,65 |  | 43.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,6 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,9)*2,65 |  | 2.385 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,5+2,5)*(2,65-2,0) |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,3*2+3,5)*2,65 |  | 21.465 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,6 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
17 | 612423531 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 0.65 |  | 0 | 156.86 | 101.96 | 1002.34 | 651.52 | 15 | 0 | 0.0585 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.869 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 5,0*0,07 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*0,15 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
18 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 25.92 |  | 0 | 101.72 | 2636.58 | 207.48 | 5377.88 | 15 | 0 | 0.00361 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.362 | 9.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dozdívka dveří : 0,65*2,0*2 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,5+2,5+1,4*2)*2,65 |  | 23.32 | [22 empty] | VV | 0
19 | 620451121 | Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká | m2 | 10.775 |  | 0 | 61.97 | 667.73 | 236.73 | 2550.77 | 15 | 0 | 0.05513 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.448 | 4.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : 1,7*1,75 |  | 2.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1+0,9)*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,5 |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,5+1,0+2,5-0,6*2)*1,5 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
20 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 25.71 |  | 0 | 44.68 | 1148.72 | 47.52 | 1221.74 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.09 | 2.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,2*2,1 |  | 2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1*2)*2,65 |  | 5.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (2,0)*2,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,5+1,4)*(2,65-2,0) |  | 2.535 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,5)*2,65-0,6*1,75 |  | 8.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,75 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
21 | 61101147R00 | Bandáž spoje panelů skelná páska včetně uniflotu (spoj panelů sádrou do ztracena včetně výztužné pásky) | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 1080 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.094 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5081.08 |  | 3456.76 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 8.08 | [5 empty] | DIL
22 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 16.92 |  | 0 | 44.68 | 755.99 | 47.52 | 804.04 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.09 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,5*1,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
23 | 632421120 | Potěr samonivelační ,ručně zpracovaný,tl. do 10 mm | m2 | 16.92 |  | 0 | 255.62 | 4325.09 | 148.88 | 2519.05 | 15 | 0 | 0.01806 | 0.31 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.372 | 6.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,5*1,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
24 | 637101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 16.92 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 133.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.016 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,5*1,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 64.67 |  | 5231.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.81 | [5 empty] | DIL
25 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 51.08 |  | 0 | 1.09 | 55.68 | 93.11 | 4756.06 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.308 | 15.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 5,0*3,7 |  | 18.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*2,9 |  | 15.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*1,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
26 | 952901110 | Čištění mytím ploch oken, dveří a parapetů | m2 | 8.32 |  | 0 | 1.08 | 8.99 | 57.12 | 475.24 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.13 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Silně zakouřený byt : 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,6 |  | 3.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 136.08 |  | 7499.83 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.56 |  |  |  |  | 11.35 | [5 empty] | DIL
27 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 3.09 |  | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 203.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.165 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*1,4 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
28 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 3.09 |  | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 221.55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.147 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*1,4 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
29 | 965081702 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 8.8 |  | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 263.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : (1,5+2,3*2+3,5-0,8) |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
30 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 97.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 | 25.04 | 40.06 | 316.26 | 506.02 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.1 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.718 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2,0 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
32 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 5 |  | 0 | 11.67 | 58.35 | 106.33 | 531.65 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.006 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.274 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 2 |  | 0 | 12.31 | 24.62 | 170.59 | 341.18 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.05 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 978011121 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 42.21 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 489.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.17 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,0*3,7 |  | 18.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*2,9 |  | 15.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
35 | 978013121 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 119.665 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 1388.11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.48 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03 | 3.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (3,5*2+1,1*2+0,35*2)*2,65 |  | 26.235 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (5,0*2+3,7*2)*2,65 |  | 46.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,2*1,6 |  | -3.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : (5,4*2+2,9*2)*2,65 |  | 43.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,6 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,9)*2,65 |  | 2.385 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,5+2,5)*(2,65-2,0) |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,3*2+3,5)*2,65 |  | 21.465 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,6 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
36 | 460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 3 |  | 0 | 4.35 | 13.05 | 215.05 | 645.15 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% včetně obkladů | m2 | 10.775 |  | 0 | 0 | 0 | 261 | 2812.28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.66 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | WC : (1,1+0,9)*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,5 |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 1,7*1,75 |  | 2.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,5+1,0+2,5-0,6*2)*1,5 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1502.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.26 | [5 empty] | DIL
38 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 3.4722 |  | 0 | 0 | 0 | 432.8 | 1502.77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.9385 | 3.26 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4409.87 |  | 3213.66 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | DIL
39 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 10.19 |  | 0 | 343.34 | 3498.63 | 225.16 | 2294.38 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.385 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1+2)*2+(1,5+1,5+2,5+2,5-3-0,6)*0,1 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
40 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 9.4 |  | 0 | 96.94 | 911.24 | 64.36 | 604.98 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (1,5*2+2,5*2-0,6) |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
41 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 73.0924 |  | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 314.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1108.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
42 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, hadice) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1108.2 | 1108.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 954.3 |  | 4293.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.67 | [5 empty] | DIL
43 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 | 190.86 | 954.3 | 308.94 | 1544.7 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.529 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 87.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 388.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.174 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 144.6 | 144.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 733171140 | Montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 264.3 | 528.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.45 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 72145488 | Práce spojené s demontáži rozvodů - voda, kanalizace | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 498.7 | 1496.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 51.449 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 102.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 2764.42 |  | 7987.66 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.02 |  |  |  |  | 15.21 | [5 empty] | DIL
50 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 14 |  | 0 | 77.49 | 1084.86 | 294.91 | 4128.74 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.5429 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 722181213 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 14 |  | 0 | 29.94 | 419.16 | 66.16 | 926.24 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.129 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | 123.72 | 371.16 | 132.28 | 396.84 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.272 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 722220121 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 3 |  | 0 | 252.96 | 758.88 | 262.94 | 788.82 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.54 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 722220872 | Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00511 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.083 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 722229102 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 včetně armatury (kulový kohout 3/4") | kus | 2 |  | 0 | 60.66 | 121.32 | 116.64 | 233.28 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 722260812 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 63.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.072 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 722260922 | Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 2.63 | 5.26 | 98.07 | 196.14 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.175 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 14 |  | 0 | 0.27 | 3.78 | 11.83 | 165.62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.021 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 900 | HZS Práce v tarifní třídě 4 | h | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 438.9 | 877.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyhledávání hlavních uzávěrů vody v objektu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | vypuštění, zpětné napuštění vody do stoupaček : | [24 empty] | VV | 0
|  | zaplombování vodoměrů : | [24 empty] | VV | 0
60 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 106.141 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 137.98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 4970.09 |  | 6085.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.19 | [5 empty] | DIL
61 | 723160204 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 včetně kouhout kulový 1" | soubor | 1 |  | 0 | 1089.73 | 1089.73 | 1182.17 | 1182.17 | 15 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.78 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 723160334 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | soubor | 1 |  | 0 | 35.35 | 35.35 | 478.85 | 478.85 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.838 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 723163102 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 15 x 1,0 mm | m | 2 |  | 0 | 290.95 | 581.9 | 187.85 | 375.7 | 15 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.30869 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 723190251 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 137.85 | 137.85 | 261.65 | 261.65 | 15 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 723191113 | Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m | soubor | 1 |  | 0 | 1995.73 | 1995.73 | 89.97 | 89.97 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 723191118 | Kohout kulový pro flexigas rohový IVAR.G2T DN 15 | soubor | 1 |  | 0 | 818.72 | 818.72 | 102.18 | 102.18 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 723236114 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, HERZ DN 20 | kus | 1 |  | 0 | 310.81 | 310.81 | 128.09 | 128.09 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 723548777 | Revize PLYNU | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3324.7 | 3324.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 109.134 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 141.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 27545.97 |  | 8948.46 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.28 |  |  |  |  | 13.12 | [5 empty] | DIL
70 | 725013138 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 | 5793.92 | 5793.92 | 844.38 | 844.38 | 15 | 0 | 0.02872 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 725119305 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 | 526.7 | 526.7 | 843.1 | 843.1 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 725219401 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 100.05 | 100.05 | 816.45 | 816.45 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 725220851 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 504.8 | 504.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 725299101 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 3 |  | 0 | 20.24 | 60.72 | 190.36 | 571.08 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.33 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 725610810 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 136.3 | 136.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.31 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 725810402 | Ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" | soubor | 5 |  | 0 | 141.22 | 706.1 | 128.68 | 643.4 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 725814122 | Ventil pračkový kulový se zpětnou klapkou a filtrem 3/4" | soubor | 2 |  | 0 | 216.46 | 432.92 | 70.54 | 141.08 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.124 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 1982.17 | 1982.17 | 262.03 | 262.03 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 725823121 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 2246.06 | 2246.06 | 275.14 | 275.14 | 15 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.485 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 7.16 | 14.32 | 249.44 | 498.88 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 95.3 | 285.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.217 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 725860188 | Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 2 |  | 0 | 480.9 | 961.8 | 139.7 | 279.4 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 725860190 | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " | kus | 1 |  | 0 | 340.42 | 340.42 | 139.48 | 139.48 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 | 391.97 | 391.97 | 142.73 | 142.73 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 725860213 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1 |  | 0 | 267.89 | 267.89 | 139.41 | 139.41 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 726190932 | Montáž vany dl. do 170cm | kus | 1 |  | 0 | 2538.75 | 2538.75 | 370.35 | 370.35 | 15 | 0 | 0.04453 | 0.04 | 0.04253 | 0.04 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.654 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 787911111 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 0.24 |  | 0 | 32.42 | 7.78 | 1193.28 | 286.39 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.1 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*0,6 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
88 | 64214330R | Umyvadlo keram. s otv. pro baterii 550x450 mm bílé, na šrouby | kus | 1 |  | 0 | 1189.1 | 1189.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
89 | 42377000R | Dvojháček chrom lesklá | kus | 2 |  | 0 | 382.4 | 764.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
90 | 55144162 | Baterie vanová nástěnná včetně sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom | kus | 1 |  | 0 | 1263.4 | 1263.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 551789001R | Držák toaletního papíru chrom | kus | 1 |  | 0 | 532 | 532 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
92 | 55220578 | Vana akrylátová Klasik bílá 160x70 cm | kus | 1 |  | 0 | 6483.1 | 6483.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.046 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
93 | 63465124 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm 40x60cm | ks | 1 |  | 0 | 942 | 942 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
94 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 258.8 | 258.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
95 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 167.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
96 | 725619101R00 | Montáž plynových sporáků | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1232.3 | 1232.3 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
97 | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 363.8527 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 109.16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 1363.2 |  | 1139.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 2.21 | [5 empty] | DIL
98 | 728115211 | Montáž potrubí ohebného neizol. z PVC do d 100 mm | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 178.4 | 178.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 728611211 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm včetně napojení - časový spínač | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 254.9 | 509.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 728611862 | Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 200mm včetně zaslepení otvoru | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 218.3 | 436.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01489 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.429 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
101 | 28611773.AR | PVC ventilační trubka ohebná O 100 mm | m | 1 |  | 0 | 157.4 | 157.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
102 | 429148013 | Ventilátor do koupelny s automatickou žaluzií - radiální d=100 | kus | 2 |  | 0 | 602.9 | 1205.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
103 | 998728201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % | 24.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 25564.62 |  | 74972.77 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0.22 |  |  |  |  | 11.94 | [5 empty] | DIL
104 | 766411821 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 2.64 |  | 0 | 0 | 0 | 206.7 | 545.69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.37 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (1,2+1,0)*1,2 |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 0
105 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 498.7 | 2493.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.45 | 7.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 766662811 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 392.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 766695212 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 1 |  | 0 | 4.62 | 4.62 | 132.78 | 132.78 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.26 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 766825811 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 397.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.18 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.39 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1x vestavná skříň : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1x kuchyň. špíz : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
109 | 04 | Kombi sporák, Počet hořáků 4,senzory StopGas,integrovaným zapalováním a klasickou elektrickou troubu s dvojicí topných těles a horkovzdušným ventilátorem. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5519 | 5519 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
110 | 766772740R00 | D+M Kuchyň. špíze - laminát včetně madla barva dle kuchyň. linky (sonoma) nerez úchytky včetně dvířek a polic dle stávající skříně 600x600x2600 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9364.5 | 9364.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 766772840R00 | D+M šatní skříně - DTD, TL. 18mm,ABS HRANA. BARVA DEKOR DŘEVO - sonoma šatní tyč kovová včetně madel rozměr 0,8*0,7*2,6m 4dveřová, uchytky nerez, 8x vnitřní police | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 13830.6 | 13830.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 61160101Rwc | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé včetně kování WC | kus | 2 |  | 0 | 1848.5 | 3697 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
113 | 61187156 | Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 | 141.9 | 141.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
114 | 61260603R | Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé včetně kování | kus | 3 |  | 0 | 3601.7 | 10805.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
115 | 76685488 | D+M Vnitřní vchodové dveře 800/1970 EI 30DP3, VSTUPNÍ, PLNÉ, DEKOR DŘEVO, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ koule-klika,KUKÁTKO, ZÁMEK S VLOŽKOU (3 KLÍČE), PRÁH | kpl | 1 |  | 0 | 10916 | 10916 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
116 | 06 | D+M Odsavač par bílý 630W rekuperační | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2205.4 | 2205.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
117 | 7665488 | Vystěhování bytu - kuchyň. linka, skříň špajz, skříň včetně odvozu a poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1662.3 | 1662.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
118 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=2300mm + 500mm skříňka nad digestoří | m | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 13298.7 | 37236.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 2,8 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, : | [24 empty] | VV | 0
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | VV | 0
|  | - obkladový panel i pracovní deska šedá (bez rohové lišty) /transparentní tmel : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezové úchyty skříněk dl=200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - osvětlení led páskem AL liště : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | - výstroj šuplíků : | [24 empty] | VV | 0
|  | - spodní skříňku š.620 mm demontovatelnou pro myčku, vod. ventil, sifón : | [24 empty] | VV | 0
|  | a zásuvku osadit mimo tento prostor : | [24 empty] | VV | 0
119 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 993.4525 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1192.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2229.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  |  |  |  | 3.3 | [5 empty] | DIL
120 | 767612915 | Oprava - seřízení plastových oken | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 356.8 | 1070.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.1 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 767137803R00 | Demontáž příček umakartových, desek do suti (včetně obkladů, tapet dveří a zárubní) | m2 | 15.37 |  | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 1115.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.18 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Koupelna + WC : (0,9+1,1+2,4+1,4)*2,65 |  | 15.37 | [22 empty] | VV | 0
122 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 21.8626 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 3693.05 |  | 4774.78 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 7.43 | [5 empty] | DIL
123 | 771101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 4.74 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 37.45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.016 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
124 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 4.74 |  | 0 | 27.14 | 128.64 | 28.36 | 134.43 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
125 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 3.4 |  | 0 | 10.58 | 35.97 | 129.02 | 438.67 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.236 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (0,9*2+1,1*2-0,6) |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
126 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 3.4 |  | 0 | 5.7 | 19.38 | 96.5 | 328.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.154 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (0,9*2+1,1*2-0,6) |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
127 | 771575111 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm | m2 | 4.74 |  | 0 | 115.23 | 546.19 | 588.47 | 2789.35 | 15 | 0 | 0.00476 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.04 | 4.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
128 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 10.3 |  | 0 | 23.14 | 238.34 | 40.16 | 413.65 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*2,5*2-0,6 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*2+1,1*2-0,6 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
129 | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 4.74 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 79.16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
130 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 4.74 |  | 0 | 13.6 | 64.46 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
131 | 02 | Keramická dlažba 30x30 - předpoklad ceny 450Kč/m2 | m2 | 5.334 |  | 0 | 498.7 | 2660.07 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : 1,5*2,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 2
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 2
|  | (0,9*2+1,1*2-0,6)*0,1 |  | 0.34 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 5,08*1,05 |  | 5.334 | [22 empty] | VV | 0
132 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 79.1386 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 553.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 13946.72 |  | 20113.48 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.03 |  |  |  |  | 25.56 | [5 empty] | DIL
133 | 775101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket | m2 | 34.16 |  | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 263.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.016 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,0*3,7 |  | 18.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*2,9 |  | 15.66 | [22 empty] | VV | 0
134 | 775413010 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 30.8 |  | 0 | 0.19 | 5.85 | 80.91 | 2492.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.15 | 4.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,0*2+3,7*2-0,8*3 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*2+2,9*2-0,8 |  | 15.8 | [22 empty] | VV | 0
135 | 775411810 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 30.8 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 385 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,0*2+3,7*2-0,8*3 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*2+2,9*2-0,8 |  | 15.8 | [22 empty] | VV | 0
136 | 775598141R00 | Lak dřevěných podlah broušení + tmelení + lakování (3x nátěr) | m2 | 34.16 |  | 0 | 358.55 | 12248.07 | 479.25 | 16371.18 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.57 | 19.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj 1 : 5,0*3,7 |  | 18.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*2,9 |  | 15.66 | [22 empty] | VV | 0
137 | 61413711 | Lišta parketová dub 33 x 7 mm | m | 32 |  | 0 | 52.9 | 1692.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
138 | 998775201 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % | 334.5796 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 602.24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 1215.83 |  | 11366.8 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.02 |  |  |  |  | 8.03 | [5 empty] | DIL
139 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 12.18 |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 91.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.016 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
140 | 776101121 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 12.18 |  | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 313.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.046 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
141 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 17.1 |  | 0 | 33.08 | 565.67 | 75.52 | 1291.39 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.1372 | 2.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : (2,3*2+3,5*2-0,8) |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (3,5*2+1,1*2+0,35*2-0,8*3-0,6*2) |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
142 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou včetně lišt | m2 | 15.78 |  | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 1765.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.255 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,5*1,4 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8+1,0*1,5 |  | 5.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
143 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 82 | 229.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.152 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
144 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 6.09 |  | 0 | 11.06 | 67.36 | 42.74 | 260.29 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0782 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,18*0,5 |  | 6.09 | [22 empty] | VV | 0
145 | 5537000111 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro š 30 mm | kus | 4 |  | 0 | 145.7 | 582.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
146 | 776521100RU3 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny s nášlapnou vrstvou 0,6mm (dekor dřeva) | m2 | 12.18 |  | 0 | 0 | 0 | 599.6 | 7303.13 | 15 | 0 | 0.00363 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
147 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 124.7039 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 112.23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 12153.43 |  | 15867.04 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 26.14 | [5 empty] | DIL
148 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 17.6 |  | 0 | 27.14 | 477.66 | 28.36 | 499.14 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,5*2+2,5*2)*2,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
149 | 781419711 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 17.6 |  | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 957.44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.1 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,5*2+2,5*2)*2,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
150 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 30x60 cm | m2 | 17.6 |  | 0 | 149.38 | 2629.09 | 732.72 | 12895.87 | 15 | 0 | 0.00535 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.288 | 22.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,5*2+2,5*2)*2,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
151 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 17.6 |  | 0 | 10.21 | 179.7 | -0.01 | -0.18 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,5*2+2,5*2)*2,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
152 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 6.9 |  | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 462.99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.12 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,6+0,7+0,6 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
153 | 03 | Keramický obklad 20x40 - předpoklad ceny 400Kč/m2 | m2 | 18.48 |  | 0 | 443.3 | 8192.18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Koupelna : (1,5*2+2,5*2)*2,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 17,6*1,05 |  | 18.48 | [22 empty] | VV | 0
154 | 59760720.AR | Lišta obkl/dlažba plast | m | 7 |  | 0 | 96.4 | 674.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
155 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 269.6869 |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1051.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1331.38 |  | 3762.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.11 | [5 empty] | DIL
156 | 783112510 | Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email | m2 | 8.448 |  | 0 | 76.46 | 645.93 | 77.04 | 650.83 | 15 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.139 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,16*0,6*2*6 |  | 1.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,6*2*18 |  | 3.456 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*1,2*2*10 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
157 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním + odmaštění | m2 | 16.368 |  | 0 | 1.51 | 24.72 | 31.79 | 520.34 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.072 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8,448 |  | 8.448 | [22 empty] | VV | 0
|  | 20,0*0,1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,92 |  | 5.92 | [22 empty] | VV | 0
158 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 20 |  | 0 | 17.39 | 347.8 | 65.31 | 1306.2 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.116 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
159 | 783225400 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 5.92 |  | 0 | 52.86 | 312.93 | 217.04 | 1284.88 | 15 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.413 | 2.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+2*2,1)*(0,10+0,05*2)*2 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,10+0,05*2)*4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1530.55 |  | 24323.54 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 39.74 | [5 empty] | DIL
160 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 161.875 |  | 0 | 0.11 | 17.81 | 37.69 | 6101.07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06971 | 11.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : 42,21 |  | 42.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : 119,665 |  | 119.665 | [22 empty] | VV | 0
161 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 35.615 |  | 0 | 5.12 | 182.35 | 18.28 | 651.04 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03248 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy SDK : 8,87 |  | 8.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny - štuk : 24,36 |  | 24.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC - sdk : 2,385 |  | 2.385 | [22 empty] | VV | 0
162 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 3x | m2 | 197.49 |  | 0 | 4 | 789.96 | 55.2 | 10901.45 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.10191 | 20.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Silně zakouřený byt - 3x malba (nátěr proti pronikání žlutých skvrn) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stropy - SDK : 8,87 |  | 8.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stropy stávající : 42,21 |  | 42.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny - nové štukové : 24,36 |  | 24.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny - sdk : 2,385 |  | 2.385 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny stávající : 119,665 |  | 119.665 | [22 empty] | VV | 0
163 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 51.08 |  | 0 | 10.58 | 540.43 | 7.62 | 389.23 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0135 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,5*1,1+0,35*0,8 |  | 4.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 5,0*3,7 |  | 18.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 2 : 5,4*2,9 |  | 15.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,5*1,5 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,1 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,5*2,3 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
164 | 784403801 | Penetrace stěn hloubkovou penetrací pro zpevnění podkladu | m2 | 161.875 |  | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 6280.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 6.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy stávající : 42,21 |  | 42.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny stávající : 119,665 |  | 119.665 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 786 | Zastiňující technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4988.67 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
165 | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie včetně demontáže stávajících | m2 | 8.32 |  | 0 | 0 | 0 | 599.6 | 4988.67 | 15 | 0 | 0.00382 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,6 |  | 3.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,6 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 12337.92 |  | 22652.58 |  | 0 |  | 5.05 |  | 0 |  |  |  |  | 13.64 | [5 empty] | DIL
166 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 31 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0505 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
167 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 740.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.30567 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 210111014 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 6 |  | 0 | 284.23 | 1705.38 | 167.97 | 1007.82 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.249 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
169 | 210201514 | Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 205 | 1640 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.43 | 3.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
170 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 20 |  | 0 | 16.68 | 333.6 | 44.32 | 886.4 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 30 |  | 0 | 27.68 | 830.4 | 45.42 | 1362.6 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | 210800116 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 8 |  | 0 | 47.63 | 381.04 | 42.47 | 339.76 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07246 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | 222260020 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 200.6 | 2006 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3305 | 3.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
174 | 210544888 | Napojení v hlavním rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1662.3 | 1662.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
175 | 21547455 | Stavební přípomoce HZS včetně materiálu | hod | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 387.9 | 387.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
176 | 21548777 | Revize ELEKTRO celého bytu vč. přívodu a hlavního jističe | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5541.1 | 5541.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
177 | 45826511 | Podružný materiál | % | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 116.4 | 582 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
178 | M21 | Úprava stávající elektroinstalace | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 498.7 | 2493.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Úprava stávající elektroinstalace : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | - doplnění zásuvky pro myčku, linku, sporák, digestoř : | [24 empty] | VV | 0
|  | - doplnění světla linka, úprava světel chodba, WC, koupelna. Napojení ventilátoru : | [24 empty] | VV | 0
179 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 4 |  | 0 | 168.5 | 674 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
180 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 4 |  | 0 | 59.8 | 239.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
181 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 4 |  | 0 | 37.7 | 150.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
182 | 34571519 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 10 |  | 0 | 15.5 | 155 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
183 | 348241102 | LED Stropní svítidlo 12W/230V IP54 | kus | 4 |  | 0 | 609.5 | 2438 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
184 | 348247102R | LED Stropní svítidlo 24W/230V IP54 | kus | 4 |  | 0 | 1341 | 5364 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
185 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 5 |  | 0 | 13.3 | 66.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
186 | 210110001R00 | Výměna krytky a rámečku včetně strojku - Spínač nástěnný | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 1480.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
187 | 210111014RT7 | Výměna krytky a rámečku včetně strojku- Zásuvka domovní zapuštěná | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 164 | 2460 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 707.6 |  | 491.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.87 | [5 empty] | DIL
188 | 220300642 | Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm | kus | 2 |  | 0 | 76.7 | 153.4 | 135.5 | 271 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.236 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
189 | 222730001 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 110.3 | 220.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.20167 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
190 | 371202024 | Zásuvka TV+R koncová, bílá | kus | 2 |  | 0 | 277.1 | 554.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7843.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.44 | [5 empty] | DIL
191 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 664.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
192 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 2.3383 |  | 0 | 0 | 0 | 186.7 | 436.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.277 | 0.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
193 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 2.3383 |  | 0 | 0 | 0 | 782.4 | 1829.49 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.009 | 4.7 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
194 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2.3383 |  | 0 | 0 | 0 | 259.9 | 607.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.49 | 1.15 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
195 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 46.7662 |  | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 827.76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
196 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 2.3383 |  | 0 | 0 | 0 | 366.8 | 857.69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.942 | 2.2 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
197 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 7.0149 |  | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 286.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.105 | 0.74 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
198 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.3383 |  | 0 | 0 | 0 | 997.4 | 2332.23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu