## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Stavební práce
| Objekt: |  |  | Rekonstrukce bytu - SPC L byt č.11
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 79401 | Krnov-Pod Bezručovým vrchem
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO01 | Rekonstrukce bytu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - SPC L byt č.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D10: Název
Note on I10: IČO
Note on D11: Ulice
Note on I11: DIČ
Note on D12: PSČ
Note on E12: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## byt č.11
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební práce | [24 empty] | STA
O: |  | Rekonstrukce bytu - SPC L byt č.11 | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: |  | SPC L byt č.11 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3654.28 |  | 8607.4 |  | 0 |  | 0.28 |  | 0 |  |  |  |  | 11.75 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Revizní dvířka 60x60 bílá - plast | ks | 1 |  | 0 | 1547.9 | 1547.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
2 | 340271610 | Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm | m3 | 0.12 |  | 0 | 5569.09 | 668.29 | 1658.71 | 199.05 | 15 | 0 | 0.76182 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 3.0819 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 0,6*2,0*0,1 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342263410 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | 6.52 | 6.52 | 547.18 | 547.18 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.94 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 342263420 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 | 9.79 | 9.79 | 606.61 | 606.61 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.04 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 342948111 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 4 |  | 0 | 27.88 | 111.52 | 125.62 | 502.48 | 15 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.223 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
6 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm | m2 | 2.2 |  | 0 | 541.21 | 1190.66 | 430.59 | 947.3 | 15 | 0 | 0.07392 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.777 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,6*2+0,6*2)*0,5 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
7 | 342264098 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 11.72 |  | 0 | 0 | 0 | 336.4 | 3942.61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.58 | 6.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
8 | 28349052 | Dvířka vanová 300 x 300 mm bílá - plast | kus | 1 |  | 0 | 119.6 | 119.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
9 | 347013111RZ1 | Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce CD,1xRBI 12,5mm,izol bez dodávky izolace | m2 | 2.34 |  | 0 | 0 | 0 | 795.8 | 1862.17 | 15 | 0 | 0.01147 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | WC : 0,9*2,6 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3565.07 |  | 7594.71 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 11.14 | [5 empty] | DIL
10 | 416021121 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 6.44 |  | 0 | 275.26 | 1772.67 | 650.54 | 4189.48 | 15 | 0 | 0.0119 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 6.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
11 | 416021123 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 5.28 |  | 0 | 339.47 | 1792.4 | 644.93 | 3405.23 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 5.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,1*2,0 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,9*1,2 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 9576.46 |  | 33886.68 |  | 0 |  | 2.23 |  | 0 |  |  |  |  | 58.38 | [5 empty] | DIL
12 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi včetně výmalby | m | 4.8 |  | 0 | 15.33 | 73.58 | 124.67 | 598.42 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.18233 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava omítek po zazdění zárubní vchodových dveří : 0,8+2,0*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
13 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 3.3 |  | 0 | 31.54 | 104.08 | 139.26 | 459.56 | 15 | 0 | 0.0049 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.25 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : 0,8*2,2 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 0,8*0,2 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
14 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, oken | m2 | 5.45 |  | 0 | 15.8 | 86.11 | 40.4 | 220.18 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.078 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1,3 |  | 2.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,1+1,3*1,3 |  | 3.37 | [22 empty] | VV | 0
15 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 25.38 |  | 0 | 16.86 | 427.91 | 112.54 | 2856.27 | 15 | 0 | 0.00609 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.19274 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 3,2*5,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,0*2,8 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
16 | 612421331 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 102.3 |  | 0 | 66.69 | 6822.39 | 197.81 | 20235.96 | 15 | 0 | 0.01038 | 1.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.33688 | 34.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (4,6*2+1,4*2)*2,6 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2,0 |  | -2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*3 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (1,4*2+0,7*2)*2,6 |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (5,0*2+3,2*2)*2,6 |  | 42.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2,0 |  | -2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1+1,3*1,3) |  | -3.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,2*2+0,9)*(2,6-1,5) |  | 3.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,5 |  | -0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,8*2+3,0*2)*2,6 |  | 30.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,3 |  | -2.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*(2,6-2,1) |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
17 | 612423531 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 2.05 |  | 0 | 172.3 | 353.22 | 1087 | 2228.35 | 15 | 0 | 0.0585 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.869 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,07*5,0 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2,0 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,03*50,0 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
18 | 612451121 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 18.82 |  | 0 | 58.95 | 1109.44 | 337.25 | 6347.05 | 15 | 0 | 0.04558 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.608 | 11.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,1 |  | 17.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
19 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix | m2 | 2.94 |  | 0 | 105.57 | 310.38 | 215.33 | 633.07 | 15 | 0 | 0.00361 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.362 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 0,7*2,1 |  | 1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 0,7*2,1 |  | 1.47 | [22 empty] | VV | 0
20 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 6.24 |  | 0 | 46.37 | 289.35 | 49.33 | 307.82 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.09 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1x perlinka : 2,94 |  | 2.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1x štuk : 3,3 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 8685.81 |  | 6144.46 |  | 0 |  | 0.98 |  | 0 |  |  |  |  | 11.23 | [5 empty] | DIL
21 | 631571008 | Násyp z písku prosátého tl. do 20 mm včetně vyrovnání | m2 | 16 |  | 0 | 13.53 | 216.48 | 35.47 | 567.52 | 15 | 0 | 0.03674 | 0.59 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.071 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
22 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 21.1 |  | 0 | 46.37 | 978.41 | 49.33 | 1040.86 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.09 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,0*2,8 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
23 | 632421120 | Potěr samonivelační ,ručně zpracovaný,tl. do 10 mm | m2 | 21.1 |  | 0 | 355.02 | 7490.92 | 206.78 | 4363.06 | 15 | 0 | 0.01806 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.372 | 7.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,0*2,8 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
24 | 637101101R00 | Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem | m2 | 21.1 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 173.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.016 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,0*2,8 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 67.32 |  | 5530.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.14 | [5 empty] | DIL
25 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 37.1 |  | 0 | 1.65 | 61.22 | 140.35 | 5206.99 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.308 | 11.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,0*2,8 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
26 | 952901110 | Čištění mytím ploch oken, dveří a parapetů | m2 | 5.45 |  | 0 | 1.12 | 6.1 | 59.28 | 323.08 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.13 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*1,3 |  | 2.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,1+1,3*1,3 |  | 3.37 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 903.59 |  | 18016.72 |  | 0 |  | 0.03 |  | 2.81 |  |  |  |  | 29.1 | [5 empty] | DIL
27 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.8 |  | 0 | 30.35 | 84.98 | 427.95 | 1198.26 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.21 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.939 | 2.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2,0 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,0 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
28 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 361.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.165 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,1*2,0 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
29 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 408.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.11 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.147 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
30 | 965081702 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 111.96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,2*2+0,9*2-0,6 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
31 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 121.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 5 |  | 0 | 12.86 | 64.3 | 117.14 | 585.7 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.006 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.274 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 2 |  | 0 | 12.78 | 25.56 | 177.02 | 354.04 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.05 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 974051513 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton | m | 35 |  | 0 | 14.57 | 509.95 | 118.23 | 4138.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.08 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.265 | 9.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 974082212 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm | m | 15 |  | 0 | 13.08 | 196.2 | 50.82 | 762.3 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.001 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.111 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 978011121 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 25.38 |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 307.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.1 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,0*2,8 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
37 | 978013141 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 102.3 |  | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 3304.29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.08 | 8.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (4,6*2+1,4*2)*2,6 |  | 31.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2,0 |  | -2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*3 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Šatna : (1,4*2+0,7*2)*2,6 |  | 10.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj 1 : (5,0*2+3,2*2)*2,6 |  | 42.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2,0 |  | -2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1+1,3*1,3) |  | -3.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,2*2+0,9)*(2,6-1,5) |  | 3.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*0,5 |  | -0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,8*2+3,0*2)*2,6 |  | 30.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*1,3 |  | -2.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*(2,6-2,1) |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
38 | 460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 5 |  | 0 | 4.52 | 22.6 | 223.18 | 1115.9 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.433 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% včetně obkladů | m2 | 19.38 |  | 0 | 0 | 0 | 270.8 | 5248.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.18 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,3*0,6 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3733.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.7 | [5 empty] | DIL
40 | 999281145 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 3.6686 |  | 0 | 0 | 0 | 1017.8 | 3733.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.1 | 7.7 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 5122.93 |  | 3743.5 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 5.56 | [5 empty] | DIL
41 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 10.85 |  | 0 | 356.33 | 3866.18 | 233.67 | 2535.32 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.385 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,1*2,0 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,0*2+2,1*2-0,6)*0,1 |  | 0.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,0+2,1)*1,9 |  | 5.89 | [22 empty] | VV | 0
42 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 12.5 |  | 0 | 100.54 | 1256.75 | 66.76 | 834.5 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,1*2+2,0*2-0,6) |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,4 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7+1,6 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
43 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 84.9275 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 373.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1376 |  | 0 |  | 0 |  | 0.84 |  |  |  |  | 3.12 | [5 empty] | DIL
44 | 713190811 | Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 5 cm | m2 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 1376 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0.84 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.195 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
45 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, hadice) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1701.12 |  | 7351.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.09 | [5 empty] | DIL
46 | 733171140 | Montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1725 | 1725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 72145488 | Práce spojené s demontáži rozvodů - voda, kanalizace | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 517.5 | 2070 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 721176105 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1 |  | 0 | 314.56 | 314.56 | 691.74 | 691.74 | 15 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.173 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 7 |  | 0 | 198.08 | 1386.56 | 320.62 | 2244.34 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.529 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 91.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 100.9 | 201.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.174 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 150.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 88.752 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 177.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 2739.95 |  | 8157.2 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.02 |  |  |  |  | 14.93 | [5 empty] | DIL
54 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 14 |  | 0 | 80.4 | 1125.6 | 306 | 4284 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.5429 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 722181213 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 14 |  | 0 | 31.06 | 434.84 | 68.64 | 960.96 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.129 | 1.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 128.41 | 256.82 | 137.29 | 274.58 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.272 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 722220121 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 3 |  | 0 | 262.47 | 787.41 | 272.83 | 818.49 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.54 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 722220872 | Demontáž armatur se závitem a šroubením G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 75.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00511 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.083 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 722229102 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 včetně armatury (kulový kohout 3/4") | kus | 2 |  | 0 | 62.95 | 125.9 | 121.05 | 242.1 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 722260812 | Demontáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 65.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.072 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 722260922 | Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 2.73 | 5.46 | 101.77 | 203.54 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.175 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 14 |  | 0 | 0.28 | 3.92 | 12.22 | 171.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.021 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 900 | HZS Práce v tarifní třídě 4 | h | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 455.4 | 910.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyhledávání hlavních uzávěrů vody v objektu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | vypuštění, zpětné napuštění vody do stoupaček : | [24 empty] | VV | 0
|  | zaplombování vodoměrů : | [24 empty] | VV | 0
64 | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 107.467 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 150.45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 5048.19 |  | 6204.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.19 | [5 empty] | DIL
65 | 723548777 | Revize PLYNU | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3450 | 3450 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 723160204 | Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 včetně kouhout kulový 1" | soubor | 1 |  | 0 | 1021.57 | 1021.57 | 1108.23 | 1108.23 | 15 | 0 | 0.00325 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.78 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 723160334 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 | soubor | 1 |  | 0 | 36.68 | 36.68 | 496.92 | 496.92 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.838 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 723163102 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 15 x 1,0 mm | m | 2 |  | 0 | 301.89 | 603.78 | 194.91 | 389.82 | 15 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.30869 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 723190251 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 143.06 | 143.06 | 271.54 | 271.54 | 15 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 723191113 | Hadice pro spotřeb. IVAR.FLEXIGAS DN 15,dl. 1,5 m | soubor | 1 |  | 0 | 2070.94 | 2070.94 | 93.36 | 93.36 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.145 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 723191118 | Kohout kulový pro flexigas rohový IVAR.G2T DN 15 | soubor | 1 |  | 0 | 849.66 | 849.66 | 106.04 | 106.04 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.165 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 723236114 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | 322.5 | 322.5 | 132.9 | 132.9 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.206 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 110.97 |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 155.36 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 24096.89 |  | 16473.35 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0.28 |  |  |  |  | 13.56 | [5 empty] | DIL
74 | 64214330R | Koupelnová skříňka s umyvadlem79,5x62x44,7 cm bílá lesk na šrouby | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6440 | 6440 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 42377000R | Dvojháček chrom lesklá | kus | 1 |  | 0 | 396.8 | 396.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
76 | 551789001R | Držák toaletního papíru chrom | kus | 1 |  | 0 | 552 | 552 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
77 | 63465124 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm 60x80cm | ks | 1 |  | 0 | 1437.5 | 1437.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
78 | 725013138 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 | 6709.92 | 6709.92 | 977.88 | 977.88 | 15 | 0 | 0.02872 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.5 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 725119305 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 | 546.54 | 546.54 | 874.86 | 874.86 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 725219521 | Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou | soubor | 1 |  | 0 | 153.32 | 153.32 | 1540.68 | 1540.68 | 15 | 0 | 0.00165 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.521 | 2.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 725220851 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 523.8 | 523.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 725299101 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 2 |  | 0 | 21 | 42 | 197.5 | 395 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 725810402 | Ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" | soubor | 5 |  | 0 | 146.51 | 732.55 | 133.49 | 667.45 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 725814122 | Ventil pračkový kulový se zpětnou klapkou a filtrem 3/4" | soubor | 1 |  | 0 | 224.68 | 224.68 | 73.22 | 73.22 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.124 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 2056.89 | 2056.89 | 271.91 | 271.91 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 725823121 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 2422.99 | 2422.99 | 296.81 | 296.81 | 15 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.485 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 7.43 | 14.86 | 258.77 | 517.54 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 98.9 | 197.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.217 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
89 | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 101.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.222 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 725860188 | Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 1 |  | 0 | 499.03 | 499.03 | 144.97 | 144.97 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
91 | 725860190 | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " | kus | 1 |  | 0 | 353.26 | 353.26 | 144.74 | 144.74 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
92 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 | 406.77 | 406.77 | 148.13 | 148.13 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
93 | 725860213 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1 |  | 0 | 277.95 | 277.95 | 144.65 | 144.65 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
94 | 726190932 | Montáž vany dl. do 170cm | kus | 1 |  | 0 | 2699.68 | 2699.68 | 393.82 | 393.82 | 15 | 0 | 0.04453 | 0.04 | 0.04253 | 0.04 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.654 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 787911111 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 0.48 |  | 0 | 33.65 | 16.15 | 1238.25 | 594.36 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.1 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,8 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
96 | 55144162 | Baterie vanová nástěnná včetně sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom | kus | 1 |  | 0 | 1920.5 | 1920.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
97 | 55220578 | Vana akrylátová Klasik bílá 160x70x41 cm 140l | kus | 1 |  | 0 | 2633.5 | 2633.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.046 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
98 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 268.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
99 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 174.2 | 174.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
100 | 725619101R00 | Montáž plynových sporáků | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1278.8 | 1278.8 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
101 | 725610810R00 | Demontáž plynového sporáku | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 141.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
102 | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 404.0861 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 161.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 621 |  | 5563.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  |  |  |  | 9.22 | [5 empty] | DIL
103 | 728617711R00 | Kontrola a zprovoznění odvětrání WC a koupelny - časový spínač společného | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
104 | 429724811R | Větrací mřížka 100x300mm plast bílá se žaluzií | kus | 3 |  | 0 | 207 | 621 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
105 | 728415112 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 1188.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.75 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 728415812 | Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 257.6 | 772.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.4875 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
107 | 728611815 | Dmtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub. do 0,28 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2645 | 2645 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.12635 | 0.13 |  | RTS 21/ II | Indiv | 5.005 | 5.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 998728201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % | 61.474 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 11507.52 |  | 3854.88 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 8.69 | [5 empty] | DIL
109 | 763614142 | M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením bez dodávky desek | m2 | 16 |  | 0 | 13.23 | 211.68 | 135.77 | 2172.32 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.223 | 3.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
110 | 60725014 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm | m2 | 16.8 |  | 0 | 640 | 10752 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0109 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Pokoj : 5,0*3,2*1,05 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
111 | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m | % | 138.4 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1522.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
112 | 319244311R00 | Tmelení spár s přebroušením | m2 | 16 |  | 0 | 33.99 | 543.84 | 10.01 | 160.16 | 15 | 0 | 0.0105 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 5.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 30717.63 |  | 91012.51 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 33.62 | [5 empty] | DIL
113 | 767723344R00 | Úprava dveří do starých zárubní - seříznutí | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 1100 | 6600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.585 | 9.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | 766695212 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 4 |  | 0 | 5.55 | 22.2 | 159.45 | 637.8 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.26 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | 766695232 | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm | kus | 1 |  | 0 | 9.35 | 9.35 | 180.65 | 180.65 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
116 | 61187193 | Prah dubový délka 145 cm šířka 8 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00155 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
117 | 61187154 | Prah dubový délka 80 cm šířka 8 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00086 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
118 | 61187114 | Prah dubový délka 60 cm šířka 8 cm tl. 2 cm | kus | 3 |  | 0 | 97 | 291 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
119 | 766669922 | Oprava dveří - výměna vložky Fab - wc zámek | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 563.5 | 1127 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.08 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 04 | D+M kombi sporák, Počet hořáků 4,senzory StopGas,integrovaným zapalováním a klasickou elektrickou troubu s dvojicí topných těles a horkovzdušným ventilátorem. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7475 | 7475 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 766644301R00 | Seřízení plastových oken | ks | 2 |  | 0 | 13.63 | 27.26 | 216.37 | 432.74 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.29 | 4.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
122 | 766655488 | Dodávka nových polic - laminát - šatna,cca 70x40cm včetně konzol | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 3220 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
123 | 766772840R00 | D+M šatní skříně - DTD, TL. 18mm,ABS HRANA. BARVA DEKOR DŘEVO - sonoma šatní tyč kovová včetně madel rozměr 1,5*0,4*2,5m 6dveřová, uchytky nerez, 8x vnitřní police | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14352 | 14352 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
124 | 766877840R00 | Dodávka nových polic - laminát - špíz,cca 60x40cm včetně konzol | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 3220 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 61160171R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 dub sonoma včetně kování | kus | 3 |  | 0 | 2676.4 | 8029.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
126 | 76685488 | Vnitřní vchodové dveře 800/1970 EI 30DP3, VSTUPNÍ, PLNÉ, DEKOR DŘEVO, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ klika-klika(nerez),KUKÁTKO, ZÁMEK S VLOŽKOU (3 KLÍČE), PRÁH, zárubeň | kpl | 1 |  | 0 | 14375 | 14375 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
127 | 61260603R | Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 dub sonoma včetně kování | kus | 1 |  | 0 | 3122.4 | 3122.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
128 | 61260703R | Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 2kř. 145x197 dub sonoma včetně kování | kus | 1 |  | 0 | 4427.5 | 4427.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
129 | 06 | D+M Odsavač par bílý 630W rekuperační | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2288.5 | 2288.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
130 | 7665488 | Vystěhování bytu - kuchyň. linka skříň špajz, regál z šatny, skříň včetně odvozu a poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1725 | 1725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
131 | 766872840R00 | D+M nových dveří špíze - laminát v barvě kuchyň. linky včetně madla 60x210cm 60x40cm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3427 | 3427 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
132 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=2300mm + 600mm skříňka nad digestoří | m | 2.9 |  | 0 | 0 | 0 | 14189 | 41148.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 2,9 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, : | [24 empty] | VV | 0
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | VV | 0
|  | - obkladový panel i pracovní deska šedá (bez rohové lišty) /transparentní tmel : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezové úchyty skříněk dl=200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - osvětlení led páskem AL liště : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | - výstroj šuplíků : | [24 empty] | VV | 0
133 | 766711021 | Montáž vstupních dveří přizděním/zabetonováním | m | 4.8 |  | 0 | 25.15 | 120.72 | 440.65 | 2115.12 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.757 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*2+0,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
134 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 765.9 | 3063.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
135 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
136 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
137 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
138 | 00523 R | Zkoušky a revize celého bytu vč. hlavního jističe | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
139 | 00144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
140 | 0041477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
141 | 004211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
142 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3579.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  |  |  |  | 3.96 | [5 empty] | DIL
143 | 766661132 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1294.9 | 1294.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.45 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
144 | 766662811 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 232.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
145 | 766662812 | Demontáž prahů dveří 2křídlových | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.15 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
146 | 766825821 | Demontáž vestavěných skříní | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 486.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.22 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.46 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
147 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1238.2344 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1485.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 179.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
148 | 767137803R00 | Demontáž příček umakartových, desek do suti | m2 | 2.34 |  | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 176.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | WC : 0,9*2,6 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
149 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.762 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4921.44 |  | 4765.2 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 6.98 | [5 empty] | DIL
150 | 02 | Keramická dlažba 30x30 - předpoklad ceny 500Kč/m2 | m2 | 6.204 |  | 0 | 575 | 3567.3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 2
|  | (0,9*2+1,2*2-0,6)*0,1 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 5,64*1,1 |  | 6.204 | [22 empty] | VV | 0
151 | 771101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 43.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.016 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
152 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5.28 |  | 0 | 28.17 | 148.74 | 29.43 | 155.39 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
153 | 771575113 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 5.28 |  | 0 | 149.95 | 791.74 | 611.35 | 3227.93 | 15 | 0 | 0.00515 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.04 | 5.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
154 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 14.1 |  | 0 | 24.02 | 338.68 | 41.68 | 587.69 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (0,9*2+1,2*2-0,6) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2) |  | 8.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6+0,7 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
155 | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 5.28 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 91.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
156 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 5.28 |  | 0 | 14.2 | 74.98 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
157 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 90.2761 |  | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 659.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1548.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32 |  |  |  |  | 3.84 | [5 empty] | DIL
158 | 998775201 | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m | % | 15.216 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 27.39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
159 | 775521800 | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt | m2 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 1521.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.32 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.24 | 3.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 1522.83 |  | 30439.28 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.03 |  |  |  |  | 16.79 | [5 empty] | DIL
160 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 32.12 |  | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 263.38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.016 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*3,0 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
161 | 776101121 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 32.12 |  | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 857.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.046 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*3,0 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
162 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 36.9 |  | 0 | 36.09 | 1331.72 | 82.41 | 3040.93 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.1372 | 5.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : (1,4*2+0,7*2-0,6) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,9*2+3,0*2-0,8) |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (4,6*2+1,4*2-0,6*3-0,8-1,45) |  | 7.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (5,0*2+3,2*2-1,25-0,8) |  | 14.35 | [22 empty] | VV | 0
163 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou včetně lišt | m2 | 33.26 |  | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 3864.81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.255 | 8.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*2,8 |  | 8.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,3*1,4+1,7*1,2 |  | 8.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,2*5,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
164 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 16.06 |  | 0 | 11.9 | 191.11 | 46 | 738.76 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0782 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : 2,9*3,0 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 2
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 2
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 32,12*0,5 |  | 16.06 | [22 empty] | VV | 0
165 | 776521100RU3 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny s nášlapnou vrstvou 0,6mm (dekor dřeva) | m2 | 32.12 |  | 0 | 0 | 0 | 665.9 | 21388.71 | 15 | 0 | 0.00363 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 2,9*3,0 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
166 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 316.7702 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 285.09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 15946.5 |  | 18342.67 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 28.16 | [5 empty] | DIL
167 | 781111116 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 10 |  | 0 | 7.21 | 72.1 | 107.79 | 1077.9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.11 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 03 | Keramický obklad 20x40 - předpoklad ceny 500Kč/m2 | m2 | 19.8 |  | 0 | 575 | 11385 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 18,0*1,1 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
169 | 59760720.AR | Lišta obkl/dlažba plast | m | 10 |  | 0 | 100.1 | 1001 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
170 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18 |  | 0 | 28.17 | 507.06 | 29.43 | 529.74 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
171 | 781419711 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 58 | 1044 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.1 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
172 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 30x60 cm | m2 | 18 |  | 0 | 155.02 | 2790.36 | 760.38 | 13686.84 | 15 | 0 | 0.00535 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.288 | 23.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
173 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 18 |  | 0 | 10.61 | 190.98 | -0.01 | -0.18 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,0*2+2,1*2)*2,0 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (1,0+0,6)*1,75 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
174 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 9.85 |  | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 685.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.12 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 0,7+1,6 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,1*2+0,6 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 1,75+1,0 |  | 2.75 | [22 empty] | VV | 0
175 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 329.7036 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 1318.81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1158.37 |  | 3324.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.91 | [5 empty] | DIL
176 | 783225400 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 7.5125 |  | 0 | 54.84 | 411.99 | 225.16 | 1691.51 | 15 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.413 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*3 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*2 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,45+2*2,1)*(0,15+0,05*2) |  | 1.4125 | [22 empty] | VV | 0
177 | 783112510 | Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email | m2 | 4.32 |  | 0 | 81.94 | 353.98 | 82.56 | 356.66 | 15 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.139 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,15*0,6*11*2 |  | 1.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,6*13*2 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
178 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 16 |  | 0 | 18.17 | 290.72 | 67.63 | 1082.08 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.116 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
179 | 783522900 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x | m2 | 1.05 |  | 0 | 96.84 | 101.68 | 184.96 | 194.21 | 15 | 0 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.33 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*0,3 |  | 0.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,9*0,3 |  | 0.57 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1123.47 |  | 19127.12 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 29.82 | [5 empty] | DIL
180 | 784403801 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m - následně plochy napenetrovat hloubkovou penetrací pro zpevnění podkladu | m2 | 127.68 |  | 0 | 0.18 | 22.98 | 40.12 | 5122.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04322 | 5.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : 25,38 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : 102,3 |  | 102.3 | [22 empty] | VV | 0
181 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 127.68 |  | 0 | 0.11 | 14.04 | 39.09 | 4991.01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06971 | 8.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : 25,38 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : 102,3 |  | 102.3 | [22 empty] | VV | 0
182 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 14.06 |  | 0 | 4.85 | 68.19 | 19.45 | 273.47 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.03248 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SDK Stropy : 11,72 |  | 11.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Předstěna : 2,34 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
183 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 141.74 |  | 0 | 4.31 | 610.9 | 59.59 | 8446.29 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.10191 | 14.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SDK stropy : 11,72 |  | 11.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stropy stávající : 25,38 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | Předstěna : 2,34 |  | 2.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny stávající : 102,3 |  | 102.3 | [22 empty] | VV | 0
184 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 37.1 |  | 0 | 10.98 | 407.36 | 7.92 | 293.83 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0135 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Šatna : 1,4*0,7 |  | 0.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,0*2,8 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 4,6*1,4 |  | 6.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,0*2,1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 5,0*3,2 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 21111.25 |  | 27964.75 |  | 0 |  | 25.08 |  | 0 |  |  |  |  | 30.44 | [5 empty] | DIL
185 | 210544888 | Napojení v hlavním rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1725 | 1725 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
186 | 2145877558 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 595.7 | 1787.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
187 | 21547455 | Stavební přípomoce HZS včetně materiálu | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 2012.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
188 | 21548777 | Revize ELEKTRO vč. přívodu a hlavního jističe | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4025 | 4025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
189 | 348247102R | LED Stropní svítidlo 24W/230V IP54 | kus | 1 |  | 0 | 1138.5 | 1138.5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
190 | 357377061R | ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 12T NÁSTĚNNÝ | kus | 1 |  | 0 | 1124.7 | 1124.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0263 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
191 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 25 |  | 0 | 13.8 | 345 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
192 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 171.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0505 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
193 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 34 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
194 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 173.7 | 1389.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.30567 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
195 | 210111014 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 10 |  | 0 | 277.19 | 2771.9 | 163.81 | 1638.1 | 15 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.249 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
196 | 210120561 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 1155.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.34 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
197 | 210191532 | Usazení rozvaděče ER 1.0 +1.1 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 205.3 | 205.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.362 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
198 | 210201514 | Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 243.8 | 1706.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.43 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
199 | 210800004 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 365 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06415 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
200 | 210800666 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v rozvaděčích | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 84.4 | 84.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.14868 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
201 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 85 |  | 0 | 16.74 | 1422.9 | 44.46 | 3779.1 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
202 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 75 |  | 0 | 28.13 | 2109.75 | 46.17 | 3462.75 | 15 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 5.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
203 | 210800116 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 10 |  | 0 | 49.43 | 494.3 | 44.07 | 440.7 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07246 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
204 | 222260020 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 3750 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3305 | 6.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
205 | 650063611 | Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 198.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
206 | 34141303 | Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 | m | 10 |  | 0 | 19.8 | 198 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
207 | 34142157 | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 1 |  | 0 | 24.4 | 24.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
208 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 10 |  | 0 | 165 | 1650 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
209 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 10 |  | 0 | 55.9 | 559 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
210 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 10 |  | 0 | 35.4 | 354 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
211 | 345601050000 | Lišta upevňovací 6035-84 | kus | 1 |  | 0 | 48.7 | 48.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
212 | 34571519 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 20 |  | 0 | 15 | 300 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
213 | 348241102 | LED Stropní svítidlo 12W/230V IP54 | kus | 6 |  | 0 | 990 | 5940 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
214 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2 |  | 0 | 192.6 | 385.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
215 | 35822001014 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-13B-1 | kus | 2 |  | 0 | 229.4 | 458.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
216 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 2 |  | 0 | 166.8 | 333.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
217 | 35822003015 | Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA | kus | 1 |  | 0 | 434.7 | 434.7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
218 | 358890405 | Proudový chránič PF6-25/2/0,03 na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 | 1017.8 | 1017.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 333.98 |  | 668.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.15 | [5 empty] | DIL
219 | 220300642 | Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm | kus | 2 |  | 0 | 79.59 | 159.18 | 140.61 | 281.22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.236 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
220 | 222323307 | Demontáž a zpětná montáž domacího telefonu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 272.6 | 272.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.48 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
221 | 222730001 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 114.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.20167 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
222 | 371202024 | Zásuvka TV+R koncová, bílá | kus | 1 |  | 0 | 174.8 | 174.8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20454.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.43 | [5 empty] | DIL
223 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4.693 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 7039.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
224 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
225 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 4.693 |  | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 909.51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.277 | 1.3 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
226 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 4.693 |  | 0 | 0 | 0 | 811.9 | 3810.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.009 | 9.43 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
227 | 979011219 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 4.693 |  | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 1819.01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.959 | 4.5 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
228 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.693 |  | 0 | 0 | 0 | 269.7 | 1265.71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.49 | 2.3 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
229 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 93.8604 |  | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 1727.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
230 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.693 |  | 0 | 0 | 0 | 380.7 | 1786.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.942 | 4.42 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
231 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 14.0791 |  | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 596.95 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.105 | 1.48 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu