## Titulka
Akce: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY
DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.4 |  |  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Příloha: |  |  | D.1.4 ROZPOČET (zadání)
Zhotovitel:
Investor: |  |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Sada:
05
2O18

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. 2) veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách. 3) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy 4) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení 5) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. 6) součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. 7) V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi. 8) Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami. 9) Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech. 10) Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 11) Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele. 12) Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | 2018/103
Investor: | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Objekt: | STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY
Systém: | D.1.4 Rekapitulace
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
2. | SP - Silnoproudé instalace | kpl | 1 | 0
3. | SV - Svítidla | kpl | 1 | 0
4. | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0
5. | Vedení prací, autorský dozor | kpl | 1 | 0
3%
6. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1.5%
7. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
8. | GZS | kpl | 1 | 0
1%
| SP celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| SP celkem vč. DPH |  |  | 0

## KT
Zakázka: |  | 2018/103 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY |  | 0
Systém: |  | KT - Kabelové trasy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1 | trubka ohebná D20 | m | 60 |  |  | 0
| 2 | trubka ohebná D25 | m | 60 |  |  | 0
| 3 | Krabice KP68 | ks | 66 |  |  | 0
| 4 | Krabice KPR68 | ks | 10 |  |  | 0
| 5 | Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V | ks | 5 |  |  | 0
| 5 | Kabelové soubory |  | 0
| 6 | CYKY-O 2x1,5 | m | 25 |  |  | 0
| 7 | CYKY-J 3x1,5 | m | 380 |  |  | 0
| 8 | CYKY-J 4x1,5 | m | 30 |  |  | 0
| 9 | CYKY-J 5x1,5 | m | 45 |  |  | 0
| 10 | CYKY-J 3x2,5 | m | 410 |  |  | 0
| 11 | CYKY-J 5x4 | m | 10 |  |  | 0
| 12 | CYKY-J 5x6 | m | 3 |  |  | 0
| 13 | CYKY-J 4x10 | m | 15 |  |  | 0
| 14 | CYKY-J 4x25 | m | 5 |  |  | 0
| 15 | CYKY 4x16 | m | 21 |  |  | 0
| 16 | JYTY-O 4x1 | m | 40 |  |  | 0
| 17 | H07V-U 2,5 | m | 100 |  |  | 0
| 18 | H07V-K 6 | m | 120 |  |  | 0
| 19 | H07V-K 16 | m | 40 |  |  | 0
| 20 | H07V-K 25 | m | 5 |  |  | 0
| 21 | Kabelová příchytka plastová DKS 3-13 | ks | 50 |  |  | 0
| 22 | Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm | ks | 10 |  |  | 0
| 22 | Jiné práce |  | 0
| 23 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 25 |  |  | 0
| 24 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 6 |  |  | 0
| 25 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 81 |  |  | 0
| 26 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 230 |  |  | 0
| 27 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 120 |  |  | 0
| 28 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 44 |  |  | 0
| 29 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 230 |  |  | 0
| 30 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 120 |  |  | 0
| 31 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 44 |  |  | 0
| 32 | Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm | m3 | 0.25 |  |  | 0
| 33 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 1.47 |  |  | 0
| 34 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.47 |  |  | 0
| 35 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.47 |  |  | 0
| 36 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.47 |  |  | 0
| 36 | Ostatní |  | 0
| 37 | Demontáž stávajících elektroinstalací | hod | 12 |  |  | 0
| 38 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 5 |  |  | 0
| 39 | HZS | hod | 10 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SP
Zakázka: |  | 2018/103 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY |  | 0
Systém: |  | SP - Silnoproudé instalace |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč RH | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 2 | Rozvaděč RKT | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 3 | Rozvaděč RE+HDS | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 3 | Instalační materiál |  | 0
| 4 | Zásuvka 400V/16A 5P nástěnná | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Stropní detektor pohybu PIR 360° | ks | 3 |  |  | 0
| 6 | Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami | ks | 45 |  |  | 0
| 7 | Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. | ks | 4 |  |  | 0
| 8 | Spínač ř.1 | ks | 18 |  |  | 0
| 9 | Spínač ř.5 | ks | 2 |  |  | 0
| 10 | Přepínač ř.6 | ks | 4 |  |  | 0
| 11 | Přepínač ř.7 | ks | 1 |  |  | 0
| 12 | Přístroj spínače trojpólového | ks | 2 |  |  | 0
| 13 | Kryt jednoduchý, s čirým průzorem | ks | 2 |  |  | 0
| 14 | Doutnavka signalizační | ks | 2 |  |  | 0
| 15 | Svorkovnice 16A pětipólová s krytem | ks | 3 |  |  | 0
| 16 | Telcizní zásuvka TV-R-SAT, bílá kompletní | ks | 1 |  |  | 0
| 17 | 1_rameček bílý | ks | 32 |  |  | 0
| 18 | 2_rameček bílý | ks | 17 |  |  | 0
| 19 | 3_rameček bílý | ks | 2 |  |  | 0
| 20 | 4_rameček bílý | ks | 1 |  |  | 0
| 21 | EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E | ks | 1 |  |  | 0
| 22 | Ekvipotenciální přípojnice EQ1 | ks | 1 |  |  | 0
| 23 | Svorka na potrubí typ Bernard | ks | 6 |  |  | 0
| 24 | Multifunkční časovač do instalční krabice | ks | 3 |  |  | 0
| 25 | Přidružený materiál | set | 1 |  |  | 0
| 25 | Ostatní |  | 0
| 26 | Úprava stávajících slaboproudých instalací (kontrola, zasekání kabeláže apod.) | hod | 4 |  |  | 0
| 27 | Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací | set | 1 |  |  | 0
| 28 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 2 |  |  | 0
| 29 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 14 |  |  | 0
| 30 | HZS | hod | 3 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SP celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SV
Zakázka: |  | 2018/103 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY |  | 0
Systém: |  | SV - Svítidla |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Svítidla včetně zdrojů |  | 0
| 1 | LED svítidlo nástěnné IP44 | ks | 4 |  |  | 0
| 2 | "1" - d=360 2k1 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (1772 lm; 18.0 W; 33xLED) | ks | 4 |  |  | 0
| 3 | "2" - d=410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED) | ks | 16 |  |  | 0
| 4 | "2" IP44" - d=410 3k7 840 Interiérové přisazené LED svítidlo, opálový difuzor (3122 lm; 32.0 W; 33xLED) | ks | 2 |  |  | 0
| 5 | "3" - d=405 3k6 840 Přisazené LED ploché kruhové svítidlo s opálovým difuzorem (3023 lm; 35.0 W; 1xLED) | ks | 9 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SV celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RH
Zakázka: |  | 2018/103 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RH |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná 96M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD T1+T2 TNC | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Jistič 10k 6B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 4 | Jistič 10k 10B-1 | ks | 11 |  |  | 0
| 5 | Jistič 10k 16B-1 | ks | 11 |  |  | 0
| 6 | Jistič 10k 16B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Jistič 10k 20B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Spínač páčkový 40-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Proudový chránič 10k 40-4-030AC | ks | 3 |  |  | 0
| 10 | Zdroj ZAC1/36L (typ dopřesnit dle instalované sanity) | ks | 1 |  |  | 0
| 11 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 26 |  |  | 0
| 12 | Řadová svorka šedá, 4mm2 | ks | 6 |  |  | 0
| 13 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | set | 1 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RKT
Zakázka: |  | 2018/103 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RKT |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice nástěnná 36M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD T1+T2 TNC | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Jistič 10k 6B-1 | ks | 2 |  |  | 0
| 4 | Jistič 10k 16B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 5 | Jistič 10k 32B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Spínač páčkový 63-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Spínací hodiny digitální | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Instalační stykač 25-20-A230 | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Instalační stykač 40-40-A230 | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 7 |  |  | 0
| 11 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 12 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | set | 1 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RE+HDS
Zakázka: |  | 2018/103 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY KABIN FOTBALOVÉHO KLUBU TJ SOKOL CHOMÝŽ, parc.č. 708, k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RE+HDS |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Elektroměrový rozvaděč RE 2.0.2 OCP, IP54 | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Pojistka nožová 80A gG | ks | 3 |  |  | 0
| 3 | Jistič 10k 2B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | Jistič 10k 25B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Jistič 10k 50B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Spínač páčkový 80-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 2 |  |  | 0
| 8 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 9 | Řadová svorka šedá, 16mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 10 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | set | 1 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0