## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 2018/05
BD Albrechtická 100a, Krnov - výměna výplní
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 3
| SO01 | Výměna oken a související stavební práce |  |  |  |  | 0 | = | =
| SO02 | VRN |  |  |  |  | 0 | = | =
| SO03 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
| VRN | Vedlejší náklady spojené se stavbou |  |  |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
| 767 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 2018/05 | BD Albrechtická 100a, Krnov - výměna výplní
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt SO01
Stavba : | 2018/05 | BD Albrechtická 100a, Krnov - výměna výplní
Objekt : | SO01 | Výměna oken a související stavební práce |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO01
Výměna oken a související stavební práce
Třídník stavebních objektů:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
A | Stavební rozpočet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | A | Stavební rozpočet |  |  |  |  | Stavební rozpočet
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0
96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 0
764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0
767 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 0
781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
784 | Malby |  |  |  |  | 0
M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | A |  |  | 0

## SO01 A Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2018/05 | BD Albrechtická 100a, Krnov - výměna výplní
O: | SO01 | Výměna oken a související stavební práce | [6 empty] | STA
R: | A | Stavební rozpočet
[13 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 319 20 Vyrovnání nerovného povrchu | [7 empty] | 0 | SPK
| vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, | [8 empty] | SPX
| 319 20-1 jakoukoliv maltou | [7 empty] | 1 | SPK
1 | 319201311R00 | do 30 mm | m2 | 51.52 |  | 0 | 801-4 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | po vybouraných oknech : | [7 empty] | VV | 0
|  | P1 : 45*2*(1,50+1,80)*0,10 |  | 29.7 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*2*(1,48+1,76)*0,10 |  | 1.944 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76)*0,10 |  | 9.888 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*2*(0,53+0,53)*0,10 |  | 5.512 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2*(1,40+0,60)*0,10 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2*(2,40+0,55)*0,10 |  | 1.18 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*(2,30+0,55)*0,10 |  | 0.57 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78)*0,10 |  | 0.726 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | [7 empty] | 0 | SPK
| 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | [7 empty] | 1 | SPK
2 | 611421331R00 | v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 6.29 |  | 0 | 801-4 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | strop u vstupu : 3,70*1,70 |  | 6.29 | [5 empty] | VV | 0
| 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. | [7 empty] | 0 | SPK
3 | 612409991RT2 | s použitím suché maltové směsi | m | 515.2 |  | 0 | 801-4 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*2*(1,50+1,80) |  | 297 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*2*(1,48+1,76) |  | 19.44 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76) |  | 98.88 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*2*(0,53+0,53) |  | 55.12 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2*(1,40+0,60) |  | 20 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2*(2,40+0,55) |  | 11.8 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*(2,30+0,55) |  | 5.7 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78) |  | 7.26 | [5 empty] | VV | 0
| 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění | [7 empty] | 0 | SPK
| okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [8 empty] | SPX
4 | 612425931RT2 | omítkou štukovou | m2 | 75.9732 |  | 0 | 801-4 | RTS 18/ I |  | POL1_1 |  | 15
|  | P1 : 45*(1,50+2*1,80)*0,18 |  | 41.31 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*(1,48+2*1,76)*0,22 |  | 3.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*(2,36+2*1,76)*0,22 |  | 15.5232 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*(0,53+2*0,53)*0,22 |  | 9.0948 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*(1,40+2*0,60)*0,22 |  | 2.86 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*(2,40+2*0,55)*0,22 |  | 1.54 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : (2,30+2*0,55)*0,22 |  | 0.748 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78)*0,22 |  | 1.5972 | [5 empty] | VV | 0
| 629 45 Vyrovnávací vrstva z cementové malty | [7 empty] | 0 | SPK
| pod klempířskými prvky, | [8 empty] | SPX
5 | 629451112R00 | šířky přes 150 do 300 mm | m | 141.92 |  | 0 | 801-4 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | pod parapety : | [7 empty] | VV | 0
|  | P1 : 45*1,50 |  | 67.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*1,48 |  | 4.44 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2,36 |  | 28.32 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*0,53 |  | 13.78 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*1,40 |  | 7 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2,40 |  | 4.8 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2,30 |  | 2.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | vnitřní vyrovnání pod obklad P4 : 26*0,53 |  | 13.78 | [5 empty] | VV | 0
6 | 6109911119KR1 | Zakrývání vnitřních konstrukcí | m2 | 560.4 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | 40% z plochy domu : 467*3*0,40 |  | 560.4 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů | [7 empty] | 0 | SPK
| s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
7 | 620991121R00 | z postaveného lešení | m2 | 355.426 |  | 0 | 801-1 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | sokl : (8,42+3,61+3,68+30,74+3,66+12,48+8,63)*1,10 |  | 78.342 | [5 empty] | VV | 0
|  | P1 : 45*1,50*1,80 |  | 121.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*1,48*1,76*2 |  | 15.6288 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2,36*1,76*2 |  | 99.6864 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*0,53*0,53*2 |  | 14.6068 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*1,40*0,60*2 |  | 8.4 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2,40*0,55*2 |  | 5.28 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2,30*0,55*2 |  | 2.53 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : 1,70*2,78*2 |  | 9.452 | [5 empty] | VV | 0
| 622 31-3 Zateplení fasády | [7 empty] | 0 | SPK
| nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [8 empty] | SPI |  |  |  |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
| Včetně rohových lišt na hranách budov. | [8 empty] | SPX
8 | 622311733RT3 | , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 6.29 |  | 0 | 801-1 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | strop u vstupu : 3,70*1,70 |  | 6.29 | [5 empty] | VV | 0
| 622 41-2 Nátěr vnějsích omítek stěn | [7 empty] | 0 | SPK
| Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [8 empty] | SPX
9 | 622412221R00 | akrylátový, složitost 3-4, odstín I | m2 | 34.6632 |  | 0 | 801-1 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | složitost IV = ostění : | [7 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*(1,48+2*1,76)*0,22 |  | 3.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*(2,36+2*1,76)*0,22 |  | 15.5232 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*(0,53+2*0,53)*0,22 |  | 9.0948 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*(1,40+2*0,60)*0,22 |  | 2.86 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*(2,40+2*0,55)*0,22 |  | 1.54 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : (2,30+2*0,55)*0,22 |  | 0.748 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78)*0,22 |  | 1.5972 | [5 empty] | VV | 0
| 622 42 Oprava vnějších omítek vápenných | [7 empty] | 0 | SPK
| a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, | [8 empty] | SPX
| 622 42-8 příplatek k položce | [7 empty] | 1 | SPK
10 | 622428971R00 | za vícebarevnou omítku | m2 | 668.822 |  | 0 | 801-4 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
| 622 47-3 Příplatek | [7 empty] | 0 | SPK
11 | 622473187RT2 | za okenní začišťovací lištu včetně dodávky | m | 150.3 |  | 0 | 801-1 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P2 : 3*(1,48+2*1,76) |  | 15 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*(2,36+2*1,76) |  | 70.56 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*(0,53+2*0,53) |  | 41.34 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*(1,40+2*0,60) |  | 13 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*(2,40+2*0,55) |  | 7 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : (2,30+2*0,55) |  | 3.4 | [5 empty] | VV | 0
| 622 47-72 Oprava vnějších štukových omítek stěn | [7 empty] | 0 | SPK
| navlhčení podkladu, cementový postřik, jádrová omítka a štuk na uvedeném procentu plochy fasády | [8 empty] | SPX
12 | 622477243R00 | složitost fasády IV., množství opravované plochy 21 až 30 % | m2 | 34.6632 |  | 0 | 801-4 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
| 622 48-12 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn | [7 empty] | 0 | SPK
13 | 622481211RT2 | stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 132.9268 |  | 0 | 801-1 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | SZ1 : 86,52 |  | 86.52 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*2*(1,48+1,76)*0,22 |  | 4.2768 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76)*0,22 |  | 21.7536 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*2*(0,53+0,53)*0,22 |  | 12.1264 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2*(1,40+0,60)*0,22 |  | 4.4 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2*(2,40+0,55)*0,22 |  | 2.596 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*(2,30+0,55)*0,22 |  | 1.254 | [5 empty] | VV | 0
| 622 90-4 Očištění fasád | [7 empty] | 0 | SPK
14 | 622904112R00 | tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 668.822 |  | 0 | 801-1 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | 662,532 |  | 662.532 | [5 empty] | VV | 0
|  | 6,29 |  | 6.29 | [5 empty] | VV | 0
15 | 622904212R00 | od organických nečistot, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 662.532 |  | 0 | 801-1 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | SV1, SV2, SZ2, JV2, SV3, JV1 : (3,50+30,74+3,60+3,60+12,20+8,60)*10,30+2*3,70*2,90 |  | 662.532 | [5 empty] | VV | 0
16 | 622011189KR1 | Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná s výztužnými vlákny, ostění | m2 | 34.6632 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P2 : 3*(1,48+2*1,76)*0,22 |  | 3.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*(2,36+2*1,76)*0,22 |  | 15.5232 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*(0,53+2*0,53)*0,22 |  | 9.0948 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*(1,40+2*0,60)*0,22 |  | 2.86 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*(2,40+2*0,55)*0,22 |  | 1.54 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : (2,30+2*0,55)*0,22 |  | 0.748 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78)*0,22 |  | 1.5972 | [5 empty] | VV | 0
17 | 622111110KR1 | Zařezání KZS | m | 440.44 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*(1,50+2*1,80) |  | 229.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*2*(1,48+1,76) |  | 19.44 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76) |  | 98.88 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*2*(0,53+0,53) |  | 55.12 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2*(1,40+0,60) |  | 20 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2*(2,40+0,55) |  | 11.8 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*(2,30+0,55) |  | 5.7 | [5 empty] | VV | 0
18 | 622111111KR1 | Zapravení KZS kolem oken - přikotvení EPS š.80mm, tl.20mm | m | 210.94 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P2 : 3*2*(1,48+1,76) |  | 19.44 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76) |  | 98.88 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*2*(0,53+0,53) |  | 55.12 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2*(1,40+0,60) |  | 20 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2*(2,40+0,55) |  | 11.8 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*(2,30+0,55) |  | 5.7 | [5 empty] | VV | 0
19 | 622111112KR1 | Aplikace biologického roztoku účinných látek k odstraňování řas, mechů a lišejníků z povrchu fasád | m2 | 345.91 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | SV1, SZ2, JV2, SV3, JV1 : (3,50+3,60+3,60+12,20+8,60)*10,30+2*3,70*2,90 |  | 345.91 | [5 empty] | VV | 0
20 | 622111113KR1 | Penetrace podkladu pod fasádní nátěr (např. naředěným silikonovým nátěrem) | m2 | 386.8632 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | 345,91 |  | 345.91 | [5 empty] | VV | 0
|  | 6,29 |  | 6.29 | [5 empty] | VV | 0
|  | 34,6632 |  | 34.6632 | [5 empty] | VV | 0
21 | 622111114KR1 | fasádní nátěr se zvýšeným obsahem biocidního prostředku s odolností proti mikroorganizmům, vodoodpudivý, odolný UV záření, odstín bílý – odsouhlasit s investorem | m2 | 345.91 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | SV1, SZ2, JV2, SV3, JV1 : (3,50+3,60+3,60+12,20+8,60)*10,30+2*3,70*2,90 |  | 345.91 | [5 empty] | VV | 0
22 | 622111115KR1 | Oprava hlubokých děr vyřezáním narušené izolace, penetrace, vlepení nového polystyrenu odpovídající tloušťky | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
23 | 622111116KR1 | Očištění fasády tlakovou vodou za použití fasádního čistícího prostředku včetně okartáčování a odstr, uvolněných částí fasády a aplikace biolog. roztoku účinných látek k odstraňování řas,mechů a lišej | m2 | 86.52 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | SZ1 : 8,40*10,30 |  | 86.52 | [5 empty] | VV | 0
24 | 622111117KR1 | Penetrace podomítková | m2 | 121.1832 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P2 : 3*(1,48+2*1,76)*0,22 |  | 3.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*(2,36+2*1,76)*0,22 |  | 15.5232 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*(0,53+2*0,53)*0,22 |  | 9.0948 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*(1,40+2*0,60)*0,22 |  | 2.86 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*(2,40+2*0,55)*0,22 |  | 1.54 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : (2,30+2*0,55)*0,22 |  | 0.748 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78)*0,22 |  | 1.5972 | [5 empty] | VV | 0
|  | SZ1 : 86,52 |  | 86.52 | [5 empty] | VV | 0
25 | 622111118KR1 | Tenkovrstvá probarvená sikonsilikátová omítka s progresivním samočisticím efektem a odolností vůči, mikroorganismům,vodoodpudivá, prodyšná (m=20-30), odstín bílý a žlutý | m2 | 86.52 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | SZ1 : 86,52 |  | 86.52 | [5 empty] | VV | 0
26 | 622311111KR1 | Oškrábaní omítky v ploše do 70% | m2 | 6.29 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | strop u vstupu : 3,70*1,70 |  | 6.29 | [5 empty] | VV | 0
27 | 622412229KR1 | Nátěr šambrán kolem oken | m2 | 17.9712 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76)*0,12 |  | 11.8656 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 24*2*(0,53+0,53)*0,12 |  | 6.1056 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 631 31 Doplnění mazanin betonem prostým | [7 empty] | 0 | SPK
| prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [8 empty] | SPX
| 631 31-1 o ploše jednotlivě do 1 m2 | [7 empty] | 1 | SPK
28 | 631311121R00 | tloušťky do 80 mm | m3 | 0.017 |  | 0 | 801-4 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | po vybouraných dveřích : | [7 empty] | VV | 0
|  | D1 : 1,70*0,10*0,10 |  | 0.017 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami | [7 empty] | 0 | SPK
| včetně kotvení | [8 empty] | SPX
29 | 941941042R00 | šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 832.68 |  | 0 | 800-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | (8,42+3,51+3,68+30,74+3,66+12,48+8,63)*11,50 |  | 817.88 | [5 empty] | VV | 0
|  | u vstupu : 4,00*3,70 |  | 14.8 | [5 empty] | VV | 0
| 941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení | [7 empty] | 1 | SPK
30 | 941941292R00 | šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1665.36 |  | 0 | 800-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | 832,68*2 |  | 1665.36 | [5 empty] | VV | 0
| 941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami | [7 empty] | 0 | SPK
31 | 941941842R00 | šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 832.68 |  | 0 | 800-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 0 | SPK
32 | 941955001R00 | pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 185.29 |  | 0 | 800-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*2,00*1,00 |  | 90 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*2,00*1,00 |  | 6 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*3,00*1,00 |  | 36 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*1,00*1,00 |  | 26 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2,00*1,00 |  | 10 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*3,00*1,00 |  | 6 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 3,00*1,00 |  | 3 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : 2,00*1,00 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
|  | strop u vstupu : 6,29 |  | 6.29 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 0 | SPK
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 1 | SPK |  |  |  |  | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
33 | 952901111R00 | světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 752.084 |  | 0 | 801-1 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*1,50*1,80 |  | 121.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*1,48*1,76*2 |  | 15.6288 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2,36*1,76*2 |  | 99.6864 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*0,53*0,53*2 |  | 14.6068 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*1,40*0,60*2 |  | 8.4 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2,40*0,55*2 |  | 5.28 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2,30*0,55*2 |  | 2.53 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : 1,70*2,78*2 |  | 9.452 | [5 empty] | VV | 0
|  | úklid místností - odhad 5m2 na okno a dveře : (45+3+12+26+5+2+1+1)*5 |  | 475 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném | [7 empty] | 0 | SPK
| bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX |  |  |  |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
34 | 967031132R00 | na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 75.9732 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*(1,50+2*1,80)*0,18 |  | 41.31 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*(1,48+2*1,76)*0,22 |  | 3.3 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*(2,36+2*1,76)*0,22 |  | 15.5232 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*(0,53+2*0,53)*0,22 |  | 9.0948 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*(1,40+2*0,60)*0,22 |  | 2.86 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*(2,40+2*0,55)*0,22 |  | 1.54 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : (2,30+2*0,55)*0,22 |  | 0.748 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78)*0,22 |  | 1.5972 | [5 empty] | VV | 0
| 968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel | [7 empty] | 0 | SPK
| oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [8 empty] | SPX
35 | 968061112R00 | oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 148 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*1 |  | 45 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*2 |  | 6 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*5 |  | 60 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*1 |  | 26 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*1 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2 |  | 4 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 1*2 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
36 | 968061113R00 | oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 45 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*1 |  | 45 | [5 empty] | VV | 0
37 | 968061125R00 | dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | D1 : 2 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
| 968 06-2 Vybourání dřevěných rámů | [7 empty] | 0 | SPK
| včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [8 empty] | SPX
38 | 968062244R00 | oken jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 11.5034 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P4 : 26*0,53*0,53 |  | 7.3034 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*1,40*0,60 |  | 4.2 | [5 empty] | VV | 0
39 | 968062245R00 | oken jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 | 3.905 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P6 : 2*2,40*0,55 |  | 2.64 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2,30*0,55 |  | 1.265 | [5 empty] | VV | 0
40 | 968062246R00 | oken jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 121.5 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*1,50*1,80 |  | 121.5 | [5 empty] | VV | 0
41 | 968062456R00 | dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 4.726 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | 1,70*2,78 |  | 4.726 | [5 empty] | VV | 0
| 968 09 Vybourání vnitřních parapetů | [7 empty] | 0 | SPK
42 | 968091001R00 | teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm | m | 53.54 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P2 : 3*1,48 |  | 4.44 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2,36 |  | 28.32 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*0,53 |  | 13.78 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*1,40 |  | 7 | [5 empty] | VV | 0
43 | 968096001R00 | plastových, šířky do 20 cm, | m | 76.9 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*1,50 |  | 67.5 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2,40 |  | 4.8 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*2,30 |  | 4.6 | [5 empty] | VV | 0
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 0 | SPK
| 978 01-1 vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva | [7 empty] | 1 | SPK
44 | 978011141R00 | stropů, v rozsahu do 30 % | m2 | 6.29 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | 3,70*1,70 |  | 6.29 | [5 empty] | VV | 0
45 | 968062246KR1 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2, včetně lišt | m2 | 57.7464 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P2 : 3*1,48*1,78 |  | 7.9032 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2,36*1,76 |  | 49.8432 | [5 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů | [7 empty] | 0 | SPK
| oborů 801, 803, 811 a 812 | [8 empty] | SPX
| 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů | [7 empty] | 1 | SPK
46 | 999281108R00 | výšky do 12 m, | t | 28.5956 |  | 0 | 801-4 | RTS 18/ I |  | POL7_ |  | 15
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 764 01-25 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu | [7 empty] | 0 | SPK
| 764 01-258 montáž vč. spojovacích prostředků | [7 empty] | 1 | SPK
47 | 764454291R00 | trub Pz odpadních kruhových | m | 48 |  | 0 | 800-764 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
| 764 02-21 Oplechování parapetů z hliníku | [7 empty] | 0 | SPK
| včetně rohů | [8 empty] | SPX
| 764 02-211 výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů | [7 empty] | 1 | SPK
48 | 764410350R00 | z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 330 mm | m | 63.672 |  | 0 | 800-764 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P2 : 3*1,48*1,05 |  | 4.662 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2,36*1,05 |  | 29.736 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*0,53*1,05 |  | 14.469 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*1,40*1,05 |  | 7.35 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2,40*1,05 |  | 5.04 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2,30*1,05 |  | 2.415 | [5 empty] | VV | 0
| 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů | [7 empty] | 0 | SPK
49 | 764410850R00 | rš od 100 do 330 mm | m | 63.672 |  | 0 | 800-764 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P2 : 3*1,48*1,05 |  | 4.662 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2,36*1,05 |  | 29.736 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*0,53*1,05 |  | 14.469 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*1,40*1,05 |  | 7.35 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2,40*1,05 |  | 5.04 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2,30*1,05 |  | 2.415 | [5 empty] | VV | 0
| 764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí | [7 empty] | 0 | SPK
50 | 764454802R00 | trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 48 |  | 0 | 800-764 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | svody : 4*12,00 |  | 48 | [5 empty] | VV | 0
51 | 764111111KR1 | D+M Překrytka stávajících parapetů, pozinkovaná RŠ 150mm | m | 67.5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*1,50 |  | 67.5 | [5 empty] | VV | 0
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [7 empty] | 0 | SPK
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
52 | 998764203R00 | v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-764 | RTS 18/ I |  | POL7_ |  | 15
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 766 60 Těsnění připojovací spáry | [7 empty] | 0 | SPK
53 | 766601215RT1 | spára ostění, interiér - silikonový tmel a vymezovací provazec d = 6 mm, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, | m | 515.2 |  | 0 | 800-766 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*2*(1,50+1,80) |  | 297 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*2*(1,48+1,76) |  | 19.44 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76) |  | 98.88 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*2*(0,53+0,53) |  | 55.12 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2*(1,40+0,60) |  | 20 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2*(2,40+0,55) |  | 11.8 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*(2,30+0,55) |  | 5.7 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78) |  | 7.26 | [5 empty] | VV | 0
| 766 62-4 Montáž otvorových prvků plastových | [7 empty] | 0 | SPK
54 | 766629301R00 | oken plastových , plochy do 1,50 m2 | kus | 34 |  | 0 | 800-766 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P4 : 26 |  | 26 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
55 | 766629302R00 | oken plastových , plochy do 2,70 m2 | kus | 60 |  | 0 | 800-766 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45 |  | 45 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3 |  | 3 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12 |  | 12 | [5 empty] | VV | 0
| 766 69 Ostatní | [7 empty] | 0 | SPK
| 766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění | [7 empty] | 1 | SPK
56 | 766694112R00 | šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | kus | 53 |  | 0 | 800-766 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45 |  | 45 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3 |  | 3 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5 |  | 5 | [5 empty] | VV | 0
| 766 69 Ostatní | [7 empty] | 0 | SPK
| 766 69-16 montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění | [7 empty] | 1 | SPK
57 | 766694113R00 | šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | kus | 15 |  | 0 | 800-766 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P3 : 12 |  | 12 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2 |  | 2 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
58 | 766111111KR1 | Plastové okno cca 1 500x1800 mm viz výpis výplní P1 | kus | 45 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
59 | 766111112KR1 | Plastové okno cca 1 480x1760 mm viz výpis výplní P2 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
60 | 766111113KR1 | Plastové okno cca 2 356x1760 mm viz výpis výplní P3 | kus | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
61 | 766111114KR1 | Plastové okno cca 530x530 mm viz výpis výplní P4 | kus | 26 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
62 | 766111115KR1 | Plastové okno cca 1400x600 mm viz výpis výplní P5 | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
63 | 766111116KR1 | Sestava plastových oken 2x cca 1200x550 mm viz výpis výpní P6 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
64 | 766111117KR1 | Sestava plastových oken 2x cca 1100x550 mm viz výpis výpní P6a | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
65 | 766111119KR1 | Sestava hliníkové konstrukce vstupu do otvoru cca 1700x2780mm viz výpis výplní D1 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
66 | 766629399KR1 | Montáž dveří hliníkových | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
67 | 766629999KR1 | Příplatek za montáž na 3D pěnu | m | 515.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P1 : 45*2*(1,50+1,80) |  | 297 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*2*(1,48+1,76) |  | 19.44 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76) |  | 98.88 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*2*(0,53+0,53) |  | 55.12 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2*(1,40+0,60) |  | 20 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2*(2,40+0,55) |  | 11.8 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*(2,30+0,55) |  | 5.7 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : 1,70+2*2,78 |  | 7.26 | [5 empty] | VV | 0
68 | 76669-01 | vnitřní parapetní plastový tl.250mm bílý včetně krytek | m | 116.6472 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL3_ |  | 15
|  | P1 : 45*1,50*1,02 |  | 68.85 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*1,48*1,02 |  | 4.5288 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2,36*1,02 |  | 28.8864 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*1,40*1,02 |  | 7.14 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2,40*1,02 |  | 4.896 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2,30*1,02 |  | 2.346 | [5 empty] | VV | 0
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0 | SPK
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
69 | 998766201R00 | v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-766 | RTS 18/ I |  | POL7_ |  | 15
Díl: | 767 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | 767111111KR1 | Demontáž, nátěr a zpětná montáž mříží | m2 | 1.265 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P6a : 2,30*0,55 |  | 1.265 | [5 empty] | VV | 0
71 | 767111112KR1 | Demontáž stávajících krycích lišt u oken | m | 218.2 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
|  | P2 : 3*2*(1,48+1,76) |  | 19.44 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76) |  | 98.88 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*2*(0,53+0,53) |  | 55.12 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2*(1,40+0,60) |  | 20 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2*(2,40+0,55) |  | 11.8 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*(2,30+0,55) |  | 5.7 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78) |  | 7.26 | [5 empty] | VV | 0
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0 | SPK
| 50 m vodorovně | [8 empty] | SPX
72 | 998767203R00 | v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-767 | RTS 18/ I |  | POL7_ |  | 15
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 781 11 Doplňkové práce při provádění obkladů | [7 empty] | 0 | SPK
73 | 781111111R00 | řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 41.34 |  | 0 | 800-771 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P4 : 26*3*0,53 |  | 41.34 | [5 empty] | VV | 0
| 781 32 Obkládání parapetů | [7 empty] | 0 | SPK
| z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele, | [8 empty] | SPX
| 781 32-5 do tmele | [7 empty] | 1 | SPK
74 | 781320121R00 | šířky přes 150 do 300 mm | m | 41.34 |  | 0 | 800-771 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P4 : 26*3*0,53 |  | 41.34 | [5 empty] | VV | 0
| 781 49 Lišty k obkladům | [7 empty] | 0 | SPK
| 781 49-3 profil rohový | [7 empty] | 1 | SPK
75 | 781497121R00 | eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, | m | 41.34 |  | 0 | 800-771 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | P4 : 26*3*0,53 |  | 41.34 | [5 empty] | VV | 0
76 | 58582137R | tmel cementový; stěrkový, lepicí | kg | 74.412 |  | 0 | SPCM | RTS 18/ I |  | POL3_ |  | 15
|  | 41,34*0,30*6 |  | 74.412 | [5 empty] | VV | 0
77 | 597813650R | obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat | m2 | 18.603 |  | 0 | SPCM | RTS 18/ I |  | POL3_ |  | 15
|  | 41,34*0,30*1,5 |  | 18.603 | [5 empty] | VV | 0
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 0 | SPK
78 | 998781203R00 | v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 | 800-771 | RTS 18/ I |  | POL7_ |  | 15
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 783 52 Nátěry klempířských konstrukcí syntetické | [7 empty] | 0 | SPK
| na vzduchu schnoucí | [8 empty] | SPX
79 | 783521000R00 | základní + jednonásobné | m2 | 67.3134 |  | 0 | 800-783 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | parapety P1 : 45*1,50*0,40 |  | 27 | [5 empty] | VV | 0
|  | překrytky : 67,50*0,10 |  | 6.75 | [5 empty] | VV | 0
|  | rýny : 46,90*0,33 |  | 15.477 | [5 empty] | VV | 0
|  | svody : 4*12,00*3,14*0,12 |  | 18.0864 | [5 empty] | VV | 0
| 783 60 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků | [7 empty] | 0 | SPK
80 | 783601816R00 | oškrabáním s obroušením, stropů | m2 | 28.14 |  | 0 | 800-783 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | podbití okapu : 46,90*0,60 |  | 28.14 | [5 empty] | VV | 0
| 783 72 Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací | [7 empty] | 0 | SPK
| včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. | [8 empty] | SPX
81 | 783726200R00 | lazurovací, 2x lak | m2 | 28.14 |  | 0 | 800-783 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
82 | 783521999KR1 | Očištění klempířských prvků | m2 | 67.3134 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 784 41 Příprava povrchu | [7 empty] | 0 | SPK
| 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu | [7 empty] | 1 | SPK
83 | 784191201R00 | disperzní, jednonásobná | m2 | 618.566 |  | 0 | 800-784 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
|  | ostění+okolo otvoru do 1m : | [7 empty] | VV | 0
|  | P1 : 45*2*(1,50+1,80)*1,18 |  | 350.46 | [5 empty] | VV | 0
|  | P2 : 3*2*(1,48+1,76)*1,20 |  | 23.328 | [5 empty] | VV | 0
|  | P3 : 12*2*(2,36+1,76)*1,20 |  | 118.656 | [5 empty] | VV | 0
|  | P4 : 26*2*(0,53+0,53)*1,20 |  | 66.144 | [5 empty] | VV | 0
|  | P5 : 5*2*(1,40+0,60)*1,18 |  | 23.6 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6 : 2*2*(2,40+0,55)*1,18 |  | 13.924 | [5 empty] | VV | 0
|  | P6a : 2*(2,30+0,55)*1,18 |  | 6.726 | [5 empty] | VV | 0
|  | D1 : (1,70+2*2,78)*1,30 |  | 9.438 | [5 empty] | VV | 0
|  | vstup - oprava stropu : 3,70*1,70 |  | 6.29 | [5 empty] | VV | 0
| 784 45 Malby z malířských směsí | [7 empty] | 0 | SPK
84 | 784195112R00 | hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 618.566 |  | 0 | 800-784 | RTS 18/ I |  | POL1_ |  | 15
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
85 | 210111199KR1 | Demontáž a zpětná montáž stropního osvětlovacího tělesa | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL1_ |  | 15
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0 | SPK
86 | 979011111R00 | za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 14.1312 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL8_ |  | 15
87 | 979011121R00 | příplatek za každé další podlaží | t | 28.2624 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL8_ |  | 15
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 0 | SPK
88 | 979081111R00 | do 1 km | t | 14.1312 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL8_ |  | 15
89 | 979081121R00 | příplatek za každý další 1 km | t | 70.6561 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL8_ |  | 15
| 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 0 | SPK
90 | 979082111R00 | do 10 m | t | 14.1312 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL8_ |  | 15
91 | 979082121R00 | příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 56.5249 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL8_ |  | 15
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 0 | SPK
92 | 979990102R00 | směsi betonu a cihel nad 30x30 cm | t | 14.1312 |  | 0 | 801-3 | RTS 18/ I |  | POL8_ |  | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace Objekt SO02
Stavba : | 2018/05 | BD Albrechtická 100a, Krnov - výměna výplní
Objekt : | SO02 | VRN |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO02
VRN
Třídník stavebních objektů:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
A | VRN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | A | VRN |  |  |  |  | VRN
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VRN | Vedlejší náklady spojené se stavbou |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | A |  |  | 0

## SO02 A Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2018/05 | BD Albrechtická 100a, Krnov - výměna výplní
O: | SO02 | VRN | [6 empty] | STA
R: | A | VRN
[13 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VRN | Vedlejší náklady spojené se stavbou |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 005121R | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | RTS 18/ I |  | POL99_8 |  | 15
|  | zajištění příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště : | [7 empty] | VV | 0
|  | náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření energií : | [7 empty] | VV | 0
|  | náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi : | [7 empty] | VV | 0
|  | opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používáním krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) : | [7 empty] | VV | 0
|  | oplocení staveniště výšky 1,8m : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
2 | 005128R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL99_8 |  | 15
|  | náklady na vybavení staveniště : | [7 empty] | VV | 0
|  | náklady na energie spotřebované provozem zařízení staveniště : | [7 empty] | VV | 0
|  | náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi : | [7 empty] | VV | 0
|  | opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používáním krycích plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou) : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
3 | 005129R | Odstranění zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL99_8 |  | 15
|  | náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště : | [7 empty] | VV | 0
|  | uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
4 | 005130R | Dočasná dopravní řešení | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL99_8 |  | 15
|  | náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
5 | 005131R | Užívání veřejných ploch a prostranství | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL99_8 |  | 15
|  | náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními prácemi nebo souvisejícími prácemi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
6 | 005132R | Opatření z hlediska BOZP na staveništi | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL99_8 |  | 15
|  | dle požadavků a plánu BOZP na staveništi : | [7 empty] | VV | 0
|  | zpracování oznámení na KHS, splnění požadavků KHS : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace Objekt SO03
Stavba : | 2018/05 | BD Albrechtická 100a, Krnov - výměna výplní
Objekt : | SO03 | Ostatní náklady |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO03
Ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
A | Stavební rozpočet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | SO03 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | A | Stavební rozpočet |  |  |  |  | Stavební rozpočet
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
VRN | Vedlejší náklady spojené se stavbou |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | A |  |  | 0

## SO03 A Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 2018/05 | BD Albrechtická 100a, Krnov - výměna výplní
O: | SO03 | Ostatní náklady | [6 empty] | STA
R: | A | Stavební rozpočet
[13 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VRN | Vedlejší náklady spojené se stavbou |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | VRN 08 | Fotodokumentace stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL3_0 |  | 15
2 | VRN 09 | Aktivní spolupráce s projektantem | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL3_0 |  | 15
3 | VRN 12 | Ztížené výrobní podmínky - stavba za provozu investora | kpl | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL3_0 |  | 15
4 | 005133R | Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL99_8 |  | 15
|  | tištěná + digitální podoba (dwg, dxf), v počtu a formátech dle SOD : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
5 | 005134R | Kompletační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL99_8 |  | 15
|  | kompletní dokladová část dle SOD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu : | [7 empty] | VV | 0
|  | náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami a vyjádření dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla : | [7 empty] | VV | 0
|  | náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení : | [7 empty] | VV | 0
|  | náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz : | [7 empty] | VV | 0
|  | náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
6 | 005135R | Ochrana stávajících inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL99_8 |  | 15
|  | ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi : | [7 empty] | VV | 0
|  | náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště : | [7 empty] | VV | 0
|  | vytyčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části : | [7 empty] | VV | 0
|  | zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření : 1 |  | 1 | [5 empty] | VV | 0
7 | 005136R | Vypracování zhotovitelské realizační a výrobní projektové dokumentace dle obchodních podmínek, dle požadavků PD a SOD | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL99_8 |  | 15
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0