## TL
Zimní stadion v Krnově Navýšení výkonu stávající kotelny
Projektová dokumentace pro provádění stavby
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
01.4 EPS - kotelna
Výkaz výměr
Archivní číslo | : | 19-020-5/01 | / | 01.4 - 03
Zhotovitel | : | ADEA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Hlavní projektant | : | Tomáš Lehnert
Zodp. projektant | : | ing. Pavel Klhůfek
Vypracoval | : | Libor Mrkva
Objednatel | : | Město Krnov
Hlavní náměstí 96/1
794 01 Krnov
Datum | : | 03/2020
Vyber stupeň dokumentace: |  |  |  | Vyber jednatele | vyber nebo vepiš VP
Podklady a průzkumy |  |  |  | Ing. arch. Aleš Vojtasík | Vlasta Konupčíková
Analýza |  |  |  |  | Ondřej Koutňák
Regulace |  |  |  |  | Tomáš Lehnert
Geologický průzkum |  |  |  |  | Ing. Tomáš Staněk
Radonový průzkum |  |  |  |  | Ing. Magdaléna Stoimenovová
Archeologický průzkum |  |  |  |  | Ing. arch. Aleš Vojtasík
Technická pomoc |  |  |  |  | Ing. Eva Vojtasíková
Dokumentace současného stavu
Zaměření
Výtvarná studie interiéru
Dokumentace provedení interiéru
Studie
Studie proveditelnosti
Studie dispozičního řešení
Architektonická studie
Urbanistická studie
Technická studie
Investiční záměr
Terenní úpravy
Dokumentace interiéru
Inženýrská činnost
Dokumentace pro změnu užívání stavby
Dokumentace pro změnu stavby před dokončením
Dokumentace zadání stavby
Dílenská dokumentace
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení
Dokumentace k územnímu souhlasu
Společná dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby
Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení
Dokumentace bouracích prací
Dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby
Projektová dokumentace pro nezbytné úpravy
Dokumentace skutečného provedení stavby
Autorský dozor projektanta
Technický dozor stavebníka
části dokumentace |  |  |  | předávací protokol
Hlavní projektant |  |  |  | Vyber nebo vepiš |  | Vyber
Projektant |  |  |  | Dokumentace v počtu |  | ks
Architektonické řešení |  |  |  | Vícetisky v počtu vyhotovení |  | paré
Architektura |  |  |  | Projekční podklady |  | výtisků
Betonové konstrukce |  |  |  | Výkres číslo
Datové rozvody, strukturovaná kabeláž |  |  |  | Dokumentace na CD ROM
Demolice |  |  |  | Originál výpisu z katastru nemovitostí
Dendrologický průzkum |  |  |  | Originál informace o parcelách KN
Denní osvětlení |  |  |  | Originál situace provizorního dopravního značení
Dispoziční řešení |  |  |  | Originál snímku katastrální mapy
Dopravní řešení |  |  |  | Souhlas vlastníků pozemků se stavbou
Dopravní značení
Dřevěné konstrukce
Elektroinstalace
Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace - slaboproud
Elektronický protipožární systém (EPS)
Elektronický zabezpečovací systém (EZS)
Geologický průzkum
Geotechnický průzkum
Inženýrská činnost
Kácení zeleně
Kompletace
Komunikace
Koordinační situace
Kreslení
KTÚ a sadové úpravy
Medicínské plyny
Měření a regulace
Ocelové konstrukce
Pedologický průzkum
Plynoinstalace
POV
Požární bezpečnost
Průzkum bludných proudů
Přípojka elektro
Přípojka kanalizace
Přípojka NN
Přípojka plynu
Přípojka tepla
Přípojka VN
Přípojka vody
Příprava nabídky
Příprava území
Příprava zakázky
Radonový průzkum
Režie
Rozpočet
Statika
Stavební a konstrukční řešení
Technologie a vybavení kuchyně
Technologie chlazení a přípravy ledové plochy
Teplovod
Umělé osvětlení
Urbanismus
Ústřední vytápění
Veřejné osvětlení
Vizualizace
Vodní hospodářství
Vzduchotechnika
Zaměření stávajícího stavu
Zaměření výškopisu polohopisu
Zdravotechnika
Zdravotnické technologie
Zjištění bludných proudů
Zpevněné plochy
Note on A19: NAPIŠ NÁZEV ZAKÁZKY
Note on A27: Napiš stupeň projektové dokumentace
Note on A31: NAPIŠ NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU

## Celková rekapitulace EPS
CELKOVÁ REKAPITULACE - SLABOPROUD
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem
0
| EPS | Elektrická požární signalizace | 1 |  | 0 | 0
|  | Dodávka (D) |  |  | 0
|  | Montáž (M) |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0 | 0
|  | DPH 15% |  | 15% | 0 | 0
|  | CELKEM bez DPH |  |  | 0
|  | CELKEM včetně DPH |  |  | 0

## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M) |  | Poznámka
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
| Nutno zachovat přesné typy |  | 0
| FLM-420-I8R1-S | Vstupní jednotka 8 vstupů, 1 relé | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | EN54-4 spínaný napájecí zdroj 27,6 V ss / max.4 A v krytu, aku max. 2 x 18 Ah | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Akumulátor PS12170 (12V/17Ah) | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Přívod 230V, vč. kabelu CYKY 3x1,5, jištění, upravy sil. | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 PH120-R | 82 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Protipožární příchytka pro jeden kabel vč. kotvy | 40 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Protipožární příchytka pro dva kabely vč. kotvy | 80 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Spojovací krabice pož. Oddolná KSK100 | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Provozní kniha EPS | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Protipožární štítek | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | 2 | hod. | ... | ... | ... | ...
|  | Požární ucpávky dle PBŘ | 1 | m2 | ... | ... | ... | ...
.
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 4 | h. | ... | ... | ... | ...
0
VRN |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 5% |  | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 5% |  | ... | ... | ... | ...
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
| Pozn.: | Nové prvky EPS musí být kompatibilní se stávajícím ústřednou BOSCH.