B. Souhrnná technická zpráva

(dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

V současné době se v dotčeném území nachází komunikace a  chodníky ve špatném technickém stavu.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním souhlasem,

Stavba nevyžaduje  územní rozhodnutí . Byl vydán souhlas dle §15 odst. 2 Stavebního zákona .

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací města Krnov.

d) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Geologicky se území řadí k Českému masívu, k oblasti moravskoslezské.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Stavbu a její řešení ovlivňují zejména majetkové a prostorové poměry, které vyplývají z geodetických podkladů.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Před zahájením stavby je nutné geodetické vytyčení jednotlivých dotčených sítí a dodržování jednotlivých podmínek kladených od správců sítí při práci v jejich ochranných pásmech.

Jednotlivé podmínky kladené od správců dotčených sítí jsou zapracovány do dokumentace a jsou uvedeny v  části E. Dokladová část PD.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se částečně nachází v záplavovém území na 100-letou vodu

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Technické řešení stavby nebude mít po dokončení výstavby a při následném provozu negativní vliv na krajinu, zdraví obyvatel ani na životní prostředí.

Bude  upraveno umístění uličních vpustí  a upraveny jejich přípojky.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci bouracích prací bude nutno vybourat stávající komunikaci a chodníky včetně podkladů a obrubníků.

Bude vykáceno celkem 65 ks stromu ( etapa I + etapa II ) , dle Sadových úprav – samostatná část PD. Viz REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE MIKULÁŠSKÁ A OKOLÍ, KRNOV – SADOVÉ ÚPRAVY

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Ulice Mikulášská

Návrh úprav  uvažuje s následujícím členěním  uličního prostoru ulice  Mikulášské. Vlastní živičná  komunikace bude   rozčleněna  na 2 jízdní pruhy v š. 3.50m a k nim přilehlé parkovací pruhy ( zálivy )  v š. 2 m. Parkovací pruhy ( zálivy ) . V místech přechodů budou parkovací pruhy přerušeny vysazenými  plochami chodníku a zeleně, navrženými tak, aby délky navržených přechodů nepřesáhly délku 7m. Parametry jízdních pruhů  jsou voleny s ohledem na kombinovanou funkci komunikace a na skutečnost, že zde jezdí i autobusy jak  linkové, tak i  MHD.

Mezi   komunikací a chodníky jsou  navrženy ( převážně ve zhruba stávajících  rozměrech ) pásy zeleně o šířkách vpravo ve směru staničení  3.5m ( v místech vysazených ploch 5.5m )  a vlevo  obdobně 2.5/4.5 m. Jedná se šířku mezi hranou obrubníku komunikace s dlažbou chodníku. Na zelené pruhy navazují oboustranně chodníky,  navržené  z  betonové  dlažby,  a to v  pravé části  uličního prostoru v šířce cca 3m ( vymezeny chodníkovým  obrubníkem na levé straně chodníku a , na pravé straně chodníku pak převážně fasádami a zídkami oplocení ).  V levé části   uličního prostoru  je pak šířka  chodníku 2-2.5m mezi obrubníky  a mezi levým obrubníkem tohoto chodníku a fasádami nebo  oplocením je zachován pruh zeleně v proměnlivé šířce  šířce , cca 1-1.5 m.

Odvodnění komunikace zůstane napojena na městkou jednotnou kanalizaci. Veřejné osvětlení bude napojena na stávající systém VO města.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství“  uvedených v § 4.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Budou určeny investorem před zahájením stavby

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Nejsou

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Ulice Mikulášská je prostřednictvím ulic Bezručova a B. Němcové a  Husovo náměstí  v koncové části napojena na  ul. Albrechtickou - takto silnici I/57. Přes ulici Nádražní a   také přes ul.  Husovo nám   je napojena rovněž na silnici I/45 – ulice Revoluční a  Jesenickou

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,

Změna dokončené stavby

V současné době se v dotčeném území nachází zastaralé chodníky s komunikací.

b) účel užívání stavby,

Výměnou povrchu se zlepší  všeobecně povrchy komunikací a tím i jejich schůdnost a sjízdnost.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Stavba trvalá

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Nejsou

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V dokladové časti dokumentace.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.,

Ulice  Mikulášská :

Stávající uliční prostor této ulice zahrnuje jednak vlastní komunikaci pro motorová vozidla v šířce cca 12m, s živičným povrchem,  jednak chodníky o různých šířkách ( 2-3 m ) , oddělené od komunikace pruhy zeleně, ve kterých je situována stará výsadba zeleně a umístěno veřejné osvětlení.

Tato komunikace vykazuje jak znaky funkční skupiny B tak C  a její funkce je kombinací obou.  Oboustranně je uliční prostor vymezen  fasádami domů, případně oplocením. Zástavba je s ulicí propojena četnými vjezdy a  také  chodníky, sloužícími pro vystavování nádob s domovním odpadem.  Ulice Mikulášská je rozčleněna několika křižovatkami ulic a to  (v pořadí ve směru staničení)   průsečnými křižovatkami ulic K. Čapka,  Bezručovy a B. Němcové  a stykovými  křižovatkami s ulicemi Horova  ( vlevo ), Husovo náměstí  ( vlevo ), ulicí E.F. Buriana ( vpravo ). Před  koncem  navazuje ul. Mikulášská stykovou křižovatkou a krátkou spojkou (vlevo) na ulici Albrechtickou  -silnici  I/57. Ve směru přímém končí  ulice Mikulášská  jako slepá a tento zaslepený prostor slouží  jako parkoviště s vyznačenými  kolmými stáními.

Návrh úprav  uvažuje s následujícím členěním  uličního prostoru ulice  Mikulášské. Vlastní živičná  komunikace bude   rozčleněna  na 2 jízdní pruhy v š. 3.50m a k nim přilehlé parkovací pruhy ( zálivy )  v š. 2 m. Parkovací pruhy ( zálivy ) . V místech přechodů budou parkovací pruhy přerušeny vysazenými  plochami chodníku a zeleně, navrženými tak, aby délky navržených přechodů nepřesáhly délku 7m. Parametry jízdních pruhů  jsou voleny s ohledem na kombinovanou funkci komunikace a na skutečnost, že zde jezdí i autobusy jak  linkové, tak i  MHD.

Mezi   komunikací a chodníky jsou  navrženy ( převážně ve zhruba stávajících  rozměrech ) pásy zeleně o šířkách vpravo ve směru staničení  3.5m ( v místech vysazených ploch 5.5m )  a vlevo  obdobně 2.5/4.5 m. Jedná se šířku mezi hranou obrubníku komunikace s dlažbou chodníku. Na zelené pruhy navazují oboustranně chodníky,  navržené  z  betonové  dlažby,  a to v  pravé části  uličního prostoru v šířce cca 3m ( vymezeny chodníkovým  obrubníkem na levé straně chodníku a , na pravé straně chodníku pak převážně fasádami a zídkami oplocení ).  V levé části   uličního prostoru  je pak šířka  chodníku 2-2.5m mezi obrubníky  a mezi levým obrubníkem tohoto chodníku a fasádami nebo  oplocením je zachován pruh zeleně v proměnlivé šířce  šířce , cca 1-1.5 m.

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

V současné době se v dotčeném území nachází zastaralé chodníky s komunikaci.

h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod.,

Nejsou známi

i) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Bez nároku

j) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Časová vazba těchto staveb není známa.

Stavba je členěna na  Dvě etapy. – viz koordinační situační výkres.

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu,

Stavbu bude předána najednou po ukončení výstavby dle etap.

l) orientační náklady stavby.

-

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Tato řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňují požadavky investora. Prostorové řešení stavby je navrženo tak, aby v co největší míře stavba plnila svůj účel.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Dlažba chodníků je navržena z betonové dlažby 200x200 tl. 60 mm v šedé barvě.

Bezpečnostní prvky – varovné a signální pásy - budou ze žulové dlažební kostky štípané 4/6 cm.

Parkovací stání – žulové dlažební kostky tmavé 8/10 , řádková vazba

Chodníkové přejezdy – žulové dlažební kostky světlé, 8/10, vějířová vazba

Komunikace – asfaltový kryt

B.2.3 Celkové technické řešení

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

Uvažuje se s kompletním vybouráním stávajících vrstev podkladů a krytů chodníku a s odfrézování  krytů živičné komunikace, při následném provedení recyklace za studena. Rovněž budou vybourány veškeré obrubníky. Vybouraná suť a hmoty budou odvezeny na městskou skládku. Recyklát je možno využít při doplnění podkladů, případné pro jiné práce v rámci města Krnova.

Konstrukce všech vozovek vykazuje:

-četné výrazné široké trhliny podélné a příčné lokálně rozvětvené s vývojem síťových trhlin v

asfaltovém krytu

- funkční avšak nehomogenní podkladní vrstvy a podloží

- lokálně sníženou únosnost podkladních vrstev

Z uvedených důvodů je potřeba:

Celý asfaltový kryt odstranit a nahradit novým, protože všechny typy trhlin by se  prokopírovaly do nových vrstev, tam, kde jsou poměrně velké tloušťky AC krytu zabrání kopírování trhlin navržená technologie opravy (recyklace podkladních vrstev)  Podkladní vrstvy se navrhuje z důvodu jejich homogenizace a potřeby lokálního   zlepšení hloubkově recyklovat podle TP 208.

Odvodnění

Komunikace bude  odvodněny  pomocí  systému  příčných a podélných sklonů do  uličních vpustí    označených v případě  ulice Mikulášské  UVM1-UVM30. Uliční vpusti budou napojeny na jednotnou kanalizaci ve správě KvaKs.r.o.  Vpusti jsou navrženy  z korugovaných trub DN 425, mřížemi třídy D 400, napojení teleskopickou trubkou, se sedimentačním prostorem a kalovým košem, např. systém Wavin. Bude, pokud možno,  využito stavájících  napojení přípojek  v potrubí  a šachtách  stok   nebo, v případě novějších konstrukcí i potrubí stávajících přípojek.

Minimální šířka rýhy, která bude  uvedena ve výkazu výměr, respektuje požadavky ČSN EN 1610  pro zapaženou rýhu. Použitý materiál zásypu musí umožnit hutnění nutné pro pláň komunikace. Ve výkazu výměr je uvažován hlavní zásyp ze štěrkodrti. Účinná vrstva, která se skládá z vlastního lože, bočního obsypu a krycího obsypu bude provedena ze štěrkopísku nebo materiálu obdobných vlastností.

Přesné umístění  přípojek uličních vpustí, zejména výškové, bude nutno před zahájením vlastních výkopů rýh upřesnit podle skutečné polohy inženýrských sítí. Polohu  těchto sítí je nutno po řádném vytyčení ověřit a jejich výškový průběh v případě křížení srovnat  s podélným profilem přípojky. Pokud dojde ke kolizi, bude nutno navrhnout  změnu podélného profilu. Při kříženích je nutno dodržet podmínky správců, obsažené v jejich vyjádřeních, zejména podmínky správce plynovodu  RWE  a podmínky Veolia Energie ČR a.s.

SO 401 - Veřejné osvětlení

Instalování nových sloupů s instalovanými lampami VO. Staré sloupy a jejich lampy  budou demontovány. Bude splněn světelný požadavek dle ČSN – provedeno na základě světelného výpočtu..

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima,

Bez nároku

c) celková spotřeba vody,

Bez nároku

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Obecně dojde ke vzniku odpadů, které jsou složeny hlavně z nevhodných zemin, podkladů a krytu  stávajícího chodníku, případně asfaltového krytu zaříznutého okraje silnice a z demontovaného VO. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sbírky a vyhláškou č.381/2001 Katalog odpadů.

Investor dostane evidenci o odpadu.

Skupina katalogu odpadů 17 - Stavební a demoliční odpady:

| Katalogové číslo | Odpad | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | Odvoz na skládku |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | Odvoz na skládku |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | Úprava terénu,odvoz na skládku |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | Odvoz na skládku |

Výše uvedené odpady budou odvezeny na skládku. O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhlášky č. 383/2001.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Nejsou

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů.

Bude dodržena vyhláška 398/2009  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací  a veřejného prostranství“  uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech   i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím  požadavkům   přílohy  č. 2.

Komunikace  pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

Komunikace  pro  chodce  bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru   1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

Snížený  obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem    nebo  s  příčným  sklonem  menším  než  1:2,5 (40,0 %)bude  opatřen   varovným pásem.

Přechod pro chodce musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl maximálně 20 mm oproti vozovce a musí být opatřen signálními pásy, spojujícími varovný pásy s vodícími liniemi

Nástupy na chodník v místě přechodu a míst pro přecházení přes komunikaci musí být provedeny šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy, navazující na nástup  d do stran. Nástupy  se provádějí v celé šířce značeného přechodu, nejméně však v šířce 1 500 mm

Materiál použitý  pro hmatové úpravy-varovné a signální  pásy  musí splňovat požadavky  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu  s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby .Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku , převýšený na výšku 60 mm . Tato přirozená linie bude přerušena  na vjezdech , kde bude převýšení přerušeno max. na  délku  8 m  , s výjimkou případů , kde  vjezdy sousedních nemovitostí  na sebe navazují a přerušení tuto délku překračuje  . V tomto případě bude přirozená vodící linie doplněna linií umělou ve formě betonové dlažby s  podélnými žlábky , která  musí splňovat požadavky  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.06 .

Samostatné vjezdy přes chodník budou  mít převýšení obrubníku  0.02m . Toto   místo  budou  vybaveno varovným pásem v š. 400 m , které budou zasahovat do rampového úseku , až do místa ,kde převýšení  obrubníku dosáhne 80 mm. Rampy které budou provedeny  přes celou šířku chodníku , budou mít maximální podélný sklon 12.5 %  .

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:

mechanická odolnost a stabilita,

požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

ochrana proti hluku,

bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

Návrh se řídí požadavky technických norem  zejména ČSN 73 6110  a navazujících předpisů TP, TKP a dalších, voleny byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky. Bezpečnost provozu byla posouzena příslušným orgánem PČR.

Některé tyto požadavky se stavby netýkají.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) popis současného stavu,

V současné době se v dotčeném území nachází chodníky a komunikace ve špatném technickém stavu.

b) popis navrženého řešení.

Předmětem návrhu je výměna povrchu komunikace a chodníku.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technické řešení je popsáno v odst. B.2.3.

Výčet technických a technologických zařízení se neřeší.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavebními úpravami nedochází ke změně požární bezpečnosti.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neřeší se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Neřeší se

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy,

c) ochrana před technickou seizmicitou,

d) ochrana před hlukem,

e) protipovodňová opatření,

f) ochrana před sesuvy půdy,

g) ochrana před vlivy poddolování,

Neřeší se

h) ostatní negativní vlivy.

Nejsou

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Nově vybudované VO bude napojeno na stávající technickou infrastrukturu

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Netýká se této stavby

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Stavba řeší výměnu povrchu komunikace pro pěší a motorové vozidla.

Bude dodržena vyhláška 398/2009  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stavba je napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu Města Krnov.

c) doprava v klidu,

V rámci stavby nebyla řešena doprava v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky.

Viz. bod B.4.a

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Navrhovaná stavba z části respektuje topologii terénu, proto budou prováděny jen nezbytné vyrovnávací terénní úpravy a rozšíření.

Dojde  k  rozšíření ploch  zeleně, zejména v oblasti „vysazených“   ploch  u přechodů pro chodce.  Tyto plochy budou ohumusovány a zatravněny.

Další případné úpravy a výsadby Viz. samostatná část PD. -  REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ULICE MIKULÁŠSKÁ A OKOLÍ, KRNOV – SADOVÉ ÚPRAVY

- použité vegetační prvky,

Současný stav:

Trávník: Plochu pokrývá nekvalitní trávník

Stromy: Na pozemku se v řešeném území nyní nachází 161 vzrostlých stromů.

Součet I a II etapy .

Návrh:

Trávník:  Všechny plochy trávníku budou nově založeny.

Stromy: Bude vykáceno 65 ks stromu ( dle situačního výkresu zeleně ) a zasypaní jam

vhodnou zeminou z výkopku.  Součet I a II etapy .

Viz - SADOVÉ ÚPRAVY , které jsou součástí PD.

Technologie zakládání zeleně:

Trávník: Na plochách zeleně v rámci terénních úprav bude vyčištěna půda od stavebních zbytků apod. do hloubky min. 10 cm.. Provede se plošná úprava terénu, obdělání půdy nakopáním a uhrabáním, zásobní hnojení a ošetření herbicidem před založením. Nový trávník bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku.

Viz - SADOVÉ ÚPRAVY , které jsou součástí PD.

Stromy : Viz - SADOVÉ ÚPRAVY , které jsou součástí PD.

Technologie ochrany zeleně:

Trávník:  Ochrany travního porostu nejsou navržené.

Stromy:  Zvýšená ochrana stromů bude obedněním vysokým min. 2m, které je nutno připevnit bez poškození stromu a neosazovat přímo na kořenové náběhy.

Kořenová zóna dřeviny - prostor pod korunou rozšířený o 1,5m, který nesmí být zatěžován zařízením staveniště a skladováním materiálu.

Výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopy budou optimalizovány s ohledem na minimální zásah do kořenového prostoru. V blízkosti kořenového prostoru stromů budou výkopové práce prováděny ručně, silnější kořeny (cca nad 3 cm) nebudou přerušeny ale pokud možno podcházeny. Bude minimalizována doba otevření výkopu. Zásyp se v dosahu kořenů provede kvalitním substrátem, umožňujícím regeneraci přerušených kořenů.

- biotechnická, protierozní opatření.

Biotechnická opatření nejsou navržena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít záporný vliv na životní prostředí a na zdraví osob, nebude znečišťovat ovzduší, nebude působit hluk, nebude kontaminovat podzemní ani povrchové vody, nebude produkovat odpady ani znečišťovat půdu.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Je nutno dodržovat obecné zásady dané legislativou  při výstavbě.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Netýká se této stavby.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí se jedná o stavbu podlimitní.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se této stavby

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou známa

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Netýká se této stavby

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Elektrická energie pro zařízení staveniště.

b) odvodnění staveniště,

Stavba je napojena na stávající kanalizaci.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Přístup ke stavebním pozemkům bude zajištěn z ulic Bezručova , B. Němcová, Husovo náměstí , Albrechtická ,Nádražní.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba během provádění si bude vyžadovat částečné omezení provozu komunikace.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V okolí staveniště budou vhodně umístěny výstražné cedule zamezující pohybu nepovolaných osob v prostoru stavby. Se zřízením staveniště nesouvisejí žádné asanace, ani demolice.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Pro zřízení staveniště nejsou nutné zábory dočasné ani trvalé.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Netýká se této stavby.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Skupina katalogu odpadů 17 - Stavební a demoliční odpady:

| Katalogové číslo | Odpad | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | Odvoz na skládku |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | Odvoz na skládku |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | Úprava terénu,odvoz na skládku |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | Odvoz na skládku |

Výše uvedené odpady budou odvezeny na skládku. O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhlášky č. 383/2001.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Při stavbě vzniknou přebytky nevhodných zemin a vybouraných hmot, které budou uloženy na skládkách určených investorem.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba při svém provádění nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Při realizaci této stavby nedochází k žádným únikům škodlivých látek do ovzduší.

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí  vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi ,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod        a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Pohyb osob ve smyslu §1, odst. (1) Vyhlášky 398/2009 Sb. po staveništi se nepředpokládá.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Nejsou

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Stavební úpravy budou prováděny za provozu.

V rámci stavebních úprav bude vymezen prostor pohybu pracovníků stavby.

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

Vzhledem k rozsahu stavby bude nutno zřizovat mobilní buňky pro přechodný úkryt pracovníků před nepřízní počasí, ve spojení s mobilním WC. Pracovníci budou na stavbu dováženi a nebudou zde ubytovaní. Předpokládá se provádění místní firmou nebo ubytování v ubytovacích zařízeních. Pro úschovu nářadí poslouží mobilní sklady. Umístění staveniště a prostoru pro uskladnění materiálu  bude určeno po předání stavby investorem, na pozemcích investora.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Nejprve budou vybourány stávající konstrukce a odkopány  přebytečné zeminy, posléze budou zřízeny obruby a  navezeny spodní podkladní vrstvy chodníku a vozovky, které budou upraveny pro provizorní přístup. Následně bude kladení povrchu a nakonec se provedou dokončovací práce.

Závazný postup výstavby bude určen zhotovitelem v rámci platného harmonogramu prací.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v zájmovém území

V Krnově 05/2020                                                      Vypracoval  : Tomáš Vychytil

Odsouhlasil  :  Petr Kalivoda , architekt