## Požadované dodávky
Kalkulace nabídkové ceny
Celkový počet požadovaných dodávek na jednotlivé lokality
Zabezpečené lokality
Kategorie | Název objektu | Lokalita | Kamerový systém |  |  |  | Router | EZS ústředna |  |  |  |  | UPS | UPS | Switch 24x 1Gbit | Switch 8x 1Gbit | Implementace, kabeláž, ostatní náklady | Výstražná tabulka | Cena za kompletní dodávku objektu bez DPH | DPH 21% | Cena za kompletní dodávku objektu s DPH
|  |  | PTZ | Pevná kamera | NVR 4 vstupy | NVR 16 vstupů | LTE router | EZS ústředna | EZS ústředna | PIR | Mg. Kontakt | Siréna | 1 kVA | 2 kVA
|  |  | Vnější | Vnitřní |  |  |  | 8-16 | 8-32 | [6 empty] | průmyslový
|  |  | P5 K 2.7.1 | P5 K 2.7.2 | P5 K 2.7.5 |  | P5 K 2.7.4 | P5 K 2.7.8 |  |  |  |  | P5 K 2.7.3
Vodojem | VDJ Bezručův vrch | Krnov | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Čerpací stanice | ČS Chomýž | Chomýž |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vodojem | VDJ Krásné Loučky | Krásné Loučky | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Čerpací stanice | ČS Brožíkova | Krnov |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Čerpací stanice | ČS Městská | Krnov |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vodojem | VDJ Cvilín | Cvilín |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Čerpací stanice | ČS Ježník | Ježník |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vodojem | VDJ Ježník | Ježník | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vodojem | VDJ TRN Ježník | Ježník |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Čerpací stanice | ČS Kostelec | Kostelec | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vodojem | VDJ Kostelec | Kostelec |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
Čerpací stanice | ČS Radim | Radim | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vodojem | VDJ Radim | Radim |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vodojem | VDJ Brantice | Brantice |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Čerpací stanice | ČS Guntramovice | Guntramovice | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vodojem | VDJ Brožíkova | Krnov |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt SJ1 | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt SJ2 | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt SJ3 | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt H1 | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt V1A | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt V2 | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt JS6A | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt JS7 | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt JS8 | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt ZO-1 | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt ZO-2 | Opavice | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt PV3 | Kostelec | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt PV4 | Kostelec | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt V | Kostelec | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt VII | Kostelec | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt PV7 | Kostelec | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Vrt | Vrt PV10 | Kostelec | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Ústředí | Ústředí KVaK | Krnov | 2 | 8 |  | 1 |  |  | 1 | 16 |  | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
Úpravna vody | DSP ÚV Z. Opavice | Krnov | 2 | 10 |  | 2 |  |  | 1 | 16 |  | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0
Celkem kusů |  |  | 27 | 37 | 15 | 4 | 16 | 10 | 2 | 51 | 20 | 37 | 33 | 2 | 2 | 17 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0
Dohledové pracoviště
Typ | Název objektu | Lokalita | Centrální server | Řídící video SW | Pracovní stanice | Monitor 27" | Monitor 46" | PTZ klávesnice | Klávesnice + myš | VPN koncentrátor | SMS brána | UPS 4kVA | Rack 27U | Switch 24x 1Gbit | Implementace dohledu |  |  |  | Cena za kompletní dodávku dohledu bez DPH | DPH 21% | Cena za kompletní dodávku dohledu s DPH
Serverové technologie | Ústředí KVaK | Krnov | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dohledové pracoviště | ČOV Krnov | Krnov |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0
Ostatní náklady
[13 empty] | Typ nákladu | [5 empty] | Cena za ostatní náklady a školení bez DPH | DPH 21% | Cena za ostatní náklady a školení s DPH
[13 empty] | Ostatní náklady (Projektové řízení, doprava, atp.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Školení a dokumentace | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 | 0
[19 empty] | Nabídková cena investiční (hardware, software, implementace, integrace) bez DPH | DPH 21% | Nabídková cena investiční (hardware, software, implementace, integrace) s DPH
[19 empty] | 0 | 0 | 0
Podpora
[13 empty] | Typ nákladu | [5 empty] | Cena za 1 hodinu bez DPH | DPH 21% | Cena za 1 hodinu s DPH
[13 empty] | Hodinová sazba za konzultaci | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Jednotková cena za provádění systémové podpory | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Jednotková cena za přepravní náklady servisního technika do místa plnění u zadavatele | [5 empty] | 0 | 0 | 0