## KrycíList
Krycí list [ceny uvedeny v Kč]
Zakázka : | modernizace bytu Sv Ducha 4 byt č6 Krnov
Faktura :
Zakázka číslo : |  |  |  | Umístění :
Stavební objekt číslo : |  |  |  | Investor :
Rozpočet číslo : |  | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 402, modernizace bytu Sv Ducha 4 byt č6.o32 |  | Objednal :
Dodatek číslo : |  |  |  | Projektant :
Archivní číslo : |  |  |  | Zpracoval :
Datum : |  | 14/05/2021
Kurz měny : |  | 1 Kč za 1 Kč |  | Soubor : | C:\RozpNz\Data\Kovařík - 402, modernizace bytu Sv Ducha 4 byt č6.o32
Rozpočtové náklady |  |  |  |  | Ostatní náklady
Oddíly | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Název nákladu |  |  | Částka | Sazba DPH
HSV | 0 | 0 | 0 | 0
PSV | 0 | 0 | 0 | 0
MON | 0 | 0 | 0 | 0
VRN | 0 | 0 | 0 | 0
OST | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0
Základní rozpočtové náklady |  |  | 0
Přirážky |  |  | 0
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  | 0 |  | Celkové ostatní náklady |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) |  |  |  |  | Dílčí DPH
Sazba[%] | Základ |  | Daň |  |  | Základna |  | Daň
21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH)
0 |  |  |  |  | Název MJ |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ
Vypracoval: |  |  | Odsouhlasil: |  |  |  | Razítko:

## Rekap
Rekapitulace
| Zakázka : |  | 0 |  |  | modernizace bytu Sv Ducha 4 byt č6 Krnov | [7 empty] | .
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | .
[6 empty] | 0 | [7 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t] | Hm2[t] | .
[7 empty] | 0 | 131165.044 | 309549.3864 | 0 | 0 | 5.5534 | 5.1261 | .
| 001 |  | B |  |  | oprava bytu |  | 131165.044 | 309549.3864 |  |  | 5.5534 | 5.1261
|  | 034 | O |  | HSV | stěny a příčky |  |  | 14671.93 |  |  | 1.4376
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  | 55832.396 |  |  | 2.3337
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  | 966.853 |  |  | 0.14345
|  | 064 | O |  | HSV | výplně otvorů |  | 1702 | 1136 |  |  | 0.11448
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  | 1368 |  |  | 0.042353
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  | 126 | 4489.1 |  |  | 0.012742
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  | 22832.2472 |  |  | 0.0049672 | 2.6663
|  | 097 | O |  | HSV | prorazeni otvoru a ost.bou.pr. |  |  | 4156.099 |  |  | 0.0038297 | 1.6701
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  | 3915.1781
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vode |  | 915.6 | 4974.1041 |  |  | 0.047788
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  | 8182.3454 |  |  | 0.15745
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  | 8454.9556 |  |  | 0.051227
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  | 7370 | 9214.5 |  |  | 0.062141 | 0.067
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  | 17555.82 | 22932.3785 |  |  | 0.10421 | 0.05883
|  | 734 | O |  | HSV | Armatury,potrubí |  | 390 | 3911.4103 |  |  | 0.0045202
|  | 735 | O |  | PSV | otopná tělesa |  | 3330 | 1662.5364 |  |  | 0.019
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  |  | 2177.9029 |  |  | 0.042761
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  | 35220 | 21967.4251 |  |  | 0.07439 | 0.5613
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  | 1071.323 | 1790.9554 |  |  | 0.083174
|  | 775 | O |  | PSV | podlahy vlysové a parketové |  | 2302.344 | 2083.4859 |  |  | 0.0091314 | 0.0342
|  | 776 | O |  | PSV | podlahy povlakove |  | 7545.552 | 10520.2401 |  |  | 0.072324 | 0.0175
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  | 8749.405 | 8743.7502 |  |  | 0.46618
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  | 13965.888 |  |  | 0.019814
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  | 10934.1 |  |  | 0.24624 | 0.05084
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  | 44887 | 67165.605
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  | 1500
.

## Rozpočet
.Hdr | Objekt | Oddíl | Druh | Řádek | Číslo(SKP) | Název | Množství [Mj] | Mj | Sazba [Kč] | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hmoty1[t] za Mj | Hmoty2[t] za Mj | Normohodiny | Mzdy | % Dph | Cena vč. DPH
Položkový rozpočet
| Zakázka : |  | 0 |  |  | modernizace bytu Sv Ducha 4 byt č6 Krnov
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [14 empty] | .
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cena celkem | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky | Hm1[t]/Mj | Hm2[t]/Mj | Nhod/Mj | Mzdy/Mj | % Dph | Cena vč. DPH
|  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5534 | 5.1261 | 367.8024 | 46743.6018 | 0 | 0
| 001 |  | B |  |  | oprava bytu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5534 | 5.1261 | 367.8024 | 46743.6018 | 0 | 0
|  | 034 | O |  | HSV | stěny a příčky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 12.8183 | 1711.4685 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 34511477 | Obezdívka sprchove vanicky porobeton tvarnici | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | 20.34 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.06982 | 0 | 0.501 | 66.7522 | 15 | 0
[6 empty] | 2,6*2,6*2 | 13.52
[6 empty] | 1,4*2,6*2 | 7.28
[6 empty] | 0,9*2,6 | 2.34
[6 empty] | -0,7*2*2 | -2.8
|  |  | P | 3 | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm | 8.9 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 8e-05 | 0 | 0.12 | 16.152 | 15 | 0
[6 empty] | 2,6*2 | 5.2
[6 empty] | 1,4*2 | 2.8
[6 empty] | 0,9 | 0.9
|  |  | P | 4 | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | 7.8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00012 | 0 | 0.2 | 26.92 | 15 | 0
[6 empty] | 2,6*3 | 7.8
|  | 061 | O |  | HSV | upravy povrchu vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3337 | 0 | 103.9882 | 17225.5119 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 612311121 | Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | 5.2 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0147 | 0 | 0.38 | 64.228 | 15 | 0
[6 empty] | 1,5*2 | 3
[6 empty] | 1,1*2 | 2.2
|  |  | P | 2 | 612315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | 114.82 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0052 | 0 | 0.164 | 28.1134 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 611315411 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | 49.22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0051 | 0 | 0.219 | 37.4049 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 612403399 | Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou | 1.85 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.10712 | 0 | 0.59 | 61.69 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV štuková | 2.25 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.062207 | 0 | 1.615 | 188.556 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | 0.63 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04 | 0 | 0.76 | 88.6126 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 620471871 | Nater pen fixativ | 40.68 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0 | 0 | 1.3405 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 612474116 | Vnitřní omítka pórobetonových stěn štuková tl 10 mm ze suché směsi | 40.68 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.012 | 0 | 0.451 | 65.4211 | 15 | 0
[6 empty] | 20,34*2 | 40.68
|  |  | P | 9 | 620471871 | Nater pen Austis Sanatherm fixativ | 164.04 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 114,82+49,22 | 164.04
|  |  | P | 10 | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | 114.82 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0 | 0.272 | 47.5252 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | 49.22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0 | 0.358 | 62.0798 | 15 | 0
|  | 063 | O |  | HSV | podlahy a podlah. konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14345 | 0 | 0.2022 | 21.8376 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 632450131 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše | 3.37 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 1,7*1,4 | 2.38
[6 empty] | 0,9*1,1 | 0.99
|  |  | P | 2 | 632481111 | Vložka do potěru nebo mazaniny z rabicového pletiva | 3.37 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.000567 | 0 | 0.06 | 6.48 | 15 | 0
|  | 064 | O |  | HSV | výplně otvorů |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11448 | 0 | 3.214 | 425.0606 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.04684 | 0 | 1.607 | 212.5303 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 55331102 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 700 levá,pravá | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | wc a koupelna | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  | 094 | O |  | HSV | leseni a stavebni vytahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042353 | 0 | 1.952 | 210.816 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | 16 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.002647 | 0 | 0.122 | 13.176 | 15 | 0
|  | 095 | O |  | HSV | ruzne dokoncovaci konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012742 | 0 | 20.169 | 1855.4916 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | 53 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.95e-05 | 0 | 0.308 | 29.6912 | 15 | 0
[6 empty] | 10,6*5 | 53
|  |  | P | 2 | 953941411 | Osazování železných ventilací pl do 0,1 m2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.010648 | 0 | 0.845 | 81.458 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 45645220 | DVIRKA PVC 20/20 | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 952902110 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách | 200 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.015 | 1.002 | 15 | 0
|  | 096 | O |  | HSV | bourani a demolice konstrukci |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049672 | 2.6663 | 24.5979 | 2371.2365 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | 5.1261 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.942 | 90.8088 | 15 | 0
|  |  | U | 2 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | 20.5042 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.105 | 10.122 | 15 | 0
|  |  | U | 3 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | 5.1261 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.933 | 89.9412 | 15 | 0
|  |  | U | 4 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | 5.1261 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 38.56 | 15 | 0
|  |  | U | 5 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | 5.1261 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.49 | 47.236 | 15 | 0
|  |  | U | 6 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 61.5126 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 7 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | 5.1261 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 965045112 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2 | 3.37 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.09 | 0.43 | 41.452 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 725610010 | Vybourání koupelnové vany | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.1267 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 969011121 | Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 | 12.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039422 | 0.013 | 0.107 | 10.3148 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 966079851 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.04 | 3.856 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 966079861 | Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 200 mm2 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.081 | 7.8084 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 962084131 | Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm | 13.52 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.381 | 36.7284 | 15 | 0
[6 empty] | 2,4*2,6 | 6.24
[6 empty] | 1,4*2,6*2 | 7.28
|  |  | P | 14 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | 5.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 3,5*2,6 | 9.1
[6 empty] | -0,6*2*3 | -3.6
|  |  | P | 15 | 978015244 | Ruční oškrabání maleb a štuku stěn vnitř 100pr | 114.82 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 5*2,6*5 | 65
[6 empty] | 3,3*2,6*2 | 17.16
[6 empty] | 3,8*2,6*2 | 19.76
[6 empty] | 3,5*2,6*2 | 18.2
[6 empty] | 2,4*2,6 | 6.24
[6 empty] | 1,1*2,6 | 2.86
[6 empty] | -0,8*2*9 | -14.4
|  |  | P | 16 | 978015245 | Ruční oškrabání maleb a štuku stropů vnitř 100pr | 49.22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 10,6*5 | 53
[6 empty] | -1,7*1,4 | -2.38
[6 empty] | -1*1,4 | -1.4
|  | 097 | O |  | HSV | prorazeni otvoru a ost.bou.pr. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038297 | 1.6701 | 13.0346 | 1555.9841 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | 6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 978013111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % | 114.82 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.002 | 0.01 | 1.301 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 978011111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % | 49.22 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.002 | 0.02 | 2.602 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | 6.6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.068 | 0.3 | 39.03 | 15 | 0
[6 empty] | 1,5*2 | 3
[6 empty] | 1,5*2,4 | 3.6
|  |  | P | 5 | 973031324 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.015 | 0.542 | 52.2488 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00050424 | 0.009 | 0.247 | 23.8108 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm | 0.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0005 | 0.027 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | 24 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.009 | 0.098 | 11.9462 | 15 | 0
[6 empty] | 3,5*4 | 14
[6 empty] | 5*2 | 10
|  |  | P | 9 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | 4 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.076 | 0.939 | 114.4641 | 15 | 0
[6 empty] | wc,koupelna, | 0
[6 empty] | 0,6*2*2 | 2.4
[6 empty] | zrušení dveří z chodby do kuchyně | 0
[6 empty] | 0,8*2 | 1.6
|  |  | P | 10 | 968061125 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.05 | 6.095 | 15 | 0
|  | 099 | O |  | HSV | presun hmot |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4278 | 1196.0686 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | U | 1 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | 5.5534 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.598 | 215.3742 | 15 | 0
|  | 711 | O |  | PSV | izolace proti vode |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047788 | 0 | 1.8961 | 305.7173 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním | 2.38 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.026 | 4.3264 | 15 | 0
[6 empty] | koupelna | 0
[6 empty] | 1,7*1,4 | 2.38
|  |  | P | 2 | 711493112 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu | 2.38 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním | 8.06 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 8.4048 | 15 | 0
[6 empty] | 1,4*2,2 | 3.08
[6 empty] | 1,7*2,2 | 3.74
[6 empty] | 1,7*0,4 | 0.68
[6 empty] | 1,4*0,4 | 0.56
|  |  | P | 4 | 711493122 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu | 8.06 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 711762711 | Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením fólie rš 250 nebo 300 mm | 8.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 5.6154e-05 | 0 | 0.15 | 24.96 | 15 | 0
[6 empty] | 1,7*2 | 3.4
[6 empty] | 1,4*2 | 2.8
[6 empty] | 2,2 | 2.2
|  |  | S | 6 | 59054220 | páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm | 8.4 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 711499095 | Příplatek k izolacím proti tlakové vodě natěradly za plochu do 10 m2 | 10.44 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.006 | 0.9984 | 15 | 0
[6 empty] | 2,38+8,06 | 10.44
|  |  | U | 8 | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | 0.047788 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.598 | 158.838 | 15 | 0
|  | 721 | O |  | PSV | kanalizace vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15745 | 0 | 8.4184 | 923.7604 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | 6 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | dopojovaci prace zdravotechniky | 0
[6 empty] | 6 | 6
|  |  | P | 2 | 721171106 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 63x1,8 mm | 2.4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02495 | 0 | 0.838 | 86.4624 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 721171107 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 75x1,8 mm | 1 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.020939 | 0 | 0.743 | 77.4036 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 721171109 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 mm | 2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.020486 | 0 | 0.784 | 83.0176 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 721173205 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 50x1,8 mm | 4.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00083686 | 0 | 0.627 | 69.346 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.157 | 19.0284 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | 3 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.174 | 21.0888 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.259 | 31.3908 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 721226511.HL | Zápachová uzávěrka HL 400 ECO podomítková pro pračku a myčku DN 40 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00036 | 0 | 0.113 | 18.8032 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 721290112 | sekaci prace pro vodu a kanalizaci | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.03142 | 0 | 0.059 | 7.1508 | 15 | 0
|  |  | U | 11 | 998721102 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | 0.15745 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.523 | 146.8172 | 15 | 0
|  | 722 | O |  | PSV | vodovod vnitrni |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051227 | 0 | 9.9024 | 1125.2627 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 722174021 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm | 10.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0045261 | 0 | 0.556 | 62.9404 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm | 10.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.662e-05 | 0 | 0.103 | 11.124 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem | 4 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00022857 | 0 | 0.272 | 28.2792 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | 5 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | 10.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00018985 | 0 | 0.067 | 8.7447 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 10.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 1e-05 | 0 | 0.082 | 9.9384 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 722232041 | Kohout kulový přímý G 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00010005 | 0 | 0.13 | 15.756 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 722290542 | ostatni prace dopojovaci | 3 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 998725421 | stavebni vypomoc vodovodu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 954985421 | sekaci prace pro vodovod | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 11 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | 0.051227 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.374 | 132.4536 | 15 | 0
|  | 723 | O |  | PSV | plynovod vnitřní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062141 | 0.067 | 4.8146 | 643.9358 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.067 | 0.31 | 29.884 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 725619101 | Montáž sporáku na zemní plyn a el trouba | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0019796 | 0 | 1.262 | 228.5482 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 54112210 | sporák kombinovaný bílý s piezoelektrickým zapalovačem | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 723181012 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI | 3.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0010349 | 0 | 0.251 | 28.338 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | 8 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00066817 | 0 | 0.241 | 29.2092 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 723230156 | Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 1250 mm pro bajonetové uzávěry | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00064072 | 0 | 0.145 | 17.574 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 723230102 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00039 | 0 | 0.166 | 20.1192 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 723220221 | Šroubení přechodové G 1/2 M x D 16 PRES-GAS s vnějším závitem | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 6e-05 | 0 | 0.1 | 12.12 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | HZS3112 | Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný | 2 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | úprava stávajícího rozvodu CU plynu | 0
[6 empty] | 2 | 2
|  |  | S | 10 | 723 | drobný pomocný materiál | 1 | soubor |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 114456501 | Revize plynu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 725 | O |  | PSV | kompletace ZT |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10421 | 0.05883 | 18.685 | 2767.6704 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.01946 | 0.362 | 34.8968 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0342 | 0.465 | 44.826 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 725810811 | Demontáž ventilů výtokových nástěnných | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00049 | 0.114 | 10.9896 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | 3 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.00156 | 0.217 | 20.9188 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 725112171 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním odpad vodorovný | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.02651 | 0 | 1.4 | 169.68 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 725291111 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 500 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00242 | 0 | 0.33 | 39.996 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 725211611 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby barevné bez krytu na sifon 500 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.010755 | 0 | 1.1 | 183.04 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00184 | 0 | 0.2 | 24.24 | 15 | 0
|  |  | P | 9 | 725243902 | Montáž boxu sprchového | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00033884 | 0 | 11.04 | 1837.056 | 15 | 0
|  |  | S | 10 | TKO.V332 | Sprchový kout PSKKH 2/90 S R55 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | komplet- vanička,zástěna,sifon atd | 0
[6 empty] | 1 | 1
|  |  | P | 11 | 725841322 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0021401 | 0 | 0.2 | 33.28 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 725821311 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0020801 | 0 | 0.2 | 24.24 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 725980123 | Dvířka 30/30 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00016 | 0 | 0.021 | 2.5452 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | 6 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003001 | 0 | 0.227 | 23.6534 | 15 | 0
|  |  | S | 15 | 725815502 | HADICKA PROPOJ PANCEROVA -40CM | 6 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 16 | 7257897897 | Zrcadlo včetně nalepení 60/80cm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 17 | 7257897807 | demontáž zrcadel -0,5m2 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 18 | 725291411 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické držák na toaletní papír | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00102 | 0 | 0.33 | 39.996 | 15 | 0
|  |  | P | 19 | 725291311 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý | 2 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00052128 | 0 | 0.33 | 44.154 | 15 | 0
|  |  | P | 20 | 725291641 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0011 | 0 | 0.25 | 29.9 | 15 | 0
|  |  | U | 21 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 734 | O |  | HSV | Armatury,potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045202 | 0 | 4.2974 | 676.0812 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 733221101 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 12x1 | 5.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00037123 | 0 | 0.396 | 63.2082 | 15 | 0
|  |  | P | 2 | 733221102 | Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 | 4.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00045862 | 0 | 0.402 | 64.2066 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.005e-05 | 0 | 0.051 | 6.8238 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 47986401 | PRECHODKY CU /ocel | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.005e-05 | 0 | 0.051 | 6.8238 | 15 | 0
|  |  | S | 6 | 46941110 | SROUBENI ROHOVE 1/2 | 2 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00014 | 0 | 0.035 | 4.683 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 734221553 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G3/8 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00022 | 0 | 0.15 | 20.07 | 15 | 0
|  |  | U | 9 | 998734202 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 735 | O |  | PSV | otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 3.686 | 493.1868 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 735164541 | Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear MAX volně výšky tělesa do 1500 mm | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.686 | 91.7868 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 54153016 | těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 736446540 | TOPNA ZKOUSKA | 1 | H |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | 3 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 133.8 | 15 | 0
[6 empty] | atyp dopojeni | 0
[6 empty] | 3 | 3
|  |  | U | 5 | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 763 | O |  | PSV | sadrokartony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042761 | 0 | 3.397 | 410.2072 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | 3.37 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.012589 | 0 | 0.968 | 116.8752 | 15 | 0
[6 empty] | koupelna a wc | 0
[6 empty] | 1,7*1,4 | 2.38
[6 empty] | 0,9*1,1 | 0.99
|  |  | P | 2 | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | 3.37 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001 | 0 | 0.04 | 4.848 | 15 | 0
|  |  | U | 3 | 998763202 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 766 | O |  | PSV | konstrukce truhlarske |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07439 | 0.5613 | 15.067 | 1684.214 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 766812115 | Montáž kuchyňských linek dřevěných na stěnu délky do 2 m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.067 | 295.6588 | 15 | 0
|  |  | S | 2 | 45646546 | kuchynska linka lamino 2,4m včetně šuplikové skřínky | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 45646550 | elektricky odsavac par s filtrem včetně montáže | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 4 | 45646520 | kulatý dřez sifonem včetně montáže | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,4 m | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.174 | 0.95 | 91.58 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.682 | 156.2578 | 15 | 0
|  |  | S | 7 | 61164003 | dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 70x197 cm Clasik | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 8 | 766660722 | Montáž dveřního kování | 2 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.542 | 78.6442 | 15 | 0
|  |  | S | 9 | 54916408 | kování pro dveře WC nerez | 2 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 766825811 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0881 | 0.39 | 32.331 | 15 | 0
|  |  | P | 11 | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.1104 | 0.46 | 44.344 | 15 | 0
|  |  | P | 12 | 766854545 | Montáž a dodávka vnitřního regálu lamino 70/60/260 špajzu vč dveří a polic a ventilaček | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0881 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 13 | 766854542 | Montáž a dodávka vnitřní vestavěné skříně lamino š.150/hl.50/v.250 | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0881 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 14 | 766662811 | Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových | 7 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.0018 | 0.11 | 10.604 | 15 | 0
|  |  | P | 15 | 766695218 | Montáž dvířek do instalační šachty 60/60 2kř | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 16 | 618871814156 | Dvířka do instalační šachty požáru odolné EI EW 30D3 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00208 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 17 | 766660042 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních s Pb vložkou do ocelové zárubně | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.898 | 524.6708 | 15 | 0
|  |  | S | 18 | 61165611 | dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie,odolnost EI (EW) 30 Sm DP3, 1křídlové 90 x 197 cm | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 19 | 484754658 | příplatek za výrobu atyp dveřních křídel do stávající zárubně +25% | 1 | KUS |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 20 | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.542 | 72.9532 | 15 | 0
|  |  | S | 21 | 54964110 | vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015 | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 22 | 766660722 | Montáž dveřního kování | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.542 | 78.6442 | 15 | 0
|  |  | S | 23 | 54914100 | kování bezpečnostní Rostex, knoflík-klika R 802 Cr | 1 | kus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 24 | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 771 | O |  | PSV | podlahy z dlazdic |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083174 | 0 | 3.2775 | 361.4405 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 771575113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených disperzním lepidlem do 12 ks/m2 | 3.37 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00317 | 0 | 0.55 | 59.4 | 15 | 0
[6 empty] | 0,9*1,1 | 0.99
[6 empty] | 1,7*1,4 | 2.38
|  |  | S | 2 | 59761138 | dlaždice keramické - koupelny 30 x 30 x 1 cm II. j. | 3.707 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 3,37*1,1 | 3.707
|  |  | P | 3 | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | 3.37 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.03 | 3.24 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 771579192 | Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor | 3.37 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.166 | 17.928 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | 3.37 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | 10.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.05 | 6.06 | 15 | 0
[6 empty] | 0,9*2 | 1.8
[6 empty] | 1,1*2 | 2.2
[6 empty] | 1,7*2 | 3.4
[6 empty] | 1,4*2 | 2.8
|  |  | U | 7 | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | 0.083174 | t |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.265 | 121.946 | 15 | 0
|  | 775 | O |  | PSV | podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091314 | 0.0342 | 6.156 | 633.1104 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 775411820 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty | 34.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 | 0.08 | 7.712 | 15 | 0
[6 empty] | 5*4 | 20
[6 empty] | 3,3*2 | 6.6
[6 empty] | 3,8*2 | 7.6
|  |  | P | 2 | 775413120 | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelením | 34.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.7e-05 | 0 | 0.1 | 10.8 | 15 | 0
|  |  | S | 3 | 61418154 | lišta podlahová dřevěná smrk 23x36mm | 37.62 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 34,2*1,1 | 37.62
|  |  | U | 4 | 998775202 | Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 776 | O |  | PSV | podlahy povlakove |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072324 | 0.0175 | 15.3581 | 1960.879 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | 17.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.001 | 0.255 | 24.582 | 15 | 0
[6 empty] | 3,5*5 | 17.5
|  |  | P | 2 | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | 12.6 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 3.374 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | HZS2331 | Hodinová zúčtovací sazba podlahář | 3 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 4 | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | 13.86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.004545 | 0 | 0.192 | 34.7712 | 15 | 0
[6 empty] | 17,5 | 17.5
[6 empty] | -2,6*1,4 | -3.64
|  |  | P | 5 | 776511462 | Prebrouseni sterky strojove | 13.86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | 13.86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.024 | 4.3464 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 776521227 | Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých | 13.86 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00041164 | 0 | 0.28 | 33.488 | 15 | 0
|  |  | S | 8 | 45646500 | PVC krytina povlakove pasy | 16.632 | M2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 13,86000*1,2 | 16.632
|  |  | P | 9 | 776525111 | Spojování podlah z plastů svařování za tepla | 14 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.09 | 12.114 | 15 | 0
|  |  | P | 10 | 776491113 | Lepení plastové lišty soklové řezané | 14.5 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00025 | 0 | 0.16 | 21.536 | 15 | 0
|  |  | S | 11 | 46654560 | Sokl pvc | 15 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 12 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 781 | O |  | PSV | obklady keramicke |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46618 | 0 | 16.9775 | 1893.267 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | 23.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.003 | 0 | 0.641 | 70.6932 | 15 | 0
[6 empty] | 5,9+17,6 | 23.5
|  |  | S | 2 | 59761056 | obkládačky keramické RAKO - koupelny SALSA (barevné) 25 x 45 x 0,8 cm I. j. | 19.64 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0138 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 0,9*2*2*1,1 | 3.96
[6 empty] | 1,1*2*2*1,1 | 4.84
[6 empty] | 1,7*2*2*1,1 | 7.48
[6 empty] | 1,4*2*2*1,1 | 6.16
[6 empty] | -0,7*2*2 | -2.8
|  |  | S | 3 | 59761262 | dlaždice keramické - kuchyně (barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. | 6.435 | m2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0.0182 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 2,4*1,5*1,1 | 3.96
[6 empty] | 1,5*1,5*1,1 | 2.475
|  |  | P | 4 | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | 23.5 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003 | 0 | 0.044 | 5.3328 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | 16 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 3e-05 | 0 | 0.055 | 6.666 | 15 | 0
[6 empty] | 2*8 | 16
|  |  | U | 6 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 783 | O |  | PSV | natery |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019814 | 0 | 34.6764 | 3581.4353 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním | 6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.072 | 6.9408 | 15 | 0
[6 empty] | zarubne | 0
[6 empty] | 6 | 6
|  |  | P | 2 | 783221123 | Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email | 6 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.00089671 | 0 | 0.545 | 48.8714 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 783401811 | Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 | 19.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.009 | 0.8676 | 15 | 0
[6 empty] | 2,6*4 | 10.4
[6 empty] | 1,3*4 | 5.2
[6 empty] | 1,8*2 | 3.6
|  |  | P | 4 | 783425412 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | 19.2 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001153 | 0 | 0.033 | 2.9193 | 15 | 0
|  |  | P | 5 | 783606822 | Odstranění nátěrů z litinových otopných těles opálením s obroušením | 24 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4.1062e-05 | 0 | 0.619 | 89.8169 | 15 | 0
|  |  | P | 6 | 783614111 | Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | 24 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0001587 | 0 | 0.216 | 14.364 | 15 | 0
|  |  | P | 7 | 783617117 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles | 24 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003094 | 0 | 0.422 | 28.063 | 15 | 0
|  | 784 | O |  | PSV | malby |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0.05084 | 26.789 | 2709.9584 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | 164 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.001 | 0.00031 | 0.074 | 6.8746 | 15 | 0
[6 empty] | 164 | 164
|  |  | P | 2 | 784453621 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | 209 | m2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.0003905 | 0 | 0.059 | 6.372 | 15 | 0
|  |  | P | 3 | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | 54 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.156e-05 | 0 | 0.043 | 4.644 | 15 | 0
|  | 921 | O |  | MON | elektromontaze |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | 6 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | výpomocné stavební práce | 0
[6 empty] | 6 | 6
|  |  | P | 2 | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | 5 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | výpomocné stavební práce | 0
[6 empty] | 5 | 5
|  |  | P | 3 |  | úprava rozvaděče ER | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 4 |  | rozvaděč elektroměrový | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ER | 0
|  |  | P | 5 |  | instalace rozvaděče RB1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž rozvaděčů plastových, skříněk hmotnosti do 10kg | 0
|  |  | S | 6 |  | rozvaděč bytový | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | RB1 | 0
|  |  | P | 7 |  | MTZ svítidlo E1 stropní LED | 8 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených, 1 zdroj se sklem | 0
|  |  | P | 8 |  | MTZ svítidlo E2 nástěnné, žárovkové | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných přisazených, 1 zdroj se sklem | 0
|  |  | P | 9 |  | MTZ vypínač ř. 1 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž spínačů 1pólových nástěnných, řazení 1 | 0
|  |  | P | 10 |  | MTZ vypínač ř. 5 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž přepínačů 1pólových nástěnných, řazení 5 | 0
|  |  | P | 11 |  | MTZ vypínač ř. 6 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž přepínačů 1pólových nástěnných, řazení 6 | 0
|  |  | P | 12 |  | MTZ vypínač ř. 7 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž přepínačů 1pólových nástěnných, řazení 7 | 0
|  |  | P | 13 |  | MTZ vypínač ř. 1 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž spínačů 1pólových nástěnných, řazení 1 | 0
|  |  | P | 14 |  | MTZ vypínač sporákový | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž spínačů 3pólových nástěnných pro prostředí obyčejné, do 25A | 0
|  |  | P | 15 |  | MTZ zásuvka 250V/16A/3P - jednonásobná | 25 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž zásuvek domovních, bezšroubové připojení, provedení 2P+PE, dvojí zapojení pro průběžnou montáž | 0
|  |  | P | 16 |  | MTZ zásuvka DATA | 3 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž zásuvek domovních, vícepólových ZM 8 PO - 8 pólových | 0
|  |  | P | 17 |  | MTZ zásuvka R, TV, SAT | 3 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž zásuvek domovních, provedení P+PE | 0
|  |  | P | 18 |  | MTZ krabice přístrojová | 43 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž krabic přístrojových zapuštěných kruhových | 0
|  |  | P | 19 |  | MTZ ventilátor | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Ventilátor Blauberg; Auto 100H se žaluzií, čidlo vlhkosti, o100mm | 0
|  |  | P | 20 |  | MTZ Al roura flexibilní, 100mm | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Den Braven Potrubí AL-flexi, O100 mm x 3 m, hliník | 0
|  |  | P | 21 |  | MTZ požární hlásič | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Hlásič požáru a kouře FireAngel ST 622 Detektor kouře | 0
|  |  | P | 22 |  | MTZ kabel CYKY-J 5x6 | 16 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž kabelů měděných do 1kV pod omítku 5x4-6mm2 | 0
|  |  | P | 23 |  | MTZ kabel CYKY-J 5x2,5 | 45 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž kabelů měděných do 1kV pod omítku 5x1,5-2,5mm2 | 0
|  |  | P | 24 |  | MTZ kabel CYKY-J 3x2,5 | 120 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž kabelů měděných do 1kV pod omítku 3x2,5-6mm2 | 0
|  |  | P | 25 |  | MTZ kabel CYKY-J 3x1,5 | 150 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž kabelů měděných do 1kV pod omítku sk. 2, 3x1,5mm2 | 0
|  |  | P | 26 |  | MTZ kabel CYSY-G 5x2,5 | 4 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž šňůr měděných uložených pevně do 1kV, středních, sk. 4, CYSY, 5x0,75-4mm2 | 0
|  |  | P | 27 |  | MTZ kabel CYSY-O 2x0,75 | 12 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž šňůr měděných uložených pevně do 1kV, středních, sk. 4, CYSY, 2x0,75-4mm2 | 0
|  |  | P | 28 |  | MTZ kabel UTP | 65 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž kabelů měděných sdělovacích, uložených pevně, sk. 23, SEKU 2x4x0,6mm2 | 0
|  |  | P | 29 |  | MTZ kabel koaxiální | 50 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž kabelů měděných sdělovacích, uložených pevně, sk. 25, koaxiálních | 0
|  |  | P | 30 |  | MTZ vodič CYY6 | 40 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž izolovaných vodičů měděných uložených volně, sk. 1, CYY0,35-35mm2 | 0
|  |  | P | 31 |  | MTZ svorka ZSA 16 + Cu pásek | 3 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž zemnícího vedení na potrubí typ "Bernard"se zhotovením pásku | 0
|  |  | P | 32 |  | MTZ instalační trubka ohebná 16mm | 25 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných pod omítku, D16mm | 0
|  |  | P | 33 |  | MTZ instalační trubka ohebná 25mm | 50 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných pod omítku, D23mm | 0
|  |  | P | 34 |  | MTZ WAGO svorky | 50 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Svorka WAGO 221-413 | 0
|  |  | P | 35 |  | MTZ hmoždinky HM8mm | 40 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 36 |  | MTZ vruty 4x45mm | 40 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 37 |  | ukončení vodičů izolovaných do 6mm2 | 8 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ukončení vodičů izolovaných do 6mm2 | 0
|  |  | P | 38 |  | ukončení kabelů celoplastových 3x1,5 - 4mm2 | 28 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ukončení kabelů celoplastových 3x1,5 - 4mm2 | 0
|  |  | P | 39 |  | ukončení kabelů celoplastových 5x1,5 - 4mm2 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ukončení kabelů celoplastových 5x1,5 - 4mm2 | 0
|  |  | P | 40 |  | ukončení kabelů celoplastových 5x6mm2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ukončení kabelů celoplastových 5x6mm2 | 0
|  |  | U | 41 |  | nespecifikované montážní práce |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 42 |  | doprava dodávek |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 43 | E1 | svítidlo E1 stropní LED | 8 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | stropní přisazené, žárovkové, 2xE27 (max 100W) | 0
|  |  | S | 44 | E2 | svítidlo E2 nástěnné, žárovkové | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | nástěnné, žárovkové, IP44 (max 100W) | 0
|  |  | S | 45 | Q1 | vypínač ř. 1 | 5 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ABB Vypínač Tango jednopólový č.1 komplet, bezšroubový, bílý | 0
|  |  | S | 46 | Q5 | vypínač ř. 5 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ABB vypínač Tango lustrový komplet č.5, bílý | 0
|  |  | S | 47 | Q6 | vypínač ř. 6 | 4 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ABB vypínač Tango schodišťový komplet č.6, bílý | 0
|  |  | S | 48 | Q7 | vypínač ř. 7 | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ABB vypínač Tango křížový, komplet č.7, bílý | 0
|  |  | S | 49 | QZ | vypínač ř. 1 | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ABB Vypínač Tango zvonkový spínač č.1 s popisovým polem, komplet, bílý | 0
|  |  | S | 50 |  | vypínač sporákový | 1 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ABB vypínač Tango 400V/16A, bílý - pro varnou desku, pro bojler | 0
|  |  | S | 51 |  | zásuvka 250V/16A/3P - jednonásobná | 25 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ABB zásuvka TANGO 5519A-A02357 s rámečkem, bílá | 0
|  |  | S | 52 |  | zásuvka DATA | 3 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | 0
|  |  | S | 53 |  | zásuvka R, TV, SAT | 3 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | ABB Tango, kompletní, pod omítku | 0
|  |  | S | 54 |  | krabice přístrojová | 43 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Montážní krabice KP68 KA pro vestavnou motnáž | 0
|  |  | S | 55 | V1 | ventilátor | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Ventilátor Blauberg; Auto 100H se žaluzií, čidlo vlhkosti, o100mm | 0
|  |  | S | 56 |  | Al roura flexibilní, 100mm | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Den Braven Potrubí AL-flexi, O100 mm x 3 m, hliník | 0
|  |  | S | 57 | PH | požární hlásič | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Hlásič požáru a kouře FireAngel ST 622 Detektor kouře | 0
|  |  | S | 58 |  | kabel CYKY-J 5x6 | 16 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 5x6 | 0
|  |  | S | 59 |  | kabel CYKY-J 5x2,5 | 45 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 5x2,5 | 0
|  |  | S | 60 |  | kabel CYKY-J 3x2,5 | 120 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 3x2,5 | 0
|  |  | S | 61 |  | kabel CYKY-J 3x1,5 | 150 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 3x1,5 | 0
|  |  | S | 62 |  | kabel CYSY-G 5x2,5 | 4 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | varná deska | 0
|  |  | S | 63 |  | kabel CYSY-O 2x0,75 | 12 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | zvonky | 0
|  |  | S | 64 |  | kabel UTP | 65 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | cat. 6E | 0
|  |  | S | 65 |  | kabel koaxiální | 50 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 66 |  | vodič CYY6 | 40 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | zelenožlutý | 0
|  |  | S | 67 |  | svorka ZSA 16 + Cu pásek | 3 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 68 |  | instalační trubka ohebná 16mm | 25 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | DX16216R Trubka ohebná PVC prům. 16 mm | 0
|  |  | S | 69 |  | instalační trubka ohebná 25mm | 50 | m |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Gewiss DX16225R 25mm | 0
|  |  | S | 70 |  | WAGO svorky | 100 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | Svorka WAGO 221-413 | 0
|  |  | S | 71 |  | hmoždinky HM8mm | 60 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 72 |  | vruty 4x45mm | 60 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | U | 73 |  | nespecifikovaný drobný montážní materiál |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 74 | 974021340 | sekání drážek (zdivo ytong, strop omítka a ZB) | 46 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | osvětlení | 0
|  |  | P | 75 | 974021230 | sekání drážek (zdivo ytong) | 34 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | zásuvky | 0
|  |  | P | 76 | 349231100 | zazdění drážek, zaomítání včetně štukování (sádrování) | 80 | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 77 |  | sádra | 30 | kg |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | S | 78 |  | zdící materiál hrubý+štuk | 2 | ks |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | po 25kg | 0
|  |  | P | 79 | 973022410 | prostupy přes zeď | 8 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 80 |  | demontáže | 8 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 81 |  | dokončovací práce | 8 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 82 |  | komplexní vyzkoušení | 8 | hod |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 83 | 740991200 | Výchozí revize elektroinstalace | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  |  | P | 84 | 210292201PR1 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kus |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
|  | 999 | O |  | PRIR | přirážky |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Seznam položek pro oddíl :
|  |  | P | 1 | Prir | vedlejší rozpočtové náklady VRN - práce v bytovém domě a další dle popisu v poznámce položky | 1 | soubor |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
[6 empty] | 10001 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště | 0
[6 empty] | 10002 včetně zajištění měření pro spotřebovaná média (měření zajistí po dobu realizace zhotovitel) | 0
[6 empty] | 10005 Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - provoz zařízení staveniště | 0
[6 empty] | 10006 Náklady zhotovitele související s likvidací zařízení staveniště | 0
[6 empty] | 10002 Fotodokumentace stavby soubor | 0
[6 empty] | 10004 Průběžný úklid schodiště a prostor dotčených stavbou v průběhu a na konci stavby | 0
[6 empty] | 10007 Náklady zhotvitele souvisejicí se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost | 0
[6 empty] | 10009 mimistaveništní doprava | 0
[6 empty] | 100013 Provedení všech zkoušek a revizi dle platných norem a návody k obsluze | 0
[6 empty] | 10206 Vyvzorkování obkladů, dlažeb a ost. zařizovacích předmětů | 0
[6 empty] | 1 | 1