## List1
Rozpočet: |  | Rekonstrukce bytu - Moravská 2 byt č.12
Objednatel: |  | Město Krnov |  |  | IČO: | 00296139
|  | Hlavní náměsti 96/1 |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  | 79401 | Krnov
Zhotovitel: |  |  |  |  | IČO:
DIČ:
Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Cena celkem vč. DPH 15% | [5 empty] | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1 | 317944311 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů | t | 0.00673 |  | 0
|  | 1,1*3,06*2/1000 |  | 0.00673
2 | 319201311 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 13.44 |  | 0
|  | Koupelna : (2,3*2+1,8*2)*1,8 |  | 14.76
|  | -1.08 |  | -1.08
|  | -1.62 |  | -1.62
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38
3 | 342263420 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0
4 | 342255024 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 0.84 |  | 0
|  | Sprcha : 0,4*2,1 |  | 0.84
5 | 342948111 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 2.1 |  | 0
6 | 347013111 | Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm,izol bez dodávky izolace | m2 | 2.43 |  | 0
|  | WC stoupačka : 0,9*2,7 |  | 2.43
7 | 1 | Revizní dvířka 60x60 bílá | ks | 1 |  | 0
8 | 15411740 | Profil L rovnoramenný S235 50x50x4 mm | t | 0.00673 |  | 0
|  | 1,1*3,06*2/1000 |  | 0.00673
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní
9 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 4.05 |  | 0
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25
|  | 1,2*1,5 |  | 1.8
10 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 34.48 |  | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
11 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 59.912 |  | 0
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74
|  | -3.152 |  | -3.152
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38
|  | -6.304 |  | -6.304
|  | -1.182 |  | -1.182
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08
|  | -1.576 |  | -1.576
|  | -1.8 |  | -1.8
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726
12 | 612421331 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi | m2 | 39.374 |  | 0
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2
|  | -2.25 |  | -2.25
|  | -1.576 |  | -1.576
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce
13 | 632411104 | Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm | m2 | 4.14 |  | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
14 | 632411904 | Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2 | m2 | 4.14 |  | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
Díl: | 64 | Výplně otvorů
15 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0
16 | 553310152 | Zárubeň ocelová HSE "DZ" 125, 800x1970 L, P - pro dodatečnou montáž | kus | 1 |  | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
17 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 34.48 |  | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
18 | 952977119R00 | Průběžné čištění společných prostor - zametení | hod | 10 |  | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí
19 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 4.14 |  | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
20 | 965048515 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 4.14 |  | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
21 | 967031132 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0.394 |  | 0
|  | 1,97*0,1*2 |  | 0.394
22 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 |  | 0
23 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.182 |  | 0
|  | 0,6*1,97 |  | 1.182
24 | 970231100 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm | m | 5.04 |  | 0
|  | 1,97*2 |  | 3.94
|  | 1.1 |  | 1.1
25 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 1.5 |  | 0
|  | 1.5 |  | 1.5
26 | 974042534 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x15 cm | m | 1 |  | 0
27 | 974051513 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton | m | 62 |  | 0
28 | 978011121 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 34.48 |  | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
29 | 978013121 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 59.912 |  | 0
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74
|  | -3.152 |  | -3.152
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38
|  | -6.304 |  | -6.304
|  | -1.182 |  | -1.182
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08
|  | -1.576 |  | -1.576
|  | -1.8 |  | -1.8
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726
30 | 978013141 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 39.374 |  | 0
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2
|  | -2.25 |  | -2.25
|  | -1.576 |  | -1.576
31 | 978059511 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 13.44 |  | 0
|  | Koupelna : (2,3*2+1,8*2)*1,8 |  | 14.76
|  | -1.08 |  | -1.08
|  | -1.62 |  | -1.62
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38
32 | 460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 4 |  | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
33 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.4642 |  | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě
34 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 9.92 |  | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
|  | (1,8*2+2,3*2-0,8)*0,1 |  | 0.74
|  | 0,8*3*2,1 |  | 5.04
35 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 11.6 |  | 0
|  | Koupelna : 2,1*2 |  | 4.2
|  | (1,8*2+2,3*2-0,8) |  | 7.4
36 | 711212602 | Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 8 |  | 0
37 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 78.5224 |  | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace
38 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, prodloužení, hadice, ventily rohové, ventily pračkové) | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace
39 | 721176101 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm | m | 1.5 |  | 0
40 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0
41 | 72145488 | Práce spojené s demontáži rozvodů - voda, kanalizace | hod | 5 |  | 0
42 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 44.1125 |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
43 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. A izolace | m | 8 |  | 0
44 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 25.36 |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
45 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0
46 | 725013138 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0
47 | 725119305 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 1 |  | 0
48 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0
49 | 725219401 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0
50 | 725220841 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 |  | 0
51 | 725229107 | Montáž vanových zástěn oboustranně upevněných | soubor | 1 |  | 0
52 | 725249102 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0
53 | 725291112 | Madlo rovné bílé Novaservis dl. 400 mm | soubor | 1 |  | 0
54 | 725299101 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 3 |  | 0
55 | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1 |  | 0
56 | 725823121 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, standardní | kus | 1 |  | 0
57 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 1 |  | 0
58 | 725845111 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství základní | kus | 1 |  | 0
59 | 725849203 | Montáž baterií sprchových nást.difer.G 3/4xg1 | kus | 1 |  | 0
60 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0
61 | 725860411 | Koleno připojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1" | kus | 1 |  | 0
62 | 733171140 | Montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 3 |  | 0
63 | 787911111 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 0.24 |  | 0
|  | 0,4*0,6 |  | 0.24
64 | 725277101R00 | Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků, madel apod. | soubor | 3 |  | 0
65 | 72564701R00 | Demontáž těles žebříkových - koupelnových | soubor | 1 |  | 0
66 | 42377000R | Háček plastový bíly | kus | 2 |  | 0
67 | 55144163 | Sprchová sada M1 B9451 AA 1-funkční ruční sprcha d 100 mm | kus | 1 |  | 0
68 | 55428111.A | Sprchová zástěna křídlová 80x185 cm | kus | 1 |  | 0
69 | 63465124 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm | m2 | 0.24 |  | 0
|  | 0,4*0,6 |  | 0.24
70 | 64214330 | Umyvadlo LYRA Plus s otv. pro baterii 550x450 mm bílé | kus | 1 |  | 0
71 | 64293835 | Vanička sprch. litý mramor 80x80 cm výška 30mm bílá | kus | 1 |  | 0
72 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 345.5616 |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
73 | 733173101R00 | Úprava potrubí pro přemístění tělesa | kpl | 1 |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
74 | 735179110 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 1 |  | 0
75 | 735191910 | Napuštění vody do otopného systému - bez kotle | kpl | 1 |  | 0
76 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | kpl | 1 |  | 0
77 | 484517202 | Radiátor koupelnový Grenada 695/500, š.30 | kus | 1 |  | 0
78 | 998735202 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 42.97 |  | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské
79 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0
80 | 766812840 | Dodávka nových polic - laminát - sklad,cca 100x40cm včetně konzol | kus | 16 |  | 0
81 | 6 | D+M Odsavač par bílý 630W | kus | 1 |  | 0
82 | 7665488 | Vystěhování bytu - kuchyň. linka, skříň včetně odvozu a poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0
83 | 766872840R00 | D+M nových dveří špíze a skříně - laminát bílá včetně madla | kus | 2 |  | 0
84 | 61160103 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé včetně kování | kus | 5 |  | 0
85 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=1800mm | m | 1.8 |  | 0
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 1,8 |  | 1.8
dolní i horní skříňky, dřez s nástěnnou baterií, :
výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. :
- pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm :
- v horní části skříněk počítat s digestoří :
- obkladový panel i pracovní deska v dekoru dřeva (bez rohové lišty) /transparentní tmel :
- dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení :
- zápustné úchyty po celé délce hrany :
- osvětlení led páskem v zafrézované AL liště :
- nerezový dřez (chromnikl) s odkapem 635x500mm (dřez 340x420x160mm) :
- pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad :
- dřezová baterie nástěnná otočná chrom :
86 | 998766202 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 708.93 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
87 | 767137801 | Demontáž příček umakartových, roštu | m2 | 2.43 |  | 0
|  | WC stoupačka : 0,9*2,7 |  | 2.43
88 | 767137803 | Demontáž příček umakartových, desek do suti | m2 | 2.43 |  | 0
|  | WC stoupačka : 0,9*2,7 |  | 2.43
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady
89 | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 3.5 |  | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
|  | -0.64 |  | -0.64
90 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 9.8 |  | 0
|  | Koupelna : 1,8*2+2,3*2 |  | 8.2
|  | -0.8 |  | -0.8
|  | 0,8*3 |  | 2.4
91 | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 3.5 |  | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
|  | -0.64 |  | -0.64
92 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 3.5 |  | 0
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
|  | -0.64 |  | -0.64
93 | 2 | Keramická dlažba 30x30 - předpoklad ceny 550Kč/m2 | m2 | 4.025 |  | 0
Začátek provozního součtu
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
|  | -0,8*0,8 |  | -0.64
Konec provozního součtu
|  | 3,5*1,15 |  | 4.025
94 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 48.9349 |  | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové
95 | 776996110 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 30.34 |  | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
96 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 10.4066 |  | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické
97 | 781419711 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 16.827 |  | 0
|  | Koupelna : (2,3*2+1,8*2)*2,1 |  | 17.22
|  | -1.773 |  | -1.773
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38
98 | 781475116 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor perfect (sp) | m2 | 16.827 |  | 0
|  | Koupelna : (2,3*2+1,8*2)*2,1 |  | 17.22
|  | -1.773 |  | -1.773
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38
99 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 16.827 |  | 0
|  | Koupelna : (2,3*2+1,8*2)*2,1 |  | 17.22
|  | -1.773 |  | -1.773
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38
100 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 4.2 |  | 0
|  | 2,1*2 |  | 4.2
101 | 3 | Keramický obklad 30x30 - předpoklad ceny 450Kč/m2 | m2 | 19.3511 |  | 0
Začátek provozního součtu
|  | Koupelna : (2,3*2+1,8*2)*2,1 |  | 17.22
|  | -0,9*1,97 |  | -1.773
|  | Kuchyně : 2,3*0,6 |  | 1.38
Konec provozního součtu
|  | 16,827*1,15 |  | 19.3511
102 | 59760720.AR | Lišta obkl/dlažba plast | m | 5 |  | 0
103 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 201.6309 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
104 | 783112510 | Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email | m2 | 1.2 |  | 0
|  | 0,6*0,6*2 |  | 0.72
|  | 0,4*0,6*2 |  | 0.48
105 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 3 |  | 0
106 | 783903811 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 30.34 |  | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
107 | 783225400 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 5 |  | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*4 |  | 5
Díl: | 784 | Malby
108 | 784403801 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 151.606 |  | 0
Strop :
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
Stěny :
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726
109 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 151.606 |  | 0
Strop :
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
Stěny :
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726
110 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 151.606 |  | 0
Strop :
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
Stěny :
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726
111 | 784011111 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 151.606 |  | 0
Strop :
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
Stěny :
|  | Předsíň : (1,7*2+1,4*2)*2,7 |  | 16.74
|  | Chodba : (2,9*2+1,8*2)*2,7 |  | 25.38
|  | Kuchyň : (2,5*2+2,7*2)*2,7 |  | 28.08
|  | Pokoj 1 : (4,1*2+3,9*2)*2,7 |  | 43.2
|  | Koupelna : (1,8*2,3)*0,9 |  | 3.726
112 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 34.48 |  | 0
|  | Předsíň : 1,7*1,4 |  | 2.38
|  | Chodba : 1,8*2,9 |  | 5.22
|  | Kuchyně : 2,5*2,7 |  | 6.75
|  | Pokoj 1 : 4,1*3,9 |  | 15.99
|  | Koupelna : 1,8*2,3 |  | 4.14
Díl: | M21 | Elektromontáže
113 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0
114 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1 |  | 0
115 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 6 |  | 0
116 | 210111011 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 8 |  | 0
117 | 210111014 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 5 |  | 0
118 | 210120561 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 7 |  | 0
119 | 210191532 | Usazení rozvaděče ER 1.0 +1.1(bez zednických prací | kus | 1 |  | 0
120 | 210200211 | Svítidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj | kus | 5 |  | 0
121 | 210800004 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 18 |  | 0
122 | 210800666 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v rozvaděčích | m | 2 |  | 0
123 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 190 |  | 0
124 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 70 |  | 0
125 | 210800116 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 15 |  | 0
126 | 222260020 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 19 |  | 0
127 | 650063611 | Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A | kus | 1 |  | 0
128 | 2145877558 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 8 |  | 0
129 | 21548777 | Revize | kpl | 1 |  | 0
130 | 34141303 | Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 | m | 18 |  | 0
131 | 34142157 | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 2 |  | 0
132 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 6 |  | 0
133 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 6 |  | 0
134 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 6 |  | 0
135 | 345601050000 | Lišta upevňovací 6035-84 | kus | 2 |  | 0
136 | 34571519 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 19 |  | 0
137 | 348147770R | Svítidlo žárovkové 60W včetně žárovky | kus | 5 |  | 0
138 | 357377061R | ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 12T NÁSTĚNNÝ | kus | 1 |  | 0
139 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2 |  | 0
140 | 35822001014 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-13B-1 | kus | 3 |  | 0
141 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 3 |  | 0
142 | 35822003015 | Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA | kus | 1 |  | 0
143 | 358890405 | Proudový chránič PF6-25/2/0,03 na DIN lištu | kus | 1 |  | 0
144 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 30 |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
145 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 5.3866 |  | 0
146 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 5.3866 |  | 0
147 | 979011219 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 10.7732 |  | 0
148 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.3866 |  | 0
149 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 107.7318 |  | 0
150 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.3866 |  | 0
151 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 53.8659 |  | 0
152 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 5.3866 |  | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady
153 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0
154 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0
155 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0
156 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0
157 | 144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0
158 | 41477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0
159 | 4211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0
160 | 51444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0