|  |  |
| --- | --- |
| **B.15** | **Brod** |
| Úsek | B (u domů s pečovatelskou službou) |

1 Popis námětu dle Studie

*V blízkosti pobytových schodů a pláže je v rozšířeném místě navrženo umístění větších balvanů v korytě tak, aby za nejnižších vodních stavů bylo možné koryto snadno přebrodit, případně překonat suchou nohou. Půjde o lomový kámen kamenicky neopracovaný, jednotlivé kameny budou mít zrno přes 500 kg, plochou stranou budou orientovány vzhůru a budou částečně zapuštěny do dna.*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP. Koridory vodní a vodohospodářské - KW-026

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO.

Kolize s infrastrukturou – nejsou

3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 23, situace B.04b.

Ve studii je jen ideové řešení. Není zřejmá předpokládaná výšková úroveň balvanů a vztah k hladině m-denních průtoků. Hladina Q210d je cca 0,40 m nade dnem.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Nepřijatelné z hlediska bezpečnosti, znemožňuje rekreační plavbu.

5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv mírně negativní.

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Adaptace námětu není možná

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Opatření by muselo zahrnovat i lokální úpravu dna pro kompenzaci změny proudového pole.

Z pohledu správce toku nepřijatelné z hlediska zajištění bezpečnosti osob.

8 Předběžné stanovisko investora PPO

S opatřením Povodí Odry, státní podnik nesouhlasí. Z důvodu kapacity, bezpečnosti. Návrh znemožňuje rekreační plavbu.

Z hlediska investorství **Typ 5** – odmítaný námět.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět nebude zařazen do DUR ani jako výhledová související stavba jiného investora.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem. |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |