|  |  |
| --- | --- |
| **F.20** | **Veřejná pláž u řeky** |
| Úsek | |  | | --- | | F (park a promenáda) | |

1 Popis námětu dle Studie

*- veřejná pláž, místo na koupání, pobyt*


- *štěrková a zatravněná plocha, koryto řeky*

*- břeh upravený pro pohodlný přistup do řeky*

*- biotopové složení založení výsevem a výsadbou bylin*

*údržba: pravidelné kosení a úklid (3-6x ročně)*

2 Umístění



Námět v souladu s ÚP – plochy vodní a vodohospodářské – W (přípustné využití pro provádění vegetačních úprav břehových částí vodních ploch), plochy parků a veřejných zahrad – ZP-2 (podmíněné přípustné využití pro realizaci terénních úprav, kde předpokládáme, že zahrnuje i terénní úpravu břehu ve formě pláže).

Zábory, majetkoprávní vypořádání – pozemek PO, pozemky Města Krnova

Kolize s infrastrukturou – NE


3 Komentář

Řešení je uvedeno na přílohách studie: zpráva A str. 42, situace B.04f, příčné řezy B.05k, B.05l a B.05m.

Ve *Studii* jen ideové řešení. Ze *Studie* není zřejmý rozsah uvažovaných úprav.

4 Hodnocení slučitelnosti námětů s koncepcí PPO a funkčnosti

Úprava levého břehu je slučitelná s koncepcí a funkcí PPO. Jedná se o méně namáhaný konvexní břeh, kde lze předpokládat udržitelnost navržené úpravy.



5 Vliv na dosažení požadovaných kapacit PPO

Vliv neutrální až pozitivní (podle rozsahu úpravy břehu a vlivu ostatních úprav v úseku, zejména opatření F.21 a F.05).

6 Možnost adaptace z hlediska slučitelnosti s koncepcí PPO

Netřeba koncepci adaptovat, nutno rozpracovat v PD v koordinaci s ostatními přijatými opatřeními.

7 Zhodnocení provozních hledisek z pohledu investora PPO

Zvýšené nároky na správu a údržbu ploch. V případě realizace je žádoucí dořešit zatížení plochy odpadky.

8 Stanovisko investora PPO

Z hlediska vodního hospodářství je navržené opatření možné. Je třeba definovat jako místo pro obecné nakládání s vodou.

Z hlediska investorství **Typ 1** – součást PPO.

9 Návrh zásad koordinace přípravy a realizace

Námět bude zahrnut do PPO a financován jako jejich součást z prostředků investora PPO .

Úpravy kynety koryta nebyly součástí DUR PPO (mimo vyčištění dna od nánosů v některých úsecích), Námět bude zařazen do DUR PPO jako nový stavební objekt a projednáván v jednom územním řízení s PPO.

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |
| Souhlasíme se stanoviskem.  + koordinovat s viz F.12 |
| *pozn.: závěr vychází z konzultací ke koordinaci záměru Studie „Krnov: Řeka ve městě“ a projektové dokumentace DUR stavby OHO 02.090, Opatření Krnov-město, konaných 6.8.2020 a 14.8.2020 v kanceláři fy. Aquatis, a.s. za účasti zástupců fy. Aquatis, a.s. (Švancara, Mikulášek) a týmu Studie „Krnov: řeka ve městě“ (Machovský, Ondruška, Atelier Fontes, s.r.o. – Havlíček, Řiháček)* |