## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 21 byt č.5
| Objekt: |  |  | Stavební objekt
8746 | Rozpočet: |  |  | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 21 byt č.5
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 794 01 | Krnov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 646380.1 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 646380.1 | 135739.82 | 782119.92 | 100
2 | SO | Stavební objekt |  |  | 0 | 646380.1 | 135739.82 | 782119.92 | 100
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 21 byt č.5 |  |  | 0 | 646380.1 | 135739.82 | 782119.92 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 646380.1 | 135739.82 | 782119.92 | 100
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00 | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 21 byt č.5 | [24 empty] | STA
O: | SO | Stavební objekt | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 21 byt č.5 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3337.95 |  | 4391.95 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 8.87 | [5 empty] | DIL
1 | 342263410 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 473.71 | 473.71 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.94 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 342263420 | Osazení revizních dvířek, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 | 11.69 | 11.69 | 524.31 | 524.31 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.04 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm | m2 | 3.95 |  | 0 | 473.03 | 1868.47 | 371.97 | 1469.28 | 21 | 0 | 0.07392 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.777 | 3.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,0*2+0,6*2)*0,5 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
4 | 342264098 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2 | m2 | 13.65 |  | 0 | 0 | 0 | 141 | 1924.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.28 | 3.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 1,0*2,9+2,0*3,0 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
5 | 01 | Revizní dvířka 60x40 bílá - plast | ks | 1 |  | 0 | 1346 | 1346 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
6 | 28349052 | Dvířka vanová 200 x 200 mm bílá - plast | kus | 1 |  | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2544.15 |  | 8686.35 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 8.46 | [5 empty] | DIL
7 | 416021121 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 8.9 |  | 0 | 285.86 | 2544.15 | 519.14 | 4620.35 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.95 | 8.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 - snížená jen o 10cm : 1,0*2,9+2,0*3,0 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
8 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm včetně parotěs. fólie | m2 | 4.75 |  | 0 | 0 | 0 | 856 | 4066 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 13517.12 |  | 68038.8 |  | 0 |  | 5.92 |  | 0 |  |  |  |  | 137.43 | [5 empty] | DIL
9 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 62.107 |  | 0 | 24.78 | 1539.01 | 115.22 | 7155.97 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.25 | 15.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 4,2*3,0 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,2 |  | -2.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*3,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (4,4*2+3,3*2)*3,0 |  | 46.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,97 |  | -1.773 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*3,0 |  | -4.5 | [22 empty] | VV | 0
10 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, oken | m2 | 11.9 |  | 0 | 13.56 | 161.36 | 33.04 | 393.18 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.078 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*2,0+1,2*2,0+0,5*2,0+1,5*3,0 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 0
11 | 611421331 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 71.66 |  | 0 | 34.17 | 2448.62 | 194.33 | 13925.69 | 21 | 0 | 0.01768 | 1.27 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.38716 | 27.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 6,2*4,2 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*7,3 |  | 29.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612421626 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 20.55 |  | 0 | 43.02 | 884.06 | 288.48 | 5928.26 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.91 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.6 | 12.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*2,0 |  | 14.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 3,0*1,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,6+0,8)*1,75 |  | 2.45 | [22 empty] | VV | 0
13 | 612421331 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 203.7 |  | 0 | 30.64 | 6241.37 | 168.86 | 34396.78 | 21 | 0 | 0.01574 | 3.21 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33481 | 68.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (2,0+3,0+4,9+1,0+2,9+2,0)*3,0 |  | 47.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,2*3 |  | -4.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,8 |  | -2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,2 |  | -2.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,8 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (6,2*2+4,2)*3,0 |  | 49.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,2 |  | -2.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*2,0 |  | -4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (4,0+7,3*2)*3,0 |  | 55.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,2 |  | -2.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,5*2,0 |  | -1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,0 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*(3,0-2,0) |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (0,9*2+1,5*2)*3,0 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,2 |  | -1.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (1,0*2+1,9*2)*3,0 |  | 17.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,2 |  | -1.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (4,4*2+3,3*2)*3,0 |  | 46.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,8 |  | -2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*3,0 |  | -4.5 | [22 empty] | VV | 0
14 | 612423531 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 2.5 |  | 0 | 147.57 | 368.93 | 898.43 | 2246.08 | 21 | 0 | 0.0585 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.869 | 4.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 10,0*0,05 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*0,1 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 60,0*0,03 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
15 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 22.18 |  | 0 | 84.48 | 1873.77 | 180.02 | 3992.84 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.362 | 8.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 4,2*3,0 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,2 |  | -2.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*3,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2547.04 |  | 2139.03 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 4.74 | [5 empty] | DIL
16 | 631581005 | Srovnání škváry prosáté pod plov.vrstvy podlah 20 mm | m2 | 14.52 |  | 0 | 13.54 | 196.6 | 47.36 | 687.67 | 21 | 0 | 0.024 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.115 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
17 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 6.65 |  | 0 | 41.83 | 278.17 | 41.37 | 275.11 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
18 | 632421120 | Potěr samonivelační ,ručně zpracovaný,tl. do 10 mm | m2 | 6.65 |  | 0 | 311.62 | 2072.27 | 176.88 | 1176.25 | 21 | 0 | 0.01806 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.372 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 1268.68 |  | 12765.11 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 30.6 | [5 empty] | DIL
19 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 85.31 |  | 0 | 1.54 | 131.38 | 121.96 | 10404.41 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.308 | 26.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : 1,0*2,9+2,0*3,0 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 6,2*4,2 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*7,3 |  | 29.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
20 | 954312301 | Opláštění z SDK,2.str.,do 500x200 mm,RB tl.12,5 mm | m | 3 |  | 0 | 379.1 | 1137.3 | 786.9 | 2360.7 | 21 | 0 | 0.01913 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.44 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Opláětění stoupačky na wc : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 1792.47 |  | 23455.39 |  | 0 |  | 0.07 |  | 4.03 |  |  |  |  | 63.69 | [5 empty] | DIL
21 | 962031113 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 2.3 |  | 0 | 17.68 | 40.66 | 108.32 | 249.14 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.184 | 0.42 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,7*2+0,6*2)*0,5 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
22 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 6.65 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 395.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
23 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 6.65 |  | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 430.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.13 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.147 | 0.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
24 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 158.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
25 | 973031151 | Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 | m3 | 0.054 |  | 0 | 36.79 | 1.99 | 4323.21 | 233.45 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 0.1 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 12.256 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,6*0,15 |  | 0.054 | [22 empty] | VV | 0
26 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 10 |  | 0 | 11.3 | 113 | 95.2 | 952 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.006 | 0.06 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.274 | 2.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 2 |  | 0 | 13.06 | 26.12 | 151.94 | 303.88 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.05 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
28 | 974051513 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, beton | m | 60 |  | 0 | 13.02 | 781.2 | 97.48 | 5848.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.13 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.265 | 15.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 974082212 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn šířka 3 cm | m | 60 |  | 0 | 13.06 | 783.6 | 42.54 | 2552.4 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.03 | 0.001 | 0.06 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.111 | 6.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 978011121 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 71.66 |  | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 752.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.29 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 : 6,2*4,2 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*7,3 |  | 29.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
31 | 978013121 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 203.7 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 2037 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.81 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03 | 6.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (2,0+3,0+4,9+1,0+2,9+2,0)*3,0 |  | 47.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,2*3 |  | -4.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,8 |  | -2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,2 |  | -2.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,8 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (6,2*2+4,2)*3,0 |  | 49.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,2 |  | -2.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*2,0 |  | -4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (4,0+7,3*2)*3,0 |  | 55.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,2 |  | -2.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,5*2,0 |  | -1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*2,0 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*(3,0-2,0) |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (0,9*2+1,5*2)*3,0 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,2 |  | -1.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (1,0*2+1,9*2)*3,0 |  | 17.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,2 |  | -1.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (4,4*2+3,3*2)*3,0 |  | 46.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,8 |  | -2.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*3,0 |  | -4.5 | [22 empty] | VV | 0
32 | 978021191 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 19.5 |  | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 4592.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.19 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.67 | 13.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*2,0 |  | 14.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (0,8)*1,75 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,5 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
33 | 978059511 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 254 | 2895.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.78 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.69 | 7.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (1,7*2+2,0*2)*1,5 |  | 11.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,5 |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 1,5*0,8 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
34 | 460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 5 |  | 0 | 4.23 | 21.15 | 193.77 | 968.85 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.433 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 460680022 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm - průraz pro odvětrání wc a koupelny plochy do 0,09 m2 | kus | 3 |  | 0 | 8.25 | 24.75 | 361.75 | 1085.25 | 21 | 0 | 0.00639 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.824 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7879.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.97 | [5 empty] | DIL
36 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 6.9729 |  | 0 | 0 | 0 | 1130 | 7879.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 2.577 | 17.97 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 5271.58 |  | 3567.26 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 6.38 | [5 empty] | DIL
37 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 13.48 |  | 0 | 318.92 | 4299.04 | 194.08 | 2616.2 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.385 | 5.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,0*2+1,7*2-0,6)*0,1 |  | 0.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,7+2,0+1,0)*2 |  | 9.4 | [22 empty] | VV | 0
38 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 10.8 |  | 0 | 90.05 | 972.54 | 55.45 | 598.86 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2-0,6) |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
39 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 84.8664 |  | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 352.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
40 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, hadice) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1108.69 |  | 4594.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.85 | [5 empty] | DIL
41 | 721176102 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 | 89.69 | 179.38 | 161.31 | 322.62 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.32 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 | 184.91 | 924.55 | 266.09 | 1330.45 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.529 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 umyvadlo | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
44 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 dřez, vana | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 175.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.174 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 wc | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 130.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
46 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 7 |  | 0 | 0.68 | 4.76 | 24.22 | 169.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.048 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 733171140 | Montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 238.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 72145488 | Práce spojené s demontáži rozvodů - voda, kanalizace | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 1800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 7219915844 | Napojení na stávající kanalizaci | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 55.999 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 103.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 5438.79 |  | 13483.08 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 29.53 | [5 empty] | DIL
51 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 30 |  | 0 | 78.18 | 2345.4 | 257.82 | 7734.6 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5429 | 16.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 722181213 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 30 |  | 0 | 27.39 | 821.7 | 59.31 | 1779.3 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.129 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | 112.43 | 337.29 | 118.57 | 355.71 | 21 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.272 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 722220121 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 3 |  | 0 | 230.12 | 690.36 | 235.38 | 706.14 | 21 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.54 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 30 |  | 0 | 0.26 | 7.8 | 10.64 | 319.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.021 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 722260972R00 | Přemístění vodoměrné soustavy | hod | 8 |  | 0 | 154.53 | 1236.24 | 295.47 | 2363.76 | 21 | 0 | 0.00185 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.788 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 186.975 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 224.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 5501.44 |  | 8041.14 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 8.62 | [5 empty] | DIL
58 | 723163102 | Potrubí z měděných plyn.trubek D 15 x 1,0 mm | m | 10 |  | 0 | 265.29 | 2652.9 | 166.71 | 1667.1 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.30869 | 3.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 723191118 | Kohout kulový pro flexigas rohový IVAR.G2T DN 15 | soubor | 2 |  | 0 | 740.83 | 1481.66 | 90.17 | 180.34 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 723110772R00 | Úprava vyústění plynového potrubí včetně výpomocných zednických prací | hod | 8 |  | 0 | 170.86 | 1366.88 | 379.14 | 3033.12 | 21 | 0 | 0.00818 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.65 | 5.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 723548777 | Revize PLYNU | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
62 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | % | 133.82 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 160.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 28317.93 |  | 7427.98 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.18 |  |  |  |  | 14.19 | [5 empty] | DIL
63 | 725014131 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 1 |  | 0 | 3983.3 | 3983.3 | 531.7 | 531.7 | 21 | 0 | 0.01772 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.973 | 0.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 725119306 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 |  | 0 | 184.85 | 184.85 | 612.15 | 612.15 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.12 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 725219401 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 95.29 | 95.29 | 731.71 | 731.71 | 21 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 725299101 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 2 |  | 0 | 23.85 | 47.7 | 166.15 | 332.3 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 725619101 | Montáž plynových sporáků | kus | 1 |  | 0 | 422.36 | 422.36 | 689.64 | 689.64 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.262 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 725610810 | Demontáž plynového sporáku pro opětovné použití | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.31 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 725810402 | Ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" | soubor | 5 |  | 0 | 129.06 | 645.3 | 114.44 | 572.2 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 725814122 | Ventil pračkový kulový se zpětnou klapkou a filtrem 3/4" | soubor | 2 |  | 0 | 196.5 | 393 | 62.5 | 125 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.124 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 1800.68 | 1800.68 | 224.32 | 224.32 | 21 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 725823121 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 2038.95 | 2038.95 | 236.05 | 236.05 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.485 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 7.11 | 14.22 | 224.39 | 448.78 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 258 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.217 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 725835113 | Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím standardní chrom | soubor | 1 |  | 0 | 2358.02 | 2358.02 | 341.98 | 341.98 | 21 | 0 | 0.00153 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.655 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 725839203 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 | soubor | 1 |  | 0 | 68.86 | 68.86 | 260.64 | 260.64 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.517 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 725860188 | Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 1 |  | 0 | 435.99 | 435.99 | 124.01 | 124.01 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 725860190 | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " | kus | 1 |  | 0 | 308.99 | 308.99 | 124.01 | 124.01 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
79 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 | 358.49 | 358.49 | 124.01 | 124.01 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
80 | 725860213 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1 |  | 0 | 243.49 | 243.49 | 124.01 | 124.01 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
81 | 725860411 | Koleno připojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1" | kus | 1 |  | 0 | 110.58 | 110.58 | 52.42 | 52.42 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.104 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
82 | 726190932 | Montáž plastové vany dl. do 200cm | kus | 1 |  | 0 | 2306.71 | 2306.71 | 318.29 | 318.29 | 21 | 0 | 0.04453 | 0.04 | 0.04253 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.654 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 787911111 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 0.24 |  | 0 | 30.35 | 7.28 | 1075.65 | 258.16 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.1 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*0,6 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
84 | 725277101R00 | Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků, madel apod. | soubor | 3 |  | 0 | 5.29 | 15.87 | 49.71 | 149.13 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 64214330R | Umyvadlo keram. s otv. pro baterii 550x450 mm bílé, na šrouby | kus | 1 |  | 0 | 1073 | 1073 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
86 | 42377000R | Trojháček chrom lesklá | kus | 1 |  | 0 | 345 | 345 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
87 | 55144162 | Sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom | kus | 1 |  | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
88 | 55149077R | Závěs toaletního papíru s krytem chrom | kus | 1 |  | 0 | 690 | 690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
89 | 55220578 | Vana plastová akrylát dl. 200 2000x700x390 | kus | 1 |  | 0 | 7850 | 7850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.046 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
90 | 63465124 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm 40x60cm | ks | 1 |  | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 233.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
92 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 151.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
93 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany, vaniček | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
94 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 356.3544 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 110.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  | 8771.72 |  | 1038.28 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 1.9 | [5 empty] | DIL
95 | 726211321 | Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm | soubor | 1 |  | 0 | 8771.72 | 8771.72 | 1038.28 | 1038.28 | 21 | 0 | 0.01297 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.9 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 2272.55 |  | 2900.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.91 | [5 empty] | DIL
96 | 721176105 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 1.5 |  | 0 | 283.7 | 425.55 | 591.3 | 886.95 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.173 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 728415112 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 1033.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.75 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 728611211 | Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm včetně napojení - časový spínač | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 460 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
99 | 728171140R00 | Montáž - napojení potrubí odvětrání | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 246 | 492 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0.45 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
100 | 429148013R | Ventilátor do koupelny s automatickou žaluzií - radiální d=100 | kus | 2 |  | 0 | 544 | 1088 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
101 | 429727811 | Mřížka kruhová PVC pr. 125 mm | kus | 2 |  | 0 | 39.5 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
102 | 42977862R | Mřížka čtyřhranná vel. 300x200, do zdi se žaluzií | kus | 1 |  | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
103 | 998728202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 51.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 27.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 3050.38 |  | 2704.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.42 | [5 empty] | DIL
104 | 733163101 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm včetně zednických prací | m | 2 |  | 0 | 292.55 | 585.1 | 241.45 | 482.9 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.2848 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
105 | 733173101R00 | Úprava potrubí pro přemístění tělesa | h | 3 |  | 0 | 821.76 | 2465.28 | 678.24 | 2034.72 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2848 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
106 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 55.68 |  | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 186.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 691.52 |  | 473.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | DIL
107 | 734223111 | Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 10 s termostatickou hlavicí IVAR.T 5000 | kus | 1 |  | 0 | 691.52 | 691.52 | 139.48 | 139.48 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.247 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 734370061R00 | Uzavírací šroubení pro VK tělesa 1/2" rohové | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | % | 11.42 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3948.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
110 | 735121810 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.082 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | 735191910 | Napuštění vody do otopného systému | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.031 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.052 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | 735179110R00 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) včetně dodávky otopného tělesa (žebřík 600x800mm) | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
114 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 38.377 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 111.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1669.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  |  |  |  | 3.41 | [5 empty] | DIL
115 | 762522812 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm | m2 | 14.52 |  | 0 | 0 | 0 | 115 | 1669.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.44 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.235 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 20418.9 |  | 2813.1 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 6.74 | [5 empty] | DIL
116 | 763614131 | M.podlahy z desek do tl.18 mm, šroubov. vč. dodávky desky OSB ECO 3N P+D tl. 15 mm, včetně přetmelení šroubů | m2 | 29.04 |  | 0 | 703.13 | 20418.9 | 96.87 | 2813.1 | 21 | 0 | 0.01046 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.232 | 6.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : 4,4*3,3*2 |  | 29.04 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 90174.43 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  |  |  |  | 22.69 | [5 empty] | DIL
117 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 739 | 7390 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.45 | 14.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
118 | 766662811 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 202.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
119 | 766662812 | Demontáž prahů dveří 2křídlových | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 68.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
120 | 766812840 | Dodávka nových polic - laminát - sklad,cca 70x50cm včetně konzol | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 1.39 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 7.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
121 | 06 | D+M Odsavač par bílý 630W rekuperační včetně napojení odvětrání | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
122 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=2400mm + 600mm skříňka nad digestoří | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 25415 | 76245 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 3,0 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, : | [24 empty] | VV | 0
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | VV | 0
|  | - obkladový panel i pracovní deska v dekoru dřeva (sonoma) (bez rohové lišty) /transparentní tmel : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | VV | 0
|  | - výstroj šuplíku : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezové úchyty skříněk dl=200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - osvětlení led páskem v zafrézované AL liště : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dřezová baterie stojánková otočná chrom : | [24 empty] | VV | 0
123 | 998766202 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 884.063 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1768.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2309.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 1.43 | [5 empty] | DIL
124 | 767141901 | Oprava zasklení, výměna skla dveří | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 458 | 916 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.714 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
125 | 767141901R00 | Oprava zasklení, výměna skla - neprůhledného | m2 | 1.575 |  | 0 | 0 | 0 | 885 | 1393.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.02 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | ((0,5*1,43)+(0,5*0,86*2)) |  | 1.575 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 5315.14 |  | 7048.87 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 12.36 | [5 empty] | DIL
126 | 771101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 6.65 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 47.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
127 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 6.65 |  | 0 | 24.89 | 165.52 | 25.21 | 167.65 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
128 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 9.4 |  | 0 | 9.88 | 92.87 | 116.12 | 1091.53 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.236 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.05 : 0,9*2+1,5*2-0,6 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*2+1,0*2-0,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
129 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 9.4 |  | 0 | 5.42 | 50.95 | 86.78 | 815.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.154 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.05 : 0,9*2+1,5*2-0,6 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*2+1,0*2-0,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
130 | 771575113 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm | m2 | 6.65 |  | 0 | 137.32 | 913.18 | 524.68 | 3489.12 | 21 | 0 | 0.00515 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.04 | 6.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
131 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 16.2 |  | 0 | 21.81 | 353.32 | 35.29 | 571.7 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 1,7*2+2,0*2-0,6 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*2+1,5*2-0,6 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*2+1,0*2-0,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
132 | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 6.65 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 100.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
133 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 6.65 |  | 0 | 12.3 | 81.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
134 | 02 | Keramická dlažba 30x60 - předpoklad ceny 550Kč/m2 | m2 | 6.65 |  | 0 | 550 | 3657.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
135 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 115.9851 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 765.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 23438.38 |  | 32499.74 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  |  |  | 46.41 | [5 empty] | DIL
136 | 775101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket | m2 | 64.14 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 442.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ I | 0.016 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : 1,0*2,9+2,0*3,0 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 6,2*4,2 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*7,3 |  | 29.2 | [22 empty] | VV | 0
137 | 775413010 | Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené | m | 50.8 |  | 0 | 0.27 | 13.72 | 75.63 | 3842 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 7.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (2,0+3,0+4,9+1,0+2,9+2,0) |  | 15.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*3 |  | -2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9 |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1 |  | -1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,0 |  | -1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 6,2*2+4,2*2-1,1*2 |  | 18.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*2+7,3*2-1,1 |  | 21.5 | [22 empty] | VV | 0
138 | 775411810 | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených | m | 40.1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 477.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.02 a 1.03 : 40,1 |  | 40.1 | [22 empty] | VV | 0
139 | 775598141R00 | Lak dřevěných podlah broušení + tmelení + lakování (3x nátěr) | m2 | 64.14 |  | 0 | 323.54 | 20751.86 | 432.46 | 27737.98 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.57 | 36.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : 1,0*2,9+2,0*3,0 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 6,2*4,2 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*7,3 |  | 29.2 | [22 empty] | VV | 0
140 | 61413711 | Lišta parketová dub 33 x 7 mm | m | 52 |  | 0 | 51.4 | 2672.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 6510.46 |  | 7645.97 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.03 |  |  |  |  | 17.04 | [5 empty] | DIL
141 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 14.52 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 98.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.016 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
142 | 776401800 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 28.8 |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 400.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.035 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : (2,0+3,0+4,9+1,0+2,9+2,0) |  | 15.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*3 |  | -2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9 |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1 |  | -1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,0 |  | -1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (0,9*2+1,5*2) |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6 |  | -0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 4,4*2+3,3*2-0,9-0,6 |  | 13.9 | [22 empty] | VV | 0
143 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 13.9 |  | 0 | 31.22 | 433.96 | 66.78 | 928.24 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.1372 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : 4,4*2+3,3*2-0,9-0,6 |  | 13.9 | [22 empty] | VV | 0
144 | 776511820 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 28.17 |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 2845.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.255 | 7.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : 1,0*2,9+2,0*3,0 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
145 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm | m2 | 14.52 |  | 0 | 356.05 | 5169.85 | 184.95 | 2685.47 | 21 | 0 | 0.00363 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.38 | 5.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
146 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 4.1 |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 303.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.152 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,1+0,7*3+0,9 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
147 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 7.26 |  | 0 | 10.42 | 75.65 | 38.08 | 276.46 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.0782 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : 4,4*3,3*0,5 |  | 7.26 | [22 empty] | VV | 0
148 | 5537000111 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro š 30 mm | kus | 4 |  | 0 | 131.5 | 526 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
149 | 5537000121 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=150 cm stříbro š 30 mm | kus | 1 |  | 0 | 305 | 305 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
150 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 140.4826 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 108.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 12284.32 |  | 13486.09 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 24.86 | [5 empty] | DIL
151 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 15.85 |  | 0 | 24.89 | 394.51 | 25.21 | 399.58 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*2,0 |  | 14.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (0,6+0,8)*1,75 |  | 2.45 | [22 empty] | VV | 0
152 | 781419711 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 15.85 |  | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 778.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*2,0 |  | 14.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (0,6+0,8)*1,75 |  | 2.45 | [22 empty] | VV | 0
153 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 15.85 |  | 0 | 142.66 | 2261.16 | 653.34 | 10355.44 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.288 | 20.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*2,0 |  | 14.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (0,6+0,8)*1,75 |  | 2.45 | [22 empty] | VV | 0
154 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 15.85 |  | 0 | 9.2 | 145.82 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*2,0 |  | 14.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (0,6+0,8)*1,75 |  | 2.45 | [22 empty] | VV | 0
155 | 781491001 | Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních | m | 11.95 |  | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 722.98 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)+2,0 |  | 9.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6 |  | -0.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (0,6+0,8)+1,75 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
156 | 781675116 | Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm | m | 1.6 |  | 0 | 39.03 | 62.45 | 201.47 | 322.35 | 21 | 0 | 0.00151 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.4 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
157 | 03 | Keramický obklad 30x60 - předpoklad ceny 450Kč/m2 | m2 | 18.2275 |  | 0 | 450 | 8202.38 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*2,0 |  | 14.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | 1.07 : (0,6+0,8)*1,75 |  | 2.45 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 15,85*1,15 |  | 18.2275 | [22 empty] | VV | 0
158 | 59760720.AR | Lišta obkl/dlažba plast | m | 14 |  | 0 | 87 | 1218 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
159 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 248.6291 |  | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 907.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 3297.92 |  | 18183.73 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 34.37 | [5 empty] | DIL
160 | 783224900 | Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email | m2 | 3.15 |  | 0 | 31.53 | 99.32 | 145.47 | 458.23 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.306 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová okna : ((0,5*1,43)+(0,5*0,86*2))*2 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
161 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 30 |  | 0 | 16.11 | 483.3 | 58.49 | 1754.7 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.116 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
162 | 783622920 | Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm | m2 | 56.1 |  | 0 | 45.4 | 2546.94 | 255.6 | 14339.16 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.529 | 29.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Renovace dveřních křídel, zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveře : 1,1*2,2*2*2 |  | 9.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*3,0*2*1 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*2,2*2*4 |  | 12.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*3,0*2*1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | zárubně : (0,9+2*3,0)*(0,20+0,15*2)*1 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,1+2*2,2)*(0,20+0,15*2)*2 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,7+2*2,2)*(0,20+0,15*2)*4 |  | 10.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,1+2*3,0)*(0,20+0,15*2)*1 |  | 3.55 | [22 empty] | VV | 0
163 | 783943812R00 | Očištění oken, parapetů, sporáků saponáty | hod | 4 |  | 0 | 42.09 | 168.36 | 407.91 | 1631.64 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.063 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 2688.71 |  | 29104.67 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 59.73 | [5 empty] | DIL
164 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 310.06 |  | 0 | 0.1 | 31.01 | 34 | 10542.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06971 | 21.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 6,2*4,2 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*7,3 |  | 29.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : (2,0+3,0+4,9+1,0+2,9+2,0)*3,0 |  | 47.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (6,2*2+4,2)*3,0 |  | 49.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (4,0+7,3*2)*3,0 |  | 55.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*(3,0-2,0) |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (0,9*2+1,5*2)*3,0 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (1,0*2+1,9*2)*3,0 |  | 17.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (4,4*2+3,3*2)*3,0 |  | 46.2 | [22 empty] | VV | 0
165 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 75.757 |  | 0 | 4.16 | 315.15 | 15.84 | 1199.99 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03248 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 1,0*2,9+2,0*3,0 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 4,2*3,0 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,2 |  | -2.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*3,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (4,4*2+3,3*2)*3,0 |  | 46.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*1,97 |  | -1.773 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*3,0 |  | -4.5 | [22 empty] | VV | 0
166 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2x | m2 | 323.71 |  | 0 | 3.79 | 1226.86 | 49.61 | 16059.25 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.10191 | 32.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : 1,0*2,9+2,0*3,0 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 6,2*4,2 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*7,3 |  | 29.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : (2,0+3,0+4,9+1,0+2,9+2,0)*3,0 |  | 47.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : (6,2*2+4,2)*3,0 |  | 49.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : (4,0+7,3*2)*3,0 |  | 55.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : (2,0*2+1,7*2)*(3,0-2,0) |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : (0,9*2+1,5*2)*3,0 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : (1,0*2+1,9*2)*3,0 |  | 17.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : (4,4*2+3,3*2)*3,0 |  | 46.2 | [22 empty] | VV | 0
167 | 784498942 | Vysprávka omítky akrylátovým tmelem pl. do 0,04 m2 | kus | 20 |  | 0 | 13.94 | 278.8 | 37.06 | 741.2 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.076 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
168 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 85.31 |  | 0 | 9.81 | 836.89 | 6.59 | 562.19 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0135 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.01 : 1,0*2,9+2,0*3,0 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.02 : 6,2*4,2 |  | 26.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.03 : 4,0*7,3 |  | 29.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.05 : 0,9*1,5 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.06 : 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.07 : 4,4*3,3 |  | 14.52 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 785 | Tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1252.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.72 | [5 empty] | DIL
169 | 785411800 | Odstranění tapet lepených papírových do 3,8 m | m2 | 30.25 |  | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 1252.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1.07 : (4,4*2+3,3*2)*2,5 |  | 38.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,5 |  | -1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*3,0 |  | -4.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 26032.17 |  | 35434.33 |  | 0 |  | 30.1 |  | 0 |  |  |  |  | 44.02 | [5 empty] | DIL
170 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 224 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.0505 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
171 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
172 | 210110001 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 167 | 1336 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.30567 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
173 | 210111011 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 2 |  | 0 | 200.76 | 401.52 | 149.24 | 298.48 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.2475 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
174 | 210111014 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku | kus | 17 |  | 0 | 256.45 | 4359.65 | 151.55 | 2576.35 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.249 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
175 | 210120561 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 186 | 1488 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.34 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
176 | 210160011 | Spínač časový, včetně zapojení | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 223.5 | 447 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.4535 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
177 | 210191532 | Usazení rozvaděče ER 1.0 +1.1 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.362 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
178 | 210201514 | Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 212 | 1696 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.43 | 3.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
179 | 210800004 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 350 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.06415 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
180 | 210800666 | Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v rozvaděčích | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.14868 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
181 | 210800105 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 140 |  | 0 | 15.04 | 2105.6 | 39.96 | 5594.4 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 9.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
182 | 210800106 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 100 |  | 0 | 24.99 | 2499 | 41.01 | 4101 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
183 | 210800116 | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 15 |  | 0 | 45.56 | 683.4 | 35.74 | 536.1 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07246 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
184 | 222260020 | Krabice KU 68 pod omítku + vysekání | kus | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 181 | 5430 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.3305 | 9.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
185 | 650063611 | Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
186 | 210544888 | Napojení v hlavním rozvaděči | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
187 | 2145877558 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 518 | 1554 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
188 | 21547455 | Stavební přípomoce HZS včetně materiálu | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 2800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
189 | 21548777 | Revize ELEKTRO | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
190 | 34141303 | Vodič silový pevné uložení CYY 6,0 mm2 | m | 10 |  | 0 | 16 | 160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
191 | 34142157 | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 1 |  | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
192 | 34535400 | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 | kus | 8 |  | 0 | 152 | 1216 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
193 | 34535900 | Spínač 10A časový SA 10/220/1 | kus | 2 |  | 0 | 557 | 1114 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
194 | 34536398 | D+M Sporáková kombinace TANGO Bílá | kus | 1 |  | 0 | 865 | 865 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
195 | 34536490 | Kryt spínače Tango 3558A-A651 | kus | 8 |  | 0 | 54 | 432 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
196 | 34536700 | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 8 |  | 0 | 34 | 272 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
197 | 345601050000 | Lišta upevňovací 6035-84 | kus | 1 |  | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
198 | 34571519 | Krabice univerzální z PH KU 68 | kus | 30 |  | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
199 | 348241102 | LED Stropní svítidlo 12W/230V IP54 | kus | 6 |  | 0 | 850 | 5100 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
200 | 348881102R | LED Stropní svítidlo 24W/230V IP54 | kus | 2 |  | 0 | 1158 | 2316 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
201 | 357377061R | ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 12T NÁSTĚNNÝ | kus | 1 |  | 0 | 978 | 978 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0263 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
202 | 35822001013 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1 | kus | 2 |  | 0 | 187 | 374 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
203 | 35822001014 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-13B-1 | kus | 3 |  | 0 | 223 | 669 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
204 | 35822001015 | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 2 |  | 0 | 162 | 324 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
205 | 35822003015 | Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA | kus | 1 |  | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
206 | 358890405 | Proudový chránič PF6-25/2/0,03 na DIN lištu | kus | 1 |  | 0 | 943 | 943 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
207 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. | kg | 30 |  | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 903.64 |  | 1126.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.28 | [5 empty] | DIL
208 | 220300642 | Ukončení koaxiálního kabelu do D 10 mm | kus | 2 |  | 0 | 75.07 | 150.14 | 116.43 | 232.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.236 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
209 | 222280241 | Koaxiální kabel v trubkách | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 457.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06183 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
210 | 222323307 | Demontáž a zpětná montáž domacího telefonu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.48 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
211 | 222730001 | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 199 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.20167 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
212 | 3412652210 | Kabel koaxiální Belden H121 Cu PVC 5 mm | m | 15 |  | 0 | 16.9 | 253.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
213 | 371202024 | Zásuvka TV+R koncová, bílá | kus | 2 |  | 0 | 250 | 500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 24273.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 54.66 | [5 empty] | DIL
214 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 397.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
215 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 6.1925 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 1043.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.277 | 1.72 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
216 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 6.1925 |  | 0 | 0 | 0 | 706 | 4371.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.009 | 12.44 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
217 | 979011219 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 30.9624 |  | 0 | 0 | 0 | 337 | 10434.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.959 | 29.69 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
218 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.1925 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 1452.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 3.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
219 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 123.8495 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1981.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
220 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.1925 |  | 0 | 0 | 0 | 331 | 2049.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 5.83 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
221 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 18.5774 |  | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 685.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.105 | 1.95 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
222 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 6.1925 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 1857.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
223 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
224 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
225 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
226 | 00523 R | Zkoušky a revize celého bytu vč. hlavního jističe | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
227 | 00144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
228 | 0041477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
229 | 004211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
230 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu