## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce bytu - Albrechtická 164 byt č.8
| Objednatel: |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 794 01 | Krnov
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 395175.79 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 395175.79 | 0 | 59276.37 | 454452.16
2 | SO | Stavební objekt |  |  | 395175.79 | 0 | 59276.37 | 454452.16
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - Albrechtická 164 byt č.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rekonstrukce bytu - vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00 | Rekonstrukce bytu | [24 empty] | STA
O: | SO | Stavební objekt | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rekonstrukce bytu - Albrechtická 164 byt č.8 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka k položkovému rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stavební práce se provádějí současně s elektroinstalací, proto je v nabídce nutno počítat s : 1 | [24 empty] | VV | 0
|  | koordinaci s firmou provádějící rozvody elektroinstalace. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Podlahové konstrukce jsou tvořeny z PVC, dřevotřísky a násypu, dle bouracích prací bude : | [24 empty] | VV | 0
|  | upřesněn pracovní postup, zda dřevotříska je vyhovující, či nikoliv a je nutné ji vyměnit za OSB : | [24 empty] | VV | 0
|  | které je součástí položkového rozpočtu. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 13974.51 |  | 11974.9 |  | 0 |  | 1.69 |  | 0 |  |  |  |  | 22.09 | [5 empty] | DIL
2 | 317944311 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů | t | 0.0202 |  | 0 | 42724.55 | 863.04 | 9555.45 | 193.02 | 15 | 0 | 1.09 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 20.6 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1x nový otvor kuchyně-obývací pokoj : 1,1*3,06*2/1000*3 |  | 0.0202 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2x překlad do nové příčky : | [24 empty] | VV | 0
3 | 342263410 | Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2 | kus | 1 |  | 0 | 7.79 | 7.79 | 473.71 | 473.71 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.94 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 342263420 | Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,50 m2 | kus | 1 |  | 0 | 11.69 | 11.69 | 524.31 | 524.31 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.04 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 342255024 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 19.476 |  | 0 | 490.43 | 9551.61 | 243.57 | 4743.77 | 15 | 0 | 0.07471 | 1.46 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.52915 | 10.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (3,4*2+1,6)*2,6 |  | 21.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*1,97)*2 |  | -2.364 | [22 empty] | VV | 0
6 | 342948111 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 10.4 |  | 0 | 22.62 | 235.25 | 104.38 | 1085.55 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.223 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,6*4 |  | 10.4 | [22 empty] | VV | 0
7 | 346244313 | Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl.100 mm | m2 | 2.2 |  | 0 | 473.03 | 1040.67 | 371.97 | 818.33 | 15 | 0 | 0.07392 | 0.16 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.777 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,7*2+0,5*2)*0,5 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
8 | 342264098 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 9.22 |  | 0 | 0 | 0 | 292.5 | 2696.85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.58 | 5.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,4*1,6 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,8 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
9 | 01 | Revizní dvířka 60x60 bílá - plast | ks | 1 |  | 0 | 1346 | 1346 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
10 | 15411740 | Profil L rovnoramenný S235 50x50x4 mm | t | 0.0202 |  | 0 | 40320 | 814.46 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1,1*3,06*2/1000*3 |  | 0.0202 | [22 empty] | VV | 0
11 | 28349052 | Dvířka vanová 300 x 300 mm bílá - plast | kus | 1 |  | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 347013111RZ1 | Předstěna SDK,tl.75mm,1xoc.kce CD,1xRBI 12,5mm,izol bez dodávky izolace | m2 | 2.08 |  | 0 | 0 | 0 | 692 | 1439.36 | 15 | 0 | 0.01147 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | WC : 0,8*2,6 |  | 2.08 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2880.43 |  | 4786.47 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 8.76 | [5 empty] | DIL
13 | 416021121 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 4.42 |  | 0 | 285.86 | 1263.5 | 519.14 | 2294.6 | 15 | 0 | 0.0119 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.95 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
14 | 416021123 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 4.8 |  | 0 | 336.86 | 1616.93 | 519.14 | 2491.87 | 15 | 0 | 0.01201 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.95 | 4.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 2,4*1,6 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 1,2*0,8 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 7641.29 |  | 26101.17 |  | 0 |  | 1.23 |  | 0 |  |  |  |  | 53.1 | [5 empty] | DIL
15 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 27.862 |  | 0 | 24.78 | 690.42 | 115.22 | 3210.26 | 15 | 0 | 0.0049 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.25 | 6.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*2,6 |  | 8.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*2 |  | -2.364 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,8+1,2)*2,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2)*(2,6-2,1) |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,4*2,6 |  | 8.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nové dveře kuchyň - obývací pokoj : 1,6*2,4*2 |  | 7.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
16 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, oken | m2 | 5.85 |  | 0 | 13.56 | 79.33 | 33.04 | 193.28 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.078 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*1,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
17 | 611421231 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 30.03 |  | 0 | 16.05 | 481.98 | 96.45 | 2896.39 | 15 | 0 | 0.00609 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.19274 | 5.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
18 | 612401291 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou | kus | 5 |  | 0 | 61.16 | 305.8 | 178.84 | 894.2 | 15 | 0 | 0.00867 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.35974 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 612421637 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 4.32 |  | 0 | 46.97 | 202.91 | 405.53 | 1751.89 | 15 | 0 | 0.04766 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.84 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,2*2,6 |  | 3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 0,8*1,5 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
20 | 612421231 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových po provedení rozvodů elektro | m2 | 76.002 |  | 0 | 5.25 | 399.01 | 87.05 | 6615.97 | 15 | 0 | 0.00543 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.16942 | 12.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (1,3+3,4+1,3)*2,6 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : (5,5*2+3,9*2)*2,6 |  | 48.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,4*1,5 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,3+2,6*2)*2,6 |  | 22.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
21 | 612423531 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 1.455 |  | 0 | 147.57 | 214.71 | 898.43 | 1307.22 | 15 | 0 | 0.0585 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.869 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*0,07 |  | 0.105 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,15 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 40,0*0,03 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
22 | 612481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 41.7 |  | 0 | 84.48 | 3522.82 | 180.02 | 7506.83 | 15 | 0 | 0.00361 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.362 | 15.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*2,6 |  | 8.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*2 |  | -2.364 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,8+1,2)*2,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2)*2,6 |  | 20.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nové dveře kuchyň-obývací pokoj : 1,4*2,2*2 |  | 6.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
23 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 41.7 |  | 0 | 41.83 | 1744.31 | 41.37 | 1725.13 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 3.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*2,6 |  | 8.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97*2 |  | -2.364 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,8+1,2)*2,6 |  | 5.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2)*2,6 |  | 20.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nové dveře kuchyň-obývací pokoj : 1,4*2,2*2 |  | 6.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2436.36 |  | 2876.97 |  | 0 |  | 1.21 |  | 0 |  |  |  |  | 6.66 | [5 empty] | DIL
24 | 631312611 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0.1024 |  | 0 | 2500.2 | 256.02 | 1339.8 | 137.2 | 15 | 0 | 2.525 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.213 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 1,6*0,8*0,08 |  | 0.1024 | [22 empty] | VV | 0
25 | 631581005 | Vyrovnání škváry prosáté pod plov.vrstvy podlah 20 mm | m2 | 35.73 |  | 0 | 13.54 | 483.78 | 47.36 | 1692.17 | 15 | 0 | 0.024 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.115 | 4.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6*0,8 |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
26 | 632411904 | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 4.8 |  | 0 | 41.83 | 200.78 | 41.37 | 198.58 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 0,8*1,2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,4*1,6 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
27 | 632421120 | Potěr samonivelační ,ručně zpracovaný,tl. do 10 mm | m2 | 4.8 |  | 0 | 311.62 | 1495.78 | 176.88 | 849.02 | 15 | 0 | 0.01806 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.372 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 0,8*1,2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,4*1,6 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 3500.07 |  | 2709.93 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 5.58 | [5 empty] | DIL
28 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm | kus | 2 |  | 0 | 1151.69 | 2303.38 | 903.31 | 1806.62 | 15 | 0 | 0.02917 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.86 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 | 1196.69 | 1196.69 | 903.31 | 903.31 | 15 | 0 | 0.02957 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.86 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 66.42 |  | 5088.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.85 | [5 empty] | DIL
30 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 39.25 |  | 0 | 1.54 | 60.45 | 121.96 | 4786.93 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.308 | 12.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,4*1,6 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
31 | 952901110 | Čištění mytím ploch oken a dveří | m2 | 5.85 |  | 0 | 1.02 | 5.97 | 51.48 | 301.16 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*1,5 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 512.87 |  | 6279.34 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.52 |  |  |  |  | 14.3 | [5 empty] | DIL
32 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 52.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.08 |  | 0 | 26.58 | 55.29 | 209.92 | 436.63 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.14 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.533 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2,6 |  | 2.08 | [22 empty] | VV | 0
34 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.4 |  | 0 | 31.09 | 74.62 | 367.41 | 881.78 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.18 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.939 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2,0*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
35 | 970231100 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm | m | 4.8 |  | 0 | 66.38 | 318.62 | 436.62 | 2095.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.81 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nový otvor kuchyň - obývací pokoj : 2,0*2+0,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
36 | 971033631 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 1.8 |  | 0 | 14.37 | 25.87 | 168.13 | 302.63 | 15 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.49 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.43 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2,0 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
37 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 1.5 |  | 0 | 11.3 | 16.95 | 95.2 | 142.8 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.006 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.274 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
38 | 974031154 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 1 |  | 0 | 13.06 | 13.06 | 151.94 | 151.94 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.03 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.422 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 978011121 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 30.03 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 300.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.12 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
40 | 978013121 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 75.482 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 754.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.3 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.03 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (1,3+3,4+1,3)*2,6 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : (5,5*2+3,9*2)*2,6 |  | 48.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,4*1,5 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,3+2,5*2)*2,6 |  | 21.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
41 | 978059521 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 2.64 |  | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 489.72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.18 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.48 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : 1,6*0,9 |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 0,8*1,5 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
42 | 460680021 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 | kus | 2 |  | 0 | 4.23 | 8.46 | 193.77 | 387.54 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% včetně obkladů | m2 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 282.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Kuchyň : 0,8*1,5 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4906.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 11.19 | [5 empty] | DIL
44 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 4.3416 |  | 0 | 0 | 0 | 1130 | 4906.06 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 2.577 | 11.19 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4977.43 |  | 3370.23 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 6.02 | [5 empty] | DIL
45 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 11.88 |  | 0 | 318.92 | 3788.77 | 194.08 | 2305.67 | 15 | 0 | 0.00368 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.385 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,2*0,8 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,2*2+0,8*2-0,6)*0,1 |  | 0.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,6*2,4 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,6*2+2,4*2-0,6)*0,1 |  | 0.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,0+1,0)*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
46 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 13.2 |  | 0 | 90.05 | 1188.66 | 55.45 | 731.94 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (1,2*2+0,8*2-0,6) |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,6*2+2,4*2-0,6) |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,7+0,7) |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
47 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 80.1504 |  | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 332.62 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [5 empty] | DIL
48 | 7201947774 | Podružný materiál pro ZTI (vyústění, přechodky, hadice) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 1109.46 |  | 3279.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.54 | [5 empty] | DIL
49 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 | 184.91 | 1109.46 | 266.09 | 1596.54 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.529 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 158.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.157 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 175.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.174 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 130.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.259 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 733171140 | Montáž - napojení potrubí na stoupačku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 238.5 | 238.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.45 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
54 | 72145488 | Práce spojené s demontáži rozvodů - voda, kanalizace | hod | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 900 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
55 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 43.088 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 79.71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 2297.61 |  | 5082.6 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 10.75 | [5 empty] | DIL
56 | 722172311 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 12 |  | 0 | 78.18 | 938.16 | 257.82 | 3093.84 | 15 | 0 | 0.00399 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.5429 | 6.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
57 | 722181213 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 12 |  | 0 | 27.39 | 328.68 | 59.31 | 711.72 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.129 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
58 | 722220111 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | 112.43 | 337.29 | 118.57 | 355.71 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.272 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
59 | 722220121 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 3 |  | 0 | 230.12 | 690.36 | 235.38 | 706.14 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.54 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
60 | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 12 |  | 0 | 0.26 | 3.12 | 10.64 | 127.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.021 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
61 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 72.927 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 87.51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 20296.47 |  | 6826.79 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0.28 |  |  |  |  | 10.95 | [5 empty] | DIL
62 | 725119305 | Montáž klozetových mís kombinovaných stávajících | soubor | 1 |  | 0 | 563.53 | 563.53 | 672.47 | 672.47 | 15 | 0 | 0.00186 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.334 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
63 | 725219401 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  | 0 | 95.29 | 95.29 | 731.71 | 731.71 | 15 | 0 | 0.00141 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 1.575 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 725220851 | Demontáž van včetně vybourání obezdezdívky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 455.5 | 455.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.13 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.15 | 1.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
65 | 725299101 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap | soubor | 3 |  | 0 | 23.85 | 71.55 | 166.15 | 498.45 | 15 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
66 | 725610810 | Demontáž sporáku pro opětovné použití | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.31 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
67 | 725810402 | Ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8" | soubor | 5 |  | 0 | 129.06 | 645.3 | 114.44 | 572.2 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.227 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
68 | 725814122 | Ventil pračkový kulový se zpětnou klapkou a filtrem 3/4" | soubor | 2 |  | 0 | 196.5 | 393 | 62.5 | 125 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.124 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
69 | 725823114 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 1800.68 | 1800.68 | 224.32 | 224.32 | 15 | 0 | 0.00164 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 725823121 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, standardní chrom | kus | 1 |  | 0 | 2038.95 | 2038.95 | 236.05 | 236.05 | 15 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.485 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
71 | 725829301 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 7.11 | 14.22 | 224.39 | 448.78 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.445 | 0.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
72 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 725860188 | Sifon pračkový HL440, D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka | kus | 1 |  | 0 | 435.99 | 435.99 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
74 | 725860190 | Sifon vanový PP HL500, D 40,50 mm samočistící s nastavitelným odpadem 5/4 " | kus | 1 |  | 0 | 308.99 | 308.99 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
75 | 725860201 | Sifon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka | kus | 1 |  | 0 | 358.49 | 358.49 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 725860213 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 1 |  | 0 | 243.49 | 243.49 | 124.01 | 124.01 | 15 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.246 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
77 | 726190932 | Montáž vany dl. do 170cm | kus | 1 |  | 0 | 2306.71 | 2306.71 | 318.29 | 318.29 | 15 | 0 | 0.04453 | 0.04 | 0.04253 | 0.04 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.654 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
78 | 787911111 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 0.24 |  | 0 | 30.35 | 7.28 | 1075.65 | 258.16 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.1 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,4*0,6 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
79 | 64214330R | Umyvadlo keram. s otv. pro baterii 550x450 mm bílé, na šrouby | kus | 1 |  | 0 | 1073 | 1073 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
80 | 42377000R | Trojháček chrom lesklá | kus | 2 |  | 0 | 345 | 690 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
81 | 55144162 | Baterie vanová nástěnná včetně sprchová sada 3-funkční ruční sprcha d 100 mm, Chrom | kus | 1 |  | 0 | 1670 | 1670 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
82 | 551789001R | Držák toaletního papíru chrom | kus | 1 |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
83 | 55220578 | Vana akrylátová Klasik bílá 170x70x41 cm 140l | kus | 1 |  | 0 | 6250 | 6250 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.046 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
84 | 63465124 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm 40x60cm | ks | 1 |  | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
85 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích pro opětovné použití | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 233.5 | 233.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
86 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 151.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
87 | 725619101R00 | Montáž sporáků stávajících včetně vyčištění a odmaštění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1112 | 1112 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
88 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 270.3944 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 83.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 417 |  | 1041.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.25 | [5 empty] | DIL
89 | 728415112 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 344.5 | 1033.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.75 | 2.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
90 | 429724811R | Větrací mřížka 300x200mm plast bílá | kus | 3 |  | 0 | 139 | 417 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
91 | 998728202 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m | % | 14.505 |  | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 7.83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1572.12 |  | 0 |  | 0 |  | 1.25 |  |  |  |  | 3.22 | [5 empty] | DIL
92 | 762526811 | Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm | m2 | 35.73 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 1572.12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.25 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 3.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6*0,8 |  | 1.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 29767.21 |  | 3993.79 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 7.68 | [5 empty] | DIL
93 | 763614142 | M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, lepením vč. dodávky desky OSB tl. 18 mm | m2 | 34.45 |  | 0 | 864.07 | 29767.21 | 115.93 | 3993.79 | 15 | 0 | 0.01043 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.223 | 7.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 20590 |  | 92520.86 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.39 |  |  |  |  | 8.62 | [5 empty] | DIL
94 | 766661112 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 739 | 2956 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
95 | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
96 | 766825821 | Demontáž vestavěných skříní 2křídlových | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 211.5 | 423 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.22 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.46 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
97 | 766772840R00 | D+M šatní skříně - DTD, TL. 18mm,ABS HRANA. BARVA DEKOR DŘEVO - sonoma šatní tyč kovová včetně madel rozměr 1,5*0,4*2,6m 2dveřová, uchytky nerez, 5x vnitřní police 1,5*0,4*2,6m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12850 | 12850 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
98 | 61160101Rwc | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé včetně kování WC | kus | 2 |  | 0 | 2120 | 4240 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.013 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
99 | 61260603R | Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé včetně kování | kus | 2 |  | 0 | 3250 | 6500 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
100 | 76685488 | D+M Vnitřní vchodové dveře 800/1970 EI 30DP3, VSTUPNÍ, PLNÉ, DEKOR DŘEVO, KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ koule-klika,KUKÁTKO, ZÁMEK S VLOŽKOU (3 KLÍČE), PRÁH | kpl | 1 |  | 0 | 9850 | 9850 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
101 | 766812840R00 | Dodávka nových polic - laminát - špíz,cca 70x50cm včetně konzol | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 1750 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
102 | 06 | D+M Odsavač par bílý 630W rekuperační | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
103 | 7665488 | Vystěhování bytu - kuchyň. linka, skříň špajz, skříň včetně odvozu a poplatku za skládku | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
104 | 766872840R00 | D+M nových dveří skříně - laminát v barvě kuchyň. linky včetně madla | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1100 | 2200 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
105 | 766877115R00 | D+M Kuchyňské linky atyp DL=2100mm + 600mm skříňka nad digestoří | m | 2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 23120 | 62424 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Lamino barvy dle požadavku invesotra, hrany ABS, : 2,7 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | dolní i horní skříňky, dřez se stojánkovou baterií, : | [24 empty] | VV | 0
|  | výškově stavitelné nožky se soklovou lištou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pracovní deska vysokotlaký HPL tl. 38mm, korpus tl. min. 18mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v horní části skříněk počítat s digestoří : | [24 empty] | VV | 0
|  | - obkladový panel i pracovní deska v dekoru dřeva (sonoma) (bez rohové lišty) /transparentní tmel : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dvířka i šuplíky osadit kvalitním systémem pro tlumení : | [24 empty] | VV | 0
|  | - výstroj šuplíků : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezové úchyty skříněk dl=200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - osvětlení led páskem v zafrézované AL liště : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerezový dřez (chromnikl) 340 mm x 400 mm x 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pod dřezem prostor pro uzavřené nádoby na tříděný odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dřezová baterie stojánková otočná chrom : | [24 empty] | VV | 0
106 | 998766202 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1108.93 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2217.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2724.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0.43 |  |  |  |  | 2.24 | [5 empty] | DIL
107 | 767137801 | Demontáž příček sádrokartonových, roštu | m2 | 5.74 |  | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 375.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,9*2,6-2,2*2,0 |  | 5.74 | [22 empty] | VV | 0
108 | 767137803 | Demontáž příček sádrokartonových, desek do suti | m2 | 11.48 |  | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 751.94 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.14 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,9*2,6*2-2,2*2,0*2 |  | 11.48 | [22 empty] | VV | 0
109 | 767137803R00 | Demontáž příček umakartových, desek do suti | m2 | 23.636 |  | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 1548.16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.28 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | (2,4+1,6+2,4+1,6+1,2+0,8)*2,6 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*1,97)*2 |  | -2.364 | [22 empty] | VV | 0
110 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 26.7607 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 48.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 3785.17 |  | 4318.76 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 7.53 | [5 empty] | DIL
111 | 771101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 34.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,2*0,8 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,6*2,4 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
112 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 4.8 |  | 0 | 24.89 | 119.47 | 25.21 | 121.01 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,2*0,8 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,6*2,4 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
113 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 3.4 |  | 0 | 9.88 | 33.59 | 116.12 | 394.81 | 15 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.236 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (1,2*2+0,8*2-0,6) |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
114 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 3.4 |  | 0 | 5.42 | 18.43 | 86.78 | 295.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.154 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (1,2*2+0,8*2-0,6) |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
115 | 771575113 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 4.8 |  | 0 | 137.32 | 659.14 | 524.68 | 2518.46 | 15 | 0 | 0.00515 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.04 | 4.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,2*0,8 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,6*2,4 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
116 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 10.8 |  | 0 | 21.81 | 235.55 | 35.29 | 381.13 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : (1,2*2+0,8*2-0,6) |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2-0,6) |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
117 | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 72.48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,2*0,8 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,6*2,4 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
118 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 4.8 |  | 0 | 12.3 | 59.04 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | WC : 1,2*0,8 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 1,6*2,4 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
119 | 02 | Keramická dlažba 30x30 - předpoklad ceny 450Kč/m2 | m2 | 5.911 |  | 0 | 450 | 2659.95 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | WC : 1,2*0,8 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 2
|  | Koupelna : 1,6*2,4 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 4,8*1,15 |  | 5.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,1*1,15 |  | 0.391 | [22 empty] | VV | 0
120 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 76.0219 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 501.74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 13819.83 |  | 10709.26 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 21.99 | [5 empty] | DIL
121 | 776101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 34.45 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 234.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.016 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
122 | 776401800 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady | m | 48.6 |  | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 675.54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.035 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (3,4*2+1,3*2+1,6*2+0,8-0,8*2-0,6*2) |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (1,1*2+0,8*2-0,6) |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (1,6*4-0,6) |  | 5.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,6*2+3,3*2-0,8) |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (5,5*2+3,9*2-0,8) |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
123 | 776421100 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC | m | 35.6 |  | 0 | 31.22 | 1111.43 | 66.78 | 2377.37 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.1372 | 4.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : (3,4*2+1,3*2-0,8*2-0,6*2) |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (2,6*2+3,3*2-0,8) |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (5,5*2+3,9*2-0,8) |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
124 | 776521100 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na fixační lepidlo včetně podlahoviny Novoflor standard tl. 1,5 mm | m2 | 34.45 |  | 0 | 356.05 | 12265.92 | 184.95 | 6371.53 | 15 | 0 | 0.00363 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.38 | 13.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
125 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 88.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.152 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
126 | 776981101 | Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí | m | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 74 | 118.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.152 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
127 | 776994111 | Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179 | m | 17.225 |  | 0 | 10.42 | 179.48 | 38.08 | 655.93 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.0782 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 2
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 34,45*0,5 |  | 17.225 | [22 empty] | VV | 0
128 | 5537000111 | Lišta přechodová Al 30/A lepicí l=93 cm stříbro š 30 mm | kus | 2 |  | 0 | 131.5 | 263 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
129 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 243.4166 |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 187.43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 11240.27 |  | 14155.73 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 26.2 | [5 empty] | DIL
130 | 781101210 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18.225 |  | 0 | 24.89 | 453.62 | 25.21 | 459.45 | 15 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2)*2,1 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (0,6+0,9)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
131 | 781419711 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 18.225 |  | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 894.85 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.1 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2)*2,1 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (0,6+0,9)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
132 | 781475120 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm | m2 | 18.225 |  | 0 | 142.66 | 2599.98 | 653.34 | 11907.12 | 15 | 0 | 0.00535 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.288 | 23.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2)*2,1 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (0,6+0,9)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
133 | 781479705 | Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad | m2 | 18.225 |  | 0 | 9.2 | 167.67 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2)*2,1 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (0,6+0,9)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 0
134 | 03 | Keramický obklad 2 odstíny barev 20x40 - předpoklad ceny 400Kč/m2 | m2 | 20.0475 |  | 0 | 400 | 8019 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2)*2,1 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | Kuchyň : (0,6+0,9)*1,75 |  | 2.625 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 18,225*1,1 |  | 20.0475 | [22 empty] | VV | 0
135 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 245.0169 |  | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 894.31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 518.83 |  | 2023.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.16 | [5 empty] | DIL
136 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 14 |  | 0 | 16.11 | 225.54 | 58.49 | 818.86 | 15 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.116 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
137 | 783225400 | Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel | m2 | 6.15 |  | 0 | 47.69 | 293.29 | 195.81 | 1204.23 | 15 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.413 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+2*2,1)*(0,15+0,05*2)*3 |  | 3.75 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 993.5 |  | 10393.76 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 21.34 | [5 empty] | DIL
138 | 784403801 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 109.672 |  | 0 | 0.1 | 10.97 | 21.1 | 2314.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.04322 | 4.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (1,3+3,4+1,3+1,6)*2,6 |  | 19.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97*2 |  | -3.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | Obývák : (5,5*2+3,9*2)*2,6 |  | 48.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,4*1,5 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,3+2,5*2)*2,6 |  | 21.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
139 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 3x - syté stávající malby | m2 | 157.65 |  | 0 | 3.79 | 597.49 | 49.61 | 7821.02 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 20/ II | 0.10191 | 16.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,4*1,6 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | Stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Chodba : (3,4*2+1,3*2)*2,6 |  | 24.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : (0,8*2+1,2*2)*2,6 |  | 10.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : (2,4*2+1,6*2)*(2,6-2,1) |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : (3,9*2+5,5*2)*2,6 |  | 48.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : (3,3*2+2,6*2)*2,6 |  | 30.68 | [22 empty] | VV | 0
140 | 784011222 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 39.25 |  | 0 | 9.81 | 385.04 | 6.59 | 258.66 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0135 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Chodba : 3,4*1,3 |  | 4.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | WC : 0,8*1,2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | Koupelna : 2,4*1,6 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pokoj : 3,9*5,5 |  | 21.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Kuchyň : 3,3*2,6 |  | 8.58 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
141 | 21547455 | Stavební přípomoce HZS včetně materiálu | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 1750 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8566.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.63 | [5 empty] | DIL
142 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 149.1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
143 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 3.8777 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 653.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.277 | 1.07 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
144 | 979011211 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 3.8777 |  | 0 | 0 | 0 | 706 | 2737.68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.009 | 7.79 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
145 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.8777 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 909.33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 1.9 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
146 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 77.5545 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 1240.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
147 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3.8777 |  | 0 | 0 | 0 | 331 | 1283.53 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 3.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
148 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 11.6332 |  | 0 | 0 | 0 | 36.9 | 429.26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.105 | 1.22 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
149 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 3.8777 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 1163.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 P1
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 00 | Rekonstrukce bytu | [24 empty] | STA
O: | SO | Stavební objekt | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rekonstrukce bytu - vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
2 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
4 | 00523 R | Zkoušky a revize celého bytu vč. hlavního jističe | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
5 | 00144854 | Vzorkování dlažeb, obkladů, pvc, kuchyň linky | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
6 | 0041477 | Průběžný úklid společných prostor | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
7 | 004211 | Mimostaveništní doprava materiálu | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
8 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu