## Rozpocet - ocenene polozky
OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO
Název zakázky: |  |  | Upgrade dispečinku - pitná voda
Objednatel: |  |  | Město Krnov | Zhotovitel: |  | vyplnit
IČO/DIČ: |  |  | 00296139/CZ00296139 | IČO/DIČ: |  | vyplnit
Lokalita: |  |  | Krnov | Datum: |  | 02/2023
č.pol. | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Mn. | Jednotková cena (CZK) |  | Celková cena (CZK) |  | Náklady (CZK) | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | CELKEM | soustava
|  | 101 | DSP Krnov - HW, Systémový SW
1 |  | 101001 | Komunikační server - OVD | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks sestava komunikačního serveru: - Intel Xeon E-2234 - 16 GB RAM - 2x SSD 480 GB v RAID1 - redundantní zdroj 2x 350 W - RACK provedení 1U
2 |  | 101002 | Programové vybavení - systémové OVD | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Windows Server 2022 Standard
3 |  | 101003 | Programové vybavení CAL licence Windows - OVD | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 2 ks Windows Server 2022 CAL 5x USER
4 |  | 101004 | Instalace serveru - OVD | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Součástí položky je instalace hostitelského a jednoho virtuálního systémů (Kr100) 1 ks instalace a konfigurace
5 |  | 101005 | Skříň RACK1 - OVD RACK 19" | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Sestava RACK skříně pro umístění komunikačního serveru, UPS a periferních zařízení 1 ks Rack skříň 600x800x28U prosklená 1 ks Ventilační jednotka 4 pozice s el. termostatem 1 ks Police pevná 1U 550 mm 3 ks Vyvazovací panel 1U 2 ks Napájecí zásuvková lišta 8 hod Sestavení skříně 5 hod Montáž skříně na místě
6 |  | 101006 | SMS Modem - OVD | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks SMS modem - pro příjem SMS z objektů 1 ks Příslušenství (Anténa, kabely)
7 |  | 101007 | Klientská stanice OVD na ČOV | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Sestava dispečerského PC: - Intel Core i3 3,4GHz nebo ekvivalentní - 8 GB RAM - 256 GB SSD disk - Windows 10 x64 - provedení Micro PC 1 ks Instalace a konfigurace systému
8 |  | 101008 | Klientská stanice OVD na ČOV - Monitor | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Monitor 24", IPS, DP, repro, pivot
9 |  | 101009 | Klientská stanice OVD na ČOV - UPS | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Záložní zdroj UPS 550 VA
10 |  | 101010 | Operační paměť - Stávající server | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Doplnění paměťového modulu stávajícího serveru 1 ks 8 GB DDR4 modul pro Dell R230
11 |  | 101011 | Programové vybavení - systémové - Stávající server | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Windows Server 2022 Standard
12 |  | 101012 | Instalace OS a replikace - Stávající server | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Součástí položky je instalace hostitelského systému a nastavení replikace 1 ks Instalace a konfigurace replikace
13 |  | 101013 | Pracovní výkony | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Inženýrská a projekční činnost 1 ks Aktivace a parametrizace HW 1 ks Uvedení do provozu
14 |  | 101014 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení
|  | 102 | DSP Krnov - SCADA licence
15 |  | 102001 | Programové vybavení aplikační - SCADA OVD | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Retos.NET Server - 25.000 datových bodů
16 |  | 102002 | Instalace SCADA Serveru | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Instalace a konfigurace
17 |  | 102003 | Programové vybavení komunikační | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Komunikační server pro RDS92 1 ks Komunikační SW pro objekty SCS 1 ks Komunikační SW pro objekty ACS 1 ks Komunikační driver pro objekty Fiedler 1 ks Komunikační driver pro objekty GDF
18 |  | 102004 | Instalace SCADA driverů | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Instalace a konfigurace
19 |  | 102005 | Programové vybavení SQL Server | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks SQL Server 2019 Standard, Per CAL 10 ks SQL Server 2019 User CAL
20 |  | 102006 | Instalace statistického SW | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Instalace a konfigurace GDF WebStat
21 |  | 102007 | Instalace SQL Databáze | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Instalace a konfigurace
22 |  | 102008 | Klient ÚV Zlatá Opavice - SCADA Software [Kr101] | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Instalace a konfigurace SCADA klienta
23 |  | 102009 | Klient ČOV Krnov - SCADA Software [Kr102] | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Instalace a konfigurace SCADA klienta
24 |  | 102010 | Klient notebook - SCADA Software [KR103] | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Instalace a konfigurace SCADA klienta
25 |  | 102011 | Pracovní výkony | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Inženýrská a projekční činnost 1 ks Uvedení do provozu
26 |  | 102012 | Ostatní materiál a práce | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - dokumentace skutečného provedení
|  | 103 | DSP Krnov - Konverze vodovodních objektů
27 |  | 103001 | Konverze objektů SCS - VDJ + Vrty | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 10 ks Vytvoření definiční databáze SCS 10 ks Vytvoření vizualizace
28 |  | 103002 | Konverze objektů ACS - Vrty | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 9 ks Vytvoření definiční databáze ACS 9 ks Vytvoření vizualizace
29 |  | 103003 | Konverze objektů ACS - ČS + VDJ | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 4 ks Vytvoření definiční databáze ACS 4 ks Vytvoření vizualizace
30 |  | 103004 | Konverze objektů ACS - ÚV Zlatá Opavice | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 8 ks Vytvoření definiční databáze ACS 8 ks Vytvoření vizualizace
31 |  | 103005 | Konverze objektů Fiedler - Šachty | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 6 ks Vytvoření definiční databáze Fiedler 6 ks Vytvoření definiční databáze SMS 6 ks Vytvoření vizualizace
32 |  | 103006 | Konverze objektů Unitronics V350 / Siemens | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 10 ks Vytvoření definiční databáze Modbus 10 ks Vytvoření vizualizace
33 |  | 103007 | Pracovní výkony | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | 1 ks Inženýrská a projekční činnost 1 ks Uvedení do provozu
[8 empty] | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM
CELKOVÁ SUMA | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bez DPH