## Titulka
Akce: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace
DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.4.b |  |  | SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Příloha: |  |  | ROZPOČET (zadání)
Zhotovitel:
Investor: |  |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Sada:
06
2O21

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) | Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
2) | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3) | Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
4) | Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
5) | Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
6) | V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
7) | Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
8) | V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
9) | Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
10) | Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
11) | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
12) | Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
13) | Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | 2021/125
Investor: | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Objekt: | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace
Systém: | D.1.4b Rekapitulace - slaboproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
2. | SK - Strukturovaná kabeláž | kpl | 1 | 0
3. | EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace | kpl | 1 | 0
4. | STA - Společná televizní anténa | kpl | 1 | 0
5. | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0
6. | Vedení prací, autorský dozor | kpl | 1 | 0
3%
7. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1.5%
8. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
9. | GZS | kpl | 1 | 0
1%
| SLP celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| SLP celkem vč. DPH |  |  | 0

## KT
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | KT - Kabelové trasy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1 | Trubka ohebná PVC DN16 | m | 60 |  |  | 0
| 2 | Trubka ohebná PVC DN20 | m | 120 |  |  | 0
| 3 | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 120 |  |  | 0
| 4 | Trubka korugovaná DN40 | m | 50 |  |  | 0
| 5 | Krabice KP68 | ks | 14 |  |  | 0
| 6 | Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V | ks | 4 |  |  | 0
| 6 | Jiné práce |  | 0
| 7 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 5 |  |  | 0
| 8 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 12 |  |  | 0
| 9 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 12 |  |  | 0
| 10 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 6 |  |  | 0
| 11 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 18 |  |  | 0
| 12 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 140 |  |  | 0
| 13 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 110 |  |  | 0
| 14 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | ks | 60 |  |  | 0
| 15 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm | ks | 30 |  |  | 0
| 16 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 140 |  |  | 0
| 17 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 110 |  |  | 0
| 18 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm | ks | 60 |  |  | 0
| 19 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm | ks | 30 |  |  | 0
| 20 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 1.51 |  |  | 0
| 21 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.51 |  |  | 0
| 22 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7.53 |  |  | 0
| 23 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.51 |  |  | 0
| 23 | Výkopy |  | 0 |  |  | 0
| 23 | Ostatní |  | 0
| 24 | Prověření a úpravy stávajících slaboproudých elektroinstalací (domácí telefon, napojení zámků, přípojení internetu apod.) | hod | 10 |  |  | 0
| 25 | Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací | kpl | 1 |  |  | 0
| 26 | Demontáž stávajících elektroinstalací | hod | 3 |  |  | 0
| 27 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 4 |  |  | 0
| 28 | HZS | hod | 8 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SK
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | SK - Strukturovaná kabeláž |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Přípojné místo |  | 0
| 1 | Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B | ks | 18 |  |  | 0
| 2 | maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá | ks | 2 |  |  | 0
| 3 | maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá | ks | 8 |  |  | 0
| 4 | Kryt zásuvky komunikační | ks | 10 |  |  | 0
| 5 | 1-ráměček, bílý | ks | 10 |  |  | 0
| 5 | Rozvaděč |  | 0
| 6 | Plechový 19" rozvaděč, 12U, 600x400mm, skleněné dvířka | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | napájecí panel, 5x230V, přepěťová ochrana | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Patchpanel, 24port, kat.6 | ks | 2 |  |  | 0
| 9 | Patchpanel, 25port, kat.3 | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Síťový NVR multiplexer pro 8 IP kamer, PoE. připojení 8 audio/video signálů po IP, komprese H.264, MJPEG, záznamová rychlost 64Mbps, rozlišení až 8MPx, až 2 HDD 4TB, 4 alarmové vstupy, 3 alarmové výstupy, výstup pro monitor HDMI a VGA, 2x USB, 1x TCP/IP 10/100/1000Base, 8x TCP/IP 10/100Base PoE, PoE+, e-SATA pro disková pole, 1U 19" rack mount, napájení 230VAC, spotřeba max. 166W (2x HDD, PoE ON), disky nejsou součástí dodávky | ks | 1 |  |  | 0
| 11 | 19" Organizér, plastový kanál, 1U | ks | 1 |  |  | 0
| 12 | Krabice IP65 plastová, vč. příslušenství a kotvících prvků na stožár STA, 200x200x100mm | ks | 1 |  |  | 0
| 12 | IP kamery apod. |  | 0
| 13 | Venkovní bezpečnostní IP kamera s rozlišením 720P | ks | 6 |  |  | 0
| 13 | Kabely |  | 0
| 14 | U/UTP instalační kabel Cat.6 | m | 920 |  |  | 0
| 15 | U/UTP instalační kabel Cat.6 outdoor | m | 60 |  |  | 0
| 16 | kabel SYKFY 20x2x0,5 | m | 10 |  |  | 0
| 17 | Patchcord 1m kat.6 | ks | 24 |  |  | 0
| 17 | Ostatní |  | 0
| 18 | Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů | ks | 24 |  |  | 0
| 19 | HZS | hod | 4 |  |  | 0
| 20 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 3 |  |  | 0
| 21 | Oživení systému | hod | 3 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SK celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## PZTS
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Hardware PZTS |  | 0
| 1 | Sběrnicová ústředna se zabudovaným GSM komunikátorem, v krytu | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Sběrnicová LCD klávesnice vč. krytu | ks | 2 |  |  | 0
| 4 | Sběrnicová venkovní čtečka bezkontaktních RFID čipů | ks | 3 |  |  | 0
| 5 | Sběrnicový modul pro obsluhu elektrického zámku, včetně baterií | ks | 3 |  |  | 0
| 6 | Sběrnicové PIR čidlo nástěnné, dosah 12m | ks | 17 |  |  | 0
| 7 | Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty | ks | 12 |  |  | 0
| 8 | Rozboč. krabice, 12 svorek, Tamper, Plastová, bílá | ks | 3 |  |  | 0
| 9 | Sběrnicová siréna vnitřní | ks | 2 |  |  | 0
| 9 | Kabely EZS |  | 0
| 10 | Instalační kabel 2x2x24 AWG (0,5 mm) pro sběrnicové systémy | m | 140 |  |  | 0
| 10 | Ostatní |  | 0
| 11 | HZS | hod | 3 |  |  | 0
| 12 | Oživení systému | kpl | 1 |  |  | 0
| 13 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 2 |  |  | 0
0
0
|  | Cena EZS celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## STA
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | STA - Společná televizní anténa |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Antény |  | 0
| 1 | Širokoásmová anténa pro příjem DBV-T | ks | 2 |  |  | 0
| 2 | Stožár, 3m, vč kotvení a prostupu střechou | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Výložník na stožár sta | ks | 2 |  |  | 0
| 3 | Pasivní a aktivní komponenty |  | 0
| 4 | Rozbočovač STA se zesilovačem, 2x In, 4xOut | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Rovaděč STA, plastový, povrchová montáž min. 40x30x10cm | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové a satelitní - koncové,0.5 dB | ks | 4 |  |  | 0
| 7 | Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem | ks | 4 |  |  | 0
| 8 | Koaxiální kabel 75ohm | m | 80 |  |  | 0
| 8 | Koaxiální kabel 75ohm outdoore | m | 20 |  |  | 0
| 9 | F-konektory | ks | 9 |  |  | 0
| 9 | Ostatní |  | 0
| 10 | HZS | hod | 2 |  |  | 0
| 11 | Oživení systému | hod | 2 |  |  | 0
| 12 | Spolupráce s ostatními profesemi | hod | 1 |  |  | 0
0
0
|  | Cena STA celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0