## Titulka
Akce: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace
DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.4.a |  |  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Příloha: |  |  | ROZPOČET (zadání)
Zhotovitel:
Investor: |  |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Sada:
06
2O21

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) | Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
2) | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3) | Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
4) | Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
5) | Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
6) | V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
7) | Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
8) | V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
9) | Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
10) | Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
11) | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
12) | Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
13) | Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | 2021/125
Investor: | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Objekt: | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace
Systém: | D.1.4.a Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | LPS - Uzemnění, hromosvod | kpl | 1 | 0
2. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
3. | SP - Silnoproudé instalace | kpl | 1 | 0
4. | SV - Svítidla | kpl | 1 | 0
5. | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0
6. | Vedení prací, autorský dozor | kpl | 1 | 0
3%
7. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1.5%
8. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
9. | GZS | kpl | 1 | 0
1%
| SP celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| SP celkem vč. DPH |  |  | 0

## LPS
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | LPS - Uzemnění, hromosvod |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Uzemňovací materiál |  | 0
| 1 | Podpěra uzemňocavího vývodu | ks | 7 |  |  | 0
| 2 | drát nerez V4A ø10mm | m | 30 |  |  | 0
| 3 | pásek nerez V4A 30/3,5 | m | 110 |  |  | 0
| 4 | svorka páska-páska nerez V4A | ks | 8 |  |  | 0
| 5 | svorka páska-drát nerez V4A | ks | 14 |  |  | 0
| 6 | Uzemňovací objímka na okap FeZn DEHN 423020 | ks | 3 |  |  | 0
| 6 | Ostatní |  | 0
| 7 | Ruční výkop rýhy 35/70cm, hornina 4 | m | 112 |  |  | 0
| 8 | Ruční zához rýhy 35/70cm, hornina 4 | m | 112 |  |  | 0
| 9 | Úpravy stávajícícho hromoavodu a uzemnění | hod | 6 |  |  | 0
| 10 | Provedení antikorózního ošetření stáv. zemního vývodu | ks | 4 |  |  | 0
| 11 | Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 5 |  |  | 0
| 12 | HZS | hod | 4 |  |  | 0
0
0
|  | Cena LPS celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0

## KT
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | KT - Kabelové trasy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1 | Trubka ohebná PVC DN20 | m | 100 |  |  | 0
| 2 | Trubka ohebná PVC DN25 | m | 100 |  |  | 0
| 3 | Krabice KP68 | ks | 190 |  |  | 0
| 4 | Krabice KPR68 | ks | 19 |  |  | 0
| 5 | Krabice kruhová odbočná s víčkem KO97V | ks | 5 |  |  | 0
| 5 | Kabelové soubory |  | 0
| 6 | CYKY-O 3x1,5 | m | 40 |  |  | 0
| 7 | CYKY-J 3x1,5 | m | 950 |  |  | 0
| 8 | CYKY-J 5x1,5 | m | 108 |  |  | 0
| 9 | CYKY-J 7x1,5 | m | 110 |  |  | 0
| 10 | CYKY-J 3x2,5 | m | 1100 |  |  | 0
| 11 | CYKY-J 5x2,5 | m | 30 |  |  | 0
| 12 | CYKY-J 3x4 | m | 8 |  |  | 0
| 13 | CYKY-J 5x4 | m | 19 |  |  | 0
| 14 | CYKY-J 5x6 | m | 84 |  |  | 0
| 15 | CYKY-J 5x10 | m | 35 |  |  | 0
| 16 | CYKY 4x16 | m | 12 |  |  | 0
| 17 | 1-CXKH-V-O 2x1,5 P60R | m | 45 |  |  | 0
| 18 | H07V-U 2,5 | m | 200 |  |  | 0
| 19 | H07V-K 6 | m | 140 |  |  | 0
| 20 | H07V-K 10 | m | 20 |  |  | 0
| 21 | H07V-K 16 | m | 90 |  |  | 0
| 22 | parapetní kanál 140x70 + příslušenství (pro SLP) | m | 4 |  |  | 0
| 22 | Jiné práce |  | 0
| 23 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 5 |  |  | 0
| 24 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 7 |  |  | 0
| 25 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 15 |  |  | 0
| 26 | Průraz ve zdivu cihel. tl. 60cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 7 |  |  | 0
| 27 | Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm | ks | 214 |  |  | 0
| 28 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 320 |  |  | 0
| 29 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 190 |  |  | 0
| 30 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 110 |  |  | 0
| 31 | Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm | m | 71 |  |  | 0
| 32 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm | m | 320 |  |  | 0
| 33 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm | m | 190 |  |  | 0
| 34 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm | m | 110 |  |  | 0
| 35 | Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm | m | 71 |  |  | 0
| 36 | Vys. výklenků v cih. pro rozvaděč do 0,25 m2, hl 150mm | m3 | 0.3 |  |  | 0
| 37 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 3.26 |  |  | 0
| 38 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.26 |  |  | 0
| 39 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 16.32 |  |  | 0
| 40 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.26 |  |  | 0
| 40 | Ostatní |  | 0
| 41 | Demontáž stávajících elektroinstalací | hod | 25 |  |  | 0
| 42 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 10 |  |  | 0
| 43 | HZS | hod | 15 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SP
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | SP - Silnoproudé instalace |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč RE | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 2 | Rozvaděč RH | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 3 | Rozvaděč RM01 | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 4 | Rozvaděč RM21 | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 5 | Rozvaděč RKT | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 6 | Rozvaděč RK | kpl | 1 | 0 |  | 0
| 6 | Instalační materiál |  | 0
| 7 | Zásuvka 400V/32A 5P nástěnná | ks | 2 |  |  | 0
| 8 | Spínač 3-pólový vačkový nástěnný 400V/25A min. IP44 | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Stropní detektor pohybu PIR 360° pro spínání LED | ks | 2 |  |  | 0
| 10 | Zasuvka bílá 2P+T bezšroubová s clonkami | ks | 146 |  |  | 0
| 11 | Zas. bílá 2P+T bezšr., IP44 s víčkem, komplet. | ks | 10 |  |  | 0
| 12 | Spínač ř.1 | ks | 14 |  |  | 0
| 13 | Spínač ř.5 | ks | 2 |  |  | 0
| 14 | Přepínač ř.6 | ks | 21 |  |  | 0
| 15 | Přepínač ř.6+6 | ks | 4 |  |  | 0
| 16 | Přepínač ř.7 | ks | 5 |  |  | 0
| 17 | Klapka jednoduchá bílá | ks | 40 |  |  | 0
| 18 | Klapka dělená bílá | ks | 6 |  |  | 0
| 19 | Spínač ř.1 IP44 bílý kompletní | ks | 5 |  |  | 0
| 20 | Přepínač ř.6 IP44 bílý kompletní | ks | 1 |  |  | 0
| 21 | Svorkovnice 16A pětipólová s krytem | ks | 1 |  |  | 0
| 22 | 1_rameček bílý | ks | 62 |  |  | 0
| 23 | 2_rameček bílý | ks | 52 |  |  | 0
| 24 | 3_rameček bílý | ks | 1 |  |  | 0
| 25 | 5_rameček bílý | ks | 7 |  |  | 0
| 26 | EPS 3 Svorkovnice ekvipotenciální v krabici KO100E | ks | 5 |  |  | 0
| 27 | Svorka na potrubí typ Bernard | ks | 8 |  |  | 0
| 28 | časovač do instalční krabice pod vypínač | ks | 3 |  |  | 0
| 29 | požární tlačítko se sklem | ks | 2 |  |  | 0
| 30 | krabice pod omítku pro požární tlačítko | ks | 2 |  |  | 0
| 31 | Přidružený materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| 31 | Ostatní |  | 0
| 32 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 3 |  |  | 0
| 33 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 14 |  |  | 0
| 34 | HZS | hod | 4 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SP celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SV
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | SV - Svítidla |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Svítidla včetně zdrojů |  | 0
| 1 | Svítidlo nástěnné LED min. IP44 | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | "A1" - Přisazené LED svítidlo, 3499 lm* 840, EVG, 27W, SlimPrisma, L1200, RAL 9003 | ks | 16 |  |  | 0
| 3 | "A2" - Přisazené LED svítidlo, 3499 lm* 840, EVG, 27W, SlimPrisma, L1200, RAL 9003 | ks | 5 |  |  | 0
| 4 | "A3" - Přisazené LED svítidlo, 3542 lm* 840, 26,5W, SlimPrisma, L1500, RAL9003 | ks | 4 |  |  | 0
| 5 | "A4" - Přisazené LED svítidlo, 2833 lm* 840, 21W, SlimPrisma L1200, RAL9003 | ks | 8 |  |  | 0
| 6 | "B1" - Přisazené kruhové LED svítidlo 18W 1930lm 4000K EVG IP65 d=280mm white | ks | 9 |  |  | 0
| 7 | "B2" - Přisazené kruhové LED svítidlo 24W 2780lm 4000K EVG IP65 d=330mm white | ks | 16 |  |  | 0
| 8 | "C1" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 4788lm* 840 EVG 34,7W IP66 PMMA Opal L1185 RAL 7035 | ks | 2 |  |  | 0
| 9 | "C2" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 1107lm* 840 EVG 7,3W IP66 PMMA Opal L605 RAL 7035 | ks | 11 |  |  | 0
| 10 | "C3" - Přisazené prachotěsné LED svítidlo, 2142lm* 840 EVG 15,3W IP66 PMMA Opal L605 RAL 7035 | ks | 6 |  |  | 0
| 11 | "NO1" - Venkovní LED svítidlo12W 1000lm 4000K EVG IP66 BK | ks | 14 |  |  | 0
| 12 | "VO1" - LED svítidlo IP66, IK10, 1000lm, 12W, 4000K | ks | 4 |  |  | 0
| 13 | Přidružený materiál (svorky apod.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 13 | Ostatní |  | 0
| 14 | Demontáže a likvidace stávajících svítidel | hod | 6 |  |  | 0
| 15 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 4 |  |  | 0
| 16 | HZS | hod | 6 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SV celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RE
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RE |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Elektroměrový rozvaděč RE 1.0.1 (3F+HDO; přímé měření; zapuštěný; venkovní) | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | jistič 10kA (ČEZ) 25B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RH
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RH |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min.120M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNC T1+T2 LPLIII | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10kA 2B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 10kA 10B-1 | ks | 5 |  |  | 0
| 5 | jistič 10kA 16B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 6 | jistič 10kA 16B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | jistič 10kA 20B-3 | ks | 4 |  |  | 0
| 8 | jistič 10kA 25B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Spínač páčkový 40-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | napěťová spoušť | ks | 1 |  |  | 0
| 11 | Proudový chránič 10kA 10B-1N-030AC | ks | 3 |  |  | 0
| 12 | Proudový chránič 10kA 16B-1N-030AC | ks | 14 |  |  | 0
| 13 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 30 |  |  | 0
| 14 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 17 |  |  | 0
| 15 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 12 |  |  | 0
| 16 | Řadová svorka šedá, 10mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 17 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 17 | Ostatní |  | 0
| 18 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 7 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM01
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM01 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zapuštěná oceloplechová min. 48M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 LPLIII | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 16B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 4 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 4 |  |  | 0
| 5 | jistič 6kA 16B-1 | ks | 2 |  |  | 0
| 6 | Spínač páčkový 32-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC | ks | 5 |  |  | 0
| 8 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 17 |  |  | 0
| 9 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 5 |  |  | 0
| 10 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 10 | Ostatní |  | 0
| 11 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 5 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RM21
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RM21 |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zapuštěná oceloplechová min. 56M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 LPLIII | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 16B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 6kA 20B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 3 |  |  | 0
| 6 | jistič 6kA 16B-1 | ks | 2 |  |  | 0
| 7 | Proudový chránič 10kA 40-4-300AC-S | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Proudový chránič 6kA 25-4-030AC | ks | 2 |  |  | 0
| 9 | Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC | ks | 7 |  |  | 0
| 11 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 16 |  |  | 0
| 12 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 9 |  |  | 0
| 13 | Řadová svorka šedá, 4mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 14 | Řadová svorka modrá, 4mm2 | ks | 1 |  |  | 0
| 15 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 15 | Ostatní |  | 0
| 16 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 4 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RKT
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RKT |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice nástěnná oceloplechová min. 48M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 LPLIII | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 16B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 2 |  |  | 0
| 5 | jistič 6kA 16B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Spínač páčkový 32-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Proudový chránič 6kA 25-4-030AC | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC | ks | 5 |  |  | 0
| 10 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 12 |  |  | 0
| 11 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 7 |  |  | 0
| 12 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 12 | Ostatní |  | 0
| 13 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 5 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RK
Zakázka: |  | 2021/125 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Mateřská škola Bruntálská 1400/80, Krnov rekonstrukce elektroinstalace |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RK |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvodnice zápustná min.72M | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD TNS T2 LPLIII | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 6kA 16B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 6kA 10B-1 | ks | 5 |  |  | 0
| 5 | jistič 6kA 16B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | jistič 10kA 20C-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Spínač páčkový 32-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 8 | Proudový chránič 6kA 10B-1N-030AC | ks | 2 |  |  | 0
| 9 | Proudový chránič 6kA 16B-1N-030AC | ks | 10 |  |  | 0
| 10 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 22 |  |  | 0
| 11 | Řadová svorka modrá, 2,5mm2 | ks | 12 |  |  | 0
| 12 | Řadová svorka šedá, 4mm2 | ks | 1 |  |  | 0
| 13 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 13 | Ostatní |  | 0
| 14 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 5 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0