## VZT SLEPÝ ROZPOČET
SLEPÝ ROZPOČET ZŠ SMETANŮV OKRUH, KRNOV
VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | Cena
Poř.č. | Název | Jedn. | Počet | Cena/jed. | vč. mont.
1 | Odtahový plastový ventilátor do zdi axiální DN150; 260m3/h; 35Pa (29 W) 230 V, s doběhem | ks | 1
| Odtahový plastový ventilátor do potrubí DN100; 50m3/h; 35Pa (19 W) 230 V, s doběhem | ks | 1
2 | Ovládání ventilátoru dle spínání osvětlení vč. kabeláže a nosných prvků | kpl | 1
| Ovládání ventilátoru dle pohybového čidla vč. kabeláže a nosných prvků | kpl | 1
3 | Kruhové potrubí mat. pozink plech-spiro trouba prům. 100 mm, vč. tvarovek | m | 3
| Kruhové potrubí mat. pozink plech-spiro trouba prům. 150 mm, vč. tvarovek | m | 1
5 | Protidešťová žaluzie pohyblivá na fasádu prům. 100mm -plastová | ks | 1
| Protidešťová žaluzie pohyblivá na fasádu prům. 150mm -plastová | ks | 1
6 | Kovový odvodní ventil vč. spony prům. 100 mm | ks | 1
7 | Zaučení obsluhy | hod | 1
8 | Stavební výpomoci (průrazy), zapravení průrazů, doprava | ks | 1
9 | Revizní otvor v SDK podhledu 400x400mm | ks | 1
10 | Otvor provedený jádrovým vrtáním prům. 120mm vč. odvozu a likvidac suti | m | 0.8
| Otvor provedený jádrovým vrtáním prům. 180mm vč. odvozu a likvidac suti | m | 0.8
11 | Pomocný materiál - spojovací, těsnící, konzoly, závěsy | kg | 5
Zařízení (dodávka + montáž) celkem - bez DPH
DPH 21%
Zařízení celkem - s DPH